
院内议价文件
项目名称：防城港市第一人民医院

护理部医疗护理员专用护理用具

采购单位：防城港市第一人民医院

2025年   月
一、采购项目技术规格、参数及要求

标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达3项（不含）以上的竞标无效。
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	参数
	参考图片（仅供参考）

	1
	心肺复苏

模拟人
	个
	2
	用途：

解剖标志明显，可进行心肺复苏术。
参数：

1.成年男性上半身躯干模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。                   
2.模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。                          
3.具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。                                                   

4.身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。材质为硅胶材质。

5.瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。                   
6.可触及颈动脉搏动。                                     
7.有真实的口腔、牙齿、会厌，悬雍垂，可进行气管插管操作。           
8.心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。                                                     

9.训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。                              

10.考核模式下，按照最新标准30:2的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。                           
11.模型内置锂电池，方便室外操作训练，可正常工作24小时。  
12.配有 CPR 专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。
	[image: image19.png]




	2
	男性导尿仿真模型
	个
	2
	用途：

尿管护理、会阴清洁。
参数：

1.模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。
2.具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。
3.模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

4.模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20～22cm 时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。
5.可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。
6.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。
7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。
	[image: image2.jpg]




	3
	女性导尿仿真模型
	个
	2
	用途：

尿管护理、会阴清洁。
参数：

1.模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。                       
2.具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。                                               

可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。               
4.模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4～6cm 时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。                           
5.可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。                                      
6、进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。                                             

7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。
	[image: image3.jpg]




	4
	平车
	张
	5
	用途：

转运患者；2.配合检查治疗；3.临时运送物品。
参数：

一、
▲1.平车面尺寸：1920*640/700±10mm

2.升降高度：520-810±10mm

3. 最大承重 250kg

二、
▲1.床面：采用ABS工程吹塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，床板四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。

2.护栏：台面两侧配二片可提升式护栏，优质ABS工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型； 装有气弹可缓冲护栏提升与下降的速度，通过提手开关实现上下提升功能，护栏的上部呈易于握持的形状可作病人起立时的助力棒；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。

3.操作部分：（背部起背）

（1）转运车的后背升降采用气弹簧，起背角度应符合下表的规定。

后背折起角度范围≮

床面升降范围mm

0~75±5度

290±10mm

（2）手柄操作按顺时针方向旋转，床面上升，反之则下降。

（3）后背调节气弹簧，不得有漏气泄压滑落现象。

（4）空载时，手柄起动力矩不大于2N.m，试验重量为2kg

4.头部带有氧气瓶托架，在车内可放置4L氧气瓶。

5.车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架。

▲6.整体升降采用摇杆式设计，升降行程520～810mm，摇把采用具有过盈保护，自动润滑功能。

7承重部分：

（1）转运车置于水平面上，当床面的中间部位承受250kg重物后，其凹度不大于20mm，撤掉重物后没有塑性变形，各部位无异常现象。

（2）转运车置于水平面上，当床面与床框任一侧的中间部位承受250kg重物后，其凹度不大于50mm，撤掉重物后，床框没有塑性变形，各部位无异常现象。

7.脚轮为4个中控脚轮，直径150mm。外罩包ABS防缠绕，坚固耐用。脚轮转动灵活，并能承受240Kg以上的重量，无变形和卡滞现象。

8.辅助装置：带有厚度30±5mm牛津布车垫，带有2条安全绑带，转运车左右两侧配置引流挂钩。

三、
升降转运车配置清单

车体                          1张

两大护栏                      1套

垫子                          1张

轮子                          4个

输液杆                        1个
	[image: image4.png]




	5
	海姆立克操作仿真套装
	套
	5
	用途：可模拟海姆立克操作的过程，通过仿真人体模型模拟异物卡喉等紧急情况，让学习者练习海姆立克急救法的标准动作，掌握正确的按压位置、力度和频率。
参数：

1.本产品由海姆立克操作外套、模拟气囊、模拟异物组成。
2.模拟成人异物阻塞，通过海姆立克操作可将异物取出。
3.可穿戴在 SP身上，也可以穿戴在模拟人身上。
	[image: image1.jpg]




	6
	高级成人护理模型
	个
	1
	参数：

1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。
2.瞳孔示教；在控制设备上可根据操作的需求设置液晶仿真眼睛瞳孔的状态，瞳孔散大，瞳孔缩小，瞳孔正常，等生命迹象。
3.脸部清洁；头发护理；口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练；颈动脉搏动；可人工产生颈动脉搏动；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻伺操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口、鼻、气管套管进行模拟吸痰操作训练。
4.心音、呼吸音的听诊训练；
5.血压测量操作训练。
6静脉穿刺操作训练，三角肌注射、臀部肌肉注射操作训练、股外侧肌注射操作训练；
7.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；引流术后护理：胸腔闭式引流术后护理、心包腔引流术后护理、T管引流术后护理、腹腔引流术后护理、气胸穿刺术后护理训练。
8.可互换男女外生殖器，进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至60°角，手感真实，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；
9.着装式压疮护理模块：可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人。
10.创伤的评估和护理：消毒、换药、包扎、止血；
11.更换卧位、搬运训练；尸体料理；手足护理；会阴护理；整体护理；擦浴、穿换衣裤、冷热疗法。包含2个标准化模块，均可与其他产品配套使用：
12.AUDSim模块：
12.1心音14种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿啰音等）；声音种类可无限扩展；
12.2图形化的操作界面形象直观，操作简便；
12.3五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示；音量大小分为八档，每路可单独调节；
12.4中英文双语界面，大屏幕液晶显示；
12.5可以外接音箱进行全体教学，也可以连接耳机自学，还可以通过人体模型外放。
13、BPSim模块：
13.1在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量；
13.2具有korotkoff Gap音；压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1mmHg;
13.3收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调；
13.4 收缩压和舒张压可以分开调节；
13.5可以根据教学情况任意调节音量大小和脉搏频率的数值；
13.6收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表现袖带压力的变化过程；
13.7自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售碱性电池可以连续使用一学期以上。
13.8创伤救护与评估模块：胸壁切开缝合伤口；大腿外伤切开缝合伤口；大腿皮肤裂伤；大腿感染性溃疡；足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮；小腿截肢伤口足；
	[image: image5.png]




	7
	鼻胃管、排泄一体护理模拟训练模型
	个
	2
	用途：全身模拟人，具有仿真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃、十二指肠、空肠、直肠、肛门、肛管、可进行鼻胃管插管训练，插管至胃部，可通过鼻胃管进行管饲，可使用简易通便剂通便等操作。
参数：

1.模型为多功能综合操作成年整体人，进口高分子环保材料制成，肤质仿真度高。                                        2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。
3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。
4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。
5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500m1。
6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。                       

7.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200m1。                

8.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。
9.口腔护理：有活动义齿。
10.气管切开术后护理。
11.可进行胸腔、肝脏、腹腔、骨髓和腰椎穿刺。
12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换。
13.右手有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作。
14.其他操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等。
15.皮肤与各部位穿刺件均可更换。
16.可用于手术区的准备练习，手术区域皮肤消毒，练习无菌操作。

17.可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等外科基本技能训练。
18.腹部模块可更换。
	[image: image6.png]




	8
	鼻肠管模型
	个
	2
	用途：直观展示鼻肠管的结构、置入路径（从鼻腔到肠道），帮助学习者理解插管原理和解剖位置。饮食照护：使用鼻肠管进行管饲。                                               
参数：

1.模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。
2.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程；体表标准明显，有剑突、乳头、锁骨、肚脐等标志，剑突可作为测量胃管插入长度标志。
3.模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确地见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构（下牙可拆卸）。
4.模型带支架可摆放不同角度的体位（可实现左侧卧位、端坐位、半仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90°             
5.中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，模型内部解剖结构：贲门、胃体、幽门、十二指肠等位置有语音、灯光提示，对操作者有教学引导性作用。
6.瞳孔示教：在控制设备上可根据操作的需求自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。可进行瞳孔对光反射。
7.颈动脉搏动：在电子控制设备上设置颈动脉的频率。
8.可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。                                    

9.可训练胃肠减压术。
10.胃液采取术。
11.鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开术后护理等操作。
12.插入胃管时，到达第一狭窄和第三狭窄时有语音提示且有指示灯亮起。
	[image: image7.png]




	9
	轮椅
	张
	10
	用途：移动照护。

1．产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。
2．对于GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请参考以下参数：
（1）产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；
（2）车架为钢质材料，表面处理为喷塑；
（3）座位深度445mm，座宽440mm，软靠背、软座垫，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；座垫、靠背为高密度材料支撑不了，中间有大于600d的帆布夹层。靠背倾斜6-8°座位加深3-5公分，乘坐更舒适。
（4）固定扶手，固定挂脚；带有安全带。
（5）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠； 
（6）前轮为直径 (7英寸）高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径（22英寸）PU 轮胎；前后轮轴结构牢固可靠，适应不同路面的使用要求。后轮轴带大轴套；前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构；
（7）轮椅车配备安全带，承重100KG 以上；
	[image: image8.jpg]




	10
	拐杖
	个
	4
	用途：移动照护，四爪型。  
参数

调节高度
75～100cm

拐杖上管
6063/φ22*1.2T

净重量
0.92kg

承重
100kg

1.拐杖上支管采用高强度特种铝型材加工而成，表面经氧化处理，下支采用钢管焊接而成表面电镀处理，具有不褪色、防锈能力强。

2.上支有10个调节孔可供使用者随意调节适用高度，一键轻松调节，伸缩自如。

3.下支低四脚，防碰撞偏四脚设计。

4.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于13mm。

5.四脚手杖的向内稳定性能不小于1.5°，向外稳定性能不小于4.0°。 
	[image: image9.jpg]




	11
	哺乳期单乳房模型
	个
	2
	用途：可进行乳房按摩。
参数：该模型具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。可用于哺乳期乳房按摩，适用于高等医学院校、护理学院、护士等临床教学示教及学员实践操作使用。适用临床医务、护理人员继续教育实践操作使用。
	[image: image10.png]




	12
	高级智能婴儿互动照料模拟人
	个
	2
	参数：

1.仿真婴儿模型，质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度。
2.可语音提示脉率；具有肛温测量功能，可语音实时提示体温。
3.具备6种模式，分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧；不同场景的设置能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征。
4.在不同的场景下，可通过测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作使其进入其他状态。
5.在正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态。
	[image: image11.png]




	13
	膳食宝塔模型
	个
	2
	参数：

第一层：谷薯类
每天摄入谷薯类食物250～400g，其中全谷物和杂豆类50～15.0g，薯类50～100g，这是能量的主要来源，也是膳食纤维、B族维生素的重要来源。
第二层：蔬菜水果类
每天摄入蔬菜300～500g，其中深色蔬菜占1/2；水果200-350，蔬菜和水果不能互相替代，各有各的益处。
第三层：鱼禽肉蛋等动物性食物
每天摄入畜禽肉40～75g，水产品40～75g，蛋类40～50g，平均每天摄入总量120～200g。动物性食物是优质蛋白质的主要来源，也富含脂类、脂溶性维生素、B族维生素和矿物质。
第四层：乳类、大豆和坚果类每天摄入牛奶或奶制品300g，大豆和坚果25～35g。乳类是
钙的最佳来源，也富含优质蛋白质和多种营养素。
第五层：烹调油和盐
每天烹调油摄入量为25～30g，食盐摄入量不超过6g。
	[image: image12.png]




	14
	翻身枕
	个
	3
	用途：体位照护。50*25*15cm 材质：布+海绵
	[image: image13.png]




	15
	体位枕头
	个
	6
	用途：良肢位摆放使用。60*25*20cm 材质：布+海绵
	[image: image14.png]




	16
	体位长枕头
	个
	4
	用途：长枕，体位摆放使用。"65*20*15cm

材质：布+海绵"
	[image: image15.png]




	17
	保护性约束套装
	套
	9
	用途：体位照护，包含四肢约束及身体约束。65*20*15cm 材质：布+海绵
	[image: image16.png]





	
	
	
	
	
	[image: image17.png]




	18
	病床
	张
	5
	用途：

1.患者休养治疗：为住院患者提供卧床休息的空间，支持各类医疗护理操作（如输液、换药、吸氧等），帮助患者恢复身体机能。
2.适应不同病情需求：部分病床具备可调节功能（如床头升降、床体倾斜），能满足术后、瘫痪、呼吸困难等患者的体位需求。
3.辅助护理工作：病床配备护栏、输液架等配件，可防止患者坠床。
参数：

（一）手动病床（中控双摇）技术参数

1.规格：整床尺寸：2130（±20）×900（±20mm）×530（±10mm）；

床面宽度：850（±10mm）；

2.功能： 双摇杆系统实现各种体位，背板角度：≥70°，≥45°；

3.结构部件及材质要求：

3.1双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框及底座均加厚用材，采用≥30×60×1.5mm矩形钢管，床体静态最大载重≥300kg，床体动态最大载重≥200kg；

▲3.2手动病床床框、底框采用双重涂层处理技术，金属管材达到内外防锈；

▲3.3螺管采用“防失效式双向到位保护装置”螺管系统，背部螺管精铜螺母，静音耐磨；有双向到位保护功能。

3.4摇手采用ABS含件注塑成型艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计（有防滑的手指凹痕三个或以上），加长加粗用材不易折断；

3.5床头尾板，采用ABS原材料一次注塑成型，外表光洁，弧线型设计；床头尾板与床体连接处设有锁定开关，开关为钣金件一次冲压成型。锁止可靠，可兼做CPR心肺复苏按压板功能，可拆卸。床尾板四角配有防撞护角。床尾板外侧配备透明亚克力床头卡；

3.6防积垢折叠式护栏，下座隐藏倒置结构；加厚型金属合金开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，6根弯管支柱，与底座连接处成直角圆弧弯曲，强度高；护栏下座采用3mm厚冷轧钢板一体成型，护栏下座倒置安装在床板底部；

▲3.7五寸中控双面脚轮，脚轮骨架采用航空铝材料一次性压铸，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；

3.8床板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板（4块）整体一次模压成型，保持床板的完整性，提高床板强度，床板四角平滑；背部（床板）四周增加钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔，抗压力强，不变形；

3.9床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型；

3.10设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动；

3.11床体两侧共配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。挂钩位于病床外侧，离地面距离≥350mm。

3.12金属焊接工艺要求：整床金属部件施以100%高精度焊接工艺，确保安全牢固。

（二）床头柜技术参数

1.规格：（长×宽×高）480×480×880mm±10mm；

2.材质：整体ABS注塑成型，防潮防水，可冲洗，不生锈；

3.功能：

▲3.1床头柜顶盖配内嵌式水壶座：水壶座开口周边加厚；隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩；

3.2具备餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜；

3.3储物柜内中间隔板可调节高度；

3.4弧线型柜门设计；

3.5配2寸带刹尼龙丝扣轮；

（三）床垫技术参数

1.规格：厚度，长宽与床相匹配；

2.材质：外套，防水牛津布，高密度海绵+环保棕抗真菌生长。

2.1外套：防水牛津布；

2.2褥芯：高密度海绵+环保棕，使用舒适，久用弹力依旧，内褥环保棕抗真63.特点：

3.1外套采用防水牛津布，透气、耐磨；

3.2采用海绵加椰棕的双层结构，床垫软硬适中，60mm厚高密度海绵+20mm环保椰，承托性好，通风透气、不易变形；

3.3床垫采用弧形转角设计，防止磕碰。

（四）餐桌板技术参数

1、规格：餐桌板长度和床宽匹配，坚固不易断。

2、材料：采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆；

3、伸展摆放于护栏，可自由调节位置；

4、收缩悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间；  

5、ABS面板硬度高，易清洁，可用水冲洗。

（五）输液架技术参数

1.规格：Φ19×1.0mm×860mm～1590mm；

2.不锈钢内外套管；

3.可伸缩双段式结构，操作灵活，美观大方；

4.四爪式设计，高强度铝合金挂钩，可同时悬挂多瓶。

▲（六）其他配置：床头柜、床垫、餐板、输液架各一件；


	[image: image18.jpg]





	▲商务条款要求：

	1
	交货期：按采购人要求。

	2
	交货地点：防城港市指定地点（由采购单位指定）。

	3
	签订合同时间：按采购人要求。

	4
	付款方式：自合同签订项目完成且验收合格，正常交付使用后，乙方开具项目款全额发票给甲方，甲方在收到发票之日起一年内支付合同款给乙方（不计利息）。

	5
	验收要求：设备完成安装调试后，采购人根据议价文件采购的服务需求参数及采购合同进行核验，满足采购人项目使用后给予验收通过。

	6
	质保期：病床和平车不少于3年，其他货物不少于1年。

	7
	响应时间：一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

	8
	售后服务：保修期从设备安装验收之日起计算；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	▲报价要求：

	
	1.供应商投标的价格应包含且不限于以下的费用：

（1）服务的价格；

（2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）系统安装费用等所有费用。

（6）接入医院信息系统费用。

（7）系统设备按规定需要第三方检测公司检测的费用。

2.本项目设备在不增加外设的情况下，如需要接入医院信息系统的，供应商必须免费接入医院的信息系统，实现互联互通，数据共享。


二、评审程序和评定成交的标准

（一）议价小组成立

议价小组组成：议价小组由采购人负责组织，成员应包括院内相关专家，且人数为3人以上的单数，以确保决策的客观性和公正性。

议价程序：
（1）供应商资格审查：对参与议价的供应商进行资格审查，确保其符合采购项目的要求。

（2）符合性审查：对通过资格审查的供应商提交的议价报价文件进行符合性审查，确保其响应文件满足采购需求。

（3）议价评审：对符合要求且达到3家以上的供应商提交的议价内容进行评审。评审过程中，以与供应商达成的最终议价结果作为依据，并按照价格从低到高进行排序。

（4）信息保密：议价过程中，议价小组成员不得透露与议价有关的任何供应商的技术资料、价格和其他信息，以保证议价的公正性。

（5）议价记录：议价过程全程影音记录，确保议价过程的透明性和可追溯性。

（6）议价结束后的约束：议价结束后，议价小组不得再与供应商进行任何形式的商谈，以避免影响评审结果的公正性。

（二）成交候选人推荐原则

1.推荐原则：议价小组应当从质量和服务均能满足议价文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上的成交候选人。如果评审价相同，则按照最后报价由低到高的顺序依次推荐；如果最后报价也相同，则由议价小组联系供应商再次报价，以确定最终的成交候选人。

2.成交供应商确定：推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商，并编写评审报告，详细记录评审过程和结果。

（三）采购活动终止条件
供应商不足：在采购过程中，如果符合议价文件要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家，则采购活动将终止，以确保采购过程的公平竞争和采购结果的质量。

三、 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

供应商应提交的资料
一、证明文件

（一）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；
（二）法定代表人完整有效的身份证复印件；

（三）法定代表人（企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件

（四）厂家生产许可证、产品注册证、产品备案证明等证书复印件；（如有 请提供）

（五）除议价文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

二、报价材料

报价表

商务条款偏离表格式

技术需求偏离表

议价竞标声明

无串通竞标行为的承诺函法定代表人（负责人或自然人）授权委托书（如有委托时）

信用承诺函 防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

注：以上材料必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

 报  价  表
项目名称：                   

供应商名称：                                    

	序号
	产品名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	心肺复苏模拟人
	
	
	个
	2
	
	

	2
	男性导尿仿真模型
	
	
	个
	2
	
	

	3
	女性导尿仿真模型
	
	
	个
	2
	
	

	4
	平车
	
	
	张
	5
	
	

	5
	海姆立克操作仿真套装
	
	
	套
	5
	
	

	6
	高级成人护理模型
	
	
	个
	1
	
	

	7
	鼻胃管、排泄一体护理模拟训练模型
	
	
	个
	2
	
	

	8
	鼻肠管模型
	
	
	个
	2
	
	

	9
	轮椅
	
	
	张
	10
	
	

	10
	拐杖
	
	
	个
	4
	
	

	11
	哺乳期单乳房模型
	
	
	个
	2
	
	

	12
	高级智能婴儿互动照料模拟人
	
	
	个
	2
	
	

	13
	膳食宝塔模型
	
	
	个
	2
	
	

	14
	翻身枕
	
	
	个
	3
	
	

	15
	体位枕头
	
	
	个
	6
	
	

	16
	体位长枕头
	
	
	个
	4
	
	

	17
	保护性约束套装
	
	
	套
	9
	
	

	18
	病床
	
	
	张
	5
	
	

	
	合计（元）
	


注： 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

3.议价文件中列明采购专用耗材的，应按议价文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
5.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
6.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

               商务条款偏离表格式

	项目
	文件商务条款要求
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	服务期
	
	
	

	配套（售后）服务
	
	
	

	交付使用期、地点及方式
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	其他要求
	
	
	


法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	标的名称
	议价文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：应对照议价文件“第三章 议价采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供服务和货物已对议价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制议价文件要求，将导致议价被拒绝。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

议价竞标声明

致：采购单位：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的议价竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按议价文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部议价文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与议价有关的一切数据或资料；

（4）响应议价文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本议价有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
无串通竞标行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在议价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

（如有委托时）

致：         （采购人名称）：

我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权         （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人或自然人）身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

信用承诺函
防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日



