防城港市第一人民医院

医学影像系统维保服务项目技术参数表

- 一、系统业务功能参数

| 序号 | 项目 | 功能模块 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像系统功能整改 | 医学影像科 | 1.服务器Network服务及存储进行优化。对我院所有影像设备进行传输通道整理及重新规划，保证图像的正常，快速上传及归档。 2.技师工作站的使用，用于统计医技人员工作量，并进行使用方面优化。 |
| 2 |  | 超声医学科 | - 1.报告模版调整，项目过多时能自动换行。 - 2.对报告界面显示不全的问题进行调整及优化。 - 3.报告书写界面增加特殊符合及光标插入功能。 - 4.登记及工作列表界面所有时间取到时、分、秒。 - 5.历史查询界面调整功能界面及报告界面互换，能直接调阅放射图像。 - 6.报告查询界面按科室要求增加检索条件。 - 7.处理报告上传update报错问题。 |
| 3 |  | 内镜室 | - 1.报告界面增加协助护士选择。 - 2.处理报告保存违反并发性问题。 - 3.优化整改历史报告图像无法下载问题。 - 4.维保期间配合医院新增设备采集卡安装并调试运行。 |
| 4 |  | 病理科 | - 1.病理系统登记增加his获取字段内容调整。 - 2.病理系统登记修改数据病理号不调整功能调整。 |
| 5 |  | 信息科数据中心 | - 1.系统和web网站对接连接数量问题调优。 - 2.统计分析报表定制化开发。 - 3.HIS与PCAS检查及收费状态的实时反馈。 - 4.服务器的应用服务及数据库的定期巡查。 - 5.维保期间对应医院新需求进行及时整改。 - 6.配合医院进行密评功能整改。 - 7.登记时记录项目代码并可以和报告相关联。 - 8.PACS系统，存储设计，配合新设备做数据迁移工作。 9.确保PACS系统符合国家网络安全等级保护制度（等保2.0）三级要求，需整改测评过程中列出的风险项，保障系统安全。 10.超声、病理、内镜等图像影像资料以dicom格式存储，可供临床科室通过pacs图像浏览器查阅图像资料。 11.检查报告与申请单可进行关联对应 12.CA使用按科室要求整改 13.系统集成单一性登入。 |

- 二、商务要求表

| 商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 售后服务 | 1.维保期；维保修期自签订合同之日起计算。 2.在维保期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何未能整改到位的需求必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将原因、修复内容、完成整改及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。 3.售后服务：提供厂家7*24小时维保服务。 4.响应时间、方式：2小时内响应到院方故障报修。 5.竞标人必须具有售后服务能力，有能胜任本项目日常技术维护工作的技术人员,以保证对用户的快速服务响应，提供优质的售后服务。 6.在维保要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握系统正常操作，确保相关人员能正常使用系统，并能排除简单的故障。 7.成交人交付的维保系统的技术功能无法满足采购人实质性技术参数要求的，采购人有权拒收验收。 |
| 服务期限 | 1年。 |
| 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |
|  | 2.本项目不接受联合体报价，凡有能力提供本次投标文件所述货物及服务的，须具有独立法人资格。 |