
院内比选文件

项目名称：防城港市第一人民医院防城院区营养食堂屋顶雨棚及室内维修工程
采购单位：防城港市第一人民医院

2025年10月

一 评审程序和评定成交的标准
比选小组成立

比选小组组成：比选小组由采购人负责组织，成员应包括院内相关专家，且人数为3人以上的单数，以确保决策的客观性和公正性。

比选程序

1.供应商资格审查：对参与比选的供应商进行资格审查，确保其符合采购项目的要求。2.符合性审查：对通过资格审查的供应商提交的比选报价文件进行符合性审查，确保其响应文件满足采购需求。3.比选评审：对符合要求且达到3家以上的供应商提交的比选报价进行评审。评审过程中，以按照评审因素的量化指标评审得分作为评审标准，并按照总分从低到高进行排序。4.信息保密：比选过程中，比选小组成员不得透露与比选有关的任何供应商的技术资料、价格和其他信息，以保证比选的公正性。5.比选记录：比选过程全程影音记录，确保比选过程的透明性和可追溯性。6.比选结束后的约束：比选结束后，比选小组不得再与供应商进行任何形式的商谈，以避免影响评审结果的公正性。

成交候选人推荐原则

1.推荐原则：比选小组应当从质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求的供应商中，按照总分由低到高的顺序提出3名以上的成交候选人。如果得分相同，则按照最后报价由低到高的顺序依次推荐；如果得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。2.成交供应商确定：推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商，并编写评审报告，详细记录评审过程和结果。

采购活动终止条件1. 供应商不足：在采购过程中，如果符合比选文件要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家，采购活动将终止，以确保采购过程的公平竞争和采购结果的质量。
二 服务需求

采购项目技术规格、参数及要求

（一）服务参数表

	序号
	名称
	做法
	单位
	数量

	1
	营养食堂及临床营养科办公室屋顶雨棚
	钢结构柱Φ80mm*1.8厚mm镀锌钢管，间距4000mm设置；

40mm*80mm*1.8mm镀锌钢管主龙骨，间距400mm设置；
40mm*60mm*1.5mm镀锌钢管副龙骨，间距60mm设置；
面盖3.0mm树脂瓦（颜色由甲方自选），自攻螺钉连接。
	㎡
	322

	2
	食堂内地板维修
	凿除原破损碎瓷砖用，1:2水泥砂浆修补抹平
	项
	1

	3
	更换门玻璃
	695mm*1875mm*5mm厚白玻璃
	块
	1

	施工服务要求：达到安全文明施工。

施工工期：6天；

售后期：质保36个月；


	★商务条款要求：

	1
	工期：自签订服务合同之日起6日。

	2
	售后期：质保36个月。

	3
	施工地点：防城港市指定地点（由采购单位指定）。

	4
	签订合同时间：自成交通知书发出之日起7个工作日内。

	5
	付款方式：
甲方自合同签订，项目完成且验收合格，正常交付使用后。乙方开具项目全额发票给甲方，甲方在收到发票且项目具备支付条件之日起12个月内支付合同款给乙方（不计利息）。

	6
	其他要求

（一）报价必须含以下部分，包括：

1.施工的价格；

2.必要的差旅费用等；

（二）投标单位须根据采购需求及评分标准编制项目施工组织计划；

（三）投标单位须根据采购需求及评分标准编制服务质量保证措施、服务承诺及合理化建议；

（四）以上内容为必须实质性响应的内容，如有负偏离，则做无效标处理。

	★报价要求：

	
	1.供应商投标的价格应包含且不限于以下的费用：

（1）施工报价；

（2）施工的标准附件、专用工具的价格；

（3）培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；


三 评标细则及评分办法

一、本项目评标办法采用综合评分办法。

二、评委对文件进行资格审查及符合性鉴定。对实质上不响应采购文件要求的投标予以拒绝。

三、评委对通过资格审查及符合性鉴定的响应文件进行技术及商务评审。具体评审方法如下：

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	报价
（满分20分）
	1.供应商报价不高于采购项目预算金额。
2.最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。报价得分计算公式：报价得分=（评标基准价／某供应商报价）×20 分。

	2
	施工方案
（满分60分）
	一档（20分）：施工进度计划及保证措施、拟投入的主要施工机械、主要物资、设备计划、劳动力计划安排、安全生产及文明施工的保证措施一般。
二档（40分）：施工进度计划及保证措施、拟投入的主要 施工机械、主要物资、设备计划、劳动力计划安排、安全生产及文明施工的保证措施良好。
三档（60分）：施工进度计划及保证措施、拟投入的主要 施工机械、主要物资、设备计划、劳动力计划安排、安全生产及文明施工的保证措施优秀。

	4
	售后方案
（满分20 分）
	一档（5分）：提供售后承诺书，售后保障措施基本合理，但缺乏针对性的。
二档（10分）：提供售后承诺书，售后保障措施合理可行，针对性较强，应急预案一般。
三档（20分）：提供承诺，保障措施科学合理，切实可行，针对性强，应急预案具体可行。


总分=报价分+施工方案得分+售后方案得分
备注：各项指标分数四舍五入，精确到小数点后两位。

响  应  文  件

项目名称：

供应商名称：

年    月    日

防城港市第一人民医院防城院区营养食堂屋顶雨棚及室内维修工程比选文件格式要求
目录

（一）资格审查部分

1.供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

2.法定代表人身份证明复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.法人代表授权委托书及委托人身份证复印件；（如需提供）

4.比选竞标声明

5.无串通竞标行为的承诺函

6.信用承诺函（必须提供，否则响应文件作无效处理）

7.供应商认为需要提供的有关资质资料。（如有，请提供）

（二）商务部分

1.报价表；

（三）技术部分

1.施工方案（格式自拟）；

2.售后方案（格式自拟）；

3.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
比选竞标声明

致：采购单位：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的比选竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按比选谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部比选文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与比选有关的一切数据或资料；

（4）响应比选文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本比选有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
无串通竞标行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在比选项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

防城港市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称）项目的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期： 年 月 日

比  选  报  价  表

项目名称：                 

供应商名称：                                    

单位：元

	序号
	名称
	做法
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	营养食堂及临床营养科办公室屋顶雨棚
	钢结构柱Φ80mm*1.8厚mm镀锌钢管，间距4000mm设置；

40mm*80mm*1.8mm镀锌钢管主龙骨，间距400mm设置；
40mm*60mm*1.5mm镀锌钢管副龙骨，间距60mm设置；
面盖3.0mm树脂瓦（颜色由甲方自选），自攻螺钉连接。
	㎡
	322
	
	

	2
	食堂内地板维修
	凿除原破损碎瓷砖用，1：2水泥砂浆修补抹平
	项
	1
	
	

	3
	更换门玻璃
	695mm*1875mm*5mm厚白玻璃
	块
	1
	
	


注： 

（一）报价必须含以下部分，包括：

以上价格含人工费、运输、安装、税金等全部费用

（二）投标单位须根据采购需求及评分标准编制投标文件；

（三）以上内容为必须实质性响应的内容，如有负偏离，则做无效标处理。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

四  合同主要条款

采购合同书

采购人（甲方）：     

供应商（乙方）：                        

采 购 计 划 号：                           

项目名称：                                                          

合同类型：买卖合同 

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：人民币                     （¥                ）。  


第二条：关于工程质量的约定

    1、本工程质量达到合格标准。

第三条：关于工程质量及验收的约定

乙方在施工中必须严格按照施工工艺要求操作。
由于乙方原因造成的质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查及验收手续，甲方不能按预约日期参加验收、由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。

工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续、如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。 如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。

第四条： 安全责任

1、乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；按期完工。

2、甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，甚至罚款和解除合同。

3、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿，甲方概不负责。

第五条：关于工程价款及结算的约定： 
     支付方式：甲方自合同签订，项目完成且验收合格，正常交付使用后。乙方开具项目全额发票给甲方，甲方在收到发票且项目具备支付条件之日起12个月内支付合同款给乙方（不计利息）。

第六条：保修条款

保修期为一年，提供保修期服务的该工程项目是由乙方包工包料施工。

工程竣工验收完成后，乙方须对非人为破坏或非自然灾害的工程承担保修责任。
第七条：工期延误

1、因甲方原因导致工期延误的其他情形：①工程项目设计变更；②甲方未能按合同要求配合施工或因甲方原因造成的延误、故障、阻止导致停工时；③可能会出现的但非乙方的过失或违约造成的工期相应顺延；④非承包人原因停水停电，累计超过4小时可顺延一天或一周内非承包人原因停水、停电累计超过8个小时可顺延一天；⑤政府指令性要求停工的（如重大节日、活动等）。

2、因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任。应向甲方支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除甲方批准顺延的工期）。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。
第八条：合同争议的解决方式

1、本合同发生争议，双方应友好协商或向行政主管部门或消费者协会申请调解。

当事人不愿通过协商、调解解决或协商调解不成时，可以按照本合同约定向甲方所在地人民法院起诉。

第九条：合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容应经协商一致后重新签字补充协议，合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款15%支付违约金，办理合同终止手续。

第十条：附则

1、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

2、本合同为当事人自愿签订，可将本合同提交所在区县的工商行政管理部门进行鉴证。

	甲方（公章）：   
	乙方（公章）： 

	地址：

  
	地址：



	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：      


	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



	开户银行：    
	开户银行：

	账号：
	账号：

	电话： 
	电话：

	日 期：   年    月      日
	日 期：   年    月      日


廉洁诚信协议

甲方： 防城港市第一人民医院 
乙方：                      
为保障甲方与乙方在业务来往的合法权益，推进甲、乙双方及其工作人员的廉洁诚信建设，使甲、乙双方的业务往来充分体现廉洁、诚信的原则，预防商业贿赂和不正当竞争，甲、乙双方在自愿的基础上签署本协议。

第一条 本协议作为采购合同的附件，经甲、乙双方签署后生效。

本协议所指利害关系人是指评审项目有关工作人员、有关工作人员亲属及其他共同利益关系人。

第二条 甲、乙双方应共同遵守下列条款：

(一)严格遵守国家法律法规，坚持廉洁、诚信的原则，恪守公认的商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为；

(二)对各自工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律的意识。

第三条 甲方应遵守下列条款：

(一)利害关系人不得接受或以借用等名义占用乙方或乙方工作人员的财物；

(二)利害关系人不得接受乙方提供的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

(三)利害关系人不得接受乙方提供的礼金和各种有价证券、支付凭证；

(四)利害关系人不得要求乙方支付应由本人负担的费用或报销票据；

(五)利害关系人不得接受由乙方提供的其他任何可能影响本人公正执行公务的财物或服务；

第四条 乙方应遵守下列条款：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。
第五条 违约责任

甲、乙双方工作人员如违反本协议规定，由甲、乙双方依据有关规定严肃处理。如乙方违反本协议规定，甲方有权依据相关规定，对乙方进行严肃处理。乙方不廉洁、不诚信行为造成甲方经济损失或有损甲方形象和声誉的，由乙方予以赔偿。

第六条 甲、乙双方的监督检查部门对本廉洁诚信协议的执行情况进行监督检查，接受有关投诉和举报。

甲、乙双方监督检查部门应当认真履行职责，在监督检查、处理投诉和举报过程中发现存在本协议所禁止的行为时，可以向对方单位相关人员询问情况，必要时可以请求对方监督检查部门予以协助，对方应予积极配合。

第七条 本协议为采购合同附件，与采购合同一并签署。

第八条 本协议由甲方负责解释。

第九条 监督检查部门举报及投诉渠道。

名称：防城港市第一人民医院

地址：广西壮族自治区防城港市防城区文昌大道52号

电话：3299006

邮箱：jjjcs625@163.com
	甲方(公章)

防城港市第一人民医院
	乙方(公章)



	法定代表人：
	法定代表人：

	日期：     年    月   日
	日期：     年    月   日


