
院内议价文件
项目名称：防城港市第一人民医院产科设备采购

采购单位：防城港市第一人民医院

2025年  月
一、项目要求及技术需求说明：

（一）标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达2项（不含）以上的竞标无效；

（二）供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

	项目要求及技术需求

	项目名称
	数量
	项目要求及技术要求

	胎心监护仪
	1台
	1.配置: 胎心率、胎动、宫缩压力、内置打印机、锂电池，选配功能：双胞胎、胎儿换醒器 

2.超声工作频率：1MHz 

3.超声波束声强：Iob<10mW/cm2

4.▲胎心率测量范围：30bpm～250bpm，精度：±1bpm

5.宫缩压力测量范围0-100单位。

6.具有手动胎动和自动胎动标记功能。

7.不小于5.5英寸折叠式液晶屏，0-90°可调，方便观察。

8.▲隐藏式提手设计，美观大方。

9.位于正前方的打印机纸仓，方便装纸，更利于观察。

10.内置热敏打印机宽度不小于112mm，并支持USB外置打印机。

11.▲统一传感器接口设计（胎心、宫缩、胎动），探头自动识别，可随意插拔。。

12.标配高灵敏度防水探头，可进行水中分娩。

13.内置专家评分功能，包括【KREBS】、【Fischer】、【改良Fischer】、【NST】。

14.具有胎心信号强弱提示，交叉通道验证、双胎迹线分离功能。

15.具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。

16.▲支持回顾120h趋势数据，2000组NIBP测量数据，300次参数报警事件的存储和120min全息回顾冻结波形回顾。支持U盘导出导入病例；

17.▲支持智能电源管理，可定时触发锁屏，待机，关机，节能环保。

18.标配内置锂电池。

19.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。

	中央监护系统
	1套
	1.品牌主机：CPU:酷睿双核四线程，内存≥4G，显存≥2G，硬盘≥1T，配备激光打印机。

2.液晶显示屏≥21.5″,可升级四屏显示。

3.★中央监护系统支持来自监护仪端监测：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创血流动力学（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。

4.中央监护系统支持工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。

5.★可配置多种模式：多参监护专用、胎监监护专用、遥测监护专用、混合综合模式(安装时选择)。

6.★混合联网，可同时支持胎监、遥测、病人监护仪系列子机联网。

7.★支持多屏显示：单屏，双屏，四屏任意选择；单屏显示器最多可显示 32 床监护信息，双屏可显示 64 床， 四屏可达到 128 床监护信息, 满足科室不同病床数量的集中监护需要。

8.自动识别接入显示器的尺寸，并自动布局适应显示，方便根据科室需求进行灵活配置。

9.重点床位监护(实时波形、波形冻结、波形回顾、趋势回顾、报警回顾、报警设置、显示设置)，显示单台床边机的全面信息。

10.中央站支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口。

11.监护仪和中央系统智能双向识别，可自动显示床旁机类型，床号。

12.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机心电导联，增益，滤波方式调节，控制床旁机参数报警范围和报警级别。

13.支持医院标准HL7协议，支持连接医院HIS系统。

14.病历管理功能，支持多达11种条件的检索功能。

15.海量存储，支持20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。

16.支持移动硬盘和U盘导入导出病例数据，具有掉电保存功能。

17.具有胎监诊断自动评分功能。具有胎监实时监护打印报告和胎监诊断回顾打印报告。

18.强大的报警系统，全参数同屏集中设置，应用至所有病床，简化操作。

19.支持冻结打印、回顾打印、实时打印、趋势打印、NIBP列表打印、报警事件列表打印、报警波形打印，具有打印预览功能。

	经皮黄疸仪
	1台
	1.产品小巧美观，易携带；

2.显示：1.3寸TFT显示屏；

3.★供电: 可充电锂电池，TYPE-C 充电接口 

4.测量范围:0.0mg/dL-25.0mg/dL(0.0μmol/L-425μmol/L)

5.测量精确度:

当测量结果为0-15.9 mg/dL（0-270μmol/L）时测量精度为±1mg/dL(±17μmol/L) 

当测量结果为16-25 mg/dL（272-425μmol/L）时测量精度为±1.5mg/dL(±25.5μmol/L) 

6.存储功能:

可以存储50个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据

重复性<10%.

7.显示单位支持μmol/L和mg/dL；

8.测量模式可以切换单次值和平均值模式； 

9.★设备内置蓝牙模块，支持数据上传至APP软件。

10.★LED光源，检测前，无需等待时间

11.节能环保，开机状态下（非充电时）若无操作，90 秒内自动关机

12.快速充电：充电时间不超过3小时 

13.测量次数：一次充电可测量1000次以上

14.校验盘:

对黑色屏(“00”)显示0.0或0.1

对黄色屏(“20”)显示20.0±1

	听力筛查仪
	1台
	评估方法： 噪音加权平均，有效信号峰值计数

刺激声： 非线性点击序列

刺激声音量： 70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异

点击率： 约 60 Hz

频率范围： 1.5 到 4.5 kHz

显示： 统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音音量

显示屏： 彩色液晶触摸屏，分辨率≥ 240 x 320 像素，LED，可调整背光

声音： 内置扬声器，用于发出击键和参考声音

语言设置：中文

内存：患者内存容量≥  250 名患者

      测试内存容量≥  500 个测试

实时时钟：集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳。连接后，该时钟会自动与个人计算机时钟同步，最大偏差≤12 分钟 / 年。

备份：从仪器中取下电池后，保存≥  5 天

数据接口：个人计算机： 到坞站的 IR 数据传输 – 从坞站到个人计算机的 USB接口

         标签打印机： 到坞站的 IR 数据传输 – 从坞站到标签打印机的 RS232接口

         调制解调器：到坞站的 IR 数据传输 – 从坞站到调制解调器的 RS232接口

预热时间：< 20 秒

耳声发射： EN 60645-6， 2 型

患者安全：• EN 60601-1，内部供电， BF 型， IPXO

         • U2601-1 ； CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90，

         • IEC 60601-2-26

         • IEC 60601-2-40

电磁兼容性： EN 60601-1-2

电源电压： 正常为 3.70 V，

最大电池功耗： 测量时为 1.5 W

电池寿命： 连续使用 8 小时 （基于典型使用情形。实际使用会影响电池寿命）

充电时间：充满 ≤8小时

电池类型： 可充电锂电池

坞站：个人计算机接口，接口类型为USB。

USB 电源： 使用来自 USB 接口的 <100 mA 电流

打印机 / 调制解调器接口：接口类型：为RS232

配置清单：

听力筛查仪主机   1台

         探头  1套

         探头尖     3个

         耳塞      1盒

         电源适配器     1套

         充电电池    1块

         清洁布      1块

         中文使用手册     1册




	▲商务条款要求：

	1
	交货期：自合同签订之日起15日内供货并安装调试完毕。

	2
	交货地点：防城港市指定地点（由采购单位指定）。

	3
	签订合同时间：按采购人要求。

	4
	付款方式：甲方自合同签订且具备支付条件后，自项目完成且验收合格，正常交付使用后，乙方开具项目款全额发票给甲方，甲方在收到发票之日起1年内支付合同金额给乙方（不计利息）。

	5
	验收要求：采购人需要对成交供应商维保服务工作成果进行登记确认，供应商应予以配合，并出具验收报告等书面意见。

	6
	质保期：自货物验收合格之日起计算，按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不少于三年。质保期外，以优惠价格提供维修。

	7
	售后服务要求：1.整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

2.提供3年原厂保修服务、提供原厂项目授权函及售后服务承诺函。

3.在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

4．超过免费维护期的，设备（产品）的维护报价不超过合同设备（产品）部分金额的5%。

5.售后服务：提供厂家7*24小时免费维修服务。

6.响应时间、方式：5小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

	8
	服务期限及地点：按采购人要求
1.服务期限：按采购人要求完成项目实施与交付。

2.服务方式：按采购人要求。

	▲报价要求：

	
	1.供应商投标的价格应包含且不限于以下的费用：

（1）服务的价格；

（2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）系统安装费用等所有费用。

（6）接入医院信息系统费用。

（7）系统设备按规定需要第三方检测公司检测的费用。

2.投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现医院将拒绝付款并退货，中标方必须赔偿医院由此造成的所有损失。


二、评审程序和评定成交的标准

（一）议价小组成立

议价小组组成：议价小组由采购人负责组织，成员应包括院内相关专家，且人数为3人以上的单数，以确保决策的客观性和公正性。

议价程序：
（1）供应商资格审查：对参与议价的供应商进行资格审查，确保其符合采购项目的要求。

（2）符合性审查：对通过资格审查的供应商提交的议价报价文件进行符合性审查，确保其响应文件满足采购需求。

（3）议价评审：对符合要求且达到3家以上的供应商提交的议价内容进行评审。评审过程中，以与供应商达成的最终议价结果作为依据，并按照价格从低到高进行排序。

（4）信息保密：议价过程中，议价小组成员不得透露与议价有关的任何供应商的技术资料、价格和其他信息，以保证议价的公正性。

（5）议价记录：议价过程全程影音记录，确保议价过程的透明性和可追溯性。

（6）议价结束后的约束：议价结束后，议价小组不得再与供应商进行任何形式的商谈，以避免影响评审结果的公正性。
（二）成交候选人推荐原则

1.推荐原则：议价小组应当从质量和服务均能满足议价文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上的成交候选人。如果评审价相同，则按照最后报价由低到高的顺序依次推荐；如果最后报价也相同，则由议价小组联系供应商再次报价，以确定最终的成交候选人。

2.成交供应商确定：推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商，并编写评审报告，详细记录评审过程和结果。

（三）采购活动终止条件
供应商不足：在采购过程中，如果符合议价文件要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家，则采购活动将终止，以确保采购过程的公平竞争和采购结果的质量。

三、 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

供应商应提交的资料（按顺序装订）
一、证明文件

（一）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；

（二）法定代表人完整有效的身份证复印件；

（三）法定代表人（企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（如有委托时）

（四）厂家生产许可证、产品注册证、产品备案证明等证书复印件；（如有 请提供）

（五）除议价文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

二、报价材料

（一）报价表

（二）商务条款偏离表格式

（三）技术需求偏离表

（四）议价竞标声明

（五）无串通竞标行为的承诺函法定代表人（负责人或自然人）授权委托书（如有委托时）

（六）信用承诺函 防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

注：以上材料必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

 报  价  表
项目名称：                项目编号：                    

供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	货物名称
	数量

①
	计量

单位
	品牌型号
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


注： 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

3.议价文件中列明采购专用耗材的，应按议价文件规定的耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

4.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
5.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
6.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
商务条款偏离表格式

	项目
	竞文件商务条款要求
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	服务期
	
	
	

	配套（售后）服务
	
	
	

	交付使用期、地点及方式
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	其他要求
	
	
	


法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	标的名称
	议价文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：应对照议价文件“议价采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供服务和货物已对议价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制议价文件要求，将导致议价被拒绝。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

议价竞标声明

致：采购单位：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的议价竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按议价文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部议价文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与议价有关的一切数据或资料；

（4）响应议价文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本议价有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
无串通竞标行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在议价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

（如有委托时）

致：         （采购人名称）：

我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权         （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人或自然人）身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

信用承诺函
防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：   年   月   日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日



