
院内议价文件
项目名称：防城港市第一人民医院医学检验科全自动医用
PCR分析仪项目
采购单位：防城港市第一人民医院

2025年  月
一、项目要求及技术需求说明：

（一）标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达1项（不含）以上的竞标无效；

（二）供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

	项目要求及技术需求

	项目名称
	数量
	项目要求及技术要求

	全自动医用PCR分析仪
	1套 
	1.具备国家药监局(NMPA)认证等资质。

2.设备可用于体外定性或定量检测感染性疾病病原体、耐药性等。

3.仪器具有核酸提取、PCR检测、判读分析和结果报告功能。

4.实现单样本独立质控，独立反应体系，可导出质控趋势报告。

5.具备快速升降温能力，应满足加热缓变率(最高)：≥5℃/秒;冷却缓变率(最高)：≥2.5℃/秒；控温精度；≤0.1℃。

6.应具备灵活的样本处理能力，可实现项目组合检测

7.光学通道特性：≥6色荧光信号激发及检测。

▲8.分析软件:具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果的能力。

9.具备仪器自检及维护功能，实时监控仪器运行状态。

10.设备为台式设计，可置于生物安全柜。

11.生物安全性:单个样本的核酸提取、核酸扩增和目标检测三个步骤应最大化地减少暴露过程，以减少提取、扩增过程中产生污染的可能性，提高生物安全。

▲12.能够从痰液或培养物标本中快速鉴别结核分枝杆菌及利福平、异烟肼耐药基因检测。(需提供中华人民共和国医疗器械三类注册证)。


	▲商务条款要求：

	1
	交货时间：自合同签订之日起15天（日历日）内交货并安装调试完毕，并通过验收合格正常使用。

	2
	交货地点：防城港市指定地点（由采购单位指定）。

	3
	签订合同时间：按采购人要求。

	4
	付款方式：采购人自合同签订之日起向财政部门申请合同款的50%，财政实际下达资金到位后10个工作日内支付给供应商。设备到货交付且安装完毕验收合格后，采购人向财政部门申请剩余的合同款。自财政资金下达 10 个工作日内将剩余的合同款支付完毕。每次付款前，供应商须向采购人开具足额发票。（不计利息）

	5
	验收要求：1.货物到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。

2.成交人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3.项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：成交人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4.在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

5.为保证《项目采购需求和说明》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、响应文件相符，如采购人对成交人所竞标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求；成交人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由成交人承担。

	6
	质保期：质保期自货物更换之日起计算不少于三年，（若生产厂家保修期超过此年限的，按生产厂家规定执行）。

	7
	售后服务要求：

1.生产厂家在国内设有售后服务点，售后由原厂专职工程师进行维修，能够提供原厂正规服务,可保障售后服务。

2.生产厂能够提供方便快捷的售后维修服务。

3.在进行设备维护保养或维修时，厂家提供设备备品使用，不影响科室正常使用。

4.提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 

5.成交供应商免费送货上门、免费现场安装、调试；免费提供技术培训和硬件的测试和调整服务，须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护中文手册。

6.整机质保至少三年，一年内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过1年的,按厂家规定保修，保修期从设备安装验收之日起计算)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

7. 遇紧急情况须提供现场紧急服务，1小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须保证在36小时内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品。

8.安装：免费送货上门，免费安装调试；由专业技术工程师在用户仪器现场，对用户人员包括：临床操作医生、手术室护士提供仪器的基本原理、结构、基本操作注意事项及维护知识免费培训。

9.验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。

10.成交供应商在提供试剂的同时须为采购人提供100份免费试用试剂。

11.配套试剂后期供货价格≤对应检测项目物价收费标准的35%。

	8
	是否接受进口产品：

□是，本项目所有采购货物均接受进口产品。

(否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。

备注：

1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与竞标，否则竞标按无效处理；允许接受进口产品的，竞标人可以选用进口产品参与竞标，但不排斥国内产品。

2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如竞标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，竞标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的竞标人的进口产品。

	9
	备品备件及易损件：成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。

	10
	其他

1.近两年全新、未使用的原装产品，供应商响应文件中必须提供竞标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品可不填写或第*项采购内容不用填写。）如不填写视为不满足。

2.供应商必须提供的货物安装、培训服务，并在货物安装完成后对采购人进行全面的技术培训。培训内容包括货物的架构、功能使用、维护及故障排除等。

3.提供原设备制造商标准的安全升级、安全检查、质量保证。符合《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规的要求。

	▲报价要求：

	
	1.供应商投标的价格应包含且不限于以下的费用：

（1）服务的价格；

（2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）系统安装费用等所有费用。

（6）接入医院信息系统费用。

（7）系统设备按规定需要第三方检测公司检测的费用。

2.投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现医院将拒绝付款并退货，中标方必须赔偿医院由此造成的所有损失。


二、评审程序和评定成交的标准

（一）议价小组成立

议价小组组成：议价小组由采购人负责组织，成员应包括院内相关专家，且人数为3人以上的单数，以确保决策的客观性和公正性。

议价程序：
（1）供应商资格审查：对参与议价的供应商进行资格审查，确保其符合采购项目的要求。

（2）符合性审查：对通过资格审查的供应商提交的议价报价文件进行符合性审查，确保其响应文件满足采购需求。

（3）议价评审：对符合要求且达到3家以上的供应商提交的议价内容进行评审。评审过程中，以与供应商达成的最终议价结果作为依据，并按照价格从低到高进行排序。

（4）信息保密：议价过程中，议价小组成员不得透露与议价有关的任何供应商的技术资料、价格和其他信息，以保证议价的公正性。

（5）议价记录：议价过程全程影音记录，确保议价过程的透明性和可追溯性。

（6）议价结束后的约束：议价结束后，议价小组不得再与供应商进行任何形式的商谈，以避免影响评审结果的公正性。
（二）成交候选人推荐原则

1.推荐原则：议价小组应当从质量和服务均能满足议价文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上的成交候选人。如果评审价相同，则按照最后报价由低到高的顺序依次推荐；如果最后报价也相同，则由议价小组联系供应商再次报价，以确定最终的成交候选人。

2.成交供应商确定：推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商，并编写评审报告，详细记录评审过程和结果。

（三）采购活动终止条件
供应商不足：在采购过程中，如果符合议价文件要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家，则采购活动将终止，以确保采购过程的公平竞争和采购结果的质量。

三、 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

供应商应提交的资料
一、证明文件

（一）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；
（二）法定代表人完整有效的身份证复印件；

（三）法定代表人（企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件

（四）厂家生产许可证、产品注册证、产品备案证明等证书复印件；（如有 请提供）

（五）除议价文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

二、报价材料

报价表

商务条款偏离表格式

技术需求偏离表

议价竞标声明

无串通竞标行为的承诺函法定代表人（负责人或自然人）授权委托书（如有委托时）

信用承诺函 防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

注：以上材料必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

 报  价  表
项目名称：                项目编号：                    

供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	货物名称
	数量

①
	计量

单位
	品牌型号
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


注： 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

3.议价文件中列明采购专用耗材的，应按议价文件规定的耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

4.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
5.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
6.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
商务条款偏离表格式

	项目
	商务条款要求
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	服务期
	
	
	

	配套（售后）服务
	
	
	

	交付使用期、地点及方式
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	其他要求
	
	
	


法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	标的名称
	议价文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：应对照议价文件“议价采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供服务和货物已对议价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制议价文件要求，将导致议价被拒绝。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

议价竞标声明

致：采购单位：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的议价竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按议价文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部议价文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与议价有关的一切数据或资料；

（4）响应议价文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本议价有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
无串通竞标行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在议价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

（如有委托时）

致：         （采购人名称）：

我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权         （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人或自然人）身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

信用承诺函
防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：   年   月   日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日



