## Sheet1
附件
DSA球管调研参数
DSA球管调研参数
序号 | 采购参数 | 具体数值
1 | 标称X射线管电压 | 125kV
2 | 标称摄影阳极输入功率 | 大焦点65KW，小焦点30KW
3 | 管组件最大热容量 | 4000kJ
4 | 焦点标称值（YY/T0063） | 大焦点0.7，小焦点0.4
5 | 球管品质 | 全新未使用
6 | 质保要求 | 球管只换不修质保12个月，不限曝光秒次
7 | 适配机型 | Allura Xper FD20 (Philips)
DSA阳极逆变器调研参数
序号 | 采购参数 | 具体数值
1 | 适配性 | 适配Allura Xper FD20 (Philips)
2 | 功率 | 50KW
3 | 质保要求 | 12个月