附件

采购需求
	序号
	品名
	做法
	单位
	数量
	备注

	1
	营养食堂及临床营养科办公室屋顶雨棚
	1.钢结构Φ80mm*1.8厚mm镀锌钢管，间距4000mm设置；
2.40mm*80mm*1.8mm镀锌钢管主龙骨，间距400mm设置；
3.40mm*60mm*1.5mm镀锌钢管副龙骨，间距60mm设置；
4.面盖3.0mm树脂瓦（颜色由甲方自选），自攻螺钉连接
	㎡
	322
	

	2
	食堂内地板维修
	凿除原破损碎瓷砖用，1:2水泥砂浆修补抹平
	项
	1
	

	3
	更换门玻璃
	695mm*1875mm*5mm厚白玻璃
	块
	1
	


