防城港市第一人民医院日杂用品供应商

遴选文件

一、遴选的范围：日杂用品。

二、项目名称：防城港市第一人民医院日杂用品供应商遴选（项目编号：ZCBHT2025007）

三、遴选日杂用品的使用范围：

防城港市第一人民医院文昌院区、防城院区。

四、遴选方式：综合评分法

五、供应商资质要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）具有独立法人资格（以营业执照为准），具有有效的《营业执照》；

（三）具有依法缴纳税收的良好记录；

（四）对在“信用中国”网站 、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目遴选活动；

（五）截止在递交响应文件之日起的前三年在经营活动中无重大违法记录，并且能在“中国裁判文书网”查询具备无行贿犯罪记录的供应商；

（六）本项目不接受联合体投标，不允许分包及转包。

六、投标要求：

（一）供应商投标产品须满足医院的使用需求，日杂用品目录的规格型号仅供参考，投标的供应商可选择其他中标产品，但性能参数必须相当或优于原品牌并且满足采购参数，且报价不得高于单价控制价，如后续在使用过程中出现产品性能不佳的情况，中标供应商必须更换为不高于成交价的适用产品，否则采购人有权终止中标供应商对该产品的供货，供应商需承担由此带来的风险；

（二）投标的供应商须提供真实、合法的响应材料，提供虚假响应材料的供应商将承担相应责任。若提供虚假材料或采用围标和串标方式谋取中标，引起的一切法律和经济后果由投标供应商承担，且投标供应商将纳入医院招标采购“黑名单”，3年内不得参与医院任何采购项目投标。

（三）投标供应商应提交投标承诺函。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目遴选活动。

七、需求内容：

| 序号 | 参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.遴选日杂用品的各标段内容： 标段; 项目内容; 数量; 单位; 预计年采购金额（元）; 拟入围供应商数量（个）. 1; 日杂用品; 1; 批; 218000.00; 3. 备注：遴选日杂用品具体内容详见目录清单。. 2.服务要求： （1）日杂用品配送按医院要求在指定时间内送达医院后勤仓库，应急情况需在三个工作日内送达医院指定地点。 （2）供应商送货至采购人订单指定地点，采购人应当场对货物品类、规格、型号、数量和外包装等货物表面状况进行验收。如采购人对货物质量有异议，应在15日内告知给供应商，供应商根据实际情况及时处理。如采购人签收货物订单显示完成后15日内未提出异议，视为表面验收合格，但不视为对货物质量的认可，如该批货物后续产生任何质量问题，均由供应商承担。 （3）供应商配送货物时须保证产品的完好性，无破损不影响科室的使用；产品有效期≥2年的，其剩余有效期不得少于12个月；产品有效期＜2年的，剩余有效期不得少于6个月；日杂用品在拆封后使用7日内，如出现非人为的破损或不适合科室使用的情况，供应商应免费更换。 （4）供应商要确保所供货品质量符合国家标准；没有国家标准的，应符合行业标准；没有国家、行业标准的，应符合通用标准或符合合同目的的特定标准执行。采购人对货品质量有异议的，可以向供应商提出质疑，供应商应耐心查实和更换。 （5）若在使用过程中，采购人发现产品有质量问题的，则根据供应商承诺的服务“三包”及其他售后服务承诺进行维保和保修。在国家规定的质保期内，应由供应商全权负责，进行维修或退、换货处理。质保期外的，则由供应商负责与制造厂商沟通、联系，协助处理维修等工作。 （6）合同周期内产品若政策要求纳入集中带量采购，则中标人须无条件响应要求，按照带量集中采购政策执行。 （7）本次中标的投标人均为采购人的日杂用品供应商，供应商除有权供应目录内日杂用品外，还可在合同约定供货期内按采购人要求供应遴选目录内的其他品种及目录外的日杂用品，以满足医院的实际需求。中标供应商对日杂用品有平等的供货权利，每次采购采购人提出采购需求并组织竞价，采购人根据谈价结果和产品性能确定从某个中标供应商采购日杂用品。 （8）耗材目录清单为采购人现在采购内容，实际采购如有变动，以实际采购情况为准。 3.供货期限： 自签订合同之日起三年（如因国家政策调整，需要重新竞标或遴选时，再组织竞标或遴选采购）。每年年末结束前一个月内后勤保障科组织人员对供货商当年的服务进行考核。若中标人在合同履行期间存在以下行为之一采购人有权终止合同：年终考核不合格、存在违法违纪、不诚信行为、违约行为的。 |
| 2 | 商务要求： 1.报价要求： （1）投标人报价品种价格不能高于国家、省市集中采购、省际联盟挂网价格，本项目所有耗材单项报价不能超过控制价，否则其响应无效。 （2）目录中选用非采购人现用品牌的，性能参数必须相当或优于原品牌并且满足采购参数，且报价不得高于单价控制价，如后续在使用过程中出现产品性能不佳的情况，中标供应商必须更换为不高于成交价的适用产品。 （3）本项目投标报价包括货款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、检验、售后服务、培训及其他未列明所有成本费用的总和，投标人综合考虑在报价中。 （4）采购人对响应产品在单价控制价基础上实行首次及第二次报价，报价产品需注明生产厂家及品牌型号/规格。 （5）项目评审时： ①参照《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财政部〔265〕号文），如报价低于其他有效投标人平均价50%或最高限价45%时，将被确定“异常低价”； ②投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的； 当出现上述情况，评审小组启动合理性审查，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供成本构成的如销售发票、供货协议、供货清单等有效证明材料；投标人现场不能证明其报价合理性的，评审小组会将其作为无效投标处理。 如评审专家个人主观打分偏离所有评审小组成员打分平均值30%以上的，由评审小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权，开展复核程序。 2.付款方式： 每次供货且验收合格，正常交付使用后，供应商开具发票给采购人，采购人在收到发票之日起一年内付清货款（不计利息）。 3.入围供应商的管理 每年年终结束前的一个月内，采购人根据供应商提供的产品、价格及服务进行考核，对综合评分低于70分的供应商终止配送权，其产品由所有入围供应商进行重新报价，采购人将根据报价情况遴选新的配送商。 |

八、遴选日杂用品目录清单

| 序号 | 物品名称 | 规格参数要求 | 材质要求 | 参考品牌 | 数量 | 单位 | 控制价（元） | 预估年采购量 | 预估总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料桶 | 颜色：白色； 容量：65L； 厚度：3mm； 配件：配盖带耳 | PE聚乙烯 |  | 1 | 个 | 46 | 20 | 920 |
| 2 | 塑料桶 | 容量：15L; 厚度：2mm; 配件：带盖 | PE聚乙烯 |  | 1 | 个 | 27 | 20 | 540 |
| 3 | 塑料桶 | 容量：15L； 配件：无盖 | PE聚乙烯 |  | 1 | 个 | 22.5 | 20 | 450 |
| 4 | 加厚塑料胶桶 | 容量：3.5L； 配件：带盖 | PE聚乙烯 |  | 1 | 只 | 7.5 | 30 | 225 |
| 5 | 收纳盒 | 尺寸：长30.5Ccm*宽20.2cm*高9.5cm; 颜色：蓝色； 配件：无盖 | PP材质 |  | 1 | 只 | 14.2 | 300 | 4260 |
| 6 | 收纳盒 | 尺寸：长34.6cm*宽25.6cm*高9.5cm； 颜色：蓝色； 配件：无盖 | PP材质 |  | 1 | 只 | 17.2 | 300 | 5160 |
| 7 | 收纳盒 | 尺寸：长21.5cm*宽13.8cm*高7.7cm； 颜色：蓝色； 配件：无盖 | PP材质 |  | 1 | 只 | 8.4 | 300 | 2520 |
| 8 | 手推车 | 尺寸：长90cm*：宽60cm； 要求：使用时车轮静音，扶手可折叠 | PP材质 |  | 1 | 台 | 165 | 5 | 825 |
| 9 | 手推车 | 尺寸：长120cm*宽75cm； 要求：使用时车轮静音，扶手可折叠 | PP材质 |  | 1 | 台 | 350 | 5 | 1750 |
| 10 | 塑料撑衣杆 | 长1.2米 | 塑料 |  | 1 | 条 | 3.5 | 200 | 700 |
| 11 | 塑料胶凳 | 承重：200斤； 尺寸：长37cm*宽37cm*高45cm； 凳面尺寸：长29cm*宽29cm | 塑料 |  | 1 | 个 | 18.9 | 1000 | 18900 |
| 12 | 塑料盆 | 尺寸：外口径25cm，内口径22cm，高9.5cm，底13.5cm | 塑料 |  | 1 | 只 | 6 | 50 | 300 |
| 13 | 塑料扫把 | 尺寸：长100cm*宽30cm | 塑料 |  | 1 | 把 | 3.5 | 50 | 175 |
| 14 | 塑料收纳箱 | 尺寸：长49cm*宽35cm*高29cm； 配件：带盖子 | 塑料 |  | 1 | 个 | 33.8 | 50 | 1690 |
| 15 | 塑料收纳箱 | 尺寸：长38cm*宽26cm*高21cm； 配件：带盖子 | 塑料 |  | 1 | 个 | 12.8 | 50 | 640 |
| 16 | 塑料收纳箱 | 尺寸：长43cm*宽29cm*高24cm； 配件：带盖子 | 塑料 |  | 1 | 个 | 18.5 | 50 | 925 |
| 17 | 脚踩垃圾桶 | 尺寸：长25.5cm*宽34cm； 容量：15L； 配件：密封带盖 | 塑料 |  | 1 | 个 | 48 | 20 | 960 |
| 18 | 不锈钢保温水瓶 | 容量：2L | 内胆材质玻璃；外壳材质不锈钢304 |  | 1 | 个 | 30 | 268 | 8040 |
| 19 | 不锈钢烧水桶 | 容量：30L； 配件：带水龙头 | 不锈钢304食品接触用 |  | 1 | 台 | 430 | 5 | 2150 |
| 20 | 擦手纸盒 | 尺寸：长225*宽230mm*高200MM； 形状：方形挂壁式； 颜色：白色或灰色 | 塑料 |  | 1 | 个 | 19 | 200 | 3800 |
| 21 | 抽取式面巾纸 | 尺寸：长156MM*宽175MM； 厚度：三层； 要求：无香； | 100%原生木浆 | 心相印、维达、清风 | 1 | 包 | 4.5 | 200 | 900 |
| 22 | 有芯卷纸 | 尺寸：长100MM*宽138MM/节；160节/卷 10卷/提； 厚度：五层； 要求：无香，不掉纸屑，不易破 | 100%原生木浆 | 心相印、维达、清风 | 1 | 提 | 20.8 | 2000 | 41600 |
| 23 | 高级擦手纸 | 尺寸：长225mm*宽230mm，200张/包； 要求：无香，搓揉不起屑 | 100%原生木浆 |  | 1 | 包 | 7.5 | 3000 | 22500 |
| 24 | 高级卫生纸 | 尺寸：长180MM*宽150MM | 100%原木浆 |  | 1 | 包 | 9.8 | 500 | 4900 |
| 25 | 纯棉白色方巾 | 重量：20克； 尺寸：长25cm*宽25cm； 颜色：白色 | 100%纯棉 |  | 1 | 条 | 3.3 | 500 | 1650 |
| 26 | 带线排插 | 长度：3米； 要求：30孔，带总开关，符合国家3C认证 | 整体外部为阻燃PP料 | 公牛、德力西、正泰 | 1 | 个 | 55 | 100 | 5500 |
| 27 | 带线排插 | 长度：5米； 要求：30孔，带总开关，符合国家3C认证 | 整体外部为阻燃PP料 | 公牛，德力西，正泰 | 1 | 个 | 72 | 100 | 7200 |
| 28 | 充电电池 | 型号：5号； 要求：2500mAh，配充电盒，可循环充电1500次以上 | 镍氢电池 | 爱乐普、GP超霸、松下 | 1 | 对 | 55 | 50 | 2750 |
| 29 | 电池 | 型号：7号 | 碱性电池 | 长虹，南孚，公牛 | 1 | 个 | 2 | 3000 | 6000 |
| 30 | 电池 | 型号：5号 | 碱性电池 | 长虹，南孚，公牛 | 1 | 个 | 2 | 1500 | 3000 |
| 31 | 电筒 | 尺寸：直径45MM*长度120MM； 待机时间：4小时； 最大射程：5米； 要求：直插充电，全能聚光 | 高亮LED灯珠 |  | 1 | 个 | 9.5 | 50 | 475 |
| 32 | 垃圾铲 | 尺寸：长100cm*宽30cm | 金属铁 |  | 1 | 个 | 6.5 | 20 | 130 |
| 33 | 垃圾袋 | 装重：20斤装； 颜色：黑色 | 塑料 |  | 1 | 扎 | 5 | 1000 | 5000 |
| 34 | 垃圾袋 | 装重：10斤装； 颜色：黑色 | 塑料 |  | 1 | 扎 | 2.8 | 1000 | 2800 |
| 35 | 垃圾娄 | 容量：5L | 塑料 |  | 1 | 个 | 7 | 200 | 1400 |
| 36 | 铝合金实心挂钩 | 尺寸：长58cm； 要求：需配送螺丝 | 铝合金 |  | 1 | 排 | 18 | 200 | 3600 |
| 37 | 男式拖鞋 | 要求：软底防滑； 码数：40/41/42/43/44/45码 | 塑料 |  | 1 | 双 | 13.5 | 100 | 1350 |
| 38 | 女式拖鞋 | 要求：软底防滑； 码数：35/36/37/38/39码 | 塑料 |  | 1 | 双 | 13.5 | 100 | 1350 |
| 39 | 强力粘钩 | 承重：40斤； 要求：免打孔粘贴式贴墙无痕挂钩，1钩 | 塑料 |  | 1 | 个 | 0.5 | 1000 | 500 |
| 40 | 万向轮 | 尺寸：5寸； 要求：静音脚轮，带刹车 | 聚氨酯 |  | 1 | 个 | 25 | 10 | 250 |
| 41 | 万向轮 | 尺寸：6寸； 要求：静音脚轮，带刹车 | 聚氨酯 |  | 1 | 个 | 35 | 10 | 350 |
| 42 | 多用漂白水 | 净含量：600克/瓶； 要求：除菌，漂白，去渍，除臭 | 次氯酸钠 |  | 1 | 瓶 | 13.5 | 50 | 675 |
| 43 | 洗手液 | 净含量：500克/瓶； 要求：温和不刺激，保湿滋润，抑菌 | 抑菌 |  | 1 | 瓶 | 6.5 | 5000 | 32500 |
| 44 | 一次性塑料杯 | 容量：200ML | 塑料 |  | 1 | 条 | 2 | 4000 | 8000 |
| 45 | 一次性纸杯 | 容量：200ML | 纸质 |  | 1 | 包 | 3.5 | 2000 | 7000 |
| 46 | 雨伞 | 尺寸：直柄80cm； 要求：长杆，一键开关 | 黑胶 |  | 1 | 把 | 33.8 | 50 | 1690 |

| 号 | 评分因素 |  | 评分标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（满分30分） |  | 各供应商需现场进行二次报价（各分项报价不得高于控制价，否则视为投标无效），请各供应商做好准备，现场提交二次报价表，最终价格分以二次报价为准。每下降0.1%得0.1分。满分30分。报价得分=100*（控制价－某供应商最终报价）／控制价 |
| 2 | 技术（满分 50分） | 产品性能（10分） | 投标供应商提供各产品性能的以下证明材料：产品合格证、保修卡、质量检测报告、技术参数和说明书等，评审专家对投标产品的技术参数、技术性能进行评分，每满足一项的，计2分； |
|  |  | 实施方案（30分） | 1.日杂用品配送方案： 相关配送方案并加盖公章；根据投标人针对本项目制定的日杂用品配送方案，包含但不限于下列内容：①供货来源；②供货计划；③配送服务方案；④备货方案等方案内容。 （1）方案包含以上全部内容、详细合理、可实施性强的计7- 10分； （2）方案包含以上全部内容、较详细合理、可实施性较强的计3～6分； （3）方案包 含以上全部内容、较详细合理、可实施性一般的计1～2分； （4）未提供配送方案的计0分。（最高分10分；主观分） 2.技术方案： 投标人提供售后方案并加盖公章；投标人提供的售后方案，包含但不限于下列方案：①售后服务；②问题产品召回；③临期耗材调换。 （1）方案包含以上全部内容、详细合理、可实施性强的计7～10分； （2）方案包含以上全部内容、较详细 合理、可实施性较强的计3～6分； （3）方案包含以上全部内容、较详细合理、可实施性一般 的计1～2分； （4）未提供方案的计0分。（最高分10分；主观分） 3.应急方案： 投标人提供的应急方案并加盖公章；投标人提供的应急方案包含但不限于下列方案：①恶劣天气应对；②安全事故应急③突发紧急配送等。 （1）方案包含以上全部内容、 详细合理、可实施性强的计7～10分； （2）方案包含以上全部内容、较详细合理、可实施性 较强的计3～6分； （3）方案包含以上全部内容、较详细合理、可实施性一般的计1～2分；（4）未提供方案的计0分。（最高分10分；主观分） |
|  |  | 仓储状况（8分） | （1）有备品库，详细清单且储备充足：8分； （2）有备品库，详细清单但储备一般：5分； （3）无或不清晰：0分。（提供备品库照片及购买（租赁）合同复印件或房地产证明复印件并加盖公章，采购人将根据实际情况进行实地考察） |
|  |  | 配送服务能力（2分） | 1.投标人配备专职配送人员，每1人得1分，满分2分。 注：需提供劳动合同复印件，无证明材料或证明材料模糊无法辨认的不予认可。 |
| 3 | 商务（满分20分） | 服务承诺（5分） | 紧急配送日杂用品在3小时内送达医院指定地点得5分， 3小时（含）以上且不超过12小时得2分。超过12小时以上得0分。 |
|  |  | 业绩（15分） | 投标人提供投标产品2022年至今承接过广西地级市医疗机构、行政机关、事业单位的有效业绩证明材料（包括清晰的：1.合同或配送协议复印件；2.销售发票复印件），每提供一家不同单位的业绩证明材料得3分，最多得15分；未提供有效证明材料不得分。 |
| 总分=1+2+3 |  |  |  |

九、推荐及确定中标候选供应商原则

（一）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价格分由高到低顺序排列；若得分相同且评标价格分相同时，则依次按技术、商务由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（二）评标委员会可根据各标段拟入围供应商数量推荐中标候选人。

（三）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并以此类推或重新采购。

（四）特别说明：

投标人应在响应文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的扫描件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

十、响应文件格式：

防城港市第一人民医院日杂用品

供应商遴选

# 响应文件

# （正本）

项目编号：

# （项目内容名称）

公司名称：

地址：

电话：                         联系人：

邮箱：                         公章：

项目名称：防城港市第一人民医院日杂用品供应商遴选

项目编号：

项目内容：（项目内容名称）：

供应商名称：

联系方式：

年    月    日

供应商应提供的响应文件材料目录（按顺序装订）

（一）供应商有效的营业执照复印件（必须盖章，否则无效）；

（二）法定代表人身份证复印件（必须盖章，否则无效）；

（三）法定代表人授权委托书原件（必须盖章，否则无效）；

（四）在“信用中国”网站 、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图；（必须盖章，否则无效）

（五）供应商依法缴纳税收的相关材料（自提交响应文件截止日期前任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须盖章，否则无效）；

（六）供应商直接控股、管理关系信息表（格式附后）；（必须盖章，否则无效）；

（七）截止在提交响应文件之日起的前三年在经营活动中无重大违法记录，并且能在“中国裁判文书网”查询具备无行贿犯罪记录截图（必须盖章，否则无效）

（八）投标承诺函（必须盖章，否则无效）；

（九）报价表（必须盖章，否则无效）；

（十）提供各产品性能的证明材料：产品合格证、保修卡、质量检测报告、技术参数和说明书等（必须盖章，否则无效）；

（十一）实施方案（格式自拟，必须盖章，否则无效）；

（十二）提供备品库照片及购买（租赁）合同复印件或房地产证明复印件并加盖公章（必须盖章，否则无效）；

（十三）配送服务能力（格式自拟，必须盖章，否则无效）；

（十四）服务承诺（格式自拟，必须盖章，否则无效）；

（十五）投标人提供本公司2022年至今供货广西区市级以上医疗机构、行政机关、事业单位的同类产品的有效业绩证明材料（包括清晰的：1.合同或配送协议复印件；2.出库单复印件）（必须盖章，否则无效）；

（注：以上文件按顺序装订成册，一式五份，正本一份，副本四份）

（二）：

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

（三）法定代表人授权委托书原件（必须盖章，否则无效）；

授权委托书

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              （ 标段X：项目内容）   的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有遴选程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

（四）在“信用中国”网站 、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图；

（五）供应商依法缴纳税收的相关材料（自提交响应文件截止日期前任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须盖章，否则无效）；

（六）供应商直接控股、管理关系信息表；（必须盖章，否则无效）；

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

（七）截止在递交响应文件之日起的前三年在经营活动中无重大违法记录，并且能在“中国裁判文书网”查询具备无行贿犯罪记录截图（必须盖章，否则无效）

（八）投标承诺函（必须盖章，否则无效）；

投标承诺函

致：防城港市第一人民医院

在审阅了防城港市第一人民医院日杂用品供应商遴选公告、遴选文件后，我公司决定按照遴选公告、遴选文件的规定要求参与报名和谈判，并承诺如下：

1.我公司保证所提供的资质证明文件有效、真实、合法，如有违反，将承担相应的法律责任，并接受相关规定处罚。

2.无禁止参加政府采购等相应的行政处罚。

3.我公司保证报名开始前三年内，在生产和经营活动中无严重违法违纪记录，所投产品无不良记录，否则将自动弃权。

4.我公司承诺，不会在过程中有任何违法违规行为，并严格按照有关要求进行报价和价格谈判等程序。如果我公司所投产品最终中选，我公司保证按照遴选公告和贵院的要求供应中选产品，如不供货，同意医院单方面无责终止合同。

5.我公司承诺，在签订合同之日起的十五个工作日内补全所投标段所有产品的授权，否则医院单方面有权无责终止合同。

6.今后若中选产品有价格变动，我公司保证应及时交由贵院备案，同时根据贵院要求执行。我公司若不如实或不及时报备，经贵院发现查实后则退回全部差额，并支付差额10倍的违约金。

7.我公司承诺，不得以回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等任何形式为院方工作人员或科室谋取利益。

报名公司（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

（九）报价表（供应商自主选择所投标段报价，必须盖章，否则无效）；

| 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 原规格型号 | 单位 | 单价控制价（元） | 预计年使用量 | 预估总金额 | 投标耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价报价（元） | 生产厂家 | 合计（元）：预计使用数量×单价报价 |
| 预估总金额： 报价总金额： 下浮率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标供应商必须对本标段所有产品报价，不得删减表格内容及选择性报价；

2.本项目投标报价包括货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、检验、售后服务、培训及其他未列明所有成本费用的总和；投标供应商综合考虑在报价中。

报价公司（盖章）：

法定代表人或委托代表人（签字）：

日期：      年     月     日

防城港市第一人民医院日杂用品供应商考核评价方案

一、目的

为加强我院日杂用品管理，保证医疗质量和医疗安全，规范我院供应商管理，根据《物资耗材管理制度》等制度及我院日杂用品管理要求，制定本方案。

二、适用范围

我院遴选入围的日杂用品供应商。

三、评价考核内容

1.供应商资质：日杂用品供货商在产品配送时提供电子证件（包括但不限于企业法人营业执照）及产品明细（产品合格证、保修卡、质量检测报告、技术参数和说明书等），由后勤保障科仓库管理人员组进行审核备案留档。

2.产品质量情况：（1）配送货物保证产品的完好性，无破损不影响科室的使用；（2）供应商配送货物时须保证产品的完好性，无破损不影响科室的使用；产品有效期≥2年的，其剩余有效期不得少于12个月；产品有效期＜2年的，剩余有效期不得少于6个月。

3.配送服务：（1）销售单必须随货同行，货单不同行的日杂用品后勤仓库有权拒收货物，或不予入库；特殊情况以采购员通知为准。（2）每批耗材到货后发票务必在完成对账后于次月15日前送后勤保障科。（3）到货时间距下单时间不应超过3日；特殊情况请及时告知采购员。（4）供应的日杂用品注册名、型号、材质、规格、包装等与订单要求及票据一致。

4.售后响应：接到日杂用品产品质量反馈等问题在2小时内响应，并在5个工作日内处理解决并及时反馈处理情况。

后勤保障科将持续对供应商的工作进行不定期动态评价并填写供应商考核评价登记表，对服务不规范的问题下达整改反馈意见，接到整改反馈意见的请务必在5个工作日内完成整改。考核评价依据供应商资质合法性、产品质量情况、配送服务和售后响应登记内容对供应商进行扣分情况汇总分析。考核周期为1年，总分为100分，一年内分数低于70分的供应商视为考核不合格，停止供货资格，纳入负面供应商管理，该考核评价将作为日杂用品采购管理的重要参考依据。

此评价考核要求自  年 月 日起执行，由防城港市第一人民医院负责解释。

防城港市第一人民医院

年    月    日

附件：

1.供应商考核评价内容及评分办法（表1）

2.供应商考核评价扣分汇总表（表2）

表1：供应商考核评价内容及评分办法

|  | 名 称 | 登 记 内 容 | 说 明 及 处 理 意 见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量情况 | 配送产品是否在有效期内 | 配送产品未在要求有效期内扣1分； 配送产品存在过期情况扣3分。 | 效期要求：产品有效期≥2年的，其剩余有效期不得少于12个月；产品有效期＜2年的，剩余效期不得少于6个月（特殊耗材除外）。 |
|  | 外包装完好情况 | 外包装破损并影响使用扣1分； 外包装破损影响使用并拒绝退还换货扣2分。 |  |
|  | 日杂用品条码要求 | 日杂用品未提供条码扣2分； 条码粘贴不符合规范扣1分。 |  |
| 配送服务 | 开具发票、销售单情况 | 价格与协议不符扣2分； 销售单/发票大小写不符、公章没有/不清楚、字迹不清楚扣1分；购货单位不对扣1分； 数量与金额不对扣1分；未及时开具发票扣1分； 销售单名称和到货实物规格型号、数量一致性不相符扣1分； | 开票时间要求：完成对账后于次月15日前送后勤保障科 |
|  | 下单后配送交货及时性 | 交货及时性：未按指定时间交货扣1分；严重影响临床使用扣2分； |  |
|  | 下单后到货情况 | 供应的日杂用品的品名、型号、材质、规格、包装等与订单要求不符扣2分）；存在上述行为并拒绝调换扣2分； 销售单未随货同行扣2分； |  |
|  | 价格 | 同样日杂用品价格高于省内其他同类医院扣2分； 擅自涨价或变相涨价扣2分，厂家或平台价格降价后不主动降价，查到一次扣5分。 | - 省、市招标的产品不高于省、市中标价的价格供应。 2.销售价格不高于省内其他同类医院销售价格 |
| 售后响应情况 | 响应情况 | 售后服务情况：响应不及时扣1分；不响应扣2分 |  |

表2：供应商考核评价表

| 月份 | 企业名称 | 考核明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配送服务 |  |  |  | 价格 | 产品质量情况 |  |  | 售后及增值服务响应情况 |  |  |
| 月份 | 配送企业 | 是否在规定时间内配送 | 销售单是否与产品注册名、型号、材质、规格、包装等与订单要求及票据一致 | 是否货单同行（销售单是否随货） | 是否在规定时间内对账开具票据 | 是否擅自涨价或变相涨价，是否集采产品不执行集采价格，价格是否虚高 | 产品是否在有效期内 | 日杂用品是否符合相关要求 | 产品外包装是否完好 | 响应不及时 | 不响应 |  |