附件2

防城港市第一人民医院重大疫情

救治基地组团电梯维护保养服务要求
一、保证电梯安全运行。
二、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。
三、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。
四、日常维护保养应遵守的标准
（一）电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

（二）广西壮族自治区电梯维修保养安全管理规范DB33/728-2009

（三）电梯维修规范GB/T 18775-2002

（四）电梯安装使用维护说明书
（五）电梯维保合同
五、在现场至少配置2名持有效证件的维保人员。

六、专门配置2名持有效证件的维保人员驻点，负责医院电梯日常运行出现故障的及时处理、维修。

七、提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书原件和复印件（须加盖聘用单位印章）
八、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。
九、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。
十、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。
十一、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。
十二、使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。
- 2 -
- 1 -

