## 检验科
2025年医学检验科需检定通用设备情况表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台/支） | 存放地点 | 品牌 | 出厂编号/SN码 | 检测到期日期 | 校准参数
1 | 移液枪 | 100-1000ul | 1 | 文昌生化组 | 赛默飞 | ZY21199 | 2025.10.13 | 600UL、800UL、1000UL
2 | 移液枪 | 20-200ul | 1 | 文昌生化组 | 赛默飞 | ZY62302 | 2025.10.13 | 100UL、150UL、200UL
3 | 移液枪 | 10-100ul | 1 | 文昌生化组 | 赛默飞 | QZ87558 | 2025.10.13 | 30UL、50UL、70UL、100UL
4 | 移液枪 | 5-50ul | 1 | 文昌生化组 | BIOHIT | 2634879 | 2025.10.13 | 5UL、10UL、20UL、30UL、50UL
5 | 医用冷藏箱 | HYC-1378 | 1 | 文昌生化组 | 青岛海尔 | BE2Q 60000 0QEN3 7J4E9 | 2025.5 | 2-8°C
6 | 美的冰箱 | SC-316GWMQ | 1 | 文昌生化组 | 合肥美的 | 2022000978 | 2025.5 | 2-8°C
7 | 温湿度计 | 得力 | 1 | 文昌生化组 | 得力 | / | 2025.10.13 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
8 | 温湿度计 | 得力 | 1 | 文昌生化组 | 得力 | / | 2025.10.13 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
9 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 1 | 文昌分子组 | 苏净安泰空气技术有限公司 | AZ2021107499 | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动
10 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 文昌分子组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A231000075A | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动
11 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 文昌分子组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A231000110A | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动
12 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96A | 1 | 文昌分子组 | 杭州博日科技股份有限公司 | BYQ6A19-54D338 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
13 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96A | 1 | 文昌分子组 | 杭州博日科技股份有限公司 | BYQ6A19-54D353 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
14 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96A | 1 | 文昌分子组 | 杭州博日科技股份有限公司 | BYQ6A19-54D355 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
15 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96A | 1 | 文昌分子组 | 杭州博日科技股份有限公司 | BYQ6A19-54C874 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
16 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96C | 1 | 文昌分子组 | 杭州博日科技股份有限公司 | BYQ6A06-641909 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
17 | 实时荧光定量PCR分析仪 | Gentier96R | 1 | 文昌分子组 | 西安天隆科技有限公司 | TL22R22028264 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
18 | 实时荧光定量PCR分析仪 | Gentier96R | 1 | 文昌分子组 | 西安天隆科技有限公司 | TL22R22015645 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
19 | 低速台式离心机 | TD5A-WS | 1 | 文昌分子组 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | MKE2011238LLM | 2025.5 | 3000/3500(r/min)
20 | 低速台式离心机 | TDZ5-WS | 1 | 文昌分子组 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | MKE2005144LLM | 2025.5 | 3000/3500(r/min)
21 | 医用离心机 | H1650-W | 1 | 文昌分子组 | 湖南湘仪 | W16700019050300 | 2025.5 | 8000/12000/13000(r/min)
22 | 医用离心机 | H1650-W | 1 | 文昌分子组 | 湖南湘仪 | W16700019060 | 2025.5 | 8000/12000/13000(r/min)
23 | 干式恒温器 | K30B | 1 | 文昌分子组 | 常州德杜 | A013-08927 | 2025.5 | 60/100°C
24 | 干式恒温器 | K30B | 1 | 文昌分子组 | 常州奥盛 | XB-DB-1442 | 2025.5 | 60/100°C
25 | 干式恒温器 | K30 | 1 | 文昌分子组 | 杭州奥盛 | A03-09056 | 2025.5 | 60/100°C
26 | 振荡培养箱 | ZHSY-50V | 1 | 文昌分子组 | 上海知楚仪器有限公司 | B4220058211 | 2025.5 | 43/52°C,温度偏差，温度均匀性，
27 | 低速离心机 | ML-6K | 1 | 文昌分子组 | 湖南迈克尔 | MK2022020395 | 2025.5 | 3000/5000/8000(r/min)
28 | 低速离心机 | ML-6K | 1 | 文昌分子组 | 湖南迈克尔 | MKE2007125LLM | 2025.5 | 3000/5000/8000(r/min)
29 | 低速离心机 | ML-6K | 1 | 文昌分子组 | 湖南迈克尔 | MKE2007123LLM | 2025.5 | 3000/5000/8000(r/min)
30 | 低速离心机 | ML-6K | 1 | 文昌分子组 | 湖南迈克尔 | HB21CBA0005902 | 2025.5 | 3000/5000/8000(r/min)
31 | 8通道移液器 | 10-100ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | SO18185 | 2025.5 | 20/40/100ul
32 | 单通道移液器 | 100-1000ul | 1 | 文昌分子组 | 上海宝予德 | QZ89106 | 2025.5 | 100/500/800/1000ul
33 | 单通道移液器 | 20-200ul | 1 | 文昌分子组 | 上海宝予德 | QZ89792 | 2025.5 | 20/100/200ul
34 | 单通道移液器 | 20-200ul | 1 | 文昌分子组 | 上海宝予德 | QZ89952 | 2025.5 | 20/100/200ul
35 | 单通道移液器 | 5-50ul | 1 | 文昌分子组 | 上海宝予德 | PZ86192 | 2025.5 | 5/15/20/50ul
36 | 单通道移液器 | 5-50ul | 1 | 文昌分子组 | 上海宝予德 | PZ86190 | 2025.5 | 5/15/20/50ul
37 | 8通道移液器 | 10-100ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | SO18188 | 2025.5 | 10/20/50/100ul
38 | 8通道移液器 | 10-100ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | SO18184 | 2025.5 | 10/20/50/100ul
39 | 8通道移液器 | 1-10ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | SO31885 | 2025.5 | 2/5/10ul
40 | 8通道移液器 | 0.5-10ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | SO10326 | 2025.5 | 0.5/2.0/5.0/10ul
41 | 单通道移液器 | 1-10ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | SO12404 | 2025.5 | 1/2/5/10ul
42 | 单通道移液器 | 1-10ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | RZ15095 | 2025.5 | 1/2/5/10ul
43 | 单通道移液器 | 0.5-10ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | YE199AL0538339 | 2025.5 | 0.5/2.0/5.0/10ul
44 | 单通道移液器 | 5-50ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | YE176AD0004823 | 2025.5 | 5/15/20/50ul
45 | 单通道移液器 | 30-300ul | 1 | 文昌分子组 | 艾本德 | K14812K | 2025.5 | 50/200/300ul
46 | 单通道移液器 | 0.5-10ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | 5091717 | 2025.5 | 0.5/2.0/5.0/10ul
47 | 单通道移液器 | 5-50ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | 5111924 | 2025.5 | 5/15/20/50ul
48 | 单通道移液器 | 20-200ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | YE205AP0001594 | 2025.5 | 20/100/200ul
49 | 单通道移液器 | 100-1000ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | 5092934 | 2025.5 | 100/500/800/1000ul
50 | 单通道移液器 | 100-1000ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | R192901 | 2025.5 | 100/500/800/1000ul
51 | 单通道移液器 | 20-200ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | R216091 | 2025.5 | 20/100/200ul
52 | 单通道移液器 | 10-100ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | R270771 | 2025.5 | 20/40/100ul
53 | 单通道移液器 | 0.5-10ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | H34141J | 2025.5 | 0.5/2.0/5.0/10ul
54 | 水银温度计1 | ±60°C | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.5 | 负30/负20/0/4/8
55 | 水银温度计2 | ±60°C | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.5 | 负30/负20/0/4/8
56 | 水银温度计3 | 0-100°C | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.5 | 负50/负20/0/4/8/44/52
57 | 水银温度计4 | 0-50°C | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.5 | 0/2/4/8/50
58 | 水银温度计5 | 0-50°C | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.5 | 0/2/4/8/50
59 | 核酸扩增检测分析仪1 | UC0216 | 1 | 文昌分子组 | UC0216 | 209525010026A | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
60 | 核酸扩增检测分析仪2 | UC0216 | 1 | 文昌分子组 | UC0216 | 209525010027A | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
61 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96A | 1 | 文昌分子组 | 杭州博日科技股份有限公司 | FQD-54D344 | 2025.10.20 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
62 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96A | 1 | 文昌分子组 | 杭州博日科技股份有限公司 | FQD-54D352 | 2025.10.20 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
63 | 高速冷冻离心机 | TGL-16M | 1 | 文昌分子组 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | MKE2007230XLH | 2025.10.20 | 8000/12000/13000(r/min)
64 | 振荡培养箱 | ZHSY-50V | 1 | 文昌分子组 | 上海知楚仪器有限公司 | B4220088767 | 2025.10.20 | 43/52°C,温度偏差，温度均匀性，
65 | 单通道移液器 | 100-1000ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | RZ16815 | 2025.10.16 | 200/800/1000ul
66 | 单通道移液器 | 20-200ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | TO11001 | 2025.10.16 | 50/100/200ul
67 | 单通道移液器 | 5-50ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | TZ18405 | 2025.10.16 | 15/20/50ul
68 | 单通道移液器 | 0.5-5ul | 1 | 文昌分子组 | 赛默飞 | LZ32965 | 2025.10.16 | 0.5/2.0/5.0ul
69 | 温湿度计 | 温度-30至50度，湿度0至100度 | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.10.22 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
70 | 温湿度计 | 温度-30至50度，湿度0至100度 | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.10.22 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
71 | 温湿度计 | 温度-30至50度，湿度20至100度 | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.10.22 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
72 | 温湿度计 | 温度-30至50度，湿度0至100度 | 1 | 文昌分子组 | / | / | 2025.10.22 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
73 | 药物基因检测仪 | A48 | 1 | 文昌分子组 | 博日 | BYQ6F4L-420106 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
74 | 实时荧光定量PCR分析仪 | ABI-7500 | 1 | 文昌分子组 | 英潍捷基（上海）贸易有限公司 | 275057635 | 2025.10.20 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
75 | 实时荧光定量PCR分析仪 | ABI-7500 | 1 | 文昌分子组 | 英潍捷基（上海）贸易有限公司 | / | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
76 | 酶标分析仪 | RT-6100 | 1 | 文昌免疫组 | 深圳市雷杜生命科学股份有限公司 | 572202050X | 2025.5 | 波长：450,630
77 | 安图IWO-960全自动洗板机 | IWO-960 | 1 | 文昌免疫组 | 郑州安图生物股份有限公司 | / | 2025.5 | 仪器状态检测、主要性能指标检测
78 | 金怡恒温水浴箱 | HH-W600 | 1 | 文昌免疫组 | 常州金坛恒丰仪器制造有限公司 | 310440177 | 2025.5 | 37℃
79 | 康乐恒温水浴箱 | HH-W21-600 | 1 | 文昌免疫组 | 上海医用恒温设备厂 | 310440325 | 2025.5 | 37℃
80 | 医用冷藏箱 | YC-330 | 1 | 文昌免疫组 | 海尔电器 | 20220002598 | 2025.5 | 4℃
81 | 医用冷藏箱 | YCD-EL450 | 1 | 文昌免疫组 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 200830326 | 2025.5 | 4℃、-18℃
82 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | 文昌免疫组 | 海尔电器 | 20220009798 | 2025.5 | 2-8°C
83 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | 文昌免疫组 | 海尔电器 | 20220005796 | 2025.5 | 2-8°C
84 | 医用低温保存箱 | DW-25W388 | 1 | 文昌免疫组 | 海尔电器 | 20220009812 | 2025.5 | 负23℃
85 | 医用低温保存箱 | DW-86L390 | 1 | 文昌免疫组 | 澳柯玛股份有限公司 | 5A39027390092AB50155 | 2025.5 | 负80℃
86 | 医用立式单温冷藏柜 | LG4-260L | 1 | 文昌免疫组 | 穗凌电器 | 20220013810 | 2025.5 | 2-8°C
87 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 文昌免疫组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A231000112A | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动
88 | 台式低速离心机 | TDZ4-WS | 1 | 文昌免疫组 | 湖南湘仪实验仪器有限公司 | W19000018010057 | 2025.10.15 | 3800r/min/
89 | 自动平衡离心机 | L600-A | 1 | 文昌免疫组 | 湖南湘仪实验仪器有限公司 | 25005018030007 | 2025.10.15 | 3800r/min/
90 | 台式低速离心机 | A6K-B | 1 | 文昌免疫组 | 湖南安君研仪器有限公司 | AJY22101402 | 2025.10.15 | 3800r/min
91 | 台式高速冷冻离心机 | TGL-16M | 1 | 文昌免疫组 | 湖南安君研仪器有限公司 | NomE201731H | 2025.10.15 | 10000r/min/
92 | 高速离心机 | GENIUS 16K | 1 | 文昌免疫组 | 长沙市鑫奥仪器仪表有限公司 | 202110*448 | 2025.10.15 | 3800r/min
93 | 立式低速离心机 | GENZUS5K-D | 1 | 文昌免疫组 | 长沙市鑫奥仪器仪表有限公司 | 201506X112 | 2025.10.15 | 3800r/min
94 | 温湿度计1 | 温度：-20℃-50℃ 湿度：10%-100% | 1 | 文昌免疫组 | 上海上汇文化用品有限公司 | / | 2025.10.15 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
95 | 温湿度计2 | 温度：-20℃-50℃ 湿度：10%-100% | 1 | 文昌免疫组 | 上海上汇文化用品有限公司 | / | 2025.10.15 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
96 | 温度计1 | 0-100°C | 1 | 文昌免疫组 | 上海天平 | / | 2025.10.15 | 温度：37℃
97 | 温度计2 | 0-100°C | 1 | 文昌免疫组 | / | / | 2025.10.15 | 温度：37℃
98 | 移液器1 | 10-100ul | 1 | 文昌免疫组 | Thermo | RZ03217 | 2025.5 | 25ul
99 | 移液器2 | 20-200ul | 1 | 文昌免疫组 | Thermo | QZ71200 | 2025.5 | 50ul
100 | 移液器3 | 20-200ul | 1 | 文昌免疫组 | Thermo | T045444 | 2025.5 | 25ul
101 | 移液器4 | 5-50ul | 1 | 文昌免疫组 | BIOHIT | 1004302 | 2025.5 | 25ul
102 | 移液器5 | 5-50ul | 1 | 文昌免疫组 | BIOHIT | PZ86191 | 2025.5 | 25ul
103 | 移液器6 | 20-200ul | 1 | 文昌免疫组 | BIOHIT | 13521332 | 2025.5 | 100ul
104 | 移液器7 | 100-1000ul | 1 | 文昌免疫组 | dragon | YE19BAL0624262 | 2025.5 | 400ul
105 | 移液器8 | 100-1000ul | 1 | 文昌免疫组 | dragon | NZ25180 | 2025.5 | 1000ul
106 | 移液器9 | 5-50ul | 1 | 文昌免疫组 | BIOHIT | 12634878 | 2025.5 | 50ul
107 | 移液器10 | 20-200ul | 1 | 文昌免疫组 | BIOHIT | QZ89790 | 2025.5 | 100ul
108 | 温湿度计 | 温度：-30℃-50℃湿度：0%-100% | 1 | 文昌体液组 | / | / | 2025.10.15 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
109 | 移液器枪 | 20-200ul | 1 | 文昌体液组 | 赛默飞 | 13521334 | 2025.10.15 | 50ul、100ul
110 | 奥林巴斯显微镜 | CX21 | 1 | 文昌体液组 | 奥林巴斯公司 | 1L13648 | 2025.10.15 | 物镜放大倍数误差＜5%；双目显微镜左右两系统放大倍数＜2%
111 | 奥林巴斯显微镜 | CX21 | 1 | 文昌体液组 | 奥林巴斯公司 | OL32526 | 2025.10.15 | 物镜放大倍数误差＜5%；双目显微镜左右两系统放大倍数＜2%
112 | 数显电热板 | DB | 1 | 文昌体液组 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | / | 2025.10.15 | 37℃恒温
113 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3B | 1 | 文昌体液组 | 绍兴市苏珀仪器有限公司 | 4001 | 2025.5 | 100℃
114 | 医用冷藏冰箱 | LG4-288L | 1 | 文昌血液组 | 广州穗凌 | 016070501512 | 2025.5 | 4℃
115 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 1 | 文昌血液组 | 中科美菱低温科技有限公司 | 200830313 | 2025.5 | 4℃、-18℃
116 | 台式低速离心机 | A6K-C | 1 | 文昌血液组 | 湖南安君研仪器有限公司 | AJY22101402 | 2025.10.15 | 3800r/min
117 | 温湿度计1 | 温度：-20℃-50℃ 湿度：10%-100% | 1 | 文昌血液组 | / | / | 2025.10.15 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
118 | 温湿度计2 | 温度：-20℃-50℃ 湿度：10%-100% | 1 | 文昌血液组 | / | / | 2025.10.15 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
119 | 移液器1 | 5-50ul | 1 | 文昌血液组 | 赛默飞 | ZY64235 | 2025.5 | 20ul
120 | 移液器2 | 5-50ul | 1 | 文昌血液组 | biohit | 12634880 | 2025.5 | 5ul
121 | 移液器3 | 20-200ul | 1 | 文昌血液组 | 赛默飞 | QZ71201 | 2025.5 | 120ul
122 | 移液器4 | 100-1000ul | 1 | 文昌血液组 | biodl | QZ89107 | 2025.5 | 1000ul
123 | 生物显微镜 | BX43FC | 1 | 文昌血液组 | OLYMPUS | 3E17456202305 | 2025.10.15 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
124 | 生物显微镜 | BX43FC | 1 | 文昌血液组 | OLYMPUS | 3J42601202309 | 2025.10.15 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
125 | PHCbi CO2培养箱 | GMCO-20AIC | 1 | 文昌微生物组 | PHCbi | 6255103 | 2025.5 | 温箱温度34.5℃-35.5 ℃、CO2浓度4.8%-5.2%
126 | 真菌培养箱 | FYL-YS | 1 | 文昌微生物组 | 北京福意 | FLY-19-110170 | 2025.5 | 温箱温度27.5℃-28.5℃；35±1℃
127 | 电热恒温培养箱 | HH-BII-420S | 1 | 文昌微生物组 | 上海跃进 | 081100730 | 2025.5 | 温箱温度27.5℃-28.5℃；35±1℃
128 | 电热恒温培养箱 | PYX-DHS-BS-II | 1 | 文昌微生物组 | 上海跃进 | 11281404 | 2025.5 | 温箱温度35±1℃
129 | 电热恒温培养箱 | HDPN-88 | 1 | 文昌微生物组 | 上海跃进 | 8291809 | 2025.5 | 温箱温度35±1℃；55±1℃
130 | 生物安全柜 | BSC—1500ⅡA2-X | 1 | 文昌微生物组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A231000104A | 2025.5 | 生物安全柜的整体。HEPA过滤器的泄漏，空气向下流动的速率，进口空气的速率。负压。换气次数、气流的稳定性（烟雾特征）以及警报和互锁系统
131 | 生物安全柜 | BSC—1500ⅡA2-X | 1 | 文昌微生物组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A231000092A | 2025.5 | 生物安全柜的整体。HEPA过滤器的泄漏，空气向下流动的速率，进口空气的速率。负压。换气次数、气流的稳定性（烟雾特征）以及警报和互锁系统
132 | 生物安全柜 | BSC—1500ⅡA2-X | 1 | 文昌微生物组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A231000073A | 2025.5 | 生物安全柜的整体。HEPA过滤器的泄漏，空气向下流动的速率，进口空气的速率。负压。换气次数、气流的稳定性（烟雾特征）以及警报和互锁系统
133 | 医用冷藏冷冻冰箱 | YCD-FL300 | 1 | 文昌微生物组 | 中科美菱 | ML9033353 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃，冷冻室≤17℃
134 | 医用冷藏冰箱 | YCD-968L | 1 | 文昌微生物组 | 中科美菱 | 1905414443 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
135 | 立式单温冷藏展示柜 | LG4-260L | 1 | 文昌微生物组 | 穗凌 | 015090501279 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
136 | 冷藏冷冻箱 | BCD-603WDA | 1 | 文昌微生物组 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 00001004-f | 2025.5 | 冷藏室2～8℃，冷冻室≤17℃
137 | 干式恒温器 | K30 | 1 | 文昌微生物组 | 杭州奥盛 | / | 2025.5 | 37-40℃；100℃,温度控制允差：±1℃
138 | 微电脑电热板 | ANSAI-946CFYJYK-WSW-127 | 1 | 文昌微生物组 | 深圳天诚同创 | 202208025199031 | 2025.5 | 45℃, 温度控制允差：±0.3℃
139 | 海尔冷冻柜 | BC/BD190S | 1 | 防城微生物组 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BF0C40B0700BX5CA86KA | 2025.5 | -10±2℃
140 | 立式透明门冷藏箱 | SC-287 | 1 | 防城微生物组 | 澳柯玛股份有限公司 | 31287102300076C60680 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
141 | 医用冷藏箱 | YC-990L | 1 | 防城微生物组 | 中科美菱低温科技有限公司 | ML90401632409L03762 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
142 | 电热恒温培养箱 | PYX-DHS.600-BS- | 1 | 防城微生物组 | 上海跃进 | 02291510 | 2025.5 | 35℃±1℃
143 | 电热恒温培养箱 | PYH-DHS-600BS | 1 | 防城微生物组 | 上海跃进 | 011201013 | 2025.5 | 35℃±1℃
144 | 电热恒温培养箱 | HGPN-Ⅱ-270 | 1 | 防城微生物组 | 上海跃进 | 12401805 | 2025.5 | 45℃±1℃
145 | 洁净工作台 | SW-CJ-2D | 1 | 防城微生物组 | 苏州苏洁 | / | 2025.5 | 平均下降气流流速；平均流入气流流速；气流模式；气流气密性；洁净度（个/m3）；开灯时的平均照度；实际噪声：高校过滤膜的完整性
146 | 生物安全柜 | BSC-1000ⅡA2 | 1 | 防城微生物组 | 苏州苏洁 | 202308045 | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动。测试仪器各项指标符合GB41918 生物安全柜技术要求
147 | 生物安全柜 | BSC-classⅡA2 | 1 | 防城微生物组 | 北京东联哈尔仪器制造有限公司 | 2110022 | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动。测试仪器各项指标符合GB41918 生物安全柜技术要求
148 | 生物安全柜 | BSC-1000ⅡA2 | 1 | 防城微生物组 | / | 202307019 | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动。测试仪器各项指标符合GB41918 生物安全柜技术要求
149 | 防微培养箱温度计1-2 | / | 2 | 防城微生物组 | / | / | 2025.5 | 35℃±1℃
150 | 防微培养箱温度计3 | / | 1 | 防城微生物组 | / | / | 2025.5 | 45℃±1℃
151 | 防微冰箱冷藏温度计1-2 | / | 2 | 防城微生物组 | / | / | 2025.5 | 2-8℃
152 | 防微冰箱冷冻温度计4 | / | 1 | 防城微生物组 | / | / | 2025.5 | ≤-17℃
153 | 防微加样枪1 | 20-200ul | 1 | 防城微生物组 | / | JZ37190 | 2025.5 | 100ul
154 | 防微温湿度计1-4 | / | 4 | 防城微生物组 | / | / | 2025.5 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
155 | 普通光学显微镜 | OLYMPUS CX21 | 1 | 防城微生物组 | 奥林巴斯 | 1B82465 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
156 | 荧光显微镜 | CX40 | 1 | 防城微生物组 | 宁波舜宇 | 220401 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
157 | 涂片干燥器 | TKY-KP | 1 | 防城结核病实验室 | 湖北泰康 | 10038173 | 2025.5 | 46℃±1℃
158 | 低速离心机 | GENIUS 6K-C | 1 | 防城结核病实验室 | 长沙市鑫奥仪器仪表有限公司 | 202007*387 | 2025.5 | 最高转数≤1000r/min，数字定时10min，最高转数偏差±2.5%，数字定时偏差±1%
159 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 1 | 防城结核病实验室 | 上海博迅 | 10093Y | 2025.5 | 35℃±1℃
160 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9270MBE | 1 | 防城结核病实验室 | 上海博迅 | / | 2025.5 | 35℃±1℃
161 | 隔水式恒温培养箱 | GNP-9080 | 1 | 防城结核病实验室 | 金坛市晶波 | / | 2025.5 | 35℃±1℃
162 | 医用冷藏冷冻冰箱 | BCD-265HFA | 1 | 防城结核病实验室 | 青岛澳柯玛 | 1B1265H9D249012202 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃，冷冻室≤-17℃
163 | 医用冷藏冷冻冰箱 | BCD-265HFA | 1 | 防城结核病实验室 | 青岛澳柯玛 | 1B1265H9D249004402 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃，冷冻室≤-17℃
164 | 医用冷藏箱 | YC-330 | 1 | 防城结核病实验室 | 青岛澳柯玛 | 55330R7390092B8X0349 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
165 | 生物安全柜 | 1300系列Ⅱ级A2 | 1 | 防城结核病实验室 | 赛默飞世尔 | 1379214011804 | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动。测试仪器各项指标符合GB41918 生物安全柜技术要求
166 | 结核加样枪1 | 5-50ul | 1 | 防城结核病实验室 | / | JZ12810 | 2025.5 | 30ul
167 | 荧光显微镜 | EX30 | 1 | 防城结核病实验室 | 宁波舜宇 | 16030002 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
168 | 普通光学显微镜 | CX21 | 1 | 防城结核病实验室 | 奥林巴斯 | 1F24756 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
169 | 东胜扩增仪 | ETC811 | 1 | 防城结核病实验室 | 苏州东胜 | 8110772350 | 2025.5 | 温控系统：1升温速率2降温速率3温控精度4模块温度均匀性；检测系统1荧光强度检测精密度2样本线性
170 | 氧气减压器 | YQY-6 | 1 | 文昌微生物组 | / | / | / | 零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平衡性、密封性、安全阀。测试仪器各项指标符合JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》技术要求
171 | 结核实验室培养箱温度计1-4 | / | 4 | 防城结核病实验室 | / | / | 2025.5 | 36℃±1℃
172 | 结核实验室温湿度计1-4 | / | 4 | 防城结核病实验室 | / | / | 2025.5 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
173 | 高速离心机 | GENIUS 16K | 1 | 文昌微生物组 | 长沙市鑫奥仪器仪表有限公司 | 202110*450 | 2025.5 | 1000r/min，最高转数≤3000r/min，数字定时10min，最高转数偏差±1%，数字定时偏差±1%
174 | 低速离心机 | GENIUS 4K | 1 | 文昌微生物组 | 长沙市鑫奥仪器仪表有限公司 | 201906x240 | 2025.5 | 最高转数≤1000r/min，数字定时10min，最高转数偏差±2.5%，数字定时偏差±1%
175 | 文微培养箱温度计1 | / | 1 | 文昌微生物组 | / | / | 2025.5 | 28℃±1℃
176 | 文微培养箱温度计2-5 | / | 4 | 文昌微生物组 | / | / | 2025.5 | 35℃±1℃
177 | 文微冰箱冷藏温度计6-9 | / | 4 | 文昌微生物组 | / | / | 2025.5 | 2-8℃
178 | 文微冰箱冷冻温度计10-11 | / | 2 | 文昌微生物组 | / | / | 2025.5 | ≤-17℃
179 | 文微加样枪1 | 145ul | 1 | 文昌微生物组 | / | 4541304336 | 2025.10 | 145ul
180 | 文微加样枪2 | 280ul | 1 | 文昌微生物组 | / | 4539402524 | 2025.10 | 280ul
181 | 文微加样枪3 | 100-1000ul | 1 | 文昌微生物组 | / | J25739K | 2025.10 | 280ul；900ul
182 | 文微加样枪4 | 20-200ul | 1 | 文昌微生物组 | / | TO45443 | 2025.10 | 100ul；135ul
183 | 文微加样枪5 | 0.1-2.5ul | 1 | 文昌微生物组 | / | YE205AN0025019 | 2025.10 | 0.6ul；1ul
184 | 文微加样枪6 | 2-20ul | 1 | 文昌微生物组 | / | SO02119 | 2025.5 | 10ul
185 | 文微温湿度计1-3 | / | 3 | 文昌微生物组 | / | 2510-2512 | 2025.10 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
186 | 游标卡尺 | 0-15cm | 1 | 文昌微生物组 | 百工 | 190900967 | 2025.5 | 外观、零值误差、示值误差，6mm~50mm。测试仪器各项指标符合JJG30通用卡尺技术要求。
187 | 比浊仪 | DensiCHEKplus | 1 | 文昌微生物组 | 生物梅里埃 | 0357302622239 | 2025.5 | 示值稳定性、重复性、示值误差。测试仪器各项指标符合JJF1825麦氏细菌浊度分析仪校准规范技术要求。
188 | 荧光显微镜 | EX30 | 1 | 文昌微生物组 | 宁波舜宇 | 16030001 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
189 | 普通光学显微镜 | CX22 | 1 | 文昌微生物组 | 奥林巴斯 | / | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
190 | 显微镜 | CX43 | 1 | 文昌微生物组 | 奥林巴斯 | 3K44337 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
191 | 医用低温保存箱 | DW-86L390 | 1 | 文昌微生物组 | 澳柯玛股份有限公司 | 5A39027390092AC30212 | 2025.5 | 负80℃
192 | 通风柜1 | FH1500 | 1 | 防城组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | FH15EII230600088A | 2025.5 | 通风柜的整体。HEPA过滤器的泄漏，空气向下流动的速率，进口空气的速率。负压。换气次数、气流的稳定性（烟雾特征）以及警报和互锁系统
193 | 通风柜2 | FH1500 | 1 | 防城组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | FH15EII230600081A | 2025.5 | 通风柜的整体。HEPA过滤器的泄漏，空气向下流动的速率，进口空气的速率。负压。换气次数、气流的稳定性（烟雾特征）以及警报和互锁系统
194 | 通风柜3 | FH1500 | 1 | 防城组 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | FH15EII230600084A | 2025.5 | 通风柜的整体。HEPA过滤器的泄漏，空气向下流动的速率，进口空气的速率。负压。换气次数、气流的稳定性（烟雾特征）以及警报和互锁系统
195 | 热空气消毒箱 | GX-45BE | 1 | 防城组 | 菲斯福仪器有限公司 | 20220201180012 | 2025.5 | 37℃
196 | 水浴箱 | CX41RF | 1 | 防城组 | 域西丽华 | / | 2025.5 | 37℃
197 | 数显电热板 | DB | 1 | 防城组 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | / | 2025.5 | 37℃
198 | 生物安全柜 | BSC-1000ⅡA2 | 1 | 防城组 | / | 202308034 | 2025.5 | 高效空气过滤器完整性、噪声、照度、振动。测试仪器各项指标符合GB41918 生物安全柜技术要求
199 | 低速离心机 | TD23-WS | 1 | 防城组 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | W19000018010044 | 2025.5 | 仪器状态检测、主要性能指标检测
200 | 低速离心机 | GEN20s | 1 | 防城组 | 长沙市鑫奥仪器仪表有限公司 | 202201*041 | 2025.5 | 仪器状态检测、主要性能指标检测
201 | 低速离心机 | A6k-A | 1 | 防城组 | 湖南安君研仪器有限公司 | AJY22101401 | 2025.5 | 仪器状态检测、主要性能指标检测
202 | 高速离心机 | H1650-W | 1 | 防城组 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 16700013040207 | 2025.5 | 仪器状态检测、主要性能指标检测
203 | 试剂保存冰箱 | HYC-940 | 1 | 防城组 | 青岛海尔 | BE03L 600NO 0QJG3 ORV5G | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
204 | 海尔低温冰箱 | DW-25L262 | 1 | 防城组 | 青岛海尔 | BE2Q 30000 0QEN3 7J4E9 | 2025.5 | 箱内温度：-10℃～-25℃
205 | BIOBASE冰箱 | BYC-310 | 1 | 防城组 | 山东博科生物产业有限公司 | YC031025200921 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
206 | 医用低温冰箱 | DWYW358A | 1 | 防城组 | 中科美凌低温技术有限公司 | / | 2025.5 | 负25℃
207 | 低温冰箱 | HYC-940 | 1 | 防城组 | 青岛海尔 | BE2Q 30000 0QEN3 7J4E9 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
208 | 医用冷藏冰箱 | YCD-208 | 1 | 防城组 | 澳柯玛股份有限公司 | 5720 8373 9009 2BAK 0484 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃ 冷冻室-10℃～-25℃
209 | 移液枪1 | 20-200ul | 1 | 防城组 | dragon | 107094 | 2025.5 | 150ul 20ul
210 | 移液枪2 | 20-200ul | 1 | 防城组 | Thermo | TO45442 | 2025.5 | 50ul 150ul
211 | 移液枪3 | 100-1000ul | 1 | 防城组 | Thermo | ZY21198 | 2025.5 | 500ul
212 | 移液枪4 | 5-50ul | 1 | 防城组 | dragon | YL178AD0006723 | 2025.5 | 10ul， 50ul
213 | 移液枪5 | 5-50ul | 1 | 防城组 | BIOHIT | JZ17478 | 2025.5 | 5ul ， 40ul
214 | 移液枪6 | 5-50ul | 1 | 防城组 | dragon | YE19AAN0002258 | 2025.5 | 10ul ， 40ul
215 | 移液枪7 | 100-1000ul | 1 | 防城组 | dragon | 86612 | 2025.5 | 200ul ， 800ul
216 | 移液枪8 | 10-100ul | 1 | 防城组 | Thermo | SO13920 | 2025.5 | 20ul ， 100ul
217 | 移液枪9 | 20-200ul | 1 | 防城组 | Thermo | TO45521 | 2025.5 | 20ul ， 180ul
218 | 显微镜1 | CX22 | 1 | 防城组 | 奥林巴斯公司 | 3F86714 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
219 | 显微镜2 | CX23 | 1 | 防城组 | 奥林巴斯公司 | 8G89321 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
220 | 显微镜3 | CX31 | 1 | 防城组 | 奥林巴斯公司 | 1M22847 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
221 | 显微镜4 | CX41 | 1 | 防城组 | 奥林巴斯公司 | 3B076972 | 2025.5 | 左右示意中心偏差：上下方向0.2，左右方向外侧0.2，左右方向内侧0.4
222 | 标本储存冰箱1 | LG4-882M2F | 1 | 防城组 | 广州穗凌 | 837S00H0000121085561 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
223 | 标本储存冰箱2 | LG4-260L | 1 | 防城组 | 广州穗凌 | 015100501933 | 2025.5 | 冷藏室2～8℃
224 | 温湿度计1-4 | / | 4 | 防城组 | / | / | 2025.5 | 温度15/20/25/30,湿度30/50/60/80
225 | 电子天平 | FA2004N | 1 | 防城组 | 上海菁海 | / | 2025.5 | 仪器状态检测、主要性能指标检测
合计 |  |  | 248

## 输血科
输血科
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量
1 | 免疫血液学离心机（文昌） | KA-2200 | 1
2 | 恒温水浴箱（文昌） | HH-W600 | 1
3 | 迈克尔卡式医用离心机（文昌） | XK-12B | 1
4 | 卡式离心机（文昌） | TD-3A | 1
5 | 卡式孵育器（文昌） | FYQ-1 | 1
6 | 湘仪标本离心机（文昌） | TDZ5-WS | 1
7 | Ortho Biovue 离心机（文昌） | 2*2AT | 1
8 | 达亚美卡式医用离心机（文昌） | ID-Centrifuge12s | 1
9 | 恒温循环解冻箱（文昌） | SCR-90 | 2
10 | 高速微量（毛细管）离心机（文昌） | Baso-2403 | 1
11 | 加样枪（文昌） | 20-200ul | 1
12 | 加样枪（文昌） | 5-50ul | 2
13 | 血库专用离心机（防城） | GENIUS4K | 1
14 | 恒温水浴箱（防城） | HH-W600 | 1
15 | 恒温循环解冻箱（防城） | PH-Ⅱ型 | 1
16 | 加样枪（防城） | 20-200ul | 2
17 | 加样枪（防城） | 5-50ul | 2
18 | 卡式孵育器（防城） | FYQ-1 | 1
19 | 标本离心机（防城） | TDZ5-WS | 1
20 | 卡式医用离心机（防城） | NJ-12 | 1
21 | 卡式医用离心机（防城） | TD-A型 | 1
合计 |  |  | 25

## 高纠纷风险科室
高纠纷风险科室
重症医学科
设备名称 | 数量
呼吸机 | 26
输液泵 | 38
注射泵 | 189
称重床（文昌） | 1
血糖仪 | 2
血气分析仪 | 2
新生儿科
设备名称 | 数量
呼吸机 | 3
输液泵 | 15
注射泵 | 19
儿内科
设备名称 | 数量
呼吸机 | 5
输液泵 | 3
注射泵 | 18
防城呼吸内科
设备名称 | 数量
呼吸机 | 无创呼吸机3 高流量氧疗仪3
输液泵 | 1
注射泵 | 19
文昌呼吸内科
设备名称 | 数量
呼吸机 | 无创呼吸机6 高流量氧疗仪12
输液泵 | 0
注射泵 | 15
麻醉科
设备名称 | 数量
麻醉机 | 18
呼吸机 | 5
注射泵 | 20
防城急诊科
设备名称 | 数量
呼吸机 | 4
输液泵 | 2
注射泵 | 4
洗胃机 | 1
血糖仪 | 1
文昌急诊科
设备名称 | 数量
呼吸机 | 5
输液泵 | 2
注射泵 | 12
洗胃机 | 2
血糖仪 | 1
肿瘤科
设备名称 | 数量
呼吸机 | 0
输液泵 | 4
注射泵 | 0
产科（防城）
设备名称 | 数量
输液泵 | 5
注射泵 | 1
血糖仪 | 1
体重秤 | 2
产科（文昌）
设备名称 | 数量
输液泵 | 5
注射泵 | 1
血糖仪 | 1
体重秤 | 2
神经外科
设备名称 | 数量
输液泵 | 5
注射泵 | 15
体重秤 | 1
合计 | 476

## B超
全院B超机
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 资产状态 | 存放地点 | 品牌（简写） | 出厂编号/SN码 | 检测到期日期
1 | 超声 | MT5 |  | 文昌ICU | 迈瑞 | 无 | 2025.10.6
2 | 超声机 |  |  | 防城ICU | 华声 | IU66-2A0127200-10 | 2025.10.17
3 | 超声诊断设备 | APLIO 500 TUS-A500 | 正常 | 防城院区1号室 | 佳能 | W5I1974096 | 2025.10.17
4 | 数字化彩色超声诊断仪 | VINND G86 | 正常 | 防城院区2号室 | 飞依诺 | U0252HZ001 | 2025.10.17
5 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ 5 | 正常 | 防城院区3号室 | 飞利浦 | US120C1823 | 2024.4.25
6 | 超声诊断系统 | X8 | 正常 | 防城院区4号室 | 百胜 | 100645040 | 2025.10.17
7 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | DD60 | 正常 | 防城院区6号室 | 德润特 | DD6022100001 | 2025.10.17
8 | 超声诊断仪 | HEAR W10 | 正常 | 防城院区8号室 | 三星 | M166-039908CHI-0475 | 2025.10.17
9 | 数字化彩色超声诊断仪 | VINND G86 | 正常 | 防城院区9号室 | 飞依诺 | U0252HX003 | 2025.10.17
10 | 彩色多普勒超声系统 | Resona R9S | 正常 | 防城院区介入室 | 迈瑞 | JA9-2A000222 | 2025.10.17
11 | 超声台车 | MT 5 | 正常 | 防城院区5号室 | 迈瑞 | LW1-2C000200 | 2025.10.17
12 | 数字化彩色超声波诊断装置 | ARIETTA 60 | 故障 | 文昌院区8号室 | 日立 | 206F8544 | 2025.10.16
13 | 数字化彩色超声波诊断装置 | ARIETTA 60 | 正常 | 文昌院区1号室 | 日立 | G3057878 | 2025.10.16
14 | 彩色多普勒超声诊断系统 | S60 Pro | 正常 | 文昌院区2号室 | 开立 | 0827872261 | 2025.10.16
15 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ CVx | 正常 | 文昌院区3号室 | 飞利浦 | US123B1012 | 2025.10.16
16 | 超声诊断仪 | Voluson E10 | 正常 | 文昌院区4号室 | GE | E84280 | 2025.10.16
17 | 彩色多普勒超声系统 | Resona R9S | 正常 | 文昌院区5号室 | 迈瑞 | JA9-2A000221 | 2025.10.16
18 | 超声诊断设备 | APLIO 400 TUS-A400 | 正常 | 文昌院区6号室 | 佳能 | W5I19Y2914 | 2025.10.16
19 | 超声诊断系统 | ACUSON Sequoia Silver | 正常 | 文昌院区7号室 | 西门子 | 880101 | 2025.10.16
20 | 超声诊断系统 | ACUSON Redwood s | 正常 | 文昌院区术后恢复室 | 西门子 | 650004 | 2025.10.16
21 | 超声诊断设备 | Aplio i900 TUS-AI900 | 正常 | 文昌院区介入室 | 佳能 | ZHE2412301 | 2025.10.16
22 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | CX50 | 正常 | 文昌院区床旁机 | 飞利浦 | B3YKHL | 2025.10.16
23 | 超声肝硬化检测仪 | STZH-LESCAN-1 | 使用中 | 文昌肝病门诊 | 乐普医疗 | 20162230973 | 无
24 | 便捷式彩色多普勒超声系统 | TE10 | 正常状态 | 麻醉科复苏室 | 迈瑞
25 | 便携式B超 | UMT-500 | 完好 | 烧伤整形器械室 | Mindray（迈瑞） | 7E-24007097 | 2025年10月16日
26 | B超 | TCD-2000F | 正常 | 神经外科 | 悦琦 | C2011000308 | 2026-12-09
27 | 超声诊断设备 | Aplio i800 TUS-Al800 | 正常 | 文昌院区体检科一楼女宾区女B超室1 | 佳能 | ZHB2162271 | 2025年10月16日
28 | 数字化彩色超声波诊断装置 | ARIETTA 60 | 正常 | 文昌院区体检科一楼女宾区B超室 | 日立 |  | 2025年10月16日
29 | 超声台车 | UMT-500 | 正常 | 文昌院区体检科一楼男宾区B超室 | 迈瑞生物 | 7E3C010027 | 2025年10月16日
30 | 彩色超声诊断系统 | Affiniti 50 | 正常 | 文昌院区体检科一楼男宾区B超室 | 飞利浦 |  | 2025年10月16日
31 | 超声诊断设备 | Aplio i900 TUS-Al900 | 正常 | 文昌院区体检科二楼B超室 | 佳能 | ZHE2412301 | 2025年10月16日
32 | 超声诊断设备 |  |  | 肿瘤科
33 | 超声诊断设备 |  |  | 肿瘤科
|  |  |  | 设备数量合计 | 33

## 除颤仪
全院除颤仪
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 存放地点 | 品牌（简写） | 出厂编号/SN码 | 检测到期日期
1 | 除颤仪1 | TEC-5602 | 文昌DSA | 上海光电 | 0103113
2 | 除颤仪2 | TEC-5521C | 防城DSA | 日本光电 | 00138
3 | 除颤仪 | MP-30A | 文昌ICU | 飞利浦 | 无 | 无
4 | 除颤仪 |  | 文昌ICU | 迈瑞 | 无 | 无
5 | 除颤仪 |  | 防城ICU | 飞利浦 | US00443013 | 无
6 | 除颤监护仪 | TEC-5602 | 文昌儿科病房 | 上海光电 | 0102478 | 未检
7 | mindray除颤仪 | BeneHeartD3 | 感染性疾病科器械间 | 迈瑞 | 无 | 无
8 | 除颤仪 |  | 防城呼内器械房 |  | 1909010454
9 | 除颤监护仪 | TEC-5602 | 急诊科（防城） | 上海光电
10 | 除颤监护仪 | TEC7631C | 急诊科（防城） | 日本光电 |  | 2025.3.26
11 | 除颤监护仪 | BeneHeartD5 | 急诊科（防城救护） | 深圳迈瑞
12 | 除颤监护仪 | TEC-5602 | 抢救室 | 上海光电 | 0103236 | 无
13 | 除颤监护仪 | TEC-5621 | 抢救室 | 上海光电 | 01660 | 无
14 | 除颤监护仪 | TEC-5621 | 抢救室 | 上海光电 | 01665 | 无
15 | 除颤监护仪 | R Series | 救护车 | 卓尔 | T12C128181 | 2025-05-09
16 | 除颤仪 | 迈瑞 | 救护车 | 迈瑞 | 无 | 无
17 | 除颤监护仪 | M-Series | 库房 | 卓尔 | T12C128068 | 无
18 | 除颤仪 | 861290 | 防城复苏室 | 飞利浦
19 | 除颤器 | DFM100 | 文昌胃肠镜室 | PHILPS
20 | 除颤器 |  | 手术室
21 | 除颤仪 | BeneHeartD3 | 心内抢救室 | 迈瑞
22 | 除颤监护仪 | TEC-5602 | 心内科器械房 | 上海光电 | 0103111 | 2025-03-04（过期）
23 | 除颤仪 | TEC-55314 | 心内科器械房 | 日本光电 | 01215 | 无检测
24 | 除颤监护仪 | TEC-5602 | 血透抢救室 | 上海光电 | 102812 | 没检过
25 | 除颤监护仪 | TEC-5602 | 文昌呼吸内科 | 上海光电 | 0102479
| 设备数量合计 | 25

## 职业健康检查
职业健康检查项目
序号 | 仪器、设备名称 | 型号 | 数量
1 | 尿液有形成分分析仪 | AVE-766 | 1
2 | 全自动尿液干化学分析仪 | AVE-752 | 1
3 | 全自动血液体液分析仪 | XIV-550 | 1
4 | 全自动生化分析仪 | TBA-120FR | 1
5 | 全自动血气分析仪 | GEMPremier 3500 | 1
6 | 裂隙灯显微镜 | YZ5F | 1
7 | 纯音电测听仪 | XETA | 1
8 | 隔音测听室 |  | 1
9 | 肺功能仪 | Spirolab III | 1
| 合计 |  | 9

## GCP项目
GCP项目仪器
序号 | 设备名称 | 型号 | 设备存放科室 | 品牌
1 | 注射泵 | SYS-50 | 普外器械室 | 深圳麦科
2 | 体温计 |  | 普外
3 | 体重秆 |  | 普外
4 | 吸痰器 | YB-DX.98.2 | 普外抢救室 | 扬州慧科
5 | 温湿度计 | YZ-0518A | GCP机构办 | 中国扬子
6 | 精创GSP-8G 温湿度监控仪 | GSP-8G | GCP机构办 | 精创
7 | 美菱温湿度监控仪 | ML-4T | GCP机构办 | 美菱
8 | 医用冷藏冰箱 | YC-725L | GCP机构办 | 美菱
9 | 药品阴凉箱 | YC-330SL | GCP机构办 | 美菱
10 | 二级生物安全柜（双人） | BSC-1300IIA2 | 肿瘤中心
11 | 身高体重秤 | RGZ-120 | 肿瘤中心
12 | 海尔冰箱 | BCD-118TMPA | 肿瘤中心
13 | 穗凌冰箱（药品阴凉柜） | SL-273 | 肿瘤中心
14 | 二级生物安全柜（双人） | BSC-1300IIA2 | 肿瘤中心
15 | 重复性联网记录温度仪（3台） | GSP-8G | 肿瘤中心
16 | 重复性温（湿）度记录仪 | RC-4HC | 肿瘤中心
17 | 冷链温度检测 | ML-4T | 肿瘤中心
|  | 设备数量合计 | 17

## 影像科核医学放疗
影像科 放疗科 核医学科部分
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 仪器编号 | 所属科室
1 | X-γ剂量报警仪 | BEN200 | 23543 | 放射肿瘤科
2 | 电力室巡检仪 | 451P-DE-SI-RYR | 9696 | 放射肿瘤科
3 | Xγ辐射测量仪 | FJ1200 | D90106 | 医学影像科
4 | 3.0T核磁共振 | MAGNETOM Vida |  | 医学影像科
5 | 1.5T核磁共振 | NSM-S15P | 15P15120033 | 医学影像科
|  | 设备数量合计 | 5

## 强制检定设备
防城港市第一人民医院 强制检定仪器部分
序号 | 板块划分 | 仪器名称 | 型号、参数 | 数量
1 | 全院 | 监护仪 |  | 388
2 |  | 心电图机 |  | 46
3 |  | 血压计（水银、电子） |  | 121
大型设备
序号 | 板块划分 | 仪器设备 | 型号、参数 | 数量
1 | 防城院区 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | Revolution Frontier ES | 1
2 |  | X射线计算机体层摄影设备（车载62CT） | SOMATOM go.Fit | 1
3 |  | X射线计算机断层摄影设备（32排） | NeuViz64In | 1
5 |  | 数字化X射线透视摄影系统（电子胃肠机） | SONIALVISION C200 | 1
6 |  | 血管造影X射线系统（DSA） | Allura Xper FD20 | 1
7 |  | 医用X射线摄影系统（DR） | Q-Rad | 1
8 |  | 移动式数字化医用X射线摄影系统（移动DR） | uDR 370i | 1
9 |  | 铱-192 Y射线遥控后装治疗机 | xHDR10 | 1
序号 | 板块划分 | 仪器设备 | 型号、参数 | 数量
1 | 文昌院区 | X射线计算机断层摄影设备（256排） | Revolution CT | 1
2 |  | X射线计算机断层摄影设备（40排） | uCT550 | 1
3 |  | X射线计算机断层摄影设备（64排） | NeuViz128 | 1
4 |  | 车载数字X射线机（车载DR） | AKHX-19Z-I | 1
5 |  | 数字化X射线透视摄影系统(DR) | NeuVision690 | 1
6 |  | 数字化X射线透视摄影系统(DR) | RADspeed Pro 80 | 1
7 |  | 数字化乳腺X射线机 | Senographe Crystal Nova | 1
8 |  | 双能X射线骨密度仪 | Prodigy Pro Compact | 1
9 |  | 血管造影X射线系统（DSA） | Azurion7 M20 | 1
10 |  | 医用X射线摄影系统（DR） | 新东方1000NB | 1
11 |  | 移动式数字化医用X射线摄影系统（移动DR） | NenVision 550MPlus | 1
12 |  | 口腔X射线数字化体层摄影设备（口腔CT） | Pan eXam plus | 1
13 |  | 高频移动式C型臂X射线机（小C臂） | Brivo OEC 785 | 1
14 |  | 高频移动式C型臂X射线机（小C臂） | TCA6S | 1
15 | 核医学 | 放射性活度计 |  | 1
|  |  | 设备总数合计 | 578

## 统计表
各收费检测模块汇总
序号 | 模块 | 设备数量
1 | 检验科 | 248
2 | 高纠纷风险科室 | 476
3 | B超机 | 33
4 | 除颤仪 | 22
5 | 输血科 | 25
6 | 职业健康检查 | 9
7 | GCP项目 | 17
8 | 放疗核医学部分 | 5
9 | 强制检定设备 | 578
10
| 合计 | 1413