
防城港市第一人民医院
单一来源采购文件

项目编号：
项目名称：防城港市第一人民医院智慧胸痛中心云平台服务AI版

采购单位： 防城港市第一人民医院
              2026年 月  
项目需求

一、采购内容

（一）预算金额：4.8万元
（二）需求内容：

	序号
	标的内容
	项目需求

	1
	防城港市第一人民医院智慧胸痛中心云平台服务AI版

	一、AI人工智能

AI助力保驾护航，病例填报更加省时高效

1.智能拍照识别:医疗文书拍照识别，关键数据自动结构化提取。

2.语音录入填报:AI语音识别录入，自动提取关键信息回填至系统字段。

3.远程心电辅助诊断:支持通过心电图拍照完成AI诊断，并与上级医院建立远程会诊通道。

4.模拟专家认证评分:规范化胸痛中心建设与认证，定制化AI模拟认证专家预估认证/再认证评分并提供改进意见;

5.认证帮扶问答咨询:内置最新规范化胸痛中心建设与认证标准及临床医学知识库，为胸痛中心建设提供帮助。

二、五大特性

1.分场景移动填报、关键时间点即刻点选，实时自动保存填报内容。

2.字段与中国胸痛中心填报平台一致，指标设计符合认证及质控标准要求。

3.AI智能感知与决策辅助病种、病因分析质控及认证指标，分析精准定位指标未达标原因。

4.胸痛数治单元管理、随访管理，人员绩效考核及流程管理。

5.数据一键同步至中国胸痛中心填报平台、存储数据安全，支持本地下载。

三、数据直报

1.分角色(场景)填报数据:院前急救、急诊接诊、心内科、导管室，支持患者信息各场景实时互通共享，支持医院管理员设置角色权限。

2.AI语音/拍照识别录入:支持多场景、多模块的AI语音识别/拍照识别录入,实现高效率填报。

3.数据字段支持极值限定，规范填报准确性。

4.关键时间点即刻点选，一键同步当前时间。

5.诊疗模板一键同步:AI辅助自动设置常规诊疗用药规范化模板，支持医院修改及后台自定义设计。

6.低危胸痛患者管理:支持低危/待查胸痛患者建档留存，根据病情选择上报/不上报。

四、数据分析

1.单病例分析

①患者救治全流程时间轴显示、各项质控指标实时质控。

②呈现指标达标情况及未达标原因。

2.整体意见

根据不同时间段(可自定义)胸痛中心核心指标基本情况，利用大数据统计及智能分析，聚焦流程优化、数据管理、人员培训呈现胸痛中心整体改进意见。

3.指标详情(认证指标)

呈现不同时间段(可自定义)胸痛中心核心指标趋势、精准定位未达标项，分析未达标原因，定位未达标病例，提供专家级改进意见。

4.指标详情(质控指标)

对于通过认证医院，呈现不同时间段(可自定义)胸痛中心质控指标趋势、精准定位未达标项，分析未达标原因，定位未达标病例。

五、胸痛救治单元管理

救治单元移动端病例填报，上级单位对胸痛救治单元数据管理及审核，转诊惠者信息实时互联互通。

六、随访管理

提高出院患者长期随访管理效率，支持随访数据直报及患者随访提醒。

七、智慧化三会模板

利用大数据分析，智能生成三会PPT模板。精准定位胸痛中心建设现存问题提供专业意见，丰富质量分析会内涵;精准遴选典型问题病历，分析延误原因提供改进意见，提升病例讨论会质量;一键汇总院内外相关部门的病历数据及指标达标情况，加强区域协同救治。

八、胸痛学院

推送前沿学术讲题、最新指南解读、学科建设标准化课件、精彩会议回访，搭建胸痛中心学科建设及专科能力提升平台。




	▲商务条款要求：

	1
	交货期：按采购人要求。

	2
	交货地点：防城港市指定地点（由采购单位指定）。

	3
	签订合同时间：按采购人要求。

	4
	付款方式：自合同签订且系统上线后，乙方开具项目合同金额发票，甲方在收到乙方发票2个月内支付发票金额乙方（不计利息）。

	5
	验收要求：采购人需要对成交供应商系统服务工作成果进行登记确认，供应商应予以配合，并出具验收报告等书面意见。

	6
	服务期：一年

	7
	服务响应及要求：

(1)服务期；服务期自签订合同之日起计算。

(2)售后服务：乙方提供7*12小时售后远程技术服务。乙方免费为甲方提供远程指导安装、调试。

(4)响应时间、方式：2小时内响应到院方故障报修。

(5)竞标人必须具有服务能力，有能胜任本项目日常技术维护工作的技术人员,以保证对用户的快速服务响应，提供优质的售后服务。

(6)成交人交付的维保系统的技术功能无法满足采购人实质性技术参数要求的，采购人有权拒收验收。

	▲报价要求：

	
	1.供应商投标的价格应包含且不限于以下的费用：

（1）服务的价格；

（2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）系统安装费用等所有费用。

（6）接入医院信息系统费用（如有）。

（7）系统设备按规定需要第三方检测公司检测的费用。

2.投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现医院将拒绝付款并退货，中标方必须赔偿医院由此造成的所有损失。


三、 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

供应商应提交的资料
一、证明文件

（一）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；
（二）法定代表人完整有效的身份证复印件；

（三）法定代表人（企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件

（四）厂家生产许可证、产品注册证、产品备案证明等证书复印件；（如有 请提供）

（五）除议价文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

二、报价材料

报价表

商务条款偏离表格式

技术需求偏离表

议价竞标声明

无串通竞标行为的承诺函法定代表人(负责人或自然人)授权委托书（如有委托时）

信用承诺函 防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

注：以上材料必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

 报  价  表
项目名称：                项目编号：                    

供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	货物名称
	数量

①
	计量

单位
	品牌型号
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


注： 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

3.议价文件中列明采购专用耗材的，应按议价文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
5.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
6.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
商务条款偏离表格式

	项目
	竞文件商务条款要求
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	标的名称
	议价文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：应对照议价文件“议价采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供服务和货物已对议价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制议价文件要求，将导致议价被拒绝。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

议价竞标声明

致：采购单位：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的议价竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按议价文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部议价文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与议价有关的一切数据或资料；

(4)响应议价文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本议价有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
无串通竞标行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在议价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

法定代表人(负责人或自然人)授权委托书

（如有委托时）

致：         （采购人名称）：

我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人(负责人或自然人)，现授权         （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人(负责人或自然人)身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

信用承诺函
防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：   年   月   日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日
1

