
采购需求文件
一、项目要求及技术需求说明：

（一）标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达2项（不含）以上的竞标无效；

（二）供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

	服务要求▲

	项目名称
	数量
	技术服务要求

	防城港市妇幼保健院2026年医疗设备计量检测服务采购项目
	1
	▲1.对我院在用的医用计量器具进行计量检测，出具国家认可的检定证书和校准报告，国家强检目录内的设备报告类型为检定证书；

2.按照采购人需求及时开展检定工作，计量设备清单详见附件1；

▲3.自合同签订之日起5个工作日内完成检测工作并出具相应报告。

4.供应商需制定检测服务方案，提供年度检定器具台账明细，检校完成设备均具有检校工作完成标识。

6.供应商须承诺检测服务以配合采购人工作为主，不影响采购人日常运营。

7.保证数据的可靠性、真实性，检测校验合格的设备贴上合格标签，并提供检定证书及校测证书报告。

8.供应商须承诺如若设备需要复检，可提供免费复检服务。

▲9.供应商须在采购人在用设备出现异常的紧急状况下，按医院要求 2 小时内到达现场，完成设备调修后的计量检测服务。供应商未按规定时间达到现场调修设备的，采购人有权委托第三方代履行，其产生的一切费用由供应商承担，采购人可从未付款项扣除。
▲10.检定不合格的计量设备应及时反馈给采购人，整修完毕后应及时安排复检，因设备及使用场所重大整改需要计量的设备应及时安排复检。并在复检完成后 5 个工作日内出具复检证书报告。

11.采购人计划外的紧急检定及新增设备检定，供应商需积极配合开展检定工作，并及时出具检定证书，属于强制检定设备的不收取费用，强制检定设备以外的检定报价不能超过收费标准。

12.供应商依据招标检校目录对每种设备进行报价，检定费用以实际检定设备数量为准。

13.供应商对于计量方面的政策、法律法规等的动向及时掌握并做出提醒，为采购人提供政策解读、咨询服务及相关培训。

14.强制检定设备未按要求完成检定工作的，视为违约，拒绝支付任何费用。


	▲商务条款要求：

	1
	交货期：按采购人要求。

	2
	交货地点：防城港市指定地点（由采购单位指定）。

	3
	签订合同时间：按采购人要求。

	4
	付款方式：双方自合同签订，项目完成且验收合格，供应商提供检定证书及校测证书报告后，开具项目款全额发票给甲方，采购人在收到发票之日起60天内支付合同款给乙方（不计利息）。

	5
	验收要求：采购人需要对成交供应商工作成果进行登记确认，供应商应予以配合，并出具验收报告等书面意见。

	6
	售后服务要求：

1.按照设备清单规整检验报告台账，清晰明了。
2.供应商须在采购人在用设备出现异常的紧急状况下，按医院要求 2小时内到达现场，完成设备调修后的计量检测。供应商未按规定时间达到现场调修设备的，采购人有权委托第三方代履行，其产生的一切费用由供应商承担，采购人可从未付款项扣除。
3.供应商须承诺如若设备需要复检，可提供免费复检服务。


二、评审程序和评定成交的标准

由3人以上单数议价小组进行审查及议价，1人监督员现场监督。

议价程序：
（1）供应商资格审查：对参与议价的供应商进行资格审查，确保其符合采购项目的要求。

（2）符合性审查：对通过资格审查的供应商提交的议价报价文件进行符合性审查，确保其响应文件满足采购需求。

（3）议价评审：对符合要求且达到3家以上的供应商提交的议价内容进行评审，如连续两次采购公告未满3家的，第二次将直接与符合条件的两家或一家供应商进行评审。评审过程中，以与供应商达成的最终议价结果作为依据，并按照价格从低到高进行排序。

（4）信息保密：议价过程中，议价小组成员不得透露与议价有关的任何供应商的技术资料、价格和其他信息，以保证议价的公正性。

（5）议价记录：议价过程全程影音记录，确保议价过程的透明性和可追溯性。

（6）议价结束后的约束：议价结束后，议价小组不得再与供应商进行任何形式的商谈，以避免影响评审结果的公正性。
（二）成交候选人推荐原则

1.推荐原则：议价小组应当从质量和服务均能满足议价文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上的成交候选人。如果评审价相同，则按照最后报价由低到高的顺序依次推荐；如果最后报价也相同，则由议价小组联系供应商再次报价，以确定最终的成交候选人。

2.成交供应商确定：推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商，并编写评审报告，详细记录评审过程和结果。

（三）采购活动终止条件
供应商不足：在采购过程中，如果符合议价文件要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家，需再次上采购公告，如第二次公告仍不满3家的，则对现有报名的供应单位进行评审及议价，议价结果有效。如两次公告无人报名，采购活动将终止。

三、 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件
项目名称：防城港市妇幼保健院2026年医疗设备计量检测服务采购项目
   供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

供应商应提交的资料
一、证明文件

（一）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；
（二）法定代表人完整有效的身份证复印件；

（三）法定代表人（企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件；

（四）法定计量检定机构计量授权证书或者委托书；

（五）除议价文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
二、报价材料

报价表

技术需求偏离表

商务条款偏离表格式

项目检测服务方案

（五）防城港市妇幼保健院供应商廉洁承诺书

注：以上材料必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

 报  价  表
项目名称：                 

供应商名称：                                    

	序号
	设备名称
	数量
	报价（元）
	合计（元）

	1
	CT
	1
	
	

	2
	DR
	2
	
	

	3
	移动DR
	1
	
	

	4
	数字乳腺X射线系统
	1
	
	

	5
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	1
	
	

	6
	儿童血压计
	2
	
	

	7
	焦度计
	1
	
	

	8
	电脑角膜验光仪
	2
	
	

	9
	验光仪
	2
	
	

	10
	验光镜片箱
	2
	
	

	11
	心电图机
	9
	
	

	12
	心电监护仪
	51
	
	

	13
	水银血压计
	12
	
	

	14
	电子血压计
	32
	
	

	15
	眼压计
	1
	
	

	16
	B超
	7
	
	

	17
	便携式超声
	2
	
	

	18
	输液泵
	14
	
	

	19
	注射泵
	30
	
	

	20
	靶控注射泵
	1
	
	

	21
	酶标分析仪
	1
	
	

	22
	电子温湿度计
	5
	
	

	23
	定量超声骨密度仪
	2
	
	

	24
	医用磁共振成像系统
	1
	
	

	25
	婴儿培养箱
	4
	
	

	26
	呼吸机
	11
	
	

	27
	肺功能测定仪
	1
	
	

	28
	除颤监护仪
	11
	
	

	29
	超微量分光光度计
	1
	
	

	30
	医用疫苗冷藏冰箱
	5
	
	

	31
	医用冰箱
	4
	
	

	32
	冰库
	2
	
	

	33
	麻醉机
	4
	
	

	34
	正压呼吸系统
	2
	
	

	35
	新生儿黄疸治疗箱
	6
	
	

	36
	婴儿辐射保暖台
	10
	
	

	37
	温湿度监测终端
	2
	
	

	38
	电子秤
	1
	
	

	39
	生物安全柜
	2
	
	

	40
	迈瑞血细胞分析仪
	1
	
	

	41
	实时定量PCR扩增仪
	2
	
	

	42
	二氧化碳培养箱
	2
	
	

	43
	冰箱温度计
	15
	
	

	
	合计总价
	
	
	


法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	标的名称
	需求文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	防城港市妇幼保健院2026年医疗设备计量检测服务采购项目
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：应对照议价文件“技术服务要求”，逐条说明所提供服务和货物已对议价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制议价文件要求，将导致议价被拒绝。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

商务条款偏离表格式

	项目
	竞标文件商务条款要求
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

（如有委托时）

致：         （采购人名称）：

我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权         （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                       法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

防城港市妇幼保健院供应商廉洁承诺书

致：防城港市妇幼保健院

为深入贯彻党中央、国务院关于整治群众身边不正之风和腐败问题的决策部署，全面落实国家卫生健康委员会等部委关于纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风的工作要求，共同营造公平、透明、廉洁、诚信的购销环境，本企业（以下简称“我司”）在参与贵院药品、医疗设备、医用耗材、试剂、办公物品、后勤广告印刷、基建项目、外包服务等（以下统称“供应产品”）的购销合作过程中，郑重承诺如下：

一、严格遵守法律法规，坚决抵制商业贿赂

我司承诺严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及行业规范，坚决杜绝任何形式的商业贿赂行为。不以任何方式向贵院工作人员（包括但不限于医务人员、采购人员、管理人员及其特定关系人）提供回扣、提成，不赠送现金、有价证券、支付凭证、贵重物品，不组织或资助旅游、考察、宴请、健身、娱乐等活动，不假借科研费、宣传费、会议费等方式进行利益输送。

二、规范购销行为，确保公开透明

我司承诺严格遵守贵院采购、验收、付款等管理制度，如实提供企业资质、产品信息、价格构成等资料，不参与围标串标、不虚抬价格、不实施垄断行为。所有医药代表或业务人员进入医院开展业务活动前，均按规定提前预约并办理登记手续，不私自进入临床科室进行产品推介、促销或其他非授权活动，不违规获取、传播医院内部信息或数据。

三、强化质量管理，保障产品安全

我司承诺严格把好供应产品质量关，确保所供产品符合国家及行业标准，并严格按合同约定履行供货义务，杜绝以次充好、虚假宣传等行为。

四、配合监督检查，接受社会监督

我司承诺积极配合贵院纪检监察、审计、采购等部门的监督检查、约谈询问及穿透式审计工作，如实提供相关材料和信息。坚决维护医保基金安全，杜绝与任何单位或个人合谋套取、骗取医保基金的行为。如发现贵院工作人员有索贿、暗示等行为，我司承诺第一时间向贵院纪检监察室实名举报。

五、规范学术与捐赠活动，共建廉洁文化

我司承诺，如需出资举办学术会议、培训、考察等活动，或向贵院提供捐赠，均严格遵守《中华人民共和国公益事业捐赠法》及医院相关管理制度，履行备案审批程序，不私自邀请医院工作人员参加非授权活动。

六、严守拜访制度，规范业务对接

我司承诺严格遵守《防城港市妇幼保健院医药代表拜访医务人员管理制度》，按规定时间（每周四14:30-17:30）渠道和流程进行预约与接待，杜绝未经批准的私下接触行为。

我司深知，如违反上述承诺，将构成严重违约及违规行为，贵院有权立即终止所有合作、取消中标资格、将我司列入不良行为记录数据库，并永久禁止参与贵院采购活动。同时，我司自愿承担相应法律责任，包括但不限于退还非法所得、赔偿损失，并接受执法执纪部门的查处。

本承诺书自签署之日起生效，长期有效。一式两份，由贵院纪检监察部门与我司各执一份。

供应商名称（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人（或授权代表）签字：

联系电话：              

签署日期：     年   月   日



