附件2：                               配件参数及施工区域

1.维修更换配件参数

| 序号 | 配件名称 | 配件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能电池板 | 18V60W，采用A级晶硅片制作 |
| 2 | 内置电池 | 容量为12V30AH，外壳选用铝合金材质 |
| 3 | 杀虫灯 | 采用12VLED诱虫灯管型，尺寸为350mm×350mm×730mm，波长为365~620nm，配4200V~5000V高压触杀与防触电外网，时控关灯，亮灯时长不少于6小时，有锂电池加充放电控制器保护，雨控保护等功能，外壳与钢网采用高强度热塑料与不锈钢材质。 |
| 4 | 电线 | 采用国标电线，铜线芯，表皮有防腐层 |

2.图上数据：                                  3. 现场实地拍照：

- 施工区域及图上位置：

- （注：施工地区可能需配备船只载运）

西湾片区：海洋文化公园—北部湾大道（滨海东路）

东湾片区：港口区人民法院旁