建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿公示版）

项目名称： 防城区砂石加工厂项目                       
建设单位（盖章）：防城港市防城区滩营兴诚建材经营部   
编制日期：            2026年1月                
中华人民共和国生态环境部制

	[image: image1.jpg]



项目厂区俯视图
	[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



项目东面进厂道路

	[image: image4.jpg]



项目北面进厂道路
	[image: image5.jpg]



项目西面桉树林地

	[image: image6.jpg]z AR = o s
o S I e

7l





项目南面空地
	[image: image7.jpg]



项目生产线现状


项目现状照片

目录
1

一、建设项目基本情况

10

二、建设项目工程分析

17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

21

四、主要环境影响和保护措施

38

五、环境保护措施监督检查清单

39

六、结论



附表  建设项目污染物排放量汇总表
附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图
附图3 项目周边环境保护目标分布图

附图4 项目与防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）关系图

附图5 项目引用监测点位图
附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 备案证明

附件4 租赁合同

附件5 引用监测报告
附件6 项目研判初步结论报告

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	防城区砂石加工厂项目

	项目代码
	2506-450603-04-01-460390

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	广西防城港市防城区珠河街道办冲稔村大陂头一、二组

	地理坐标
	（108度21分36.139秒，21度48分28.882秒）

	国民经济

行业类别
	C3099 其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业60、石墨及其他非金属矿物制品制造 309

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	防城港市防城区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	60.00
	环保投资（万元）
	22

	环保投资占比（%）
	36.67
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	□否

☑是：项目已建设砂石加工生产线，本次为补办环评，运营期间未出现环保投诉情况，无环保行政处罚。
	用地（用海）

面积（m2）
	16038.91

	专项评价设置情况
	专项评价的类别

设置原则

大气

排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目

生态

取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

    根据上表可知，本项目排放废气主要是颗粒物，不涉及有毒有害污染物；无生产废水外排；涉及的废机油最大存储量不超过临界量；不涉及生态红线；不涉及海洋工程，因此不设置专项评价专题。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目属于非金属矿物制品制造类，其生产设备主要采用破碎机、振动筛、制砂机等，生产工艺采用湿式破碎工艺，其生产设备和生产工艺均不属于目录中限制或淘汰之列，因此符合国家产业政策。

另外，项目已获得防城港市防城区发展和改革局批准的备案，项目代码为：2506-450603-04-01-460390。

2、生态环境分区管控符合性分析

根据《生态环境部办公厅关于印发〈2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（环办环评函〔2023〕81号）以及自治区工作要求，重点围绕“三区三线”划定成果、国家、自治区以及防城港市重大战略规划、“十四五”环境质量、能源资源管理目标和要求等，对防城港市生态环境分区管控成果进行更新调整。调整后全市陆域共划分为49个环境管控单元，其中：优先保护单元23个，重点管控单元22个，一般管控单元4个。

项目位于广西防城港市防城区珠河街道办冲稔村大陂头一、二组，根据广西生态云建设项目准入研判系统中导出的《防城区砂石加工厂项目智能研判报告》（见附件6），涉及1个环境管控单元，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，见下表。
表1-1 涉及环境管控单元列表
序号

管控单元编码

管控单元名称

管控单元分类

国家标识码

1
ZH45060320006 

防城区其他重点管控单元 

重点管控单元

/

由上表可知，项目选址属于防城区城镇空间重点管控单元。根据《防城港市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年），项目与环境管控要求相符性分析，见下表。




	其他符合性分析
	表1-2 项目与防城港市生态环境分区管控单元管控要求相符性分析
序号

环境管控单元名称
生态环境准入及管控要求
项目情况
符合性

1
防城区其他重点管控单元

空间布局约束

1．规划产业园区应当依法依规进行审批。 
项目选址不涉及产业园。
符合
2．禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。严格控制在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。 

项目为砂石加工类，不涉及造成土壤污染的建设项目，不涉及重金属企业。
符合

3．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。 
项目采用湿法破碎工艺，产尘点采用钢板围挡、喷淋降尘措施，减少粉尘产生并达标排放。

符合

4．严格生态环境准入，合理控制工业企业、矿产资源开发规模与强度，优先避让生态环境敏感区域。 
项目原料主要来自周边市场边角料，不涉及矿产资源开发。
符合

污染物排放管控

1．规划产业园区建设应同步完善污水处理设施及管网建设；园区及园区企业主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，确保环境质量达标。
项目选址不涉及产业园。
符合

2．工业企业应当落实大气污染防治要求，采取有效措施，强化企业大气污染物排放精细化管理、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设。积极推广园区集中供热。强化园区堆场扬尘控制。推动重点行业 VOCs 的排放管控，加强 VOCs排放企业源头控制。

项目不涉及VOCs；生产过程采用湿法破碎工艺，产尘点采用钢板围挡、喷淋降尘措施，减少粉尘排放。
符合

3．矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ 651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。

项目不涉及矿山开采。

符合

4．禁止向内河水域排放船舶垃圾。禁止直接排放船舶水污染物，完善港区污水集中处理设施和配套管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。

项目无生产废水外排。
符合

5．大力推进港口污染防治，强化港口码头堆场扬尘控制。

项目不涉及港口码头堆场。
符合

6．推动港口船舶绿色发展。实施船舶发动机第二阶段排放标准。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，鼓励有条件的内河船舶实施液化天然气(LNG )动力系统更新改造，加快港口供电设施建设，协同推进船舶受电设施和港口岸电设施改造，推动船舶靠港使用岸电。推进码头水平运输机械“油改电”和“油改气”改造工作。

项目不涉及港口船舶、码头等。

符合

7．2024 年 1 月 1 日起，具有万吨级以上油品泊位的码头、现有 8000 总吨及以上的油船按照国家标准开展油气回收治理。

项目不涉及油气污染。

符合

环境风险防控
1．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案， 配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。完善区域应急联动机制。

项目按照要求开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。
符合

2．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

项目不涉及有毒有害物质。
符合

3．加强生态环境监管，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、大气、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库安装在线检测装置。
项目不涉及尾矿库。
符合

资源开发利用效率要求

1．《防城港市人民政府关于划定防城港市高污染燃料禁燃区的通告》划定的 II 类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；禁燃区内，新建、扩建的燃烧设施禁止燃用相应类别的高污染燃料，各单位和个人禁止销售相应类别的高污染燃料，现有的燃用高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，应当按照辖区人民政府规定的期限，逐步拆除或改用清洁能源。

项目不涉及锅炉、工业炉窑、炉灶等。

符合

综上，项目符合防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）要求。
3、与《广西空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

表1-3 项目与广西空气质量持续改善行动实施方案相符性分析
序号

广西空气质量持续改善行动实施方案
项目情况
符合性

1
二、总体要求

...贯彻落实全国和全区生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以消除重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，协同控制臭氧（O3）污染，大力推动氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；统筹推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。
项目主要排放污染物为颗粒物，原料堆场采用篷布苫盖，生产工艺采用湿法破碎工艺、产尘点采用钢板围挡、喷淋降尘措施，在源头上控制颗粒物产生，减少颗粒物产生；项目不涉及臭氧（O3）、氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCs）污染物。

符合
2

三、提出八项工作任务

（一）深入推进产业结构优化调整。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，加快淘汰重点行业落后工艺和装备，推进传统产业集群规范发展，优化含VOCs原辅材料和产品结构，推动绿色环保产业健康发展。

（二）大力推进能源结构优化调整。包括大力发展新能源和清洁能源，有效增强能源消费总量管理弹性，积极开展燃煤锅炉关停整合，实施工业炉窑清洁能源替代。

（三）持续推进交通结构优化调整。持续优化调整货物运输结构，加快提升机动车清洁化水平，强化非道路移动源综合治理，全面加强成品油质量监管。

（四）全面强化面源污染治理。深化扬尘污染综合治理，推进矿山生态环境综合整治，加强秸秆综合利用和禁烧。

（五）强化多污染物协同减排。强化VOCs全流程、全环节综合治理，加快重点行业污染深度治理，加强餐饮油烟、恶臭异味治理，稳步推进大气氨污染防控。

（六）完善大气环境管理体系。完善区域大气污染防治协作机制和重污染天气应对机制。

（七）是加强环境监管能力建设。提升大气环境监测监控能力，强化大气环境监管执法，加强决策科技支撑。

（八）完善支持政策。完善价格税费激励约束机制，积极发挥财政金融引导作用。落实峰谷分时电价政策。

（一）项目为砂石加工项目，主要生产工艺为破碎、筛选、制砂，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不涉及VOCs原辅材料和产品结构。

（二）项目生产主电，属于清洁能源，不涉及燃煤锅炉、工业炉窑。

（三）项目不涉及淘汰类机动车使用情况。

（四）项目采用湿法破碎工艺、产尘点采用钢板围挡、喷淋降尘措施，减少颗粒物产生，不涉及矿山生态环境和秸秆综合利用。

（五）项目不涉及VOCs。

（六）、（七）、（八）项目按要求进行自行监测，加强管理，减少颗粒物产生。

符合

综上，项目符合《广西空气质量持续改善行动实施方案》要求。
4、与《广西生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

表1-4 项目与广西生态环境保护“十四五”规划相符性分析
序号

广西生态环境保护“十四五”规划
项目情况
符合性

1
第五章 坚持协同管控，改善环境空气质量
...

第二节 深化工业源污染治理

推动重点行业氮氧化物等污染物深度治理。推进玻璃、陶瓷、有色金属、焦化、铁合金等行业污染深度治理，严格控制企业物料运输和生产工艺过程无组织排放，实施企业烟气脱硫脱硝除尘改造；推动重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，需安装在线监控系统。

实施重点行业VOCs综合整治。加强VOCs源头控制、过程管理和末端治理，重点对石化、化工、制药、工业涂装、木材加工、包装印刷、电子制造、印染等行业实施深度治理，优化生产工艺；推进原油、成品油、有机化学品等储罐排查和改造，强化泄露检测与修复；加强无组织废气排放控制，加快高效VOCs收集治理设施建设，提升VOCs排放收集率、去除率和治理设施运行率。加强汽修行业VOCs综合治理。

项目不涉及氮氧化物、VOCs排放。

符合
第四节 积极控制大气面源污染

严格管控扬尘和粉尘污染。严格控制城市扬尘污染，全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价；对涉及影响生态环境的项目建立施工环境监测、预警、停工、整改、复工的闭环管理，建立全流程管理制度；实施施工工地封闭管理，建设“智慧工地”；严格管控渣土运输扬尘污染。加强城市道路保洁，推行低尘的机械化湿式清扫方式；强化城市主干道周边及城乡结合部道路扬尘治理，城市出入口、城乡结合部等重要路段根据实际情况采取车辆冲洗清洁措施。推动城市裸露地面、粉体物料堆场，以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场的抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造；加强露天矿山粉尘治理，有效管控石料开采转运全过程粉尘污染，开展采石场治理示范与推广。

项目采用湿法破碎工艺、产尘点采用钢板围挡、喷淋降尘措施，减少颗粒物产生，不涉及矿山生态环境项目。

符合

2

第六章　巩固综合治理成效，保持水环境质量优良
推进重点领域水污染物减排

深化工业水污染综合治理。加强工业废水末端排放管理，深入推进各类工业污染源稳定达标排放。实施工业集聚区污水集中处理分类管理。加强工业集聚区污水集中处理设施运行管理和排放口出水浓度监控，确保设施正常运行并达标排放；加快工业集聚区未完工的污水集中处理设施建设，新建、升级工业集聚区应同步设计并实现污水集中处理；依托城镇污水处理厂的工业集聚区，园区内企业废水须进行预处理，确保达到污水处理厂进水标准；规范工业集聚区雨污分流系统设置，禁止雨污混排。推动实施农副食品加工、印染、化工等行业清洁化改造。

项目初期雨水经初期雨水沉淀池处理后用于厂区洒水降尘；不涉及生产废水外排。

符合

综上，项目符合《广西生态环境保护“十四五”规划的通知》（桂政办发〔2021〕145号）要求。



	其他符合性分析
	5、与环境质量底线相符性

项目所在区域属于达标区域，大气、地表水、声环境质量良好，均有容量进行项目建设。项目运营期严格采取环保措施进行处理，项目产生的污染物不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目建设符合环境质量底线要求。

6、与资源利用上线相符性

项目运营过程中消耗一定的电量和水量，项目区域非缺水区域，电力供应充足，项目资源消耗量相对区域资源可利用量较小，符合资源利用上限的要求。
7、与环境准入负面清单相符性

项目属于其他非金属矿物制品制造类，根据《市场准入负面清单（2024年版）》，项目不属于禁止准入；根据《广西生态保护禁止事项清单（2022）》，项目不属于禁止事项；根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月），防城港市未划入该方案产业准入负面清单城市，符合国家当前产业政策。
8、选址合理性分析

项目位于广西壮族自治区防城港市防城区珠河街道办冲稔村大陂头一、二组，进厂道路紧邻国道G210，原料及产品运输方便。项目周边主要是企业、道路和荒地，不占用基本农田，不在生态保护红线范围内，且电网供电和供水充足；项目最近保护目标为西北面250m的三麦路口村，处于侧风向，在严格采取环保措施的前提下，对敏感点的影响不大。从环保角度考虑，项目选址基本合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目环评及排污许可判定情况
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），属于名录中：“二十七、非金属矿物制品业—60、石墨及其他非金属矿物制品制造 309—其他”类别，应编制环境影响报告表。

根据对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于其中的“二十五、非金属矿物制品业 30—70、石墨及其他非金属矿物制品制造 309—其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）”类别，属于排污许可中的“登记管理”。

2、建设概况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

项目名称：防城区砂石加工厂项目； 

建设单位：防城港市防城区滩营兴诚建材经营部； 

项目性质：新建； 

建设地点：广西防城港市防城区珠河街道办冲稔村大陂头一、二组，中心地理位置为：东经108°21′36.139″，北纬21°48′28.882″；
投资总额：60.00万元； 

占地面积：项目租用地块为68.5亩（45666.90m2），实际用地面积为16038.91m2；
周边环境情况：项目周边主要为荒地、道路、桉树林地等。项目场地现状为平整地块，项目北面和南面均为进厂道路，往北和南面均为闲置堆场；东面紧邻水坑，往东为桉树林地；西面为桉树林地。项目最近敏感点为西北面250m的三麦路口村，最近地表水体为东南面3710m的冲仑江。
项目建设内容：项目设置1条砂石加工生产线，年产6万立方机制砂、5万立方石粉。项目建设内容包括生产区、原料区、成品区，并配套建设公共工程和环保工程等。

项目工程组成见表2-1。
表2-1  项目工程内容一览表

工程类别

项目名称

建设内容

备注
主体工程
生产区
占地面积2000m2，设置1条砂石加工生产线，年产6万立方机制砂、5万立方石粉（按密度2600kg/m3、1600kg/m3计算，折合分别为15.6万吨、8万吨）。主要设备有颚式破碎机、细碎机、振筛机、制砂机等。
采用湿法破碎工艺，产尘点采用钢板围挡、喷淋降尘措施。

储运工程
原料堆场
占地面积2500m2，主要存放外购的当地石场风化层石料，最大储存量为4000t。
采用篷布苫盖，四周用钢板围挡，设置喷雾系统、洒水降尘措施
机制砂堆场
占地面积2000m2，主要存放机制砂，最大储存量为2000t。
石粉堆场
占地面积2000m2，主要存放石粉，最大储存量为1200t。
辅助工程
办公区
1F，占地面积60m2，主要用于员工办公，位于厂区西面地块。
钢棚结构
公用

工程

供电

生产用水主要来自雨水和自打井水；生活用水取自厂区自打井水。
供水

由防城区供电系统提供。
排水

项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于桉树林施肥。
环保

工程

废气治理
原料堆场、产品堆场采用篷布苫盖，不露天堆放，可防止扬尘产生和雨水冲刷流失原料和产品，设置喷雾系统、洒水降尘措施；加工区破碎、振筛、输送工序、上下料口产尘点采用钢板围挡、并采用湿法降尘措施。
废水处理

化粪池（1个，10 m3）、初期雨水沉淀池（1个，250 m3）
噪声治理

选用低噪声设备、采用减振防噪措施。
固废处理

生活垃圾：经垃圾桶收集后，由环卫部门外运集中处理。
危险废物：厂区西面设置1处10m2的危废贮存点，收集暂存产生的废机油、废机油桶、含油抹布等。
3、产品方案及规模

项目产品主要是机制砂和石粉，设置1条砂石加工生产线，年产6万立方机制砂、5万立方石粉。产品方案，详见表2-2。

表2-2  项目产品方案
产品

成品粒度

年产量
规格
备注

机制砂

0.4~5cm
6万立方米
含水率约为10%
按密度2600kg/m3，计算，折合分别为15.6万吨
石粉
≤0.4cm
5万立方米
含水率约为10%
按密度1600kg/m3，计算，折合分别为8万吨
4、主要原辅材料及能耗

项目主要原辅材料及能耗见表2-3。

表2-3  项目主要原辅材料及用量一览表

序号

名称

年消耗量

储存方式

最大储存量

备注

1
风化层土石、石粉

13.1万立方米
原料库

4000t
外购当地石场风化层石料，密度按1800kg/m3计，折合23.6万吨。
2
水

137575m3
生产用水主要来自雨水和自打井水；生活用水取自厂区自打井水。
3
电

30万kW·h
由防城区供电系统提供。
5、生产设备

项目主要生产设备见表2-4。

表2-4   项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1

给料机

10kW
台

1

2

颚式破碎机

/
台
1
3

圆锥破碎机

/
台
1
4

振筛机
7000×2200 mm

台
1
5
制砂机

24式

台
1
6
输送带

1200×25000 mm/1000×18000 mm

条
4
7
运输车辆
30t
辆
5
6、公用工程
（1）给水工程
项目用水主要是生产线降尘用水、堆场降尘用水和员工生活用水。生产用水主要来自雨水和自打井水；生活用水取自厂区自打井水，用水有保障。

①生产线用水

本项目破碎、筛选、输送工序、上下料口产尘处均采取湿法喷淋措施，根据业主提供目前已生产情况资料，用水量约为0.5m3/t产品，则生产线湿法喷淋用水量为118000m3/a、393.33m3/d，将全部蒸发消耗。

②堆场降尘用水

根据业主提供资料，项目堆场降尘水用量以1m3/100m2·d计，本项目堆场总占地约6500 m2，则用水量约为65m3/d、19500 m3/a，将全部蒸发消耗。

③生活用水

项目员工为5人，均不在厂内居住，广西壮族自治区地方标准《城镇生活用水定额》（DB45/T 679-2010），不在厂区住宿的用水量按150L/(人·d)计，不住厂工人生活用水50 L/d·人计，则项目职工生活用水量为0.75m3/d、225m3/a。
（2）排水工程
项目生产线、堆场降尘用水全部蒸发消耗，无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后用于林灌。

项目生活污水排放系数取0.8，则污水总产生量约为0.6m3/d、180m3/a。

项目水平衡表和水平衡图，详见表2-5和图1。

表2-5  项目水平衡表     单位：m3/d
序号

用水工段
总水量
新鲜水量

损失水量

排放量

1

生产线用水
393.33
393.33
393.33
0
2

堆场降尘用水

65
65
65
0
3
生活用水

0.75
0.75
0.15
0.6
合计

459.08
459.08
458.48
0.6
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1  项目水平衡图   单位：m3/d
（3）供电工程
项目由防城区供电系统提供，供电有保障。
7、劳动定员及工作制度

劳动定员：项目定员5人，均不在厂区住宿。
工作制度：一天24小时，年工作300天。
8、总平面布置

项目设置2个进出大门，分别位于厂区北面、南面，原料区设于厂区南面，中间地块为生产车间，东北面为石粉堆场，西面为机制砂堆场按照生产工序合理布局；危废贮存点设于生产线西面，方便危废的收集；项目生活办公区设于厂区西面处于侧风向，一定程度上减少粉尘的影响。
项目厂区总平面布置合理。

9、环保投资
因最初建设单位考虑原料供应等问题计划以设备等租赁为主，后因自身发展以及项目建设需要，项目增加相应投资费用。本项目总投资60.00万元，环保投资22万元，占总投资的36.67%，项目环保投资概况见表2-6。

表2-6  环保投资估算一览表
类型

污染源

环保措施

环保投资

（万元）

废气

生产线、堆场
湿法破碎、篷布苫盖、洒水降尘设备
8.8

废水

生活污水
化粪池、初期雨水沉淀池
2.2
噪声

设备噪声

选用低噪声设备、基础减振
2.0
固体废物

一般固体废物

垃圾桶、危废贮存点

2.0
环境影响报告表编制及评估、监测、环护设施验收等

7.0
合计

22.0


	工艺流程和产排污环节
	项目营运期工艺流程及产污环节如图2-2。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

[image: image9.emf]外购周

边石场

风化层

石料

颚式

破碎

圆锥

破碎

振筛

制砂再破

碎

机制砂

粉尘 、 噪声

石粉

≤0.4cm

0.4~5cm


图2-2  生产工艺及产污节点图

（1）工艺流程说明：

项目的原料主要为外购当地石场风化层石料。 

将石场风化层石料用铲车铲至颚式破碎机进行破碎后，再进入圆锥破碎机进行细碎，通过输送带输送至振筛机进行筛分出0~0.4cm的石粉，进入石粉堆场，大于0.4cm的碎石进入制砂机进一步破碎，得到机制砂进入机制砂堆场。项目运营过程均产生粉尘和机械噪声。
（2）产污环节：

表2-7   项目主要污染工序一览表
类别
来源

主要污染物
主要污染防治措施
运营期

废气

颚式破碎工序
颗粒物

湿法破碎、产尘点围挡、喷淋降尘措施
细碎工序
颗粒物

振筛工序
颗粒物

制砂工序
颗粒物

废水
生活用水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
经化粪池处理后用于周边林木施肥

噪声

生产设备噪声

等效连续A声级

选用低噪声设备、采用减振防噪措施

固废

生活垃圾
办公、生活垃圾
环卫部门定期清运

机械维修
废机油、废油桶、含油抹布
暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目位于广西防城港市防城区珠河街道办冲稔村大陂头一、二组，为新建项目。项目目前已建成砂石加工生产线，运营期间采用湿法破碎工艺，产尘点采用钢板围挡、喷淋降尘措施，减少粉尘的排放；生活污水经化粪池处理后用于林木施肥；选用低噪声设备，采用减震措施；固废综合处置，未出现环保投诉情况，无环保行政处罚，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量状况
1.1区域达标判定

项目选址属防城港市管辖范围。根据《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），防城港市区域环境空气质量现状表如表3-1所示。

表3-1 区域空气质量现状评价表

污染物

评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标

情况

SO2
年平均

7
60
11.7
达标

NO2
年平均

17
40
42.5
达标

PM10
年平均

40
70
57.1
达标

PM2.5
年平均

21.8
35
62.3
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.0mg/ m3
4mg/ m3
25.0
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

126
160
78.8
达标

根据环境质量公报可知，防城港市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准限值要求，因此本项目所属区域属于达标区域。

1.2其他污染物环境质量现状
项目涉及的特征污染因子为颗粒物。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境质量现状要求有排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物进行监测。本项目现状监测引用《滩营乡垌美村3队原鑫磊石场生态修复项目》监测数据进行说明（监测时间为2025年12月17日~12月19日），所引用的监测点为项目西北面2730m狗比村，位于本项目环境空气评价范围5km之内，监测时间在三年之内，监测数据有效，因此所引用的点位符合本项目要求。

表3-2 项目环境空气监测统计结果    

污染物
监测点
监测时间
取值

时间
浓度范围mg/m3
评价
标准
最大占标率%

超标率%

TSP
项目西北面2730m狗比村
2025.12.17~12.19
24小时值
0.097~0.106
300μg/m3
35.3
0
由上表可知，项目监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类标准。项目所在区域大气环境质量良好。
2、地表水环境质量现状

项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后用于周边林木施肥。
根据广西防城港生态环境局网站公布的《2025年10月和1-10月防城港市重点生态功能区县域环境质量状况》，2025年10月，各县域平均水质优良比例均为100%，同比持平。月度水质达标率（Ⅲ类或优于Ⅲ类）为100%，同比持平。地表水水质指数范围为3.1939~3.5226，防城区同比上升了39.0%。各县域监测断面水质均为Ⅱ类水质，同比持平。

2025年1-10月，各县域平均水质优良比例、水质达标率（Ⅲ类或优于Ⅲ类）均为100%，同比持平。地表水水质指数范围为2.7364~3.9878，防城区同比上升了6.4%。各县域监测断面水质均为Ⅱ类水质，同比持平。

项目所在区域地表水环境质量良好。
3、声环境质量现状

项目位于广西防城港市防城区珠河街道办冲稔村大陂头一、二组，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，周边环境主要是荒地、道路、桉树林地，无大型噪声源分布；另外，根据《2024年9月防城港市生态环境质量状况》防城港市第三季度功能区声环境昼夜总点次达标率为90%；《2024年6月防城港市生态环境质量状况》，防城港市第二季度功能区声环境昼夜总点次达标率为95.0%，《2024年3月防城港市生态环境质量状况》防城港市第一季度功能区声环境昼夜总点次达标率为95.0%。

项目所在区域声环境质量现状良好。

生态环境质量现状

项目所在区域周边主要为荒地、道路、桉树林地等，评价范围内植被结构较简单，类型较少，主要是桉树、荒草等。区域现存的野生动物主要是一些小型常见的动物，如鸟类、蛇类、鼠类、昆虫类等。

评价区域范围内无自然保护区、风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。

	环境

保护

目标
	大气环境保护目标

根据现场调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，主要大气环境保护目标，见下表。

表3-3 厂界外500m范围内大气环境保护目标

序号

保护目标

相对厂址方位

相对厂界距离/m

数量

饮用水源

保护级别

1

三麦路口村1
西北面

250
5户，约20人
井水

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

2

三麦路口村2
西北面

500
2户，约8人

井水

声环境保护目标

根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

地表水环境保护目标
根据现场调查，项目最近地表水体为东南面3710m的冲仑江，距离较远，且本项目无生产废水外排，因此该地表水体不作为保护目标。

地下水环境保护目标

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水保护目标。
生态环境保护目标

项目所在区域无国家级、自治区级濒危动、植物，项目所在地也不属于特殊栖息地保护区、文物古迹等敏感区域，无生态环境保护目标。




《大气污染物综合排放标准》

	GB16297-1996）二级标准



	2、废水：生活污水经化粪池处理后用于周边林木施肥。

3、噪声：噪声排放标准执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）。

表3-5 建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

二、运营期
1、废气：项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监测浓度限值标准，见表3-4。

2、废水：项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后用于周边林木施肥。

3、噪声：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域及周边噪声敏感点为工业、居住混杂区域，属于声环境2类区。项目运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
表3-6  《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

（GB12348-2008）2类

60
50
4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2023）标准要求。
	

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目已建设砂石加工生产线，本次为完善环评。本文对施工期进行回顾性分析，分析如下。

项目施工期间产生的废气采用洒水降尘、合理安排施工时间等措施；施工废水隔油沉淀处理后回用，生活污水经化粪池处理后用于林木施肥；施工噪声优选低噪声设备；平整地块时，弃土用于低矮地块填土，生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门定期清运处理。项目施工建设期间均采取合理的环境治理措施，对环境影响不大，施工期间无投诉情况。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1、源强分析

项目主要大气污染物为车辆运输扬尘、破碎筛分粉尘、物料装卸粉尘等。

（1）车辆运输扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；


      V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；


      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

由上述经验公式得出：车速越快、载重越大、地面清洁程度越低，则产生的扬尘量越大，反之则越小。

本项目道路为硬化路面，车速大约在15km/h左右，在不采取任何路面抑尘措施时，可飞扬的颗粒物覆盖量（积尘量）约为0.015kg/m2，项目拟采用30t（空车约6t）的载重车辆运输产品、原料，经计算，空车道路扬尘量为0.023kg/km·辆，载重时道路扬尘量为0.093kg/km·辆。项目厂区道路约100m，年运输约23.6万吨原料、23.6万吨产品，平均发空车、重载各1967辆，则全年起尘量为0.023t/a、0.003kg/h。项目道路硬化，运输过程中采取洒水抑尘、控制装载量、限速措施后，可有效降低扬尘70%，则道路扬尘排放量为0.007t/a、0.001kg/h。
（2）破碎筛分粉尘
项目分三级破碎，分别为颚式破碎（一级粗碎）、圆锥破碎（二级破碎）和制砂破碎（再细碎）。项目破碎、筛选、输送工序、上下料口产尘处均采取湿法喷淋措施，作无组织排放。

1）颚式破碎粉尘（一级粗碎）

参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“一级破碎和筛分砂和砾石”，即0.05kg/t•破碎料。本项目物料送到颚式破碎机进行一级粗碎，不进行筛分，直接进入二级破碎，粗碎粉尘按粗碎筛分总粉尘量40%计算，本项目年一级粗碎23.6万吨/a•原料，则产生粉尘量约为4.72t/a。
2）圆锥破碎粉尘（二级破碎）
参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“二级破碎和筛分砂和砾石”，即0.05kg/t•破碎料。本项目物料送至圆锥破碎机进行二级破碎，筛分得到石粉后，碎石进入制砂机。本项目二级破碎23.6万吨/a•原料，则产生粉尘量约为11.8t/a。

3）制砂粉尘（三级细碎）
项目经圆锥破碎、筛分后得到石粉，其余碎石进入制砂机进行再细碎。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“再破碎和筛分碎石”，即0.5kg/t•破碎料。本项目物料制砂机进行细碎后，不进行筛分，三级细碎粉尘按三级破碎和筛分总粉尘量40%计算，本项目三级细碎15.6万吨/a•原料，则产生粉尘量约为31.2t/a。

4）全厂破碎、筛分粉尘总源强
项目颚式破碎、圆锥破碎筛分、制砂再破碎工序产生的总粉尘量为47.72t/a，采用湿法喷淋工艺，生产线安装喷雾系统和洒水降尘措施（每天运营时，每隔2h喷淋一次）、产尘点采用钢板围挡。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率中的洒水降尘措施控制效率为74%，围挡措施控制效率为60%计算，则本项目破碎、筛分过程排放粉尘量为4.96t/a，排放速率为0.689kg/h，作无组织排放。
（3）物料堆场装卸粉尘
1）原料堆场卸料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“卸料砂和砾石”，即0.01kg/t•卸料。本项目外购约23.6万吨/a•原料，则产生粉尘量约为2.36t/a。项目原料区釆用篷布苫盖，四周进行围挡，降低挖斗卸料高度且采取喷雾系统洒水降尘措施（每天运营时，每隔2h喷淋一次）。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率中的洒水降尘措施控制效率为74%，围挡措施控制效率为60%计算，故项目原料区卸料排放粉尘量为0.25t/a，排放速率为0.034kg/h，作无组织排放。

2）成品堆场装料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“装货砂和砾石”，即0.01kg/t•装货。本项目成品机制砂、石粉为23.6万吨/a•成品，则产生粉尘量约为2.36t/a。项目成品堆场釆用篷布苫盖，四周进行围挡，降低挖斗装料高度且采取喷雾系统洒水降尘措施（每天运营时，每隔2h喷淋一次）。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率中的洒水降尘措施控制效率为74%，围挡措施控制效率为60%计算，故项目成品仓库装料排放粉尘量为0.25t/a，排放速率为0.034kg/h，作无组织排放。

（4）物料输送传送带粉尘

由于物料输送传送带采用半圆形覆盖，为封闭式结构，可防止物料因风力作用而外溢，在物料运输过程中，扬尘排放可忽略不计。

项目无组织废气污染源汇总表，详见表4-1。
表4-1 无组织污染源强表

编号

污染源

位置

污染

工序

污染物名称

产生量t/a

治理

措施

治理

效率

排放量t/a

排放速率kg/h

排放量合计t/a

排放速率合计kg/h

1

生产线

破碎筛分工序

粉尘

47.72
湿法处理工艺、产尘点钢板围挡、嗯林措施
89.6%

4.96
0.689
5.467
0.758
2

原料堆场

卸料

粉尘

2.36
采用篷布苫盖、四周进行围挡，设置喷雾系统
89.6%
0.25
0.034
3

成品堆场
装料
粉尘

2.36
89.6%
0.25
0.034
4

厂区道路

车辆

运输

粉尘

0.023
道路硬化、洒水

降尘
70%
0.007
0.001
2、项目废气治理可行性分析

项目生产工序主要是破碎、筛分和输送工序，其破碎、筛分和输送工序、上下料口均采用湿法工艺、产尘点围挡、喷淋降尘措施；运输过程中道路硬化，且采取洒水降尘措施；堆场采用篷布苫盖，四周进行围挡，且设置喷雾系统，可将工业场地大气污染物排放降低到最低程度，可确保采场周界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物无组织排放限值≤1.0mg/m3 的要求。
3、大气环境影响分析
项目经湿法破碎、产尘点围挡、洒水喷淋措施后，其颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准；项目最近敏感点为西北面250m的三麦路口村，位于侧风向，根据《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号）可知，项目所在区域为达标区，大气环境质量现状良好，因此本项目对周边环境影响不大。
4、大气污染物排放量核算
项目无组织排放量核算情况详见表4-2，年排放核算详见表4-3。

表4-2 项目大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

污染物排放标准

1

/

破碎筛分工序
颗粒物

湿法处理工艺、产尘点钢板围挡、喷淋措施
GB16297-1996
1.0mg/m3
4.96
2

/

原料堆场
颗粒物

采用篷布苫盖、四周进行围挡，设置喷雾系统

1.0mg/m3
0.25
3

/
成品堆场
颗粒物

1.0mg/m3
0.25
4

/

厂区道路
颗粒物

道路硬化、洒水

降尘

1.0mg/m3
0.007
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物
5.467
表4-3 大气污染物年排放量核算表
序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物

5.467

6、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》，项目监测计划如下表所示：

表4-4 项目废气监测计划

污染物类别

监测点位

监测因子

监测频率

废气

无组织

厂界上、下风向

颗粒物

1次/年

二、废水
1、源强分析

项目生产线、堆场降尘用水全部蒸发消耗，无生产废水外排。项目生活污水产生量为0.6m3/d、180m3/a，经化粪池处理后用于林木施肥。通过相似类型污水水质类比，确定本项目的生活污水水质中的主要污染物成分的浓度为：CODCr 250 mg/L、BOD5 150 mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、Tp4mg/L。

表4-5 项目生活污水产生及排放情况一览表

废水总量

项目

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

Tp
180m3/a

产生浓度（mg/L）

250
150

200

30

4
产生量（t/a）

0.045
0.027
0.036
0.0054
0.0007
处理措施：化粪池处理

排放浓度（mg/L）

200

100

100

25
4
排放量（t/a）

0.036
0.018
0.018
0.0045
0.0007
2、生活污水处理措施
参考《广西壮族自治区地方标准 农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T804-2019）标准要求，桂南地区（包括北海市、防城港市、钦州市），桉树灌溉用水定额为575~735m3/亩•年，本项目按655m3/亩•年计，则项目生活污水可用于施肥0.27亩的林地。因此，项目周边林地可完全消纳本项目的污水。项目污水经化粪池处理后用于林地施肥措施可行，不直接排入地表水体，污水对项目周边环境影响较小。

3、初期雨水
评价采用历年最大暴雨前15min为初期污染雨水量，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2023），雨水设计流量应按下列公式计算：
Qs=qΨF 
式中：Qs－雨水设计流量（L/s）；
q－设计暴雨强度（L/s·hm2）；
Ψ－径流系数，拟建项目主要为水泥地面，取0.9；
F－汇水面积（hm2）。
参考钦州市设计暴雨强度应按下式计算：
q=2800(1+0.547lgP)/(t+9.5)0.747
式中：q－设计暴雨强度（L/s·hm2）；
t－降雨历时（min），取15分钟；
P－设计重现期（a），取2年；
项目露天冲刷区域（道路及其他空地）总占地约7478.91m2，拟建项目暴雨最大流量约243.01L/s，特大暴雨降雨历时按15分钟计算，厂区雨水量约为218.7m3/次，主要污染物有 SS。厂区冲刷的雨水通过厂区四周截排水沟流向初期雨水沉淀池，项目设置的1个初期雨水沉淀池容量为250m3，设于厂区东面较为低矮地块，初期雨水沉淀池的雨水待沉淀处理后全部用于道路洒水降尘是可行的，对环境影响不大。

4、监测计划

项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于林木施肥，本项目对污废水无监测计划要求。

三、噪声
1、噪声源强
本项目运营期产生的噪声主要为设备运行噪声，主要分布在室外，其噪声级在65~85dB(A)之间，项目主要噪声源强调查清单详见表4-6。




	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	表4-6 项目设备噪声源强调查清单（室外声源）
噪声源

位置

噪声源名称

数量

/台

空间相对位置
单台源强/

dB（A）

综合源强/

dB（A）

声源控制措施
运行时段

x

y

z

生产区

给料机

1台
-20
-10
2.0
70
70

选用低噪声设备、采用减振防噪措施，降噪20dB（A）
昼夜

颚式破碎机

1台
-15
-5
2.5
85
85

昼夜

圆锥破碎机

1台
-12
0

2.5
85
85

昼夜

振筛机
1台
-6
10
2.0
85
85

昼夜

制砂机
1台

-4

5

2.0
85
85

昼夜

输送带
4个
-10

0

1.5

65
71
昼夜
注：表中坐标以厂界中心（东经108°21′36.139″，北纬21°48′28.882″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。




	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	2、影响分析
（1）预测模式
根据本项目营运期各噪声源的特征，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式对噪声进行预测，具体预测公式如下：
室外声源声功率级计算方法：
①混响叠加公式
设备运行时的叠加混响噪声按下式计算：

[image: image10.wmf]å

=

=

n

i

Lyi

Ly

1

1

.

0

10

lg

10


②设备噪声向外传播的过程中，可近似认为半自由声场中扩散，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下：
[image: image11.wmf])

(

)

(

)

(

0

misc

gr

atm

bar

div

A

A

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=



[image: image12.wmf]式中：
[image: image13.wmf])

(

r

L

A

 —距声源r处的A声级，dB；

[image: image14.wmf])

(

0

r

L

A

—参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1 m时，
[image: image15.wmf])

(

0

r

L

A

即为源强；

[image: image16.wmf]div

A

—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；

[image: image17.wmf])

/

lg(

20

0

r

r

A

div

=



[image: image18.wmf]bar

A

—屏障屏蔽引起的A声级衰减量，dB；

[image: image19.wmf]atm

A

—大气吸收引起的A声级衰减量，dB；

[image: image20.wmf]gr

A

—地面效应引起的A声级衰减量，dB；

[image: image21.wmf]misc

A

—其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB。
声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。
（2）预测结果
根据项目各噪声设备声级及其所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到各预测点的昼夜噪声级。声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。噪声靠空间距离的自然衰减，厂界噪声预测结果见表4-7。

4-7 项目厂界噪声预测结果一览表    单位：dB(A)

预测方位

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

东侧
昼间
45.5
60
达标
东侧
夜间
45.5
50
达标
南侧
昼间
43.6
60
达标
南侧
夜间
43.6

50
达标
西侧
昼间
49.4
60
达标
西侧
夜间
49.4
50
达标
北侧
昼间
44.2
60
达标
北侧
夜间
44.2
50
达标
由以上预测结果可知：项目营运过程中，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。项目周边200m范围内无声环境保护目标，对环境影响不大。
3、污染防治措施
为了确保将项目产生的噪声对区域环境噪声的影响降至最低，环评建议项目运营期注重采取如下噪声控制措施：
①在设备选型时应尽量选用低噪声的设备，从声源上降低噪声；
②生产设备设置减振基座；
③对高噪声设备进行隔声、消声和吸声等处理；
④在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态；
⑤合理布置生产线位置，产生噪声较大的机械远离厂界。
以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在技术和经济上是可行的。

4、监测计划

项目根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）环境监测要求制定自行监测计划见下表。

表4-8 环境监测计划一览表

监测要素
监测阶段
监测点位
监测因子
监测频次
厂界噪声
营运期
企业厂界
昼、夜连续等效A声级
1次/季度
四、固体废物

本项目产生的固体废物为一般固废、危险废物和职工生活垃圾。

1、一般固废

项目初期雨水沉淀池产生少量污泥，约0.5t/a，待初期雨水沉淀池内不存雨水后，定期清理用于周边道路或低矮地块平整，不在厂区内暂存。
2、危险废物
项目产生的危险废物主要为机械维修过程产生的废机油、废油桶、含油抹布等。
①废机油、废油桶、含油抹布
A、废机油
项目机械大件维修期间产生废机油产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物中的“HW08 900-214-08 ”。废机油放置在密闭塑料容器中，暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。
B、废弃的含油抹布、劳保用品
项目机械设备小件维修用抹布或棉纱、佩戴手套进行擦洗和维修，故产生少量含油抹布、棉纱及手套等劳保用品约0.01t/a，危险类别及代码为“HW49 900-041-49”，放置在密闭塑料容器中，统一收集至危废贮存点，定期交由有资质单位处置。
C、废机油桶
项目废油桶产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危险废物类别为“HW08”，废物代码为900-249-08，放置在密闭塑料容器中，统一收集至危废贮存点，定期交由有资质单位处置。

表4-9  项目危险废物基本情况汇总表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物
代码
产生量（t/年）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
存放时间
危险
特性
污染防
治措施
1
废机油

HW08
900-214-08
0.1
生产车间

液态

机油

烷烃、多环芳烃等
半年
30天
T/In
由有资质的单位进行处理

2
废弃的含油抹布、劳保用品

HW49
900-041-49
0.01

固态
沾染机油
半年
30天

T

3
废机油桶

HW08
900-249-08
0.1
固态
沾染机油
/

30天
T

3、生活垃圾
项目设置员工5人，均不在厂内食宿，按住宿员工生活垃圾产生量为0.5kg/d·人，则每年生活垃圾产生量合计为0.75t/a。生活垃圾经过垃圾收集桶收集后交由环卫部门处置。
4、环境管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物需临时置于特定设施或者场所中。本项目在厂区西面设置一个危废贮存点（占地面积10m2），危废贮存点设置若干个密闭塑料桶，分别用于存放废机油、含油抹布和废油桶等。项目废机油、含油抹布等每半年产生一次，产生周期较长，产生后分别储存于密闭塑料桶中，且每30天委托有资质的单位进行处置，综合考虑，本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理的情况下，其危废暂存对周边环境影响不大。

项目废机油、含油抹布和废油桶极少，因此，综合项目危废所占空间较小，危废贮存点的空间可满足储存周期。
为了使各种危险废物能更好地达到合法合理处置的目的，本评价拟根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）第8.3条要求，提出相应的治理措施，以进一步规范项目：1）、 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；2）、贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。在危废运输过程中，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。
综上，在采取上述措施后，本项目产生的危废能得到妥善处置，同时建议建设单位在项目建成投运后，完善固废台账，明确本项目固废的去向，防止因随意丢弃造成的固废污染，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。
（2）生活垃圾
员工产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一收集后清运处理，不外排，对环境影响较小，不会产生二次污染。
6、地下水和土壤环境影响分析

本项目将防渗区域划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。其中生产区、堆场、办公区、道路做简单防渗，采用水泥硬化；危废贮存点做重点防渗，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设计，采用防渗水泥硬化，内表面涂覆防渗涂料，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。项目加强管理，对地下水和土壤环境影响不大。
7、环境风险分析

（1）危险物质识别
项目主要为砂石加工项目，原辅料主要为当地石场风化层石料，成品主要是机制砂、石粉。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B ，不属于（HJ169-2018）中的风险物质。
项目涉及的废机油属于矿物油类，产生量约0.1t/a。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B ，属于风险物质。其理化性质如下表所示：
表4-10润滑油（机油）的理化性质及危险特性表

标识

中文名

润滑油

英文名

Lubricating oil；Lube oil

危险货物编号

/

理化性质

分子式

/

分子量

230~500

UN编号

/

CAS编号

/

性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味。

溶解性

不溶于水

相对密度（水=1）

0.91×10³kg/m³
燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

闪点（℃）

76

爆炸极限（%）

无资料

最小点火能（MJ）

引燃温度（℃）

248

最大爆炸压力（MPa）

危险特性

遇明火、高热可燃。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

禁忌物

稳定性

稳定

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

聚合危害

不聚合

毒性及健康危害

急性毒性

LD50（mg/kg，大鼠经口）

无资料

LC50（mg/kg）

无资料

健康危害

侵入途径：吸入、食入；

急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑剂的工人，有致癌的病例报告。

急救

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

防护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

少量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车必须彻底清洗消毒，否则不得装运其他物品。公路运输要按规定路线行驶。

项目危险物质贮存及分布情况如表4-11所示：
表4-11  项目危险物质贮存及分布情况一览表

序号

危险物质名称
CAS号
毒性

易燃、易爆性

最大总储存量（t）
临界量（t）
贮存位置
1

废机油
/
否
是

0.05
2500
危废贮存点

备注：考虑危险废物半年处理一次，废机油最大储存量为半年的产生量。
项目废机油储存量及其临界量见表4-12：
表4-12  项目厂区风险物质危险性分级表

序号
物质名称
q（t）

Q（t）

q/Q

临界量取值说明

1
废机油
0.05
2500
0.00002
《HJ 169-2018》附录B

q1/Q1=0.00002＜1

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1，风险潜势为I，评价工作等级为“简单分析”，危险物质贮存未超过临界量，不需开展专项评价。
（2）风险影响分析
废机油存储不当，以及危险废物未及时放置于危废贮存点，随意丢弃，可能会泄漏到周围环境中，在其迁移过程中，大多数情况下，其初期影响仅限于厂区范围内，后期进入水环境造成地表水和地下水污染。

本项目危险废物废机油有可燃物质，一旦发生火灾事故，若采取措施不当，消防过程中可能会产生伴生、次生污染物，对周围环境带来二次污染。发生火灾、爆炸时，由于废机油的不完全燃烧，会产生大量的黑烟、刺激气体，含有高浓度的 CO、氮氧化物、VOCs以及一些复杂的有毒有害气体，影响周边环境及人员健康。
（3）环境风险防范措施
A、加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。

B、设定专门的危废存储场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防要求，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。

C、当发生废机油泄漏时，泄漏量按废机油最大总储存量计，约0.05t/a，泄漏量较小，可及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。

D、当废机油发生火灾产生有毒有害气体时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；在危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。
（4）应急预案
本项目应建立事故应急预案，加强事故应急演练，减小可能发生的事故影响。针对建设项目的特点，制订应急预案如表 4-13。
表4-13   项目突发环境事故应急预案的内容

序号
项目
内容及要求
1

应急计划区
危废贮存点，环境保护目标等
2

应急组织机构、人员
工厂、地区应急组织机构、人员
3

预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序
4

应急救援保障
应急设施、设备与器材等
5

报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6

应急环境监测、抢险、清除泄漏措施和器材
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7

应急监测、防护措施，清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8

应急控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对事故防护、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10

人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故救援人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习

11

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

（5）结论
项目运行过程中存在泄漏、火灾事故次生污染物的环境风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的风险措施及评价所提出的风险措施及对策后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。

表4-14   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

防城区砂石加工厂项目
建设地点

广西防城港市防城区珠河街道办冲稔村大陂头一、二组
地理坐标

中心地理坐标：东经108°21′36.139″，北纬21°48′28.882″

主要危险物质分布

项目涉及的危险物质为：废机油。

废机油暂存于危废贮存点中。

环境影响途径及危害后果

泄漏事故会对周围水环境、土壤环境造成污染。

风险防范措施要求

①加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。

②设定专门的危废贮存点，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的防晒、防渗、防淋等措施，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。

③当发生机油泄漏时，应及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，送至危险废物贮存点贮存，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。

④当发生废机油火灾时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目涉及环境风险的为废机油，分别暂存于危废贮存点中，在运营单位加强管理及风险防范情况下，其发生事故风险水平在可接受范围内。

8、环境管理及监测计划

（1）环境管理
①厂内设置环境管理部门及环境管理人员，提高环境管理人员的环保素质和意识；加强环境保护宣传教育，增强职工环保意识。
②严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，确保污染得到有效预防及控制。
③实行环境管理制度，对各项污染防治措施进行有效监督管理，明确各项污染物达标情况。
④建立环境保护管理台账，定期检查项目环境保护措施执行情况，定期进行环境保护信息公开。

（2）与排污许可制衔接
①建设单位按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求申请排污登记；
②建设项目实际排污行为发生变化，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污登记，不得无证排污或不按证排污。



五、环境保护措施监督检查清单

	     内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织粉尘
	TSP
	项目破碎、水洗、筛分、输送工序、上下料口均采取湿法工艺、产尘点采用围挡措施；堆料采用篷布苫盖、四周围挡、设置喷雾系统；道路硬化、采取洒水降尘等措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
	经化粪池处理后用于林木施肥
	/

	声环境
	生产设备噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备，减振处理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废机油、含油抹布、废机油桶等委托具有危废资质单位处理；生活垃圾交环卫部门定期清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	堆场、生产区、办公区、道路做简单防渗，采用水泥硬化；危废贮存点做重点防渗，采用防渗水泥硬化，内表面涂覆防渗涂料，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。

②设定专门的危废贮存点，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的防晒、防渗、防淋等措施，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。

③当发生机油泄漏时，应及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，送至危险废物贮存点贮存，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。

④当发生废机油火灾时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。

	其他环境

管理要求
	按照相关环境保护要求，进行排污申报；评价建议企业在运行过程中设立环境管理台账。记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。


六、结论

	综上，本项目符合国家有关产业政策，选址合理。项目厂址区域大气环境、水环境、声环境现状质量总体尚好。项目在各项污染治理措施实施，确保废水、废气、噪声达标排放，在固废综合利用的前提下，不会对地表水、环境空气、声学环境、地下水产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表中提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设运营是可行的。


水坑





林地





本项目





木片厂





桉树林地





水坑





生产过程洒水降尘





生活





化粪池





林灌





损耗0.15





洒水降尘





损耗65





65





0.75





0.2





0.6





393.33





新鲜水





459.08





损耗393.33





初期雨水沉淀池





厂区洒水降尘





218.7m3/次





初期雨水








PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
外购周边石场风化层石料


颚式
破碎


圆锥
破碎


振筛


制砂再破碎


机制砂


石粉


≤0.4cm


0.4~5cm


粉尘、噪声



