建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：防城港宏昌科技有限公司污水处理技改项目

建设单位（盖章）：防城港宏昌科技有限公司
编制日期：2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目录

1一、建设项目基本情况


15二、建设项目工程分析


25三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


30四、主要环境影响和保护措施


39五、环境保护措施监督检查清单


40六、结论


41附表




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	防城港宏昌科技有限公司污水处理技改项目

	项目代码
	***

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	***

	地理坐标
	***

	国民经济
行业类别
	D4620污水处理及其再生利用
	建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业——95污水处理及其再生利用——新建、扩建其他工业废水处理的

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建
(扩建
(技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	防城港市港口区工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	600

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	210

	专项评价设置情况
	参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南--污染影响类（试行）》中专项评价设置原则，分析情况见下表。
表1-1  专项评价设置分析情况
专项评价类别
设置原则
项目情况
是否设专项
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
不涉及
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
间接排放
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
Q<1
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不属于
否
注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）（包括二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录 C。
综上分析可知，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	《防城港经济技术开发区总体规划（2018-2035）》

	规划环境影响
评价情况
	《防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书》于2018年5月24日取得原防城港市环境保护局审查意见——原防城港市环境保护局《关于防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（防环函〔2018〕106号）

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、项目与《防城港经济技术开发区总体规划》符合性分析
防城港经济技术开发区包含企沙组团、大西南组团和东湾组团。项目位于防城港市港口区大西南临港工业园B区，属于经济技术开发区大西南组团范围。
大西南组团重点发展钢铁、有色金属、装备制造、磷化工、战略性新兴产业等及其上下游配套，培育形成集科研、生产、销售于一体的中国最大的磷化工产业基地，西南地区最大的钢结构生产基地、装备制造业基地及合金冶炼及深加工基地。拟建项目用地性质属工业用地（详见附图6），项目为钢渣加工项目，属于钢铁业的下游配套产业，符合该园区产业定位，符合《防城港经济技术开发区总体规划》。
2、项目与《防城港经济技术开发区总体规划环境影响评价报告书》及其审查意见的符合性
⑴项目与《防城港经济技术开发区总体规划环境影响评价报告书》的符合性
防城港经济技术开发区包含企沙组团、大西南组团和东湾组团。大西南组团规划范围为沙潭江大道以东、企沙一级路以西以南，总面积 3260.75 hm2。产业定位以布局钢铁厂和能源等大型工业相配套的上下游产业以及物流仓储等行业为主，突出发展与重化工相配套的能源、机械制造、磷化产品和矿业等工业的综合性园区。大西南组团的功能结构确定为“一心三组团”，其中：“一心”即综合服务区，即A区以东的公共服务中心；“三组团”即A区（钢铁及其相关产业区）、B区（化工、冶矿、有色金属及其相关产业区）与C区（高新产业区）。以“产业支撑、辐射带动、环境优先、可持续发展”为原则，立足工业园区现有基础，以主导产业为发展重点，形成集中度高、关联度高、辐射带动力强的产业发展链，完善道路、市政及公共服务设施，保护生态环境，实现资源和效益的最大优化，建设布局合理、配套齐全、功能完善、环境友好的现代工业园区。本项目用地性质属于工业用地，项目为钢渣加工项目，属于钢铁业下游配套产业，符合相关产业定位，符合《防城港经济技术开发区总体规划环境影响评价报告书》的相关要求。
⑵项目与《防城港市环境保护局关于防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书审查意见》的符合性
《防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书》于2018年5月24日获得防城港市环境保护局的批复（见附件6）。本项目与《防城港市环境保护局关于防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书审查意见》（防环函〔2018〕106号）的符合性分析见表1-2。由表可知，本项目建设符合《防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书审查意见》的相关要求。

	其他符合性分析
	一、项目与《防城港市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年）相符性分析
根据《生态环境部办公厅关于印发〈2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（环办环评函〔2023〕81号）以及自治区工作要求，重点围绕“三区三线”划定成果、国家、自治区以及防城港市重大战略规划、“十四五”环境质量、能源资源管理目标和要求等，对防城港市生态环境分区管控成果进行更新调整。调整后全市陆域共划分为49个环境管控单元，其中：优先保护单元23个，面积占比52.78%；重点管控单元22个，面积占比20.95%；一般管控单元4个，面积占比26.27%。近岸海域共划分为63个环境管控单元，其中：优先保护单元26个，面积占比7.27%；重点管控单元22个，面积占比7.07%；一般管控单元15个，面积占比85.66%。
项目与《防城港市生态环境准入及管控要求清单（2023年）》相符性分析见表1-2。
表1-2  防城港生态环境准入及管控要求清单（2023年）
管控类别
生态环境准入及管控要求
相符性分析
相符性
空间布局约束
1．自然保护区、森林公园、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等具有法律地位，具有管理条例、规定、办法等的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。
项目所在区域不在生态环境保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。
相符
2．全市产业布局符合《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单》要求。
项目不涉及
相符
3．城市建成区内的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、砖瓦等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。加快推进企业入园管理。
项目不属于所列行业。
相符
4．上思县须执行重点生态功能区县产业准入负面清单。
项目不涉及
相符
5．广西北仑河口国家级自然保护区还需依据《广西壮族自治区山口红树林生态自然保护区和北仑河口国家级自然保护区管理办法》进行管理。
项目不涉及
相符
6．红树林还需依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。
项目不涉及
相符
7．重要湿地还需依据《中华人民共和国湿地保护法》《国家湿地公园管理办法》《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。
项目不涉及
相符
8．那沙河、北仑河流入越南境，流域应严格控制布局化工、冶金、印染、水洗等水污染严重的产业；加强城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，确保水环境功能区达标，避免跨境污染。
项目不涉及
相符
9．港口区水域养殖活动依据《港口区养殖水域滩涂规划（2017—2030年）》实施，科学规划布局水产养殖生产，依法划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，全面增强水域滩涂生态管控能力。
项目不涉及
相符
10．海洋生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《广西生态保护红线监管办法（试行）》等相关要求，确保海洋生态保护红线面积不减少、大陆自然岸线保有率标准不降低、海岛现有砂质岸线长度不缩短。
项目不涉及
相符
11．严禁圈占海域、沙滩、礁石和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。
项目不涉及
相符
12．自海岸线起向陆域延伸200米范围内、特殊岸段100米范围内，除国防安全项目、国家和自治区重点建设项目、港口码头建设项目、市政公用项目、公共旅游景观工程项目以及防灾减灾建设项目外，不得新建、改建、扩建与海岸带保护无关的建筑物。
项目地块距离东湾海岸2km，不涉及
相符
13．严格用途管制，坚持陆海统筹。严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批；严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。
项目不涉及
相符
14．严格按照相关法律法规及海洋国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。
项目不设入海排污口
相符
15．防城江流域重点保护区、一般保护区、合理利用区内，禁止行为按照《防城港市防城江流域水环境保护条例》有关规定执行。
项目不涉及
相符
16．除上述管控要求外，还应遵循国土空间规划有关管控要求。
项目不涉及
相符
污染物排放管控
1．提升城镇污水收集处理能力，加强市、县两级城镇生活污水处理设施及配套管网建设和提标改造，完善建制镇污水处理设施建设；推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。
项目不涉及
相符
2．深化工业水污染综合治理，清理取缔“十小”企业及“散乱污”企业。推进工业集聚区污水治理设施及配套管网建设，严格规范入园企业，确保入园企业类型以及污水排放量与设计相匹配，保障污水处理设施正常运行。
本技改项目实施减少了污染物排放
相符
3．钢铁、有色金属、化工等行业工业企业脱硫、脱硝、除尘升级改造，钢铁行业超低排放改造，严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储运、输送等无组织排放。工业涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业企业实施强制性清洁生产审核制度，加强VOCs排放行业源头减排、过程控制和末端治理。制药、木材加工、家具制造、印刷等重点行业企业VOCs治理，推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂，减少挥发性有机物排放量；鼓励工业园区和产业集群推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂。
项目采取措施严格控制物料储运过程颗粒物无组织排放。
相符
4．加强中越界河北仑河水体的污染防治，提高跨国界水体的环境监测与预警能力，完善区域污水处理设施及配套管网等基础环保设施建设，探索和建立跨境水体水环境保护长效机制和跨国联动机制。
项目不涉及
相符
5．推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。
项目生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运走处理。
相符
6．新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目，依照相关规定实行总量控制，实施重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”。
项目不涉及重金属排放
相符
7．新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）《广西壮族自治区高耗能、高排放建设项目主要污染物排放管理办法》（桂环规范〔2023〕6号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量；推进“两高”行业减污降碳协同控制，将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。
项目不属于“两高”项目
相符
8．强化尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、砷渣、铬渣等工业废渣，以及脱硫、脱硝、除尘产生的危险废物堆存场所规范化管理。
项目危险废物设置危险废物暂存间储存，委托有资质单位运走处理
相符
9．加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。入海污染物排放要在批准的排污区（口）内进行，并符合排污许可的排放量要求。
项目不设入海排污口
相符
10．完善北部湾港港口码头船舶废弃物（油污水、生活污水、生活垃圾）回收处理体系，推进港口、码头配套建设与其吞吐量相适应的船舶污水接收、处理设施建设。
项目不涉及
相符
11．污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水，严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排放标准后，方能排入海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。
项目不设入海排污口
相符
12．港区实行雨污分流和污水分质处理，完善污水集中处理设施和配套管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。
项目不涉及
相符
13．海水养殖应科学确定养殖密度，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，减少海洋环境污染。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。
项目不涉及
相符
环境风险防控
1．强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。
项目不涉及

相符
2．选择涉危险品、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地、重点流域等开展突发环境事件风险、环境健康风险调查与评估，实施分类分级风险管控。
项目不涉及
相符
3．加强陆路、水路、港口码头突发环境事件跨部门跨区域应急联动与合作，提升跨区域环境应急响应联动水平。
项目不涉及
相符
4．严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。
项目地块为工业用地，不涉及永久基本农田
相符
5．严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。
项目不涉及

相符
6．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控。
项目不涉及
相符
7．加强赤潮预警识别立体化监控能力的建设，提高赤潮监测预警能力和灾害防治能力。
项目不涉及
相符
8．加快制定《防城港市核应急预案》《防城港市核应急执行程序》，完善应急管理体制机制。完善核设施核事故应急预案，加强核与辐射应急预警能力建设，规范突发环境事件应急响应流程，开展突发环境事件联合应急演练。配合自治区制定出台核电厂规划限制区管理办法，在重要核设施周围划定规划限制区，禁止在规划区内建设可能影响核设施安全的易燃、易爆、腐蚀性物品的生产、贮存设施及人员密集场所。
项目不涉及
相符
资源开发效率要求
1．能源资源：严格执行能耗“双控”、碳排放强度、碳达峰和碳中和目标要求，落实国家、自治区碳达峰行动方案，降低碳排放强度。推进煤炭消费替代和转型升级，钢铁、有色金属、煤电、建材等重点用煤企业开展节能减排技改，严格控制煤炭能耗强度，倒逼高耗能落后产业转型升级，新增产能必须符合国内先进能效标准。大力发展清洁能源，安全稳妥发展先进核电，推进海上风电项目、光伏电站建设。淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤小锅炉，城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉，鼓励对65蒸吨及以上燃煤和生物质锅炉实施超低排放改造；加快以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑燃料清洁替代。
项目运营期消耗水、电资源，能源消耗量低
相符
2．土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。
项目用地符合相关规划，规划用地为工业用地。
相符
3．水资源：实行水资源消耗总量和强度双控。强化节水约束性指标管理，严格落实水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污总量“三条红线”。严格用水总量指标管理，健全市、县（市、区）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。
项目厂内主要用水为生产用水及生活用水，用水量较小，不涉及地下水资源开采。
4．矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求。着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，加强海岸沙滩保护和矿产开发监管。
项目不涉及矿产资源及海砂开采。
相符
5．岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治，自然岸线保有率不得低于市生态保护红线管控标准。建设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强度，科学有序发展海洋生态旅游。
项目不涉及
相符
项目位于防城港市港口区大西南临港工业园B区，项目涉及1个环境管控单元，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。项目涉及的环境管控单元列表见表1-3。
表1-3  项目环境管控单元一览表
序号
管控单元编码
管控单元名称
管控单元分类
国家标识码
1

ZH45060220002

防城港经济技术开发区重点管控单元
重点管控单元
/

属于重点管控单元中的“防城港经济技术开发区重点管控单元”，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等特殊生态敏感地区，建设项目不在饮用水源地保护范围内，符合生态红线管理办法的规定。项目在防城港市陆域环境管控单元分类图中的位置详见 附图5。
表1-4  项目与管控单元管控要求对照表
环境管控单元名称
管控要求
项目情况
符合性
防城港经济技术开发区重点管控单元
空间布局约束
1．引进的项目必须符合国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。
2．严格控制东湾海域新增设入海排污口。
3．防城港东湾红树林红线区1公里范围内，严格控制新增油类等液体危化品码头项目布局，避免影响红树林生境。
4．禁止截断蝴蝶岛公园绿地周围水域与海洋的连通性，禁止侵占蝴蝶岛用地。
5．新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃项目应当符合产业政策文件要求。对钢铁、石油、化工、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、砖瓦等重点行业依法实施清洁生产审核，采用先进清洁生产技术、工艺和装备。
6．园区周边 1 公里范围内涉及生态保护红线（广西防城港东湾自治区级湿地公园）生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。
7．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。
8．新建石化和化工项目应符合自治区石化和化工产业发展相关规划、国土空间规划的要求。
9．园区应制定危险化学品“禁限控”目录及新建石化和化工项目准入条件，严禁限制类（按国家规定允许产能置换项目除外）和淘汰类项目入园。
1、本项目符合国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。
2、本项目不设入海排污口。
3、本项目不涉及。
4、项目不涉及。
5、项目采用先进清洁生产技术、工艺和装备。
6、本项目属于轻污染产业。
7、项目能效达到国家、自治区相关标准。
8、项目不涉及。
9、项目不属于限制类和淘汰类项目。
符合
污染物排放管控
1．新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须以改善环境质量为核心，确保区域环境质量符合功能区定位，遵循自治区重金属污染物排放管控相关要求，在项目审批前明确有具体的重金属污染物排放量来源，确保辖区完成重点行业重金属污染物排放总量控制目标。
2．持续加强工业园区污水集中处理设施和配套管网建设。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。
3．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。
4．钢铁、水泥、焦化等重点产业全面推进行业达标排放改造，重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。新（改、扩）建钢铁企业同步建设烟气超低排放治理设施，达到超低排放限值要求。
5．推动石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成材料等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原料替代。加快实施低VOCs 含量原辅材料替代。有条件的园区可建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
6．2025年底前，完成65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。燃气锅炉实施低氮燃烧改造。
7．推进园区重点行业节能降碳，重点开展钢铁、有色金属等行业节能降碳改造、工业革新和数字化转型。
8．新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求。
9．新建石化和化工生产项目应配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物应按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。涉及有毒、有害物质的重点场所或者重点设施设备，应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。
1、项目不涉及重金属排放。
2、项目实施减少了废水处理负荷。
3、企业废水处理达标后排入园区污水管网，由大西南污水处理厂处理。
4、项目不涉及。
5、项目不产生挥发性有机物。
6、本技改项目实施后取消锅炉，由园区集中供热。
7、项目不涉及。
8、项目不涉及。
9、项目不涉及。
符合
环境风险管控
1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，防范对东湾红树林保护区、北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区、渔业养殖区等周边生态环境敏感区产生不良环境影响。
2．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。
3．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向市生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报市生态环境主管部门。涉重企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，实现全面达标排放。坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备。
项目具有严格的环境保护措施及环境风险防范措施，环评要求业主在生产建设过程中严格执行措施。
符合
资源开发利用效率要求
1．《防城港市人民政府关于划定防城港市高污染燃料禁燃区的通告》划定的I类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于“部分煤炭制品的组分含量限制”）、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；Ⅱ类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。禁燃区内，新建、扩建的燃烧设施禁止燃用相应类别的高污染燃料，各单位和个人禁止销售相应类别的高污染燃料，现有的燃用高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，应当按照辖区人民政府规定的期限，逐步拆除或改用清洁能源。
2．鼓励园区内企业采用节能减污降碳协同增效的绿色关键技术、前沿引领技术和相关设施装备。推进能源清洁化，提高清洁能源利用率；推广可再生能源利用；提高工业用水重复利用率，降低新鲜水的使用率。
1、本项目不使用燃料。
2、项目采用电等清洁能源。
符合
综上所述，项目建设符合《防城港市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年）中相关要求。

二、产业政策相符性
本项目预处理技改工程属于产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用”属于鼓励类。
项目不属于自然资源部国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地的项目。项目已在广西投资项目在线审批监管平台防城港市港口区发展和改革局备案，项目代码为2604-450602-07-01-262122。

因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。

三、选址合理性分析

项目场址位于防城港市港口区大西南临港工业园B区，项目的建设不占用耕地或林地等其他用地。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区、特殊文物保护古迹等敏感区域内。

项目运营期污染物主要为废气、噪声、废水和固体废物，经采取相应治理措施后，对周围环境影响较小，处于可接受范围内。

综上所述，本项目选址合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
防城港宏昌科技有限公司是2015年03月14日投资建成的有限责任公司，经营范围包括一般项目：工业酶制剂研发：非食用植物油加工：专用化学产品销售（不含危险化学品）：专用化学产品制造（不含危险化学品）：再生资源加工：再生资源销售：再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。现有项目于2016年6月2日取得了防城港市港口区环境保护局颁发的《关于大豆酸油、磷脂油生产项目环境影响报告表》的批复（港区环管发〔2016〕18号）。现有项目于2018年进行大豆酸油、磷脂油生产项目（噪声、固体废物）环境保护设施竣工验收，并于2018年9月29日取得防城港市港口区环境保护局颁发的《关于大豆酸油、磷脂油生产项目（噪声、固体废物）环境保护设施竣工验收申请的批复》（港区环验字〔2018〕7号）。

项目建设单位建成投产的酸化油生产线，采用全连续酸化工艺，替代了国内之前一直采用的地面下酸化处理池，从根本上解决了环境脏乱差的问题，与生产线配套的污水处理站，在常规水处理工艺基础上增加了厌氧IC塔，处理能力大，处理深度强，从根本上解决了酸化生产所产生的废水一直以来难以处理这一长期困扰此类企业发展的难题，为粮油加工企业下脚料循环利用、节能环保，提供了强有力的保障，为粮油加工企业的解决了后顾之忧。

现有项目污水处理站设计日处理规模为300立方米，实际日均处理量约150立方米。运行至今存在以下问题：处理设备、设施结垢、压滤机滤布易堵塞问题；随着使用年限增长，污水前端需要调节PH加入氢氧化钙降低污染物浓度，运行使用时间增加，现设备结构后、处理能力能效减弱，存在出现彻底堵塞不能处理隐患，影响公司生产进度。现状预处理工艺落后，设备占地面积大，能耗高，固废产生量大。

为降低运行成本，提升设备稳定性。老化设备维修费用高、能耗大，通过技改更换高效节能设备、升级自控系统，可降低单位水处理能耗和药耗，减少设备故障停机时间，提升运行稳定性。同时落实“双碳”目标和水污染防治行动计划要求，通过工艺优化减少污染物排放，助力区域生态环境质量改善；同步实现项目基础设施升级、实现可持续发展的重要支撑。企业拟通过改造利用原磷脂生产车间，设置污水处理工程前置预处理工程，技改工程投资600万元。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和国家生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于《环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十三、水的生产和供应业——95污水处理及其再生利用——新建、扩建其他工业废水处理的”应进行环境影响评价报告表的分类，需编写环境影响评价报告表。受项目业主委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制本项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目的实施和管理提供参考依据。
二、现有工程概况
1、现有项目规模
大豆酸油、磷脂油生产项目建设地址为防城港市大西南临港工业园区内，位于工业园区小龙门街南侧。项目总投资2389.5万元，占地7133.37 m2(16.2亩）。该项目主要是利用大豆油产生的副产品（皂脚，油脚）经加工分离后制得酸化油和磷脂油，项目建成后可生产酸化油20000吨/年，磷脂油3000吨/年。本项目分两期建设，一期建设规模为生产酸化油10000吨/年，磷脂油3000吨/年；规划2020年建设二期，规模为生产酸化油10000吨/年。

现有项目污水处理站处理规模为150t/d。

现有项目主要工程组成见表2-1。
表2-1    项目建设内容主要组成
工程类别

建设内容

备注

主体工程

压榨车间

占地面积360m2，为1层构筑物

脂肪酸车间

占地面积577.5m2，为2层（局部3层）构筑物

磷脂仓库

占地面积464m2，为1层构筑物

储罐区

占地面积1293.76m2
辅助工程
锅炉房

占地面积120m2，为1层构筑物，技改项目实施后取消

堆场

占地面积156m2，为1层构筑物

公用工程
供水工程

用水量3600t/a，由市政供水管网供应

排水工程

废水排放量34836.8t/a，其中一期工程排放量17693.8t/a，二期排放量17143t/a

供电工程

用电量4.8万kW·h，由市政供电电网供应

行政办公及生活基础设施
办公、住宿楼

占地面积630m2，为3层构筑物

卫生间

占地面积15m2，为1层构筑物

冲凉房

占地面积356m2，为1层构筑物

环保工程
废水治理工程

隔油池、化粪池、污水处理系统

废气治理工程

麻石水膜除尘系统
噪声治理工程
隔声、减振措施
固废治理工程

设置固废收集设备

绿化

绿化面积978.9m2
2、现有产品及产能

现有项目主要产品及产能见表2-2。
表2-2    现有项目产品和产能一览表
序号

产品

单位

产量

备注

1

酸化油

t/a

20000

分两期建设，每期规模10000t/a

2

磷脂油

t/a

3000

3、现有项目主要设备

现有项目主要生产设备、设施见表2-3
表2-3 现有项目设备设施一览表
序号

名称

型号

数量

单位
1

蒸汽锅炉
DZG2-1.25-T
1

台

2

引风机
YXIA-90

1
台
3

鼓风机

G9-26

1

台
4
给水泵

1/2GC-5X

1
台
5

取样器
235型

1

台
6

电控箱

七控

1
台
7

节能器

国产阿图祖3T/H

1

台
8

分汽缸

3T/H

1

台
9

水处理设备

325*1500

1
台
10

模式脱硫除尘器
二塔麻石一塔红砖

1

套
4、现有主要原辅材料及燃料

现有项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。
表2-4   现有项目主要原材料及能源消耗一览表

序号

原料

消耗量

备注
1
油脚
6000t/a
外购
2
皂脚
57143t/a
外购
3
98%浓硫酸
2286t/a
外购
4
水
3600t/a
市政供水管网
5

电

4.8万kW·h

市政供电电网

6
生物质
750t/a
外购，技改项目实施后取消锅炉
5、现有项目公用工程

①给水：现有项目用水主要为生产用水、职工生活用水，用水总量为3600m3/a，用水由市政供水管网供给，可满足该项目用水需求。
②排水：现有项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟收集后统一排入雨水管网。
现有项目产生污水主要为生产废水及职工生活污水，废水经生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入园区管网，经大西南污水处理厂处理达标后排放。
③供电：项目用电量为4.8万kW·h，用电由市政供电电网供给，能满足项目用电需求。
6、现有项目劳动定员和工作制度
现有项目职工9人，8人住厂，年运营时间300天，一班8小时工作制。
三、本技改项目建设概况
1、建设内容及规模

项目利用原有企业占地210平方米的磷脂生产车间改造为前端预处理车间，对原有废水处理工艺进行技改，新增一套三效蒸发预处理系统，污水经蒸发预处理去除大部分溶解性有机物和盐分后，再进入原有生物处理系统，最终出水水质确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中三级排放标准；建设内容包括车间改造工程，预热器、一效/二效/三效蒸发器、分离器、冷凝器、真空系统、离心分离系统及配套的泵阀、仪表、电控系统以及对现有污水处理站的进水管道、配电及自控系统等改造工程。

技改项目废水处理量为300t/d。

技改项目主要工程组成见表2-5。
表2-5   本项目建设内容主要组成表
工程类别

建设内容

备注

主体工程

污水前端预处理车间

占地210平方米，建筑面积160平方米

污水处理站

依托已有，占地2595平方米，建筑面积2016平方米

辅助工程
锅炉房

桂能热力有限公司供应

公用工程
供电工程

南方电网

行政办公及生活基础设施
办公、住宿楼

依托现有，占地面积630m2，为3层构筑物

卫生间

依托现有，占地面积15m2，为1层构筑物

冲凉房

依托现有，占地面积356m2，为1层构筑物

环保工程
废水治理工程

本技改项目主体工程，其余依托现有工程

废气治理工程

依托现有工程

噪声治理工程
本技改项目新增设备做好防震降噪设施

固废治理工程

依托现有工程

绿化

依托现有工程


2、产品及产能

本项目为废水处理前置工程，日处理生产废水300t，废水预处理过程中产生磷脂液。
表2-6    项目产品和产能一览表
名称
单位
生产量
备注

预处理废水

t/d
300
后续进入生物处理系统

磷脂液

t/a
1000
本技改项目新增产品，外售有机肥厂家

3、项目主要设备

本项目主要生产设备、设施见表2-7
表2-7 项目设备设施一览表
序号
设备名称
规格/型号
数量
备注

1
1效加热室
∮1100*7000*6
1
新增

2
1效分离室
∮1600*4500*6

1
新增

3
2效加热室
∮1200*7000*5
1

新增
4
2效分离室
∮1800*4500*6
1

新增
5
3效加热室
∮1200*7800*6
1
新增

6
3效分离室
∮2400*5000x8
1
新增
7
表面冷凝器
∮900*7000*4
1

新增
8
汽液分离器
∮600*1500*4
1
新增

9
一效冷凝水罐
∮600*800*4
1

新增
10
预热器
∮700*6500*4
500*3000*4
2
新增
12
机械密封水罐
∮1000*1200*2
1
新增

13
1效进料泵
HID65-50-160
1

新增
14
1效循环泵
FJX-300
1

新增
15
2效循环泵
FJX-300

1

新增

16
3效循环泵
FJX-400

1

新增
17
1效出料泵
HID65-40-250
1
新增
18
2效出料泵
HID65-40-250
1

新增

19
3效出料泵
HID65-40-315
1

新增
20
冷凝水泵
IHD50-32-250
1
新增
21
1效冷凝水泵
IHD65-40-250
1
新增

22
排污泵
IHD80-50-250
1

新增
23
机械密封水泵
IHD50-32-250
1
新增
24
真空泵
2BE202
1
新增

25
电磁流量计
0-20m³/h
4
新增
26
控制电柜部分
电器元件为施耐德
5
新增
27
凉水塔
HMD300N-200P
3
新增

4、项目主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及能源消耗见表2-8。

表2-8   本技改项目主要原材料及能源消耗一览表

类别

名称

单位

物料消耗总量

来源

原辅材料

液碱

t/a
18
外购

能源

电

万kW·h

20
南方电网

蒸汽

t/a

21600
园区供热、供汽，技改项目取消锅炉

（1）原辅材料理化性质

纯净的液碱为无色透明的黏稠液体，工业品可能因含微量杂质（如铁）而呈淡紫色或淡蓝色。密度随浓度增大而增大，随温度升高而减小，在20°C时，30%液碱密度约 1.33 g/cm³，50%液碱密度约 1.53 g/cm³。沸点随浓度升高而显著升高。黏度随浓度升高和温度降低而急剧增大。稀释时剧烈放热，有飞溅危险。“液碱”是工业上对氢氧化钠（NaOH）水溶液的俗称。它是一种非常重要且应用广泛的基础化工原料。碱性溶液能皂化动植物油脂，生成有机酸盐（肥皂）和甘油。

5、公用工程

给水：项目给水为生活用水及生产用水；项目生产用水和生活用水均由自来水提供。本技改项目不涉及用水。

供电：由南方电网提供。
6、项目劳动定员和工作制度
项目现有职工人数为9人，8人住厂；技改项目不新增职工，由现有项目职工调配。年生产天数为300天，每天1班8小时。
7、厂区平面布置

项目总占地面积约7133.32m2，项目场地呈长方形。项目办公区设置在场地东北侧，储罐设置在场地中部，生产车间设置在场地西北侧。污水处理设施及锅炉废气处理设施布置在场地南侧。本次技改项目位于原磷脂生产车间。详见附图2。
项目厂区四至情况如下：项目周边主要为园区道路、工业厂房及空地等。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目设施利用已有生产车间改造，无土建施工工程，仅安装设施。
该部分施工作业产生扬尘、噪声、废水及固废等。
2、营运期
项目运营期生产流程见下图

[image: image1.png]o .4
Ly = L+ 100g o+ 3)




图2-1 技改项目工艺流程图

技改工艺流程：

1、预处理单元（新增）：调节池废水经泵送至预热器，利用系统产生的清洁冷凝水进行预热。随后依次进入一、二、三效降膜蒸发器。生蒸汽进入一效加热室，加热管内废水使其部分蒸发，产生的二次蒸汽进入二效作为热源，依次类推，实现热能的三次利用。最终，废水中的大部分水分被蒸发，经表面冷凝器冷凝成洁净的冷凝液。浓缩液从末效排出。

2、固液分离与资源化（新增）：排出的高温浓缩液经冷却罐降温后，进入卧螺离心机进行固液分离。分离出的液相为富含磷脂的磷脂液，作为高价值有机肥原料外售；固相为少量残渣，掺入现有污泥系统处置。

3、后续处理单元（利旧）：蒸发冷凝液温度约40-50℃，COD降至2000mg/L以下，盐分大幅降低，可生化性提高。此出水进入现有A²/O生化系统进行深度脱碳除氮，再经沉淀、化学除磷后，稳定达标排放。

表2-9   本项目技改前后处理效率一览表
技改前处理数据
技改后处理数据
废水COD浓度（mg/L）
微电解+石灰沉淀后污染物浓度（mg/L）
废水COD浓度（mg/L）
三效蒸发处理后污染物浓度（mg/L）
50000
25000
50000
2000
项目产污环节详见表2-10
表2-10   项目产污一览表
项目
产污工序
污染物
主要污染因子
废气

车间恶臭

恶臭

氨、硫化氢、臭气
废水
/
/
/
固废

磷脂液

/
/

噪声

本项目设备主要为预热器、蒸发器、冷凝器、真空系统、离心机等，噪声设备为各种泵，其噪声值在70~85dB(A）。


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程概况

本项目为技改项目，原有污染源主要为现有项目生产活动产生的废气、废水、噪声及固废。

现有项目于2016年6月2日取得了防城港市港口区环境保护局颁发的《关于大豆酸油、磷脂油生产项目环境影响报告表》的批复（港区环管发〔2016〕18号）。详见附件5。

二、现有工程污染物排放汇总

现有工程各项污染物排放情况见表2-10。
表2-10   现有工程产污一览表

项目

产污工序

污染物

排放量

排放浓度/强度
排放标准

达标与否

废气

锅炉

废气量

1481.472万m3/a
/
/
/
二氧化硫

0.16 t/a

22

300
达标

烟尘

0.086 t/a

45

50
达标

氮氧化物

0.46 t/a

110

300
达标

恶臭气体

氨

2.80125

/

/

/

硫化氢

40.392

/

/

/

废水

废水

污水量

4.5万m3/a
——

——

COD

4.5t/a
100mg/L

500
达标

BOD5
0.9t/a
20mg/L

300
达标

噪声

主要噪声为各种泵运行时产生的噪声，噪声源强约70 dB(A）。
昼间65 dB(A），夜间55 dB(A)

达标

固废

锅炉除尘器

灰渣
11.25t/a
/

/
达标

脱硫石膏
176.5 t/a
/

/
达标

生产工艺

油渣
2857 t/a
/

/
达标

生活区

生活垃圾
1.51 t/a
/

/
达标

生化处理系统

污泥
0.88 t/a
/

/
达标

三、现有项目竣工环境保护验收监测

现有项目于2018年进行大豆酸油、磷脂油生产项目（噪声、固体废物）环境保护设施竣工验收，并于2018年9月29日取得防城港市港口区环境保护局颁发的《关于大豆酸油、磷脂油生产项目（噪声、固体废物）环境保护设施竣工验收申请的批复》（港区环验字〔2018〕7号），详见附件6。根据检测结果可知，证明现有项目大气污染物及噪声均达标排放。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
项目地处防城港市港口区，根据环境空气质量功能区划，该项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012) 二级标准。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价需根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。评价所需的环境空气质量现状、气象资料等数据，应选择近 3 年中数据相对完整的 1个日历年作为评价基准年。

根据广西壮族自治区生态环境厅公布的《自治区生态环境厅关于通报2023年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》，防城港市大气环境 6 项基本污染物：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（ PM2.5）一氧化碳、臭氧浓度均达到《 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，统计数据见表 3-1。

表3-1  防城港市2023年环境空气质量现状数据统计结果
评价因子

年平均质量指标

现状浓度（µg/m3）

标准限值（µg/m3）

占标率

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.67%
达标

NO2
17
40

42.5%
达标

PM10
41
70

58.57%
达标

PM2.5
21.6
35

61.71%
达标

CO

百分位数日平均质量浓度

0.9
4.0

22.5%
达标

O3
百分位数8小时平均质量浓度

108

160

67.5%
达标

*注：CO单位为mg/m3
由上表可知，防城港市2023年环境空气质量大气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量状况良好，区域环境空气为达标区。

2、二、海水环境
项目评价水体为位于本项目南面2km处的防城港东湾海域，防城港近岸海域主导功能为船舶通航，水质保护目标为三类海水水质标准，因此执行GB3097-1997《海水水质标准》第三类标准。根据《2025年7月广西近岸海域自动监测水质状况》可知，7月广西近岸海域17个自动监测站中，水质优良（第一、二类水质）站位共13个，同比持平；第三类水质站位共1个，同比上升1个；第四类水质站位共1个，同比下降1个；劣四类水质站位共2个，同比持平；水质优良天数比例为62.10%，同比下降3.40个百分点。海水水质未达优良的站位是：钦州市GX06站位（茅尾海中部海域）水质为劣四类，超标因子为pH、活性磷酸盐、无机氮；GX07站位（龙门海域）水质为劣四类，超标因子为活性磷酸盐、无机氮。北海市GX11站位（廉州湾南流江海域）水质为第三类，超标因子为无机氮；GX16站位（铁山港东部海域）水质为第四类，超标因子为活性磷酸盐、无机氮。表明，项目所在区域附近的防城港东湾海域达到GB3097-1997《海水水质标准》第三类标准。
3、声环境

项目位于防城港市港口区，在防城港经济技术开发区大西南临港工业园内，属于工业园区，依据《声环境功能区划分技术规范》（GB-T15190-2014），属于3类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。
据现场踏勘，项目地块周边现状主要为工业企业、荒地、空地、水塘等。项目场地各场界环境噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。由此可见，项目所在地周围声环境质量满足声环境功能区要求。
4、生态环境

项目所在区域以旱地生态系统、工业园区及居民区为主，无重点保护的野生动植物。项目区周边没有发现珍稀动植物存在，无划定的自然生态保护区、风景名胜区，不属于生态环境敏感区。

5、电磁辐射

项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”项目用地范围内均进行了硬底化，并且厂区均采取了地面硬化防渗措施，对地下水、土壤的污染影响小，可不进行土壤、地下水环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见下表3-3。

2、声环境

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。项目环境保护目标见表3-3。
表3-3  主要环境保护目标
环境要素
序号
目标名称
方位
坐标
距离
性质/规模
保护级（类）别
饮用水情况
环境
空气

1
新田村

北面

E108.449291, N21.688095
125m

100人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

自来水
声环
境

声环境评价范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类
—
地表水环
境

2

东湾海域

南面

/

2km

海域

GB3097-1997《海水水质标准》第三类
—


	污染

物排

放控

制标

准
	1、噪声排放标准

⑴施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-4。
表3-4《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A)     
噪  声  限  值

昼  间

夜  间

70

55

⑵《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-5。

 表3-5  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB(A)

                时段
厂界外声环境功能区类别
昼间
夜间
3类
65
55
2、废水排放标准

项目无生产废水产生；项目预处理废水进入后续生化处理系统处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准排入园区污水管网，输送到大西南污水处理厂处理，见表3-6
表3-6  GB8978-1996《污水综合排放标准》  单位：mg/L（除pH外）
项目

pH

COD
BOD5

SS

氨氮

磷酸盐

（以P计）

石油类

动植物油

标准限值

6~9

500

300

400

——

1.0

30

100

3、废气排放标准

项目恶臭污染物浓度厂界无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界二级标准限值。见表3-7。
表3-7  GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的标准限值

污染物

厂界标准值（二级中的新改扩建）

最高允许排放浓度（无量纲）

臭气浓度

20

氨

1.5

硫化氢

0.06

4、固废存储、处置标准

生活垃圾应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》有关规定要求；本工程运营期间产生的一般工业固体废物，处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；项目危险固体废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行暂存和管理；按照国家环保部第5号令《危险废物转移管理办法》进行转移。

	总量控制指标
	根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》“（三）总体思路”中“1、减排因子与范围”中“主要大气污染物：NOx和VOCs”，本技改项目排放的大气污染物主要为恶臭，无需新增申请总量控制指标。
本项目不新增废水，项目处理的废水后续进入生化处理达标后输送到大西南临港工业园污水处理厂处理，均不直接排放。因此，本次评价不设水污染物总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	施工期生活设施依托已有设施，技改项目依托已有现状空置厂房，场区不设施工营房等，不在场区食宿。安装作业位于室内，作业时间较短，使用低噪音施工设备、严格安排施工作业时间等措施后，施工噪声对区域环境影响较小。

项目技改项目施工场地位于限制生产车间，技改工程管道与企业生产废水、污水处理站连接工程施工时间安排在企业停产期间或施工期企业安排停产，项目施工不影响企业运营及生产废水处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
本技改项目对生产废水进行预处理，废水由密闭管道输送到本技改工程预热器，泵入三效蒸发装置强制循环，利用蒸汽加热在负压下进行蒸发浓缩，整个过程为密闭系统，磷脂液副产品用塑料桶打包密闭暂存，同时本技改工程不涉及生化处理，本技改工程挥发的恶臭气体较少。

本技改项目能降低后续生化处理进水水质，因此，减少了后续生化处理的恶臭气体排放量及排放浓度。

1、废气源强
现有项目（技改前）的恶臭全部在“微电解+石灰沉淀”之后的生化处理单元产生；技改项目（三效蒸发）自身的蒸发、冷凝、离心等工序在密闭和负压下操作，其无组织逸散的恶臭量远小于因大幅削减生化负荷而减少的恶臭产生量，本次核算可忽略。根据物料衡算与工程分析，结合同类废水处理经验参数，本技改项目实施后，通过三效蒸发预处理大幅削减进入后续生化系统的有机负荷。同时可消减生化处理工序氨、硫化氢的产生量。因此本技改项目主要核算技改工程实现的恶臭污染物消减排放量。

根据建设单位提供的信息，现状企业生产废水COD浓度数据约为50000mg/L，现有预处理方案为“微电解+石灰沉淀”，进入生化处理的COD浓度约为25000 mg/L；技改后，采用“三效蒸发”预处理，进入生化处理的COD浓度约为5000 mg/L。日处理废水量为300t/d，年运行300天。根据现有项目竣工环保验收监测数据可知，企业生产废水BOD5/COD约为0.3，生化处理系统废水出口水质COD低于100mg/L,BOD5低于20mg/L。由于现有项目环境影响评价文件缺少现有项目恶臭污染源核算，本次评价根据已有数据进行重新核算。

进入生化系统的BOD5，一部分在厌氧段被去除并产生H₂S，剩余部分在好氧段被彻底氧化不产生H₂S。根据类似废水处理工程经验，水解酸化段对BOD5的去除率（η_anaerobic）通常在 20%～40% 之间，为保守估算，取 30%。根据文献与工程经验，在硫酸盐充足的废水中，每去除1 kg BOD₅，理论上最多可产生 0.5~0.6 kg H₂S。考虑到反应不完全和部分硫被微生物同化，保守且常用的经验系数取0.4 kg H₂S / kg BOD₅去除量。

氨气（NH3）同样主要产生于厌氧段的氨化作用，NH₃ 主要来源于含氮有机物（如蛋白质）的氨化作用，该部分与COD比值为1:40。后续好氧段的硝化作用会将其氧化，逸散到大气中的氨，主要发生在pH较高、曝气剧烈的环节，按10%逸出核算。

本技改工程实施前后，项目废水及恶臭产生情况见表4-1。

表4-1  技改项目实施前后废水变化情况及后续生化处理系统恶臭污染物产生量

事项

 微电解+石灰沉淀（技改前）
“三效蒸发（技改后）
生产废水量（t/a）

45000

90000

BOD5/COD值
0.3

生产废水初始浓度

COD
50000

BOD5 

15000

预处理后出水量（t/a）
45000

89000

预处理后BOD5/COD值

0.3

0.45

预处理后污染物消减量（t/a）

COD
1125
7830
BOD5 

337.5
1269
预处理出水浓度
COD
25000
2000
BOD5 

7500
900
生化处理出水浓度

COD 

100
100
BOD5
20
20
生化处理去除量（t/a）

COD 

1120.5
169.1
BOD5
336.5
78.32
技改后生化系统负荷减少量（t/a）

COD 

951.4

BOD5
258.28

恶臭产生系数

氨

生化系统COD去除量×10%÷40
硫化氢

生化系统BOD5去除量×30%×0.4
生化处理恶臭产生量（t/a）

氨

2.80125
0.42275

硫化氢

40.392
9.3984

技改工程消减恶臭气体产生量（t/a）

氨

2.3785
硫化氢

30.9936
根据物料衡算与工程分析，结合同类废水处理经验参数，本技改项目实施后，通过三效蒸发预处理大幅削减进入后续生化系统的有机负荷，可使生化处理单元（尤其是厌氧段）的氨、硫化氢潜在产生量各减少约2.3785t/a、30.9936t/a，从源头有效缓解了废水处理站的恶臭污染控制压力。上述估算基于保守原则，实际环境效益可能更为显著。

（2）本技改项目建成后企业（约2026年4月）同步实现集中供热、供汽。现有项目锅炉将停止使用，项目建成后园区供给本技改工程一效蒸发器的间接加热的蒸汽余热用于现有项目生产车间供汽，将消减现有项目锅炉烟气排放量。

2、大气监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目大气监测计划见下表4-2。

表4-2  项目运营期废气监测计划表
排放形式

监测点位

监测因子

监测频率

排放标准

无组织

厂界上风向G1，厂界下风向G2、G3
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
3、影响分析

项目所在地为工业园区，周边最近的居民点为项目北面125m的新田村，位于项目区域常年风向的上风向。本技改项目建成后企业大气污染物排放量减少，对区域大气环境起到改善的有利影响。

二、废水

本技改项目为预处理企业生产废水，本技改项目尾水、离心废液等进入后续生化处理系统，不直接排放。本技改项目将COD、BOD5浓度大幅降低，提升了废水可生化性，本项目预处理工艺合理可行。
三、噪声

1、噪声源强及降噪措施

项目运营期噪声设备主要为各种泵等。经类比实测，得出运营期各类机械产生的噪声源强，以项目厂界西南角为坐标原点，各类设备声源详见下表。
表4-3  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

数量（台）

声源源强

声控制措施

空间相对位置/m

运行时段

建筑物插入损失/ dB（A）

声压级/dB（A）

X

Y
Z

1

预处理车间

1效进料泵
1
75
基础减振、厂房隔声

21

80

1
8
15
2

1效循环泵
1
75
19

76

1
8
15
3

2效循环泵
1
75
18

74

1
8
15
4
3效循环泵
1
75

22

83

1

8

15

5
1效出料泵
1
70
19

83

1
8
15
6
2效出料泵
1
70
17

76

1
8
15
7
3效出料泵
1
70
23

85

1
8
15
8

冷凝水泵
1
80

25

87

1

8

15

9

1效冷凝水泵
1
80

21
81
1

8

15

10

排污泵
1
85

21

80

1

8

15

11

机械密封水泵
1
70

19

76

1

8

15

12

真空泵
1
70

18

74

1

8

15

2、噪声环境影响分析
本环评按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式对其进行预测，以每个生产车间作为一个点源进行预测，预测设备噪声对周边环境的影响，并判断是否达标。如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式①近似求出：
Lp2=Lp1-(TL+6)    ①
式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image3.png]



图4-1室内声源等效为室外声源图例
也可按公式②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的

倍频带声压级：

[image: image7.png]Lp(r) = Lp(r) = (day + A + Aoy + Ay + Ay




②
式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，

本项目生产车间室内表面积S为810；α为平均吸声系数，项目生产车间墙面为钢板墙，平均吸声系数为0.42，生产车间的R值经计算为586.55
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
[image: image4.png]L, ()= 101g[210° Hpty ]

-



然后按式③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image5.png]L,y (T) =L, (1)~ (TL, +6)

‘pli

Kb L, (D) — SRR S AL Z SN N ASEUE | BSR4, dBs
TL,—— By &5 i i (e A 5, dB.





式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。

据以上信息，可得本项目所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级见表4-4

表4-4 项目室内声源在围护结构处的噪声值

设备位置
设备名称
Q

设备到围护处距离r(m)
单个声源倍频带的声压级Lpi，dB（A）
东
南
西
北
东
南
西
北
生产车间

1效进料泵
1
26 

7 

15 

9 

53.4 

54.3 

53.6 

53.9 

1效循环泵
1

30 

8 

11 

10 

53.4 

54.1 

53.8 

53.8 

2效循环泵
1

32 

9 

9 

11 

53.4 

53.9 

53.9 

53.8 

3效循环泵
1

23 

8 

18 

10 

53.4 

54.1 

53.5 

53.8 

1效出料泵
1

25 

10 

16 

7 

48.4 

48.8 

48.5 

49.3 

2效出料泵
1

31 

10 

9 

9 

48.4 

48.8 

48.9 

49.0 

3效出料泵
1
21 

9 

20 

11 

48.5 

48.9 

48.5 

48.7 

冷凝水泵
1
18 

10 

23 

14 

58.5 

58.8 

58.4 

58.6 

1效冷凝水泵
1

25 

7 

16 

9 

58.4 

59.2 

58.5 

58.9 

在室内近似为扩散声场时，按式④计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image6.png]L=
(D)
+10
lgs




式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量。
然后按公式⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级。


综上，靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级（Lp1t）、靠近室外围护结构处的声压级（Lp2t）、中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级（Lw2）等数值计算结果见下表4-5
表4-5 项目室内声源叠加值、声功率级等计算结果   单位：dB（A）
对象（生产车间）

方位

东

南

西

北

S透（m2）
50

80
20

80

Lp1叠
66.8 
67.4 
67.0 
67.3 
LP2叠
45.8 
46.4 
46.0 
46.3 
LW2
62.8 
65.5
59.0 
65.3 
本项目无室外声源。
然后按室外声源预测方法，并叠加项目室外声源，计算预测点处的声压级，其计算公式如下


式中：LP（r）—距声源r处的倍频带声压级，dB；
LA（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；当r0=1m时，即为源强；
Adiv—声波几何发散引起的衰减量，dB；Adiv=20lg(r/r0)

Aatm—大气吸收引起的衰减量，dB；
Abar—屏障屏蔽引起的衰减量，dB；
Agr—地面效应引起的衰减量，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减量，dB。
仅考虑声波几何发散引起的衰减量，拟建项目对周围声环境影响预测结果见下表4-6
表4-6 项目噪声叠加后预测结果及达标情况  单位dB(A)

建筑物名称
声源名称　
距离厂界距离/m
厂界处声功率级/dB（A）
东
南
西
北
东
南
西
北
生产车间
室内声源综合值　

1
1
1
1
62.8 

65.5 

59.0 

65.3 

厂界处噪声贡献值/dB（A）
47.8 

50.5 

44.0 

50.3 

由以上预测结果可知：项目正常运营时通过选用低噪声设备、厂房墙体隔声和基础减振措施及距离的衰减后，项目各厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准限值要求。因此，本项目运营期噪声对周围环境的影响较小。
3、噪声监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表4-7

表4-7项目运营期声环境监测要求
监测要求

监测点位

监测项目

监测频率

噪声

东、南、西、北厂界外1m处
连续等效A声级

1次/季度
四、固体废物

本项目不新增员工，生活及其他设施均依托现有工程，不另设办公室、宿舍及维修车间等设施。本技改项目运营过程中离心工序分离的主要有废水及磷脂液，废水进入后续生化处理系统，磷脂液为有机肥的原料，因此本技改项目无新增固体废物产生。
五、地下水、土壤

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，确定项目所属的地下水环境影响评价项目类别为 Ⅳ 类，可不开展地下水影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A确定项目所属的土壤环境影响评价项目类别为 Ⅳ 类，可不开展土壤影响评价。

六、生态

项目所在区域不涉及珍稀动物、植被等生态形态的变化，项目建设对所在地生态影响甚微。项目建设对生态影响主要为场界外的生态影响。项目附近植被主要为杂草灌木、少量人工林。项目的建设不会加剧区域生态环境的破坏。运营期只要建设单位积极采取各种环保措施，确保各污染物达标排放，不降低当地环境空气质量项目建设对区域生态环境的影响不大，在可接受范围内。

七、环境风险

本技改项目不涉及危险物质及重大危险源。

八、电磁辐射

本项目无电磁辐射。

九、三本账分析

本项目属于扩建项目，其“三本账”分析见下表。

表4-8   三本账分析情况一览表
污染项目

单位

现有工程

改扩建工程

“以新带老”削减量

改扩建后总排放量

改扩建后排放增减值

废气

锅炉废气
废气量
万m3/a
1481.472
0
1481.472
0
-1481.472
二氧化硫
t/a

0.16 

0

0.16

0

-0.16 

烟尘
t/a

0.086

0

0.086

0

-0.086

氮氧化物
t/a

0.46

0

0.46

0

-0.46 

恶臭

氨
t/a

2.80125

0.42275

2.3785
0.42275

-2.3785
硫化氢
t/a

40.392

9.3984

30.9936
9.3984

-30.9936
废水

生产废水

污水量

万m3/a

6
0
0.1
5.9
-0.1
COD

t/a

6
0
0.1
5.9
-0.1
BOD5
t/a

1.2
0
0.02
1.18
-0.02
固废

锅炉除尘器

灰渣

t/a
11.25
0

11.25
0

-11.25
脱硫石膏

t/a

176.5

0

176.5

0

-176.5

生产工艺

油渣

t/a

2857

0

2857

2857

0

生活区

生活垃圾

t/a
1.51

0

0

1.51

0

生化处理系统

污泥

t/a
0.88

0

-0.1

0.78

-0.1

十、环保投资

本项目总投资为600万元，其中环保投资为600万元，由于本技改项目为环保工程，因此总投资等于环保投资，占工程投资的100%。其他环保工程依托现有项目已有设施。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生化处理系统恶臭
	氨、硫化氢
	本技改工程降低废水有机物含量，减少恶臭气体的排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	企业总排污口DW001
	COD、氨氮、动植物油、SS、BOD5
	本技改工程减少相关污染物的排放，废水后续生化处理后排入园区管网，由大西南污水处理厂处理
	GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备、厂房墙体隔声和基础减振措施及距离的衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目不新增固体废物产生

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗

	生态保护措施
	积极采取环保措施，确保各污染物达标排放

	环境风险
防范措施
	本项目不涉及危险物质

	其他环境
管理要求
	根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，废气、厂区废水总排放口、噪声排放源和固体废物贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口（源）》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）要求设立明显标志，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。


六、结论
	本项目符合国家产业政策，符合园区规划，选址合理，总平面布置合理，项目营运期废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物处置合理，项目产生的污染物对区域环境影响较小。因此，评价认为，建设单位须认真贯彻执行国家和地方的相关法律法规，在项目设计、施工和投产运行中切实落实环境影响报告提出的各项环境保护措施，确保污染治理措施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	锅炉废气
	废气量
	1481.472万m3/a
	—
	—
	0
	1481.472万m3/a
	0
	-1481.472万m3/a

	
	
	二氧化硫
	0.16 
	—
	—
	0
	0.16
	0
	-0.16 

	
	
	烟尘
	0.086
	—
	—
	0
	0.086
	0
	-0.086

	
	
	氮氧化物
	0.46
	—
	—
	0
	0.46
	0
	-0.46 

	
	恶臭
	氨
	2.80125
	—
	—
	0.42275
	2.3785
	0.42275
	-2.3785

	
	
	硫化氢
	40.392
	—
	—
	9.3984
	30.9936
	9.3984
	-30.9936

	废水
	废水
	废水量
	4.5万m3/a
	—
	—
	8.9万m3/a
	4.5万m3/a
	8.9万m3/a
	4.4万m3/a

	
	
	COD
	4.5t/a
	—
	—
	8.9t/a
	4.5 t/a
	8.9t/a
	4.4t/a

	
	
	BOD5
	0.9t/a
	—
	—
	1.78t/a
	0.9 t/a
	1.78t/a
	0.88t/a

	一般工业
固体废物
	灰渣
	11.25
	—
	—
	0
	11.25
	0
	-11.25

	
	脱硫石膏
	176.5
	—
	—
	0
	176.5
	0
	-176.5

	
	油渣
	2857
	—
	—
	0
	0
	2857
	0

	
	污泥
	0.88
	—
	—
	0
	0.1
	0.78
	-0.1

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.51
	—
	—
	0
	0
	1.51
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
园区管网输送蒸汽





预热器





车间生产废水





一效蒸发器





二效蒸发器





三效蒸发器





冷凝器





液封罐真空系统





后段生化系统处理





浓浆罐降温





离心机





磷脂液





外售有机肥厂家





余热用于生产车间





噪声





液相





液相





一效气相作为热源





二效气相作为热源





一效气相液化





二效气相液化





三效气相液化





离心废液





③





④





⑤





⑥








PAGE  

