建设项目环境影响报告表
（生态影响类）

项目名称：防城港渔澫港区增量配电网分布式风力发电试点项目

建设单位（盖章）：防城港务集团有限公司

编制日期：      2025年3月            
中华人民共和国生态环境部制

	[image: image21.jpg]e RS

/
/@ AL TR ——
SRR R ——

/D T

VAR
27 EH

403 Ay

(8 ¢ L)
T A E
; 22,88

144724
TS KA





	[image: image2.jpg]




	项目用地航拍图
	环保生态池

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	东面
	南面

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	西面
	北面


目 录

一、建设项目基本情况
1
24

二、建设内容

36

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

49

四、生态环境影响分析

62

五、主要生态环境保护措施

68

六、生态环境保护措施监督检查清单

70

七、结论


附图：

附图1 项目地理位置图

附图2-1 风机选址平面布置图
附图2-2 10kV线路路径走向图
附图2-3 风电场土建平面布置图

附图3 项目在防城港市陆域环境管控单元中的位置示意图

附图4 项目在防城港市近岸海域环境管控单元中的位置示意图
附图5 海洋功能区划图
附图6 项目在广西壮族自治区主体功能区中位置示意图

附图7 项目与广西壮族自治区生态功能区的位置关系图

附图8 防城港市中心城区声环境功能区划图

附图9 项目与防城港市生态功能区划位置关系图
附图10 监测布点图（含评价范围）

附图11 项目在防城港经济技术开发区总平图的位置

附件：

附件1 环评委托书

附件2 北部湾港防城港码头有限公司关于在防城港渔澫港区环保生态池内建设分布式风力发电项目意见的复函

附件3 《防城港市大数据和行政审批局关于防城港渔澫港区增量配电网分布式风力发电试点项目核准的批复》（防审批投资〔2025〕3号）

附件4 关于防城港渔澫港区增量配电网分布式风力发电试点项目研判初步结论

附件5 环境质量现状监测报告

附件6 《关于防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（防环函〔2018〕106号）
附件7 《防城港市港口生态环境局关于防城港渔澫港区雨污水改造工程项目环境影响报告表的批复》（港区环发〔2022〕18号）
附件8 防城港市人民政府关于同意《防城港经济技术开发区总体规划(2023-2035年)》的批复（防政函〔2024〕153号）
附件9 类比监测报告

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	防城港渔澫港区增量配电网分布式风力发电试点项目

	项目代码
	2412-450600-89-01-864336

	建设单位联系人
	李荣强
	联系方式
	19187618052

	建设地点
	广西壮族自治区防城港市港口区环保生态池

	地理坐标
	（东经 108 度  20 分  37.248秒，北纬 21 度 34 分52.847 秒）

	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业中“90陆上风力发电4415”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	500m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	防城港市大数据和行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3697.97
	环保投资（万元）
	47

	环保投资占比（%）
	1.27
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《防城港经济技术开发区总体规划（2023年—2035年）》
审批单位：防城港市人民政府

批复：防城港市人民政府关于同意《防城港经济技术开发区总体规划(2023-2035年)》的批复；（防政函〔2024〕153号）

	规划环境影响评价情况
	规划环评：《防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书》
审查单位：防城港市环境生态环境局（原防城港市环境保护局）

审查意见：《防城港市环境保护局关于防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（防环函〔2018〕106号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《防城港经济技术开发区总体规划（2023年—2035年）》相符性分析

防城港经济技术开发区由东湾物流园片区、大西南临港工业园片区、企沙工业区北片区、企沙工业区南片区、企沙工业区东片区组成。本项目位于东湾物流园片区，其功能定位为：以保税物流、仓储运输、粮油等产业为主，集进出口运输、口岸通关、金融及信息服务等功能为一体的现代化港口综合物流园。

根据东湾物流园片规划的功能定位，未来物流园区对电力需求量大（如冷链仓储、自动化设备、信息平台等），风机可为园区提供清洁能源，降低对传统化石能源的依赖，符合“现代化港口综合物流园”对低碳化、智能化的要求。通过绿电供应，助力园区实现“碳中和”目标，提升其作为国际物流枢纽的绿色竞争力。
粮油加工企业通常需要稳定电力支持生产，风机发电可作为备用电源或补充电源，增强园区能源韧性。绿电供应可降低企业碳足迹，符合国际供应链对可持续性的要求。

综上所述，本项目的建设促进园区实现经济、环境与社会效益的统一，符合防城港经济技术开发区东湾物流园的产业规划要求。项目与防城港经济技术开发区的位置关系图见附图11。
与《防城港市经济技术开发区总体规划环境影响报告书》及环评审查意见相符性分析

根据《防城港市经济技术开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（防环函〔2018〕106号）：项目的选址不涉及生态红线范围，与东湾物流园组团规划产业、用地规划相符合，符合园区规划“三线一单”的要求，项目运营期不产生废气、废水；项目产生的固废均有合理处置，不会造成二次污染。因此，项目的建设符合园区规划环评及其审查意见中的相关要求。项目与防城港经开发区总体规划环境影响报告书审查意见符合性分析见下表1-1。
表1-1 项目与防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书审查意见相符性分析
规定要求

项目情况
符合性分析

1.严控生态红线，落实生态环境保护要求，严格落实防城港东湾红树林保护区、北部湾二长棘绸长毛对虾国家级水产种质资源保护区、渔业养殖区和蝴蝶岛公园绿地等周边生态环境敏感区的保护要求。
项目位于防城港市港口区，不涉及防城港东湾红树林保护区、北部湾二长棘绸长毛对虾国家级水产种质资源保护区、渔业养殖区和蝴蝶岛公园绿地等周边生态环境敏感区。
相符
2.严守环境质量底线，确保各类功能区环境质量符合相应标准要求。区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)类标准要求；防城港近岸海域海水水质符合《海水水质标准》(GB3097-97)中相应功能区的标准要求。
根据项目现状监测分析，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。本项目不涉及地下水及海洋监测。
相符
3.严格落实项目环境准入负面清单。禁止引进不符合开发区产业定位，不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。禁止在东湾海洋生物多样性保护功能区外1公里范围内新增油类等液体危化品码头项目。禁止截断蝴蝶岛公园绿地周围水域与海洋的连通性，禁止侵占蝴蝶岛用地。严格控制东湾海域新增设入海排污口。
项目为风力发电工程，不涉及液体危化品、蝴蝶岛公园绿地。
相符


	其他符合性分析
	与“三区三线”的相符性分析
土地管理法实施条例第三条要求：“国土空间规划应当细化实国家发展规划提出的国土空间开发保护要求，统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，划定落实永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界”。

“三区”中的农业空间指以农业生产和农村居住生活为主体功能，承担农产品生产和农村居民生活功能的国土空间，主要包括永久基本农田、一般农田等农业生产用地和村庄等农村生活用地；生态空间指具有自然属性的以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、荒地、荒漠等:城镇空间指以城镇居民生产、生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间、工矿建设空间及部分乡级政府驻地的开发建设空间。

“三线”即永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等三条控制线，永久基本农田是按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不得擅自占用或改变用途的耕地:生态保护红线是在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线:城镇开发边界是在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界，设计城市、建制镇以及各类开发区等。“三区”突出主导功能划分，“三线”侧重边界的刚性管控。

	其他符合性分析
	项目位于防城港市港口区环保生态池内，经查项目红线未涉及三区三线划定的生态保护红线范围；不涉及占用三调一般耕地，不涉及占用三区三线永久基本农田，不涉及占用2022年度变更工程恢复和即可恢复地类。因此，本项目与“三区三线”管控要求是相符的。
2、与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析
根据《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（桂环规范〔2024〕3号），防城港市属于“北部湾经济区”，本项目与北部湾经济区生态环境准入及管控要求相符性如下：
表1-2  与“广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）”相符性分析
适用分区
管控要求类别
生态环境准入及管控要求
本项目情况及符合性
北部湾经济区全部分区
空间布局约束
1．坚持高质量发展和高水平保护并重，引领广西高质量发展的重要增长极和成为具有区域影响力和带动力的重要增长极，建设宜居宜业宜游蓝色生态湾区。
2．实行严格的资源环境生态红线管控，合理开发和节约资源，加强对水源林、防护林、湿地等生态系统的保护与修复。
3．加大滨海湿地保护和修复力度，对红树林、珊瑚礁、海草床等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护。加强沿海防护林体系建设，加强对防城江、北仑河、钦江等重要江河源头区、湖库型饮用水源地等区域水土流失预防。推进互花米草防治。
4．严格围填海管控，禁止在海域内实施连岛行动。保护北部湾自然岸线，严格控制岸线利用项目准入门槛。合理有序开发利用滩涂资源。
5．南流江流域、廉州湾海域超过环境承载力的县市区严格区域主要污染物管控要求，新改扩“两高”、重点行业建设项目实行主要污染物区域削减方案。廉州湾沿岸新设排污口选址必须符合《中华人民共和国海洋环境保护法》《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等有关规定。
6．依法依规推动落后产能有序退出。
7．严禁占用运河沿线两岸1公里范围内预留作为生态廊道的用地，科学规划平陆运河沿岸生态廊道空间和开发保护核心管制区。
8．执行平陆运河绿色工程防范管控重点清单、打造特色亮点清单，平陆运河绿色工程评估指标体系。
本项目为风力发电项目，项目的实施不改变区域生态环境，符合要求。
污染物排放管控
1．坚持陆海统筹，强化重大海域、入海河流、海岸带的生态环境统筹协同管控，开展北部湾沿海城市生态环境综合治理。推行河长制、湖长制，持续推进钦江、南流江、九洲江等流域综合治理，鼓励施行生态养殖和清洁生产，从源头控制生产、生活污水排放。推行湾长制，协同推进近岸海域污染治理，实施蓝色海湾整治行动和北部湾入海河流综合治理工程，严格控制水产养殖污染、港口码头船舶污染、采沙污染。
2．围绕建设蓝色海湾城市群，深入推进北钦防生态环境基础设施一体化，统筹推进北钦防三市生态环境齐保共治。加强港口码头环境保护基础设施建设，重点加强有色矿产、硫磺、煤等堆场配套环保设施建设。建立生态环境联防联治平台和机制，推动建立北部湾城市群跨行政区生态环境保护和生态补偿机制。
3．推进区域大气污染联防联控。共同开展重点行业污染整治和重污染天气联合应对，加强挥发性有机化合物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同控制，协同应对区域多污染物，联合开展空气污染综合治理，改善空气质量。严格城市空气质量达标管理，改善城市环境空气质量，对大气质量改善进度进行监督和考核。
4．严格控制“两高”行业项目布局和建设，提升“两高”行业清洁生产和减污降碳水平。以碳达峰、碳中和愿景为导向，推动产业转型升级、能源结构优化。开展碳排放权、排污权交易试点。重点管控行业建设项目无主要污染物排放指标来源的，应提出有效的区域削减方案，确保项目投产后区域环境质量不恶化。
5．以平陆运河、北部湾港为重点，加强船舶和港口污染防治，加快淘汰老旧船舶，鼓励引导高能耗船舶技术改造升级和提前退出。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，提高船舶岸电设施使用率。
6．平陆运河沿线城市实施生活污水集中处理设施能力提升全覆盖工程，开展城市污水处理设施差别化精准提标改造。
本项目不属于“两高”项目，不排放废气污染物，项目实施不会改变区域环境空气质量，符合要求。
环境风险防控
1．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控。
2．建立和完善海上溢油、危险化学品泄漏、赤潮应急反应预案，提升应对海洋突发环境事件能力，防范海上溢油、危险化学品泄漏等重大环境风险。加强海洋环境监测，实施海洋环境预警预报工程。
3．实行严格的核污染监控管理，提升核安全治理能力，提高核设施安全水平，降低核安全风险，推进放射性污染防治，确保辐射环境质量保持良好，强化核辐射安全监管体系，消除核安全隐患。
本项目为风力发电，属清洁能源，项目实施环境风险极低，符合要求。
资源开发利用效率要求
1．严格执行能耗“双控”，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。
2．实施水资源消耗总量和强度“双控”。
本项目实施不消耗能源和水资源，符合要求。
3、“三线一单”符合性分析

与生态保护红线的符合性

根据《防城港市生态环境局关于印发实施防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》。调整后全市陆域共划分为49个环境管控单元，其中：优先保护单元23个，面积占比52.78%；重点管控单元22个，面积占比20.95%；一般管控单元4个，面积占比26.27%。近岸海域共划分为63个环境管控单元，其中：优先保护单元26个，面积占比7.27%；重点管控单元22个，面积占比7.07%；一般管控单元15个，面积占比85.66%。
根据《广西“生态云”平台建设项目智能研判报告》，项目主要涉及的管控单元为：防城港经济技术开发区重点管控单元（ZH45060220002），项目占地不涉及生态保护红线，项目与主要涉及的管控单元符合性分析见表1-3。
表1-3  项目与防城港经济技术开发区重点管控单元符合性分析
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别

生态环境准入及管控要求

相符性分析
ZH45060220002
防城港经济技术开发区重点管控单元
重点管控单元
空间布局约束
1．引进的项目必须符合国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。

符合。本项目为风力发电项目，属于清洁能源，符合国家、自治区产业政策。
2．严格控制东湾海域新增设入海排污口。

符合。本项目不涉及。
3．防城港东湾红树林红线区1公里范围内，严格控制新增油类等液体危化品码头项目布局，避免影响红树林生境。

符合，本项目选址不涉及红树林。
4．禁止截断蝴蝶岛公园绿地周围水域与海洋的连通性，禁止侵占蝴蝶岛用地。

符合，本项目不涉及蝴蝶岛用地。
5．新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃项目应当符合产业政策文件要求。对钢铁、石油、化工、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、砖瓦等重点行业依法实施清洁生产审核，采用先进清洁生产技术、工艺和装备。

符合，本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃项目。
6．园区周边1公里范围内涉及生态保护红线（广西防城港东湾自治区级湿地公园）生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。

符合，本项目选址不涉及红树林。
7．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。

符合。本项目为风力发电项目，属于清洁能源，符合国家、自治区产业政策。
8．新建石化和化工项目应符合自治区石化和化工产业发展相关规划、国土空间规划的要求。

符合。本项目不属于石化和化工项目。
9．园区应制定危险化学品“禁限控”目录及新建石化和化工项目准入条件，严禁限制类（按国家规定允许产能置换项目除外）和淘汰类项目入园。

符合。本项目不涉及危险化学品。
污染物排放管控
1．新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须以改善环境质量为核心，确保区域环境质量符合功能区定位，遵循自治区重金属污染物排放管控相关要求，在项目审批前明确有具体的重金属污染物排放量来源，确保辖区完成重点行业重金属污染物排放总量控制目标。
符合。本项目不涉及重金属。
2．持续加强工业园区污水集中处理设施和配套管网建设。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。
符合。本项目不涉及污水集中处理设施和配套管网建设。
3．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。
符合。本项目运营期不排放废水。
4．钢铁、水泥、焦化等重点产业全面推进行业达标排放改造，重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。新（改、扩）建钢铁企业同步建设烟气超低排放治理设施，达到超低排放限值要求。
符合。本项目不涉及。
5．推动石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成材料等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原料替代。加快实施低VOCs 含量原辅材料替代。有条件园区可建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。

符合。本项目不涉及。
6．2025年底前，完成65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。燃气锅炉实施低氮燃烧改造。

符合。本项目不涉及。

7．推进园区重点行业节能降碳，重点开展钢铁、有色金属等行业节能降碳改造、工业革新和数字化转型。

符合。本项目不涉及。

8．新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求。

符合。本项目不涉及。

9．新建石化和化工生产项目应配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物应按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。涉及有毒、有害物质的重点场所或者重点设施设备，应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。

符合。本项目不涉及。

环境风险防控
1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，防范对东湾红树林保护区、北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区、渔业养殖区等周边生态环境敏感区产生不良环境影响。

符合。本项目不涉及。

2．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。

符合。本项目不涉及。

3．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向市生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报市生态环境主管部门。涉重企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，实现全面达标排放。坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备。

符合。本项目不涉及。

资源开发利用效率要求
1．《防城港市人民政府关于划定防城港市高污染燃料禁燃区的通告》划定的I类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于“部分煤炭制品的组分含量限制”）、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；II类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。禁燃区内，新建、扩建的燃烧设施禁止燃用相应类别的高污染燃料，各单位和个人禁止销售相应类别的高污染燃料，现有的燃用高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，应当按照辖区人民政府规定的期限，逐步拆除或改用清洁能源。

符合。本项目不涉及。

2．鼓励园区内企业采用节能减污降碳协同增效的绿色关键技术、前沿引领技术和相关设施装备。推进能源清洁化，提高清洁能源利用率；推广可再生能源利用；提高工业用水重复利用率，降低新鲜水的使用率。
符合。本项目为风力发电项目，属于清洁能源，对于推进能源清洁化具有推动作用。

本项目与《防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析如下表：
表1-4  项目与防城港市生态环境准入及管控要求相符性分析
管控

类别

生态环境准入及管控要求

本项目符合情况

是否符合
空间布局约束
1．自然保护区、森林公园、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法等的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。
项目不涉及。
符合
2．全市产业布局符合《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单》要求。
项目不涉及。
符合
3．城市建成区内的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、砖瓦等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。加快推进企业入园管理。
项目不涉及。
符合
4．上思县须执行重点生态功能区县产业准入负面清单。
项目不涉及上思县。
符合
5．广西北仑河口国家级自然保护区还需依据《广西壮族自治区山口红树林生态自然保护区和北仑河口国家级自然保护区管理办法》进行管理
项目不属于“两高”项目。
符合
6．红树林还需依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。
项目不涉及。
符合
．重要湿地还需依据《中华人民共和国湿地保护法》《国家湿地公园管理办法》《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。
项目不涉及。
符合
8．那沙河、北仑河流入越南境，流域应严格控制布局化工、冶金、印染、水洗等水污染严重的产业；加强城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，确保水环境功能区达标，避免跨境污染。
项目不涉及。
符合
9．防城区水域养殖活动依据《防城区养殖水域滩涂规划（2017-2030年）》实施，科学规划布局水产养殖生产，依法划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，全面增强水域滩涂生态管控能力。
项目不涉及。
符合
10．海洋生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《广西生态保护红线监管办法（试行）》相关要求，确保海洋生态保护红线面积不减少、大陆自然岸线保有率标准不降低、海岛现有砂质岸线长度不缩短。
项目不涉及。
符合
11．严禁圈占海域、沙滩、礁石和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。
项目不涉及。
符合
12．自海岸线起向陆域延伸200米范围内、特殊岸段100米范围内，除国防安全项目、国家和自治区重点建设项目、港口码头建设项目、市政公用项目、公共旅游景观工程项目以及防灾减灾建设项目外，不得新建、改建、扩建与海岸带保护无关的建筑物。
项目不涉及。
符合
13．严格用途管制，坚持陆海统筹。严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批；严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。
项目不涉及。
符合
14．严格按照相关法律法规及海洋国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。
项目不涉及。
符合

15．防城江流域重点保护区、一般保护区、合理利用区内，禁止行为按照《防城港市防城江流域水环境保护条例》有关规定执行。
项目不涉及。
符合

16．除上述管控要求外，还应遵循国土空间规划有关管控要求。
项目不涉及。
符合

污染物排放管控

1．提升城镇污水收集处理能力，加强市、县两级城镇生活污水处理设施及配套管网建设和提标改造，完善建制镇污水处理设施建设；推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。
项目不涉及。
符合
2．深化工业水污染综合治理，清理取缔“十小”企业及“散乱污”企业。推进工业集聚区污水治理设施及配套管网建设，严格规范入园企业，确保入园企业类型以及污水排放量与设计相匹配，保障污水处理设施正常运行。
项目不涉及。
符合
3．钢铁、有色金属、化工等行业工业企业脱硫、脱硝、除尘升级改造，钢铁行业超低排放改造，严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储运、输送等无组织排放。工业涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业企业实施强制性清洁生产审核制度，加强VOCs排放行业源头减排、过程控制和末端治理。制药、木材加工、家具制造、印刷等重点行业企业VOCs治理，推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，减少挥发性有机物排放量；鼓励工业园区和产业集群推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂。
项目不涉及。
符合
4．加强中越界河北仑河水体的污染防治，提高跨国界水体的环境监测与预警能力，完善区域污水处理设施及配套管网等基础环保设施建设，探索和建立跨境水体水环境保护长效机制和跨国联动机制。
项目不涉及。
符合
5．推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。
项目不涉及。
符合
6．新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目，依照相关规定实行总量控制，实施重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”。
项目不涉及。
符合
7．新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）《广西壮族自治区高耗能、高排放建设项目主要污染物排放管理办法》（桂环规范〔2023〕6号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量；推进“两高”行业减污降碳协同控制，将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。
项目不涉及。
符合
8．强化尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、砷渣、铬渣等工业废渣，以及脱硫、脱硝、除尘产生的危险废物堆存场所规范化管理。
项目不涉及。
符合
9．加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。入海污染物排放要在批准的排污区（口）内进行，并符合排污许可的排放量要求。
项目不属于“两高”项目。
符合
10．完善北部湾港港口码头船舶废弃物（油污水、生活污水、生活垃圾）回收处理体系，推进港口、码头配套建设与其吞吐量相适应的船舶污水接收、处理设施建设。
项目不涉及。
符合
11．污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水，严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排放标准后，方能排入海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。
项目不涉及。
符合
12．港区实行雨污分流和污水分质处理，完善污水集中处理设施和配套管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。
项目不涉及。
符合
13．海水养殖应科学确定养殖密度，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，减少海洋环境污染。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。
项目不涉及。
符合
环境风险防控
1．强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。
项目不涉及。
符合
2．选择涉危险品、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地、重点流域等开展突发环境事件风险、环境健康风险调查与评估，实施分类分级风险管控。
项目不涉及。
符合
3．加强陆路、水路、港口码头突发环境事件跨部门跨区域应急联动与合作，提升跨区域环境应急响应联动水平。
项目不涉及。
符合
4．严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。
项目不涉及。
符合

5．严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。
项目不涉及。
符合
6．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控。
项目不涉及。
符合
7．加强赤潮预警识别立体化监控能力的建设，提高赤潮监测预警能力和灾害防治能力。
项目不涉及。
符合
8．加快制定《防城港市核应急预案》《防城港市核应急执行程序》，完善应急管理体制机制。完善核设施核事故应急预案，加强核与辐射应急预警能力建设，规范突发环境事件应急响应流程，开展突发环境事件联合应急演练。配合自治区制定出台核电厂规划限制区管理办法，在重要核设施周围划定规划限制区，禁止在规划区内建设可能影响核设施安全的易燃、易爆、腐蚀性物品的生产、贮存设施及人员密集场所。
项目不涉及。
符合
资源开发利用效率要求

1．能源资源：严格执行能耗“双控”、碳排放强度、碳达峰和碳中和目标要求，落实国家、自治区碳达峰行动方案，降低碳排放强度。推进煤炭消费替代和转型升级，钢铁、有色金属、煤电、建材等重点用煤企业开展节能减排技改，严格控制煤炭能耗强度，倒逼高耗能落后产业转型升级，新增产能必须符合国内先进能效标准。大力发展清洁能源，安全稳妥发展先进核电，推进海上风电项目、光伏电站建设。淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤小锅炉，城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉，鼓励对65蒸吨及以上燃煤和生物质锅炉实施超低排放改造；加快以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑燃料清洁替代。
项目属于风力发电，符合低碳循环发展。

符合
2．土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。
项目不占用大量土地资源。

符合
3．水资源：实行水资源消耗总量和强度双控。强化节水约束性指标管理，严格落实水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污总量“三条红线”。严格用水总量指标管理，健全市、县（区、市）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。
项目不占用大量水资源。

符合
4．矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求。着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，加强海岸沙滩保护和矿产开发监管。
项目不占用矿产资源。

符合
5．岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治，自然岸线保有率不得低于市生态保护红线管控标准。建设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强度，科学有序发展海洋生态旅游。
项目不涉及岸线资源。

符合
综上，本项目建设符合防城港经济技术开发区重点管控单元、《防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》的相关要求。
与环境质量底线的符合性

根据项目所在区域环境现状调查，建设项目区域空气环境、地表水环境、声环境等均能满足相应功能区要求。项目施工期、运营期在落实本报告提出的各项环保措施后，可将项目污染物排放量降至环境可接受程度，保持区域环境质量，不会降低区域各环境要素的环境功能，因此，本项目建设符合环境质量底线要求。

与资源利用上线的符合性

项目施工、运营过程中消耗一定量的电力资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及资源利用上线，本项目符合资源利用上线要求。

4、产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“五、新能源”中的“5、发电互补技术与应用：氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”。因此，本项目符合国家相关的产业政策要求。

（2）与《广西壮族自治区发展和改革委员会广西壮族自治区能源局广西壮族自治区农业农村厅关于推进广西分散式风电开发建设的通知》（桂发改能源〔2024﹞870号）相符性分析
根据《关于推进广西分散式风电开发建设的通知》的工作要求中提到(一)项目建设类型。第一类，即在港口、码头、工业园区、高速公路两侧及服务区、符合规定的历史遗留废弃矿山等自有土地或用地红线范围内闲置用地开发的分散式风电项目，装机总容量原则上不超过50兆瓦。本项目响应文件要求，建设6.25兆瓦风力发电试点项目，与（桂发改能源〔2024﹞870号）相符。
(3)与《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单(工业类2021年版)的通知》（桂政办﹝2021﹞4号）相符性分析

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单(工业类2021年版)的通知》（桂政办﹝2021﹞4号），防城港全市限制布局清单包括“纸浆制造、原油加工及石油制品制造、平板玻璃制造”。本项目属清洁能源项目，不属于防城港市限制布局产业。综上，本项目符合地区相关的产业政策要求。
5、与相关规划的相符性分析
（1）与《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

根据《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（桂政发〔2021〕11号），“第二十一章构建现代能源体系第一节增强能源发展和保障能力：大力发展清洁能源……积极开发陆上风电和光伏发电。”

本项目为风力发电项目，属清洁能源项目，因此项目的建设与《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》是相符的。
（2）与《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》相符性分析

根据国家发改委国家能源局印发的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕280号），意 见指出，要贯彻新发展理念，对于存量煤电项目，可推进风光火（储）一体化，实现多能互补，提升可再生能源消纳水平和非化石能源消费比重，更好地发挥源网荷储一体化和多能互补在保障能源安全中的作用。本项目属于风力发电，因此，本项目的建设符合国家当前产业政策。

（3）与《广西生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态环境保护“十四五”规划的通知》（桂政办发〔2021〕145号），“继续推动能源结构优化。大力发展清洁能源，深度开发水电，安全稳妥发展先进核电，积极开发陆上风电和光伏发电，规模化、集约化发展海上风电，加快推进整县屋顶分布式光伏试点，因地制宜发展生物质能源。大力提升新能源消纳和存储能力，加大抽水蓄能和新型储能建设力度，推进电力源网荷储一体化和多能互补发展，加快构建以新能源为主体、适应高比例可再生能源发展的新型电力系统。”

本项目为风力发电项目，符合《广西生态环境保护“十四五”规划》提出的继续推动能源结构优化的要求。

（4）与《防城港市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市生态环境保护“十四五”规划的通知》（防政办发〔2022〕11号）：加快构建清洁低碳能源体系。推进各种类型的光伏电站建设，鼓励农光互补、渔光互补、风光互补等光伏发电，加快门崖岭风电场、滩营风电场等陆上风电项目建设。优化电力输送通道布局，重点规划优化核电、煤电等重大电源项目输电线路通道，推进主城区网架布局“网格化”，加速智能变电站、智能配电房等智能电网技术应用，建设满足新型城镇化用电需求的城市配电网。

本项目为风力发电项目，符合《防城港生态环境保护“十四五”规划》中提出的加快构建清洁低碳能源体系的要求。

6、与部门规章、管理办法的相符性分析

（1）与《陆域风电建设项目环境影响评价文件审批原则》（桂环函〔2018〕2241号）相符性分析

项目与《陆域风电建设项目环境影响评价文件审批原则》（桂环函〔2018〕2241号）符合性分析详见表1-5。

表1-5  与《陆域风电建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析

内容

符合性分析

规划选址
与广西陆上风电场建设规划及年度建设方案、广西主体功能区划、生态环境功能区划、广西国土空间规划、土地利用总体规划等规划相协调。
相符。本项目为分散式风电。目前没有相关分散式规划，但是满足《广西壮族自治区发展和改革委员会广西壮族自治区能源局广西壮族自治区农业农村厅关于推进广西分散式风电开发建设的通知》（桂发改能源〔2024﹞870号）要求，项目选址不涉及自然保护区、森林公园，不占用基本农田；项目选址及各建设区域等均不涉及广西生态保护红线范围。
项目选址、施工布置涉及广西生态保护红线范围和相关法定保护域，升压站、办公生活区在饮用水水源保护区内有排放污染物的原则上不予审批。
相符。本工程用地不涉及生态红线，不涉及饮用水水源保护区。

涉及输变电线路要优化调整选线、主动避让，确实无法避让的，重点审查相应专题的法律法规相符性和环境影响分析结论，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。
相符。本项目风机所在区域无输电线路穿越。

环境现状调查—生态
给出了评价区的生态完整性、野生/人工植被、陆生动植物资源等调查内容，并重点调查了生态敏感区、保护物种分布情况。

相符。已调查并描述评价区的生态完整性、野生/人工植被、陆生动植物资源等内容，本工程占地范围内不涉及生态敏感区。
位于广西鸟类主要迁徙通道的项目，开展了鸟类资源专项调查，明确了项目区与鸟类迁徙活动区（包括飞行区、停歇地等）的位置关系。
相符。从微观选址上看，项目不处在鸟类迁徙主要通道和迁徙地上。
环境现状调查—水、声、电磁环境

重点调查风机周边、升压站场区和、道路沿线的居民点分布情况，可能受项目建设、运营影响的饮用水水源保护区和水源地，以及升压站排污的受纳水体水环境质量现状。
相符。本项目评价范围内无居民点分布，不涉及应用水源保护区和水源地、不涉及升压站。
区域综合评价

对区域现有（含已建、在建）风电场进行了回顾性影响调查和评价，明确了环保措施落实情况及实施效果，分析了区域风机群对迁徙鸟类的叠加影响，提出了“以新带老”环保措施。
相符。项目周边5km范围内无已建、在建风电场。
环保措施-布局和设计优化

根据环境保护目标分布情况、环境现状调查、环境影响预测结果对风电场选址、风机机位布设、道路、输电线路路径、施工生产生活区、弃渣场、取土场等布局进行了优化，提出了工程设计、景观塑造等具体可行的优化措施。

相符。根据可研设计资料，已根据实际情况对风机机位布设、道路、输电线路路径等布局进行了优化。
涉及鸟类活动区的，提出了相关警示措施以避免鸟类撞击风机。对珍稀濒危等保护植物和高寒、生态脆弱区的植被造成影响的，采取了工程避让、异地移栽等措施；对珍稀濒危等野生保护动物造成影响的，提出了驱离、救助、必要时构建类似生境等措施。

相符。经调查，本项目所在区域为港口码头，周边邻近区域鸟类的活动较少，未发现有集中的鸟类繁殖地和觅食地，区域内未发现珍稀濒危等。

环保措施-施工期

施工布局方案具有环境合理性，提出了及时进行植被恢复、优先选择当地原生物种、禁止使用外来入侵物种等措施。

相符。项目风机不涉及环境敏感区，施工布局方案具有环境合理性，环评报告针对植物损失等影响提出了施工结束后及时恢复植被、选择当地物种进行恢复、禁止使用外来入侵物种的措施。
提出了施工期生产生活废水、大气、噪声、固体废物等防治或处置措施，重点关注场地汇水对水源地、湿地等敏感区的影响及保护措施的针对性。

相符。环评报告分析了风机及道路建设和运营可能对周边地表水质造成的影响，并分析了项目废水去向的合理性。
环保措施-固体废物

对运营期产生的废机油、升压站事故油、废铅酸蓄电池等提出的处置措施符合危险废物管理要求。

相符。本项目运营期的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、事故废油由有资质的单位清运处置，不在现场暂存。
环境监测

临近鸟类迁徙通道或鸟类栖息地的风电项目，提出在风电场建成后5年内对本区域鸟类活动情况进行持续跟踪观测，并将调查报告报当地环保局备案，同时做好鸟类迁徙期的巡护工作等要求。

相符。根据《广西壮族自治区林业局关于加强全区候鸟迁徙通道保护管理的通知》（桂林护发〔2023〕1号），确定34个县（市、区）为我区候鸟迁徙路线重要区域，本项目位于防城港市港口区，属于候鸟迁徙路线重要区域。

由于本项目所在地渔澫港区以港口和工业为主，缺乏湿地、森林等适合鸟类栖息的环境，无法为迁徙鸟类提供足够的食物和休息场所，频繁的航运、港口作业和城市建设带来噪音、污染和光污染，干扰鸟类迁徙，使其避开该区域。迁徙鸟类依赖丰富的食物补充能量，渔澫港区缺乏足够的食物来源，无法满足其需求。

因此，从微观选址上看本项目不在鸟类主要迁徙通道和迁徙地。

环境管理

根据需要对涉及敏感区或鸟类迁徙通道的项目提出环境保护设计、施工期环境监理、运行期环境管理（如鸟类迁徙期巡护、及时停运严重影响鸟类生存的风机等）、适时开展环境影响后评价等要求。

公众参与

按照相关规定开展了信息公开和公众参与。

相符。项目将按要求采取网站公示。
综合

结论

项目符合《关于加强和规范陆上风电项目建设管理工作的通知》的相关要求。

（2）与《广西壮族自治区林业局关于加强全区候鸟迁徙通道保护管理的通知》（桂林护发〔2023〕1号）相符性分析

表1-6  与《广西壮族自治区林业局关于加强全区候鸟迁徙通道保护管理的通知》符合性分析

内容

符合性分析

加强风电项目建设鸟类影响评估论证
为准确掌握风电项目建设对鸟类的影响，涉及34个县（市、区）候鸟迁徙路线重要区域的拟建风电项目，要加强风电项目建设鸟类影响评估论证。
符合。根据《广西壮族自治区林业局关于加强全区候鸟迁徙通道保护管理的通知》（桂林护发〔2023〕1号），确定34个县（市、区）为我区候鸟迁徙路线重要区域，本项目位于防城港市港口区，属于候鸟迁徙路线重要区域。

由于本项目所在区域以港口和工业为主，缺乏湿地、森林等适合鸟类栖息的环境，无法为迁徙鸟类提供足够的食物和休息场所，频繁的航运、港口作业和城市建设带来噪音、污染和光污染，干扰鸟类迁徙，使其避开该区域。迁徙鸟类依赖丰富的食物补充能量，渔澫港区缺乏足够的食物来源，无法满足其需求。

因此，从微观选址上看本项目不在鸟类主要迁徙通道和迁徙地，无需进行鸟类影响评估论证。
加强风电项目鸟类跟踪监测

各市县林业主管部门要指导风电项目单位开展风电场鸟类跟踪监测，要设置长期的鸟类监测点，开展不少于5年的鸟类监测，及时分析风电场对迁徙鸟类的实际危害程度，凡是影响等级“高”和“中”的风电场，在运行期应委托专业鸟类研究单位进行候鸟迁徙高峰期的跟踪监测，并根据监测结果，对风电机的机位进行相应的调整或关停相应机组。

符合。从微观选址上看本项目不在鸟类主要迁徙通道和迁徙地，无需进行鸟类跟踪监测。
综上，项目与《广西壮族自治区林业局关于加强全区候鸟迁徙通道保护管理的通知》（桂林护发〔2023〕1号）相符。
（3）与《广西生态保护禁止事项清单（2022）》的相符性

本项目占地不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林、基本农田等，风电项目属于清洁能源，不属于《广西生态保护禁止事项清单（2022）》中所列的禁止名单，因此本工程与《广西生态保护禁止事项清单（2022）》是相符的。

选址合理性分析

本项目位于防城港务集团有限公司园区的环保生态池内，交通十分便利，土地权属北部湾港防城港码头有限公司，根据不动产权证，场址土地属性为物流仓储用地。环保生态池的功能主要是将港口区收集的雨水进行沉淀过滤，项目建成后不会改变环保生态池原本的功能，本项目占地范围内，不占用生态公益林，不占用永久基本农田，不占用生态红线，选址合理。



二、建设内容
	地理位置
	[image: image1.jpg]®E A

KA
| Pnse
Vi wossnhi

E AR

1. Ak 210 B K EIZAL T B E e EE X
IMRESHA, AXEIZE—E6. 25MX B4,
PLEHL L2000 #ix B M2 R A X5H2387592. 331, Y
44535659. 754.

2. AAEXENEEEEXAEEHERN
FREHBFEEEZE. 15, R IESNHE
FARSREZER O R 29 4 349mFA350m, HAR/NF
XU LH B BE B A0 1. 515,

x

<C
— (o
=00
— N
— B AR AR
=. AR AR i
1
= ‘%‘E # A T ER
— O k
==« 1:4000 BY-Q1591K-04



本试点项目风电场位于防城港市港口区渔澫港区环保生态池中，由3个雨水收集池和1个清水池组成，项目风机选址位于3#雨水收集池中，见图2-1示意图。风电场拟选场址中心经度：108°20′37.24887″，纬度：21°34′52.84750″。场址内地处滨海丘陵地带，境内丘陵起伏，地势西北高，东南低。场址大部分区域为雨水调蓄池、净水池等，地形地貌以滨海地貌为主，场址大部分区域为淤泥和填土。场址位于码头园区内，交通十分便利。场址左右两边为港区内部运输铁轨，距离机位约372米有14米高防风网，东南侧生态池边为港区8#雨水泵站，加油站和实训基地分别位于场址西北部和南部，其余周边为煤炭或原矿堆料场。项目地理位置见附图1。

图2-1 风机在环保生态池中的位置示意图

	项目组成及规模
	1、项目由来
（1）助力构建新型能源体系，服务国家碳达峰碳中和战略目标

本项目的建设，能够助力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进广西特别能源高质量发展和经济社会发展绿色转型，为广西如期实现碳达峰、碳中和目标和建设现代化经济体系贡献力量。

（2）把握政策利好，助力港口园区绿色能源转型

《广西壮族自治区发展和改革委员会广西壮族自治区能源局广西壮族自治区农业农村厅关于推进广西分散式风电开发建设的通知》（桂发改能源〔2024﹞870号）的发布，加快推进港口码头分散式风电项目的开发，将能够因地制宜构建可再生能源电力系统，降低码头园区的碳排放，加快绿色能源转型。

（3）利用自身资源优势，为企业降本增效

码头园区紧邻北部湾海域，风能密度较高，风资源开发条件优越，园区红线内自有闲置土地分布较为合理，因地制宜开发分散式风电项目，就近接入园区电网，从而降低电能成本支出，为企业降本增效。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的判定，本项目类别属于“四十一、电力、热力生产和供应业中的：陆上风力发电4415，其他风力发电”，需编制环境影响评价报告表。

2、项目基本情况

项目名称：防城港渔澫港区增量配电网分布式风力发电试点项目

建设单位：防城港务集团有限公司
建设地点：防城港市港口区渔澫港区环保生态池中
占地面积：项目总用地面积为500m2，其中永久占地主要为风机、升压箱变用地。

规模及建设内容：本期风电场拟建1台装机容量为6.25MW的风机，并在风电机组附近新建1台10kV升压变，风机经过升压变通过1回10kV线路接入110kV西贤站10kV侧，本项目不涉及变电站的建设，项目土建平面布置图见附图2-3。
项目总投资：3697.97万元，环保投资47万元，占总投资的1.27%。
3、项目组成建设规模

根据项目可行性研究报告，项目拟建设1座总装机规模为6.25MW的风机，并在风电机组附近新建1台10kV升压变，风机经过升压变通过1回10kV线路接入110kV西贤站10kV侧。本项目无需新建进场道路，只需对现有道路进行改建，厂区内改建道路为350m。厂区外改建道路为500m，改建部分500m为预留工程量，具体改造需根据风机厂家进行现场调研后定下改建具体方案。项目组成见表2-1。

表2-1  项目组成一览表
工程类别

单项工程

主要建设内容

主体工程

风电机组

拟安装1台单机容量6.25MW的风力发电机组，风机轮毂高度为120m。

箱式变压器

风机配备一台10kV箱式变压器。
风机吊装平台

设置一个吊装场地，在风机旁设置一吊装平台50m×50m，风电机组和箱式变压器占地均位于风机吊装平台占地内。
配套工程

10kV电缆线路
新建一回电缆从新建升压变向南沿机动车道的人行道敷设至110kV西贤变电站，电缆长1.4km。电缆选用FS-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2交联聚乙烯绝缘电力电缆。
道路路线
本项目道路路线拟采用海运至防城港海洋局码头，经滨海公路→北部湾大道→东湾大道→疏港大道直达厂区，进入厂区后通过厂区内道路可到达风电场场址，大部分路段满足施工运输要求，只需对少量路段进行改扩建即可满足风机大件运输要求。从厂区内道路到风机机位的基础点位需要改建道路，长度为350米。

辅助工程

施工电源

施工电源采用永临结合方式建设，电源接于近区10kV支线。
施工供水

本工程施工期间临时生产、生活、消防用水均可从码头园区引接自来水。
施工材料

本工程所需的砂石料、砖、水泥、钢材、木材、油料等材料可从防城港市采购。
施工临时场地
施工临时场地布置在风机点位相对中心点附近，在较平整的位置布置加工场地、材料堆放场地。，施工人员均不在厂区内食宿。
弃渣场

本项目的进场道路及风机吊装平台所处地形均淤泥和填土，弃方由施工单位运输至港口区弃渣场弃置，本项目不单独设置弃渣场。
环保工程

废气处置措施
施工期，在各施工场地、堆土场进行洒水、围挡等措施，砂石料临时堆放、来往车辆运输加盖篷布，降低扬尘对大气的影响；运营期不产生废气。
废水处置设施
本项目施工期产生的废水主要为道路施工基础开挖和土方处理过程中若处理不当，未能及时防护被雨水冲刷后，泥沙随雨水流入环保生态池中，随环保生态池汇集港区的雨水，经过中心生态池污水处理站处理。运营期不产生废水。
固废处置设施
施工开挖的临时弃土放置施工区内的临时堆土场，永久弃渣施工单位运输至弃渣场弃置。运行期固废（危险废物）由维修单位统一回收后委托有资质单位处置不暂存。
噪声控制措施
施工期，道路施工段设置围挡，减少施工噪声的影响，振动大的设备应配备、使用减振坐垫和隔声装置。

4、项目建设内容

风机机组
本项目拟安装1台单机容量6.25MW的风力发电机组，风机轮毂高度为120m。风机配备一台10kV箱式变压器，经过升压变通过1回10kV线路接入110kV西贤站10kV侧。本工程所选用风机的技术参数见表2-2，风机布置图见附图2-1。

本项目风机站址位于环保生态池中，初步拟定风电机组基础采用桩基础＋混凝土拓展基础，在风机旁设置一吊装平台50m×50m。

表2-2  本工程风机技术参数一览表

类别
序号
项目
型号及参数

机型
1
机型
WTG2
2

装机容量（MW）
6.25

3
单机容量（kW）
6250

4
装机台数（台）
1

转轮
5
直径（m）
190
6
叶片数
3

7
切入风速（m/s）
3

8
切出风速（m/s）
25

9
额定风速（m/s）
10.7

10
极限风速（m/s）
59.5

发电机
11
类型
永磁发电机
12
额定功率（kW）
6400

13
输出电压（V）
1140

14
输出频率（Hz）
50

15
功率因素
–0.95～+0.95

机
舱
和
塔
架
16
机舱叶轮总重量（t）
125.5

1
塔架类型
钢塔
18
轮毂高度（m）
120
19
塔架重量（t）
333

（2）箱式变压器
箱式变压器选用油浸式变压器，箱变布置于风机电缆出线侧，与吊装平台相结合，置于靠近风机基础的岸边。箱式变压器基础采用钢筋混凝土筏板基础，混凝土强度等级为C40。箱变电基坑设置排水措施、防小动物措施，设备周围设围栏。由于风电场野外环境无法满足箱式变压器开箱维修环境，因此若箱式变压器发生故障时，由变压器厂家上门整机运回返厂修理，不在现场维修。箱式变压器参数如下表2-3所示。
表2-3  箱式变压器参数一览表

变压器类型
油浸式变压器

额定容量
6500kVA

防护等级
IP54
台数
1台
型式
三相双绕组油浸式无载调压升压电力变压器

型号
S□-M-6500

额定电压比

10.5±2×2.5%/1.14kV

短路阻抗

5.5%
联接组标号

D，yn11
（3）10kV电缆线路

新建一回电缆从新建升压变向南沿机动车道的人行道敷设至110kV西贤变电站，电缆长1.4km。电缆选用FS-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2交联聚乙烯绝缘电力电缆。
（4）道路路线

本项目道路路线拟采用海运至防城港海洋局码头，经滨海公路→北部湾大道→东湾大道→疏港大道直达厂区，进入厂区后通过厂区内道路可到达风电场场址，大部分路段满足施工运输要求，只需对少量路段进行改扩建即可满足风机大件运输要求。从厂区内道路到风机机位的基础点位需要新建道路，长度为350米。
（5）道路平面
本工程风电道路按照―充分利用既有道路、超长件设备运输可采用临时方案通行的原则采取单车道加错车道的设计形式。

进场道路宽5.0m，路面横坡坡度为3%，路肩横坡坡度为3%。

车辆会车可利用风机吊装平台、转弯平台及曲线段处加宽，在上述条件都不满足的路段，可设置错车道，错车道可借用岔道设计，也可单独修建。错车道宽度应大于7.5m，有效长度不小于20m，过渡长度大于10m，坡度不宜大于5%。
（6）道路纵坡、圆曲线、竖曲线
本工程风电场道路纵向坡度一般不大于8%，局部路段受地形限制时道路纵向坡度可适当放大，但上坡不应超过15%，下坡不应超过12%。
（7）路基、路面
风电场厂区道路路面采用沥青路面（厂区外沿途需要改建修葺的市政道路采用级配碎石路面），路面厚度200mm。
（8）路基边坡、排水

本工程风电采用自然散排。

（9）道路标牌
为了方便运行管理，便于检修参观，应在风场道路交叉口设置指路标牌。同时在道路转弯处、过水路面等特殊路段设置警示标志。
（10）弃渣场
本项目采用回填工作面后开挖基础的做法，开挖基础后弃土方共8430m3，弃方由施工单位运输至港口区弃渣场弃置，本项目不单独设置弃渣场。
（11）吊装平台
在风电机组基础旁设一块施工吊装场地，并与场内施工道路相连。吊装场地尺寸为50×50m，面积不小于2500m2。吊装平台填方边坡坡度为1：1.5，挖方边坡坡度为1：0.5，平台顶面横坡坡度不大于1%，采用挖填平衡。风机到场前需将风机大件到货时间与吊装时间合理安排，保证一机一吊，尽量保证不在现场积压风机塔筒、叶片等。施工结束后，进行表面绿化处理，恢复生态环境。
5、占地及土石方
（1）占地

工程施工占地主要包括风电机组和箱式变压器基础占地。施工临时道路、风机吊装平台临时占地。施工结束后临时占地立即恢复，但是在将来的大型设备维护、检修时可根据实际情况再次进行临时租用。
本工程用地面积见表2-4。

表2-4  本工程用地面积表      单位：hm2
项目单元

占地性质

基础征地（风机、升压箱变）
永久

0.05
吊装平台
临时

0.27
临时道路

临时

0.2
合计

永久

0.05
临时

0.47
（2）土石方平衡

根据本项目可研设计，道路的挖方均作为弃渣，需要填埋的土方另外进行购置。本工程总挖方量为8430m3，填方量为14000m3，经土石方量表见下表所示。。
表2-5  本工程土石方量表      单位：m3
序号

施工单元

挖方

填方

弃方

1

厂区内改建进场道路
750
2000
750
2

风机吊装平台
6600
12000
6600
3

风机基础（含电缆通道）
1070
0
1070
4

箱变基础
10
0
10
合计

8430
14000
8430
6、工作制度及劳动定员

本项目全年生产天数365天，每天3班制，每班工作8小时，项目劳动定员3人，按“无人值班”（少人值守）方式设计定员主要负责巡视、日常维护和值守。

	总平面及现场布置
	1、总平面布置

本试点项目风电场位于防城港市港口区渔澫港区环保生态池中，安装1台单机容量6.25MW的风力发电机组，风机轮毂高度为120m。风机配备一台10kV箱式变压器，经过升压变通过1回10kV线路接入110kV西贤站10kV侧。场址左右两边为港区内部运输铁轨，距离机位约372米有14米高防风网，东南侧生态池边为港区8#雨水泵站，加油站和实训基地分别位于场址西北部和南部，其余周边为煤炭或原矿堆料场。
项目总平面布置图见附图2-1。

2、施工现场布置情况

本项目风机站址位于环保生态池中，初步拟定风电机组基础采用桩基础＋混凝土拓展基础。施工机械就近停放，不专门设置停放场，在施工期间损坏的设备送至地方机械设备修理厂修理，现场不专设机械设备修理站。施工期建筑材料堆放于用地红线内。

	施工方案
	1、施工期工序及时序
（1）风机基础施工
基础开挖前，按照图纸要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。基础应先完成基桩施工，基桩施工采用旋挖或者冲孔灌注桩，地面以下2～4m设置钢护筒防止塌孔，成孔过程中采用泥浆护壁，泥浆成分应精心配制，采用无腐蚀或者微腐蚀胶体材料，应采取必要环保措施，防止泥浆污染周边环境。旋挖灌注桩基本流程：施工准备→钻机就位→旋挖开孔→下孔口护筒→注浆→取土钻进→补浆→取土成孔→检查沉渣厚度，清渣→移机→吊放钢筋笼→吊放导管→检查清渣→上导管清孔帽→注浆清渣→二次清孔后泄出导管压力→灌注混凝土→拔出护筒。待完成基桩施工后再进行扩展基础土石方开挖，采用钩机反铲开挖，基坑底部铺设垫层。基坑开挖以钢筋混凝土结构尺寸每边各加宽1.0m，为防止脱落土石滑下影响施工，需采取基坑支护措施，基坑开挖过程中应全程做好抽水排水措施，水位低于扩展基础底部，在施工范围内建好围堰后进行施工。风机基础混凝土强度C40。开挖出底面后经人工清理验收完成后，再浇筑厚度100mm的C20混凝土垫层。在其上进行基础混凝土施工，施工需架设模板、绑扎钢筋并浇筑混凝土，其尺寸和钢筋的布置严格按照设计图纸要求进行。基桩钢筋进入扩展基础须满足设计要求，混凝土必须一次浇筑完成，不允许有施工接缝。混凝土施工中应用测量仪器经常测量，以保证基础埋筒的上法兰平整度为±2mm的精度要求。施工结束后混凝土表面必须遮盖养护，防止表面出现裂缝。回填土石料要求密度大于1.8t/m3，填至风机基础顶面下3cm，并设置2%的排水坡度。

（2）风机安装施工
将风机塔筒、机舱及叶片运输到现场，按施工工序安排，在每台风机吊装场地平稳摆放到位。风机各部件应按施工方法采用随吊、随运、随安装的施工步骤。

①塔筒吊装
吊装前，先将塔筒内电气、电缆及结构配件，按厂家技术要求安装固定。塔筒由三段组成，每段塔筒采用两台吊车配合吊装，三段塔筒分别在空中进行组装。主吊车选用800t汽车吊，辅助吊车为300t汽车吊；用主吊车吊住塔筒的上法兰处，辅助吊车吊住塔筒的底法兰处，两台吊车同时起钩，离开地面30cm后，稳住检查吊装的稳定性和可靠性。然后主吊车起钩并旋转大臂，当塔筒起吊到垂直位置后，拆除辅助吊车的吊钩，再用主吊车将塔筒平稳就位、紧固法兰连接螺栓，经检查无误后，松开主吊车吊钩及卸下吊具。整个安装过程必须严格按照生产厂家规范要求进行。

②机舱吊装
按照厂家技术文件要求，将机舱的吊点用吊具与800t汽车吊的吊钩固定好，并将用来调整固定方向位置的人拉风绳固定在机舱两侧，先将机舱吊离地面30cm，检查吊车的稳定性、制动性、可靠性。吊车起吊在空中将机舱与塔筒法兰进行对接，紧固螺栓后，方可将800t汽车吊脱钩。

发电机吊装与机舱吊装相同，先用吊具、手动葫芦和人拉风绳将发电机与800t汽车吊的吊钩固定好，再将发电机吊离地面30cm，检查起吊稳定和吊具各点牢固可靠。然后起吊，指挥吊车把发电机逐渐靠近机舱。利用导正棒对准机舱底座法兰，用手动葫芦把发电机拉近。装紧固件及连接螺栓。安装完成后拆下吊具。待整台机组所有零部件安装完成后，去除发电机锁定，使其处于自由运转状态。

③叶轮吊装
先将叶轮在地面组装，叶轮组装时要按厂家技术要求执行。通过主辅两台吊车的共同协作进行组装。叶片组装完成后经检查无误、安全牢固后，方可实施叶轮吊装。

叶轮吊装时，也按厂家技术要求执行。叶轮采用双车抬吊的方法将组装叶片吊起，主吊为800t汽车吊提升，辅助300t汽车吊配合。为了避免叶片在提升过程中摆动，用圆环绳索分别套在三片叶片上，每片叶片用3～6名装配人员在地面上拉住，慢慢将叶轮竖立，然后将轮毂法兰与机舱的主轴法兰对接紧固。经检查安装无误、方可将800t汽车吊脱钩。

电气设备施工

①箱式变压器安装

箱式变压器采用80t汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要即时调整加固。确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按有关试验规程进行交接试验。

②电力电缆敷设

动力电缆和控制电缆的施工，应按设计要求和相关规范施工。直埋和架空电缆都要求分段施工，分段验收。每段线路要求在本段箱式变压器安装前完成，确保机组的试运行按时进行。

直埋电缆施工：先人工开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，将电缆敷设后填埋一层沙土，再压上盖板，然后用碎石土回填夯实。电缆走向要按图纸标注和相关的技术要求执行。

2、施工总进度安排

根据本项目6个月建设期限的要求，施工控制进度为：临时道路施工--风电机组基础的开挖施工--风电机组混凝土基础施工--塔架的吊装--风电机组、叶片及轮毂的吊装，施工总工期为6个月。

	其他
	[image: image20.png]1

>

@ Fpazsi
Hh 0 A S K Ak B s




图2-2  防城港码头渔满港区管网系统示意图

（1）防城港码头渔满港区管网系统简介：

防城港码头渔满港区已建雨水收集池17个，生态池1个，雨水收集池5座。共有13座含尘雨污水处理站（普通矿石、煤炭等雨水处理站），2座含硫磺雨污水处理站，3座含重金属雨污水处理站。
渔满港区配套污水管网约4万米，中水管网约3万米，每年中水用量约为150万立方米，非传统水源利用率约35%。中水管网约8千米，随着中水管网建设，非传统水源利用率将超过65%，有效缓解港区用水压力。

（2）防城港码头渔满港区管网系统环保手续
防城港渔澫港区雨污水改造工程项目，于2022年5月进行环评并于2022年6月14日取得《防城港市港口生态环境局关于防城港渔澫港区雨污水改造工程项目环境影响报告表的批复》（港区环管发〔2022〕18号），环评批复见附件7。
（3）渔澫港区环保生态池
渔澫港区环保生态池属于防城港渔澫港区雨污水改造工程项目中的其中一项。环保生态池蓄水容积约为40万立方米，由3个雨污水收集池和1个清水池组成，水池和港区内煤炭矿石堆场的雨水集水池连通，根据各水池的水位可分别进行调节，解决码头及堆场雨水收集能力不足的问题。

环保生态池中的雨水经过中心生态池污水处理站处理，水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值后，回用于港区堆场喷洒、道路喷洒、绿化等。

（4）中心生态池污水处理站简介：

中心生态池污水处理站属于防城港渔澫港区雨污水改造工程项目之一。根据防城港码头渔满港区管网系统示意图，如上图2-2所示。本项目风机机位在环保生态池中，该环保生态池中的雨水最终汇入附近的中心生态池污水处理站。
工艺：初期雨水首先经收集管道自流进入环保生态池，进行水量和水质的调节后经收集池通过污水处理站采用加药装置投加絮凝剂（水解聚丙烯酰胺），将废水中悬浮的小颗粒聚集成大颗粒沉降，确保废水中的悬浮物更易于沉降。废水经絮凝后自流进入沉淀池，去除大部分悬浮物；沉淀后的废水泵入过滤器，废水中的剩余的悬浮物被吸附、过滤下来，出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准。中心生态池污水处理站工艺流程图如下图2-2所示：
[image: image7.png]% Erre
s
T
15 |
! |
! |
! |
|
! |
! |

P |
! |
! |

24 | |
|

o 8 |

. R

SHERIL. e, HEEER.

!

R | AR | e > st it

Bla).




（注：中心生态池即环保生态池）

图2-3 中心生态池污水处理站工艺流程图



三、生态环境现状、保护目标及评价标准

最

	浓度占标率（%）

	达标情况


	SO2
	年平均质量浓度

	7
	60

	11.67%
	达标


	NO2
	年平均质量浓度

	17
	40

	42.50%
	达标


	PM10
	年平均质量浓度

	41
	70

	58.57%
	达标


	CO

	24小时平均第95百分位数

	900

	4000

	22.50%
	达标


	O3
	8小时滑动平均第90百分位数

	108
	160

	67.50%
	达标


	PM2.5
	年平均质量浓度

	21.6
	35

	61.71%
	达标



	由表3-2可知，防城港市防城区SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准要求。2024年防城港市环境空气质量达标，属于达标区。

3、地表水环境质量现状

本项目本项目位于防城港渔澫港区，评价范围内无河流。

根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》桂环发〔2023〕9号，项目附近的海域环境功能区为防城港市港口区（GX093DⅣ）、防城港市市政排污混合区（GX094DⅣ）：防城港渔澫港区（GX095DⅣ），详见附图5。
防城港市港口区（GX093DⅣ）主导功能为港口、交通用海，属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类。周围设0.5公里水质过渡带，水质保护目标为海水水质标准第三类。

防城港市市政排污混合区（GX094DⅣ）主导功能为港口、工业、生活排污用海，属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类。周围设1公里水质过渡带，水质保护目标为海水水质标准第三类。

防城港渔澫港区（GX095DⅣ）主导功能为港口、工业用海，属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类。周围设0.5公里水质过渡带，水质保护目标为海水水质标准第三类。

根据2025年2月27日防城港市生态环境发布的《防城港市生态环境局2024年法治政府建设年度报告》，防城港市近岸海域水质面积优良率为96.8%，水质为优，排名全区第一，是全区唯一连续7年近岸海域水质保持优的地级市，由此可见，防城港市附近海域海水水质现状良好。

为了解项目所在的雨水收集池的水环境质量状况，委托广西三达环境监测有限公司于2025年2月26日~27日对雨水收集池展开监测，监测报告见附件7，具体情况如下：
（1）监测信息
表3-3  地表水监测点位及监测频次一览表

点位编号
监测点位
监测因子
监测频次
评价标准
W1
环保生态池雨水调蓄池排放口
水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、透明度、水深、流速、流量

连续监测3天，每天采样1次

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值
（2）地表水水质评价方法

①质指数法，一般性水质因子(随着浓度增加而水质变差的水质因子)的指数计算公式：

[image: image12.wmf]si

,

i

,

i

/

C

C

S

j

j

=


式中:
Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Ci ,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
Csi——评价因子i 的水质评价标准限值，mg/L。
②pH标准指数为：

[image: image13.wmf]0

.

7

0

.

7

0

.

7

,

£

-

-

=

j

sd

j

j

pH

pH

pH

pH

S


[image: image14.wmf]0

.

7

0

.

7

0

.

7

,

>

-

-

=

j

su

j

j

pH

pH

pH

pH

S


式中：SpH,j—pH值水质指数；

pHj—pH值实测值；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限。

③对于溶解氧（DO）的标准指数计算公示为：


[image: image15.wmf]f

j

s

j

DO

DO

DO

DO

DO

S

£

=

j

.

/



[image: image16.wmf]f

.

＞DO

j

s

f

j

f

j

DO

DO

DO

DO

DO

O

D

S

-

-

=


式中：

SDO,j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DO=(491-2.65S)/33.5+T)；
T—水温，℃。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。标准指数越大，污染程度越重；标准指数越小，说明水体受污染的程度越轻。

（3）监测结果及评价
项目水环境质量现状监测结果以及监测结果统计详见表3-4。
表3-4  地表水水质现状监测及评价结果     单位：mg/L    (pH无量纲)

检测
点位
监测项目
采样日期及检测结果

标准值
超标率
Si,j范围
评价结果
2025.2.26
2025.2.27
W1环保生态池雨水调蓄池排放口
pH值
7.8
7.7
6～9
0

0.35~0.40
达标
溶解氧
7.79
7.71
≥2.0
0

0.257~0.259
达标
色度
3
3
≤30
0
/
达标
浊度
3
3
≤10
0
/
达标
五日生化需氧量
2.5
2.4
≤10
0

0.24~0.25
达标
阴离子表面活性剂
0.17
0.20
≤0.5
0

0.34~0.40
达标
氨氮
0.118
0.129
≤8
0

0.015~0.016
达标
总氮
1.08
1.25
≥1.0
0

1.08~1.25
达标
根据监测数据分析评价可知，本项目所在的环保生态池，其雨水调蓄池排放口的相关水质监测因子均能达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值要求。
4、声环境现状

根据《防城港市中心城区声环境功能区划图》，见附图8。项目所在区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场踏勘，项目周边200m范围内无环境敏感点分布。

为了解项目环境噪声现状情况，本评价对项目厂界四周环境噪声进行了监测，监测情况如下：

表3-5  声环境现状监测结果
监测点位
监测时间
监测时段
监测结果
执行标准
达标情况
N1厂界东面1m处
2025.02.26
昼间

60.6
65
达标
夜间

50.4
55
达标
2025.02.27
昼间

60.9
65
达标
夜间

50.4
55
达标
N2厂界南面1m处
2025.02.26
昼间

60.8
65
达标

夜间

47.4
55
达标

2025.02.27
昼间

58.9
65
达标

夜间

47.5
55
达标

N3厂界西面1m处
2025.02.26
昼间
56.2
65
达标

夜间

45.1

55
达标

2025.02.27
昼间
57.2
65
达标

夜间

45.9
55

达标

N4厂界北面1m处
2025.02.26
昼间
54.3
65
达标

夜间

44.4
55
达标

2025.02.27
昼间
54.8
65
达标

夜间

43.0
55

达标

由上表可知，项目周边环境噪声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，即昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）。声环境质量较好。
5、电磁环境现状

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）从电磁环境保护管理角度，产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理：100kV以下电压等级的交流输变电设施。本项目风机用10kV电压等级接入电网系统，可豁免。
	

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况。

	生态环境保护目标
	1、噪声及生态环境
本工程施工期主要考虑扬尘、噪声及生态环境影响，运行期主要考虑噪声及生态环境影响，环境保护目标调查范围见下表。

表3-6  环境保护目标调查范围

环境要素
评价范围
敏感目标
声环境

风机基础外200m

运营期评价范围内无声环境敏感目标。

生态环境
风电场外300m范围
运营期评价范围内无生态环境敏感目标。

2、水环境

依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标指饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。本项目无水环境保护目标。

电磁环境

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）从电磁环境保护管理角度，产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理：100kV以下电压等级的交流输变电设施。本项目风机用10kV电压等级接入电网系统，可豁免。无电磁环境敏感目标。

	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

    项目所在区域属于大气环境功能区二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》中的（GB3095-2012）二级标准及其修改单，见表3-7。
表3-7  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

污染物

平均时间

浓度限值

单位

依据

SO2
年平均

60

（μg/m3）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

4

（mg/m3）

1小时平均

10

O3
日最大8小时平均

160

（μg/m3）

1小时平均

200

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

（2）声环境

根据《防城港市中心城区声环境功能区划图》，见附图8。项目所在区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。见表3-8。

表3-8  《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）

声环境功能区类别

昼间（dB）

夜间（dB）

3类

65

55

（3）地表水环境
根据防城港码头渔满港区管网系统设计，本项目所处的环保生态池的水经过中心生态池污水处理站处理后，出水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值。
表3-9  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）
监测项目
标准值
pH值
6～9
溶解氧
≥2.0
色度
≤30
浊度
≤10
五日生化需氧量
≤10
阴离子表面活性剂
≤0.5
氨氮

≤8
总氮
≥1.0
2、污染物排放标准

（1）大气污染物

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外浓度最高点标准，见表3-10。

表3-10  《大气污染物综合排放标准》

污染物项目

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点
1.0

（2）水污染物

施工期：本项目施工期产生的废水主要为道路施工基础开挖和土方处理过程中若处理不当，未能及时防护被雨水冲刷后，泥沙随雨水流入环保生态池中，随环保生态池汇集港区的雨水，经过中心生态池污水处理站处理，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值后，回用于港区堆场喷洒、道路喷洒、绿化等。

营运期：项目营运期运行过程中无废水产生。

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，其标准值详见下表。
表3-11  《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）
类别
昼间

夜间

3类

65

55

（4）固体废物

项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

	其他
	总量控制标准：

按照污染物“达标排放、总量控制”的原则，实行总量控制的污染物指标有VOCs、NOx、COD及NH3-N。项目运营期没有废气、废水排放，因此不设废气、废水总量控制指标。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态影响分析
（1）施工期对生态池的影响分析
本项目占地不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态保护目标。

施工期对生态的影响主要是风机及杆塔基础施工、场内道路建设，建设过程会扰动生态池，造成水质浑浊。
（2）施工期对野生动物影响分析

本项目所在区域不是野生动物的栖息地、聚集区、觅食区，施工期不会对野生动物造成影响。

施工期将对鸟类活动产生一定程度的影响：施工噪声对飞行过程中落脚的鸟类产生影响；夜间施工时，施工现场的强光照射，会形成光污染，影响鸟类正常飞行。

预计本项目施工期对鸟类迁徙的影响较小，且由于地处港区，人类活动频繁，临水区域为码头区域，留鸟在此逗留驻足情况较少，施工期输电线路通过开挖埋地敷设+依托现有电缆沟进行敷设，对现状生态环境影响较小，风机基础结束后通过场地清理等措施，可恢复其原有功能，因此本项目施工期对鸟类的影响可以接受。

（3）施工期对植被的影响分析
施工期临时道路位于3#雨水收集池北面，北面目前是港区堆场，周边无植被种植。

电缆沟和改扩建道路施工会造成原本路基的破坏，导致路面不平整或开裂，场地开挖埋地敷设路段不涉及植被，不会对植被造成影响。
（4）水土流失

本项目风机建设在环保生态池中，对土地资源造成的影响较小。

2、施工期环境空气影响分析
本项目施工期所产生的废气主要为扬尘和施工机械排放的尾气。

（1）施工扬尘影响分析

本项目施工期扬尘的主要来源有以下几个方面：

①施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。

②建筑用的原料堆场受风吹时，表面尘土飞扬进入空气。

③在没有采取任何措施的情况下，施工场地在清理时产生的扬尘污染也较为严重。

为了降低扬尘对周边环境的影响，施工单位必须落实好扬尘防治措施，针对这些主要扬尘产生环节，采取有效的防尘、降尘措施，如下：

①建筑物必须用合格的密布式安全立网封闭，层间设红白相间的楼层标志，不得采用彩条布及其它不规范的物体围档；

②在车辆进出口设一沉淀池，要求进出车辆必须冲洗其轮胎，冲洗废水收集于沉淀池内，沉淀池上层清水用于场地内及附近路面洒水；

③施工单位必须派专人清除洒落在场地进出口及附近路段的尘土并定期清洗路面、尽量减少扬尘的产生，截断扬尘的扩散途经；

④另外，项目的堆料场应合理设置，以减少项目所用建筑材料在搬运过程中产生的扬尘对周边环境的影响；

⑤施工工地场内主干道实现道路平整、畅通、场内无积水，控制施工现场二次扬尘；

⑥施工现场地面和路面定期洒水，晴天不少于4次，于大风和干燥天气适当增加；

⑦工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，施工场地的清理应合理有序的进行，并结合洒水等措施，外架拆除时，应当采取洒水等防尘措施；

⑧建设单位须同有关部门，为本项目的弃土和建筑垃圾制定处置和运输计划，避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾，合理安排，尽量减少运输车次，减少扬尘。

（2）施工汽车尾气影响分析

施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，同时加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等，为无组织排放，排放量小，经自然扩散和植被的净化后，对环境影响较小。

只要施工队伍严格按照上述所提措施施工，对项目周围环境影响较小，对周围环境影响较小。
3、施工期废水对环境的影响分析

（1）施工废水

本项目施工机械修理维护将依托周边现有企业进行，施工场地内不设置修理厂；工程所需砂石料拟从项目所在地采石场、采砂场直接购买，施项目采用商品混凝土，不设混凝土拌合系统。因此没有机修废水、混凝土拌合废水产生。

风机基础、箱变基础等采用混凝土直接浇筑的方式施工，浇筑后表面洒水保湿进行养护，极少量的混凝土养护废水自然蒸发，此过程基本不会产生施工废水。

本项目道路施工基础开挖和土方处理过程中若处理不当，未能及时防护被雨水冲刷后，泥沙随雨水流入环保生态池中水体会对水体水质产生一定影响，随环保生态池汇集港区的雨水，经过中心生态池污水处理站处理，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值后，回用于港区堆场喷洒、道路喷洒、绿化等。因此，施工期生产废水不会对项目区水环境带来明显影响。

（2）施工人员生活污水
本项目施工过程中产生的废水主要来自施工人员的生活污水，根据建设单位提供的资料，施工期间施工人员约10个，均在不在施工场地住宿，施工人员用水定额按50L/（人·d），施工期为6个月（按30天/月计），则施工期日用水量为5m3/d，整个施工期生活用水量为900m3。排污系数按0.8计，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为4.0m3/d，整个施工期污水产生量为720m3。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，施工人员日常用水/排水依托防城港务集团有限公司办公楼，经过设化粪池处理后排入港区内的污水处理站处理后回用于港区堆场喷洒、道路喷洒、绿化等，对环境影响较小。
4、施工期噪声环境影响分析

（1）施工机械噪声影响分析
施工期噪声主要来源于施工机械作业、设备安装等过程产生的施工噪声，以及设备、材料运输车辆行驶产生的交通噪声，噪声级一般均在70dB（A）以上。将各施工机械噪声作点源处理，采用点源噪声距离衰减公式和噪声叠加公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。
根据声的距离衰减及声的叠加原理：

①噪声距离衰减模式

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）

式中：LA（r）——预测点处所接受的A声级。

LA（r0）——参考点处的等效声级，dB（A）。

r——声源至受声点的距离，m。

r0——参考位置距离，m，取1m。

②噪声叠加模式

L=10lg[100.1L1+100.1L2]（L1>L2）

式中：L——受声点处的总声级，dB（A）。

L1——生产车间对预测点的噪声影响值，dB（A）。

L2——生产车间对预测点的噪声影响值，dB（A）。

噪声传播随距离逐渐衰减，不同距离处的噪声预测值见表4-1。

表4-1  不同距离处的噪声预测值  单位：dB（A）

序号
设备名称

噪声

源强

与噪声器械距离
5

10
20
30
40
50
60
70
80
90
1

吊车
85

71
65
58.9
55.5
52.9
51.0
49.4
48.1
46.9
45.9
2

打桩机
90

76
70
63.9
60.5
57.9
56.0
54.4
53.1
51.9
50.9
3

挖土机
80

66
60
53.9
50.5
47.9
46.0
44.4
43.1
41.9
40.9
4

钻机
90
76
70
63.9
60.5
57.9
56.0
54.4
53.1

51.9

50.9

由此可知，施工设备与场界距离达到20m时，场界处的噪声值才能达到《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）昼间限值的要求，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。项目夜间不施工，施工设备与场界距离达到20m时，场界处的噪声叠加值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间）要求。项目周边200m内无声环境敏感点，项目施工对周边环境影响较小。

（2）运输噪声

项目设备在运输时会产生噪声影响。运输钢筋、水泥、建筑材料等载重车噪声级在80~90dB（A），项目施工期运输车辆保持低速匀速行驶，可使噪声值衰减10dB（A），则施工期运输车辆的噪声排放值在70~80dB（A）。在运输时应该减速慢行，合理分配运输量和运输时间。

5、施工期固体废物影响分析

项目施工过程中的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及生活垃圾。

（1）土石方
根据本项目可研设计，道路的挖方均作为弃渣，需要填埋的土方另外进行购置。本工程总挖方量为8430m3，填方量为14000m3，产生永久弃渣8430m3，弃方由施工单位运输至港口区弃渣场弃置，本项目不单独设置弃渣场。
（2）生活垃圾

本项目施工期施工人员仅在施工期间进场工作，不在厂区内食宿，不产生生活垃圾。

	运营期生态环境影响分析
	1、废气影响分析
本项目运营期间不产生废气。
2、废水影响分析
本项目运营期风力发电全年运转，无人值守，有3名员工定期巡检，风力发电设备及箱式变压器的日常运行维护依托该3名员工巡检维护，巡检过程，生活用水及排水依托防城港务集团有限公司办公楼，本项目不单独设置生活用水、排水设施，不再考虑其废水排放。

3、噪声影响分析
本项目运营期噪声主要为风力发电机的噪声。

风力发电机组噪声是源于叶片扫风产生的空气动力噪声、机组内部机械运转产生机械噪声和发电机转子高速旋转产生的噪声，按照噪声辐射方式，分别称为空气动力噪声、表面辐射噪声和噪声。其中发电机表面辐射噪声主要为机械噪声，空气动力噪声为主要噪声源。空气动力噪声是由于气体的非稳定过程，即由气体的扰动以及气体与物体的相互作用而产生的。直接向大气辐射的空气动力噪声，包括进气噪声、排气噪声和冷却风扇噪声。机械噪声，通常将由于机体转动引起振动而产生的噪声称机械噪声，高速运转时要高，噪声是由发电机转子在高速旋转产生的。

（1）风机噪声源强
根据可行性研究报告，本项目建设的风力发电场是并网型的，不存在储能设备，而且风电机组出口电压为10kV，升压变通过1回10kV线路接入110kV西贤站10kV侧，风力机所发出的噪声主要来自发动机发出的机械噪声和旋转叶片切割空气所产生的空气动力噪声。本工程主要采用单机容量为6.25MW的风电机组，根据项目可研设计资料，风机平均风速约为6.55m/s。参考同类型风机组噪音分析报告，机组运行时空气动力学噪声源强约为105dB(A)；而机械噪声源强约为74dB(A)，噪声预测时可不予考虑。

（2）预测方法
本项目只建设1台风机，只考虑单个风力发电机组正常运行时的噪声贡献值，不考虑风机噪声叠加影响。

根据国内外相关研究和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中面声源几何发散衰减规律，当r（面声源中心距离）＞b（长方形边长）/π，类似点声源衰减特性，由于风机叶片体量较大，当预测点距风机较远（d＞2R/π）时，风电机组叶片噪声符合点声源模型。本工程风机风轮直径均为190m，因此，本次评价对于距风机塔基座60.51m以内的噪声采用国内已运行风电场实测结果进行类比分析，对距风机塔基座60.51m以外的噪声采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中处于半自由空间的点声源衰减公式进行预测。
①类比预测
类比对象选择单机容量、风轮直径等因素类似或相近运行稳定的风电场，本次评价以灵山一期（六炉山）风电场的监测数据进行类比。参数见表4-2。本项目与类比对象风机单机容量相同，轮毂高度低于类比对象，因此，将灵山一期（六炉山）风电场用于本项目类比是可行的。
表4-2  本工程与类比对象对比表

参数
本项目
灵山一期（六炉山）风电场
可比性分析

单台风容量
6.25MW
6.25MW
相同容量，发电功率需求一致，运行工况相似。

轮毂高度
120m
110m
轮毂高度更高，噪声源离地面更远，
风轮直径
190m
195m
直径小于类比对象
灵山一期（六炉山）风电场300m范围内噪声监测结果，详见表4-3。
表4-3  灵山一期（六炉山）风电场LSB27风机噪声值实测结果一览表  单位：dB(A)
检测点位

检测时间

检测时段

监测结果dB（A）

标准值dB（A）
N14-1距LSB27风机1m
2024.09.18

昼间

66.6

55
夜间

61.3

45
2024.09.19

昼间

64.2

55
夜间

60.9

45
N14-2距LSB27风机5m
2024.09.18

昼间

62.3

55
夜间

57.4

45
2024.09.19

昼间

62.1

55
夜间

58.9

45
N14-3距LSB27风机20m
2024.09.18

昼间

58.2

55
夜间

55.9

45
2024.09.19

昼间

58.3

55
夜间

58.4

45
N14-4距LSB27风机50m
2024.09.18

昼间

57.3

55
夜间

53.2

45
2024.09.19

昼间

59.2

55
夜间

53.6

45
N14-5距LSB27风机100m
2024.09.18

昼间

56.2

55
夜间

50.0

45
2024.09.19

昼间

57.2

55
夜间

53.7

45
N14-6距LSB27风机150m
2024.09.18

昼间

53.3

55
夜间

50.8

45
2024.09.19

昼间

53.8

55
夜间

50.7

45
N14-7距LSB27风机200m
2024.09.18

昼间

51.4

55
夜间

49.1

45
2024.09.19

昼间

51.2

55
夜间

49.5

45
N14-8距LSB27风机250m
2024.09.18
昼间
48.7
55
夜间
46.9
45
2024.09.19
昼间
48.3
55
夜间
45.3
45
N14-9距LSB27风机300m
2024.09.18
昼间
44.7
55
夜间
42.4
45
2024.09.19
昼间
43.9
55
夜间
40.5
45
根据类比灵山一期（六炉山）风电场风机噪声衰减断面监测结果，在距离风机100m处噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。
②噪声衰减预测

对距离风机塔基60.51m范围外的噪声采用处于半自由声场的点声源衰减公式进行预测：
[image: image17.wmf]8

lg

20

-

-

=

R

L

L

w

eq


式中：

Leq：预测点等效A声级，dB(A)；

LW——点声源A计权声功率级，dB(A)；
R：距声源的水平距离。

计算结果见表4-4，计算得到的单台风机等声级线图见图4-1。

表4-4  单个风电机在地面不同距离处的噪声预测值  单位：dB(A)
序号
机械类型
距声源水平距离（m）

60.51
75
100
140
200
300
1
单台风电机组
61.36
59.49
57.0
54.07
50.98
47.46
[image: image18.png]



图4-1  单台风机等声级线图
由表4-4预测结果可知，在距风机水平距离约75m、200m处的噪声贡献值即可分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求，项目风力发电组200m范围内主要为园区内办公的职工，无居民集中居住处，因此风机运行噪声可能会对办公区的工作人员会产生较小的噪声影响。
4、对鸟类迁徙的影响分析
本项目所在的防城港经济开发区码头工业区以工业用地为主，区域内主要为码头、仓储、物流设施和工业厂房，人类活动频繁。

区域内缺乏自然湿地、滩涂和植被覆盖，不具备适合鸟类栖息和觅食的生态环境。由于工业区人类活动密集，噪音和光污染较多，鸟类通常不会选择此类区域作为停歇地或觅食地。因此，风机运行对鸟类的影响极小。
5、光影影响分析
本项目安装1台单机容量6.25MW，叶轮直径均为190m，轮毂高度均为120m的风电机组。风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影和频闪反射，长时间近距离观看会使人产生眩晕感，同时风机的旋转闪烁阴影如投射到人群活动区域，亦会产生感官上的不适影响。

风机光影的影响范围主要有风机的阴影长度决定，阴影长度计算公式如下：
L=D/tgh0
式中：

L—阴影长度，m；

D—风机相对高度，m；

h0—太阳高度角，º。

h0=90-（l+23.5）

式中：

h0—太阳高度角，º；

l—风电场地理纬度，º。

项目风机周边可能受影响的单位主要为西南面的散货集控中心。本项目与散货集控中心位置关系及阴影长度计算结果见下表。

表4-5  风机距离较近风机阴影长度计算结果表

   项目

风机

受影响的单位
风机高程（m）

高程差（m）

风机相对高度（m）

风机纬度（°）

太阳高度角（°）

影长（m）

名称

距离（m）

高程（m）

相对方位

风机

散货集控中心
350
0
西南

0
0
215
21.56
44.94
215
由上表可知，风机阴影长度（215m）小于风机与散货集控中心最小距离（350m），散货集控中心位于风机阴影影响范围之外，因此散货集控中心受风机光影影响较小。
6、固体废物影响分析
（1）废润滑油
风电机组正常运行情况下，没有废油排放。废润滑油来源于风电机组齿轮箱日常维护过程中换下来的废油，更换周期为1~2年，单台机组每次更换量约为100kg，1台风机总计最大更换量为0.1t，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性。产生的废油由负责维修更换的单位进行回收后交由有资质单位处置，不在现场暂存。

（2）废润滑油桶和废含油抹布
更换润滑油过程同时产生废润滑油桶和废含油抹布，单台风机每次产生量为2kg，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性，同废润滑油由维修更换的单位进行回收后一并交给有资质的单位处置，不在现场暂存。

（3）事故废油
运行期间，风机箱式变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，只有发生事故时才会排油。变压器油常温下密度约0.87t/m3，根据同类项目类比，单机容量6.25MW风机箱变发生事故时最大排油体积约2.36m3/次（2.05t/次），风机箱式变压器基础底下设置有事故油池，有效容积约为5m3，可满足事故时单台风机箱变最大排油体积的临时贮存要求。风机箱式变压器事故排油经油水分离处理后，大部分可回收利用，剩余的少量废变压器油及时交由维修单位进行回收后交给有危险废物处置，对环境影响较小。

为预防箱式变压器在事故过程中发油泄漏，建设单位应建立环境安全管理制度，对值班人员进行安全环保的教育和培训，制定环境风险防范措施和应急预案，加强设备的维护保养，严防箱变事故排油影响区域地表水水质。

项目危险废物汇总表详见表4-6。

表4-6  项目危险废物一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害

成分

产生周期

危险

特性

污染防治措施

1
废润滑油
HW08
900-217-08
0.1t/次
设备保养
液体
废矿物油
环烷烃
1~2年
T，In
负责维修更换的单位进行回收后交由有资质的单位处理
2
废润滑油桶和废含油抹布
HW49
900-249-08
0.02t/a
设备保养
固体
废矿物油
环烷烃
1~2年
T，In
3

事故废油
HW08
900-210-08
2.05t/次
事故油池
液态
废矿物油
环烷烃
/
T，I
（1）危险废物暂存要求

本项目产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、事故废油，不在现场暂存。

（2）危险废物环境影响分析

①贮存场所环境影响分析

本项目不设置危险废物暂存场所（危废间）。

②运输过程的环境影响分析

本项目产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、事故废油均由负责维修的单位进行回收后交由有资质的单位处理，禁止产生散落和泄漏，不会对周边环境产生不利影响。
    6、环境风险影响分析
（1）环境风险物质

该项目在生产过程中使用的主要危险有害物质有废润滑和事故废油，见表4-7。

表4-7  主要风险物质一览表

序号

风险物质

数量

1

危险废物

废润滑油
0.1t/a
2
事故废油
2.05t/a
（2）风险潜势初判及评价等级

①风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。


[image: image19.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

¼

+

+

=

2

2

1

1


式中：

q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

矿物油的临界量为2500t，各风险物质量与其临界量的比值Q=（0.1+2.05）/2500=0.000864＜1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ。
②风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照表4-8确定评价等级。本项目风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

表4-8  建设项目环境风险评价等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

（3）环境风险分析及防范措施

本项目可能产生的事故的环境风险分析及主要防护措施如下：

①环境风险影响分析

箱式变压器一旦排油或漏油，进入所在的环保生态池中，变压器油（通常是矿物油或合成油）会在水面上形成油膜，阻碍氧气交换，导致水体缺氧，油污可能导致水体pH值发生变化，影响雨水的可用性和安全性，油污可能堵塞雨水收集池的过滤系统或排水管道，影响其正常功能，受污染的雨水无法直接用于灌溉、冲洗或其他用途，降低了环保生态池的实用价值。

风机箱式变压器基础底下设置有事故油池，有效容积约为5m3，可满足事故时单台风机箱变最大排油体积的临时贮存要求。风机箱式变压器事故排油经油水分离处理后，大部分可回收利用，剩余的少量废变压器油由负责维修的单位进行回收后交由有资质的单位处理，不暂存。同时加强管理、采取风险防范措施、应急救援措施等可将环境风险事故对环境的影响降到最低，环境风险可接受。

表4-9  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

防城港渔澫港区增量配电网分布式风力发电试点项目
建设地点

广西

防城港市

港口区
（防城港经济技术开发区）园区

地理坐标

经度

108°20′37.248″

纬度

21°34′52.847″

主要危险物质及分布

维修产生废润滑油以及箱式变压器产生的事故废油。
环境影响途径及危害后果

废润滑油、事故废油一旦泄露进入环境中，将会进入周边生态池中，变压器油（通常是矿物油或合成油）会在水面上形成油膜，阻碍氧气交换，导致水体缺氧，油污可能导致水体pH值发生变化，影响雨水的可用性和安全性，油污可能堵塞雨水收集池的过滤系统或排水管道，影响其正常功能，受污染的雨水无法直接用于灌溉、冲洗或其他用途，降低了环保生态池的实用价值。
风险防范措施要求

危险废物负责维修的单位进行回收后交由有资质的单位处理。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目各风险物质量与其临界量的比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，故本环境环境风险评价等级为简单分析。


	选址选线环境合理性分析
	根据前文分析，本项目施工期及运营期对周围声环境、水环境、大气环境及生态环境的影响可以接受，产生的固体废物可以得到妥善处理，不会对外环境产生二次污染。

本项目位于防城港渔澫港区（港口用地），项目主要利用防城港渔澫港区环保生态池内建设分散式风力发电，为港区提供用电服务，不属于港区严禁、限制发展的产业，选址已得到北部湾防城港码头有限公司的支持，见附件2北部湾港防城港码头有限公司关于在防城港渔澫港区环保生态池内建设分布式风力发电项目意见的复函。
综上，本项目选址是合理可行的。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施
施工场地范围在满足工程施工要求的前提下，统筹规划，尽量节省占用土地，优化机械设备、砂石料、管材等材料的平面布置，设置施工围挡，各种施工活动应严格控制在施工围挡范围内；有风时不要进行土方挖掘工作，分段施工，减少作业面积。本项目风机吊装完成后，对风机基础临时占地及输电线路临时占地进行恢复，恢复其原来硬化地面使用功能。
（1）水土流失

对开挖进行表土剥离的部分区域，后期进行覆种植土。在施工场地周边合理布设临时排水沟、沉沙池；施工期间对砂石材料坡面铺设彩条布进行临时覆盖。
（2）占地及植被破坏

项目场地平整、构筑物建设、挖方的临时堆放会压占部分土地，改变原有地貌和植被，亦会造成水土流失，对生态环境产生一定的影响。项目施工结束后，应及时进行植被绿化，增强地表的固土能力，可以有效减少水土流失的发生，可缓解项目对地表植被造成的影响。

（3）鸟类保护措施

因本项目所在地以港口物流、临港工业为主，周边区域以工业用地和码头设施为主，区域以人工建筑和硬化地面为主，缺乏适合候鸟栖息的自然湿地和滩涂环境。项目周边邻近区域无明显集群迁徙的候鸟，也无明显迁徙通道。施工期结束后，应立即进行生态恢复，可最大程度降低施工对偶然栖息或途经鸟类的潜在影响。
（4）电缆沟施工措施

电缆施工前对施工区域进行详细勘察，了解地质条件、地下管线分布及周边环境，优化缆沟走向和深度设计。与港口堆场管理部门协调，避开重要设施（如通信线路）和交通繁忙区域。本评价提出以下相关措施：
①采用机械开挖为主、人工开挖为辅的方式，确保沟槽尺寸（宽度、深度）符合设计要求，开挖过程中避免超挖或扰动周边地基。

②在沟槽底部设置排水沟和集水井，及时排除积水，确保施工环境干燥。配备抽水设备，防止雨水或地下水影响施工进度。

③电缆敷设前检查其外观和绝缘性能，确保无损伤。在电缆外层加装保护管，防止机械损伤和化学腐蚀。

④施工过程中对沟槽尺寸、电缆敷设、接头处理等关键环节进行质量检查，确保符合设计要求。

⑤施工结束后进行电缆绝缘电阻测试，确保其性能达标。
通过科学规划、严格管理和有效保护措施，电缆沟施工可确保电缆敷设质量，同时最大限度减少对周边环境的影响。
2、大气环境保护措施
针对本项目施工特点，为降低扬尘产生量，建议采取以下措施：

①土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

②建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取相应措施，如：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布遮盖、其他有效的防尘措施等。

③设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用遮布遮盖严实。苦布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

⑥加强施工机械的使用管理和保养维修，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，提高机械设备使用效率，缩短工期，将其不利影响降至最低。

综上所述，建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可以有效降低施工扬尘和燃油废气对周边环境和敏感点的影响，对周边环境的影响在可接受范围内。项目施工期废气处理措施合理可行。

3、水环境保护措施
施工期在环保生态池中的3#雨水收集池内的施工范围设置围堰，将围堰内雨水排空。在雨水收集池周边划定明确的施工范围，设置围栏和警示标志。在施工区域周边设置临时排水沟排入旁边的雨水收集池。施工结束后恢复雨水收集池的正常功能。
4、声环境保护措施
根据现场调查，为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，避免出现不必要的纠纷，本评价建议建设单位采取以下噪声控制措施：

①对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，严格按操作规程使用各类机械。以减少机械运行振动噪声。

②在施工场地周围设置围墙，用超细玻璃纤维板搭建隔音棚或围建空心墙进行隔声降噪，建筑物外部也应采用围挡措施，以减轻设备噪声对周边敏感点的影响，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

③各运输建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

④文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染；在施工现场以及办公区，禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等；作业中搬运物件，须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件。

按照以上噪声控制措施进行施工，项目施工噪声对周边的环境影响较小，且随施工期结束而消失。项目对噪声的防治措施合理可行。
5、固体废物保护措施
在施工过程产生的弃渣由施工单位运输至港口区弃渣场弃置，本项目不单独设置弃渣场。项目施工期固体废物均得到妥当处置，对周围环境影响较小。项目施工期对于固体废物的处理措施合理可行。



	运营期生态环境保护措施
	大气环境

运营期项目不产生废气。
水环境影响

运营期项目不产生废水。
声环境

（1）本项目风电机拟选用隔音防振型风电机、使用减速叶片、控制风轮转速后（风机风轮转速控制在8.5~16.6r/min），可最大限度降低风机运转时产生的噪声。
（2）在设备订货时合理选择变压器、电气设备、导线；选择表面光滑、耐氧化的导线和母线，在设备安装时要保证各类接口接触良好，减少火花及电晕放电噪声。

（3）加强日常维护，保证储变压器等噪声部件运行良好。
（4）项目升压变压器舱装置具有良好的隔音效果，对设备加强维护。

（5）加强项目四周的绿化。

综上，项目设备采取有效的隔声降噪措施后，噪声对周边环境影响较小。

固体废物

本项目产生的固体废物主要为废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布以及事故废油。均由负责维修更换的单位进行回收后交由有资质单位处置，即产即清，不在现场暂存。
5、生态保护措施
本项目运营期间对生态环境影响较小，建设单位依法进行运营期的环境管理工作，定期维护内绿化植被，保持场区绿化状况良好。建议采取以下措施：

①在风机周边非敏感区域种植本地蜜源植物或灌丛，为偶然经过鸟类和昆虫提供替代栖息地。

②定期在风机基座周边补种耐旱、抗风的本土草种和灌木，修复施工期扰动区域。
6、光影保护措施
本项目风机周边可能受影响的单位主要为西南面的散货集控中心，根据理论计算，风机阴影长度（215m）小于风机与散货集控中心最小距离（350m），散货集控中心位于风机阴影影响范围之外。

为预防潜在的光影干扰，建议采取以下措施：

①采用哑光涂层或非反光材料的风机叶片，减少阳光反射造成的眩光。
②在风机与散货集控中心之间种植高大乔木或密集灌木（如榕树、松柏类），形成自然遮光屏障，降低光影动态变化对视觉的影响。
③在散货集控中心面向风机的窗户或敏感区域安装遮阳帘、防眩光玻璃或百叶窗，减少室内眩光干扰。
通过上述措施，可在确保风机正常运行的前提下，有效预防潜在光影干扰对散货集控中心的影响，体现项目对周边单位环境权益的尊重。
7、环境风险措施
本项目运营期主要的风险主要是箱式变压器的事故漏油，箱式变压器油一旦泄露进入环境中，将会进入周边生态池中，变压器油（通常是矿物油或合成油）会在水面上形成油膜，阻碍氧气交换，导致水体缺氧，油污可能导致水体pH值发生变化，影响雨水的可用性和安全性，油污可能堵塞雨水收集池的过滤系统或排水管道，影响其正常功能，受污染的雨水无法直接用于灌溉、冲洗或其他用途，降低了环保生态池的实用价值。
风机箱式变压器基础底下设置有效容积约为5m3事故油池，可满足事故时风机箱变最大排油体积（2.36m3）的临时贮存要求，而且事故油池不与雨水系统相通，不会对周边水环境产生的不良影响。油池有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，设施底部必须高于地下水高水位。同时加强风机场地内用油管理，制定环境风险防范措施和应急预案，严防漏油事故影响区域水体。
8、排污许可证管理
依据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发〔2016〕81号）中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》目录以外的企业事业单位和其他生产经营者，且无第五条和第六条所列情形，暂不需申请排污许可证，后续根据国家最新要求，按照规定进行排污许可管理。

	其他
	环境监测计划
项目营运期监测计划见表5-1。
表5‑1  运行期环境监测计划

监测项目

监测指标

监测位置

监测频率

实施机构
声环境
Leq(A)
风机进行衰减断面检测
运营期第一年监测1次，连续监测两天，每天昼夜各1次
有资质的监测单位

环境管理

（1）加强日常巡查工作，避免附近居民在风机附近区域选址建房。

（2）根据需要对工作人员及附近居民开展宣传教育工作，传播风电场方面的环保知识，减少误会及投诉等事件。

	环保投资
	项目总投资为3697.97万元，其中环保投资估算为47万元，约占工程总投资的1.27%。环保治理措施及投资一览表见表5-2。

表5-2  工程环保投资一览表
阶段

类别

环保措施

投资（万元）

施工期

废水

吊装平台、场内道路四周设置沉淀池
3
废气

洒水降尘、防尘布等

3
噪声
选用低噪声设备、施工围挡等
2
固体废物

运输至港口区弃渣场弃置
3
运营期
噪声
设备基础减振、隔声墙体、消声措施
10
生态恢复
植被恢复、绿化
5
环境风险
箱式变压器事故油池
1
其他
环境影响评价、环保竣工验收费
20
环保设施投资合计

47



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	合理安排施工顺序，减少临时占地和施工活动对土地扰动；文明施工，施工材料有序堆放；施工前进行表土剥离并集中堆放，采用装土编织袋拦挡防护、密目网苫盖；施工结束后清理恢复施工迹地、平整土地，及时恢复植被、选择当地物种进行恢复、禁止使用外来入侵物种。
	合理安排施工，施工扰动面积较小；剥离的表土集中堆放，用于植被恢复；施工结束后清理恢复施工迹地、平整土地，并进行复耕和植被恢复、禁止使用外来入侵物种。。
	施工后占地植被恢复
	恢复施工占用地区的原有生态环境。

	地表水环境
	本项目施工期产生的废水主要为道路施工基础开挖和土方处理过程中若处理不当，未能及时防护被雨水冲刷后，泥沙随雨水流入环保生态池中，随环保生态池汇集港区的雨水，经过中心生态池污水处理站处理，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值后，回用于港区堆场喷洒、道路喷洒、绿化等。
	施工期未能及时防护被雨水冲刷后，泥沙随雨水流入环保生态池中，经过污水处理站处理，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值后，回用于港区堆场喷洒、道路喷洒、绿化等。
	-
	-

	声环境
	设置围挡，合理安排施工时间，定期保养机械设备等，车辆出入现场时应低速、禁鸣。
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。
	加强绿化，选用低噪声设备，同时采用消声、隔声、吸声、减震等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。

	大气环境
	定期洒水，设置围挡，采取封闭、遮挡措施；使用符合国家标准的车辆和设备，定期维护保养等。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。
	/
	/

	固体废物
	弃方由施工单位运输至港口区弃渣场弃置。
	落实弃渣去向
	本项目产生的固体废物废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布以及事故废油均由负责维修更换的单位进行回收后交由有资质单位处置，不在现场暂存。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	箱式变压器设置5m3的事故油池，运营单位对设备进行定期检查，制定环境风险防范措施和应急预案。

	环境监测
	施工期有投诉时开展施工噪声监测；竣工验收时对风机及断面进行噪声监测。

	其他
	/
	/
	
	/


七、结论
	防城港渔澫港区增量配电网分布式风力发电试点项目符合国家产业政策的要求；项目在建设期和营运期采取一系列减缓环境影响的对策和措施，达到污染物排放要求后，区域环境质量可以满足区域环境功能区划要求，其对大气环境、地表水环境、声环境、生态环境的影响是可以接受的。

须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证项目拟采取的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，须通过环境保护验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在落实各项生态环境保护措施并加强运营管理后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。从环境保护角度分析、论证，项目的选址和建设是可行的。


PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

