建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿公示版）

项目名称： 贤恒固废选铁综合利用项目                       
建设单位（盖章）：防城港市贤恒贸易有限责任公司   
编制日期：            2026年3月                
中华人民共和国生态环境部制

	[image: image1.jpg]



项目东面林地
	[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



项目南面林地

	[image: image4.jpg]



项目西面林地
	[image: image5.jpg]\ =

o





项目北面概貌

	[image: image6.jpg]



项目现状概貌北侧
	[image: image7.jpg]



项目现状概貌东南侧


项目现状照片

目录
1

一、建设项目基本情况

11

二、建设项目工程分析

19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

23

四、主要环境影响和保护措施

42

五、环境保护措施监督检查清单

43

六、结论



附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图
附图3 项目周边环境保护目标分布图

附图4 项目与防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）关系图

附图5 项目引用监测点位图
附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 备案证明

附件4 租赁合同

附件5 引用监测报告
附件6 项目研判初步结论报告

附表  建设项目污染物排放量汇总表
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	贤恒固废选铁综合利用项目

	项目代码
	2603-450603-04-05-357560

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	防城区九龙湖生态科技园防城港市长隆矿业有限公司内

	地理坐标
	（108度21分17.390秒，21度48分43.290秒）

	国民经济

行业类别
	C4210金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42-85、金属废料和碎屑加工处理 421

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	防城港市防城区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200.00
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10.00
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：    
	用地（用海）

面积（m2）
	13333.34

	专项评价设置情况
	专项评价的类别

设置原则

大气

排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目

生态

取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

    根据上表可知，本项目排放废气主要是颗粒物，不涉及有毒有害污染物；无生产废水外排；涉及的废机油最大存储量不超过临界量；不涉及生态红线；不涉及海洋工程，因此不设置专项评价专题。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用 8.废弃物循环利用”，符合国家产业政策；
另外，项目已获得防城港市防城区发展和改革局批准的备案，项目代码为：2603-450603-04-05-357560。

2、生态环境分区管控符合性分析

根据《生态环境部办公厅关于印发<2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案>的通知》（环办环评函〔2023〕81号）以及自治区工作要求，重点围绕“三区三线”划定成果、国家、自治区以及防城港市重大战略规划、“十四五”环境质量、能源资源管理目标和要求等，对防城港市生态环境分区管控成果进行更新调整。调整后全市陆域共划分为49个环境管控单元，其中：优先保护单元23个，重点管控单元22个，一般管控单元4个。

项目位于防城港市防城区九龙湖生态科技园，根据广西生态云建设项目准入研判系统中导出的《贤恒固废选铁综合利用项目智能研判报告》（见附件6），项目为允许进入，场地用地及环境影响涉及3个环境管控单元，其中优先保护类0个，重点管控类2个，一般管控类1个，见下表。

表1-1 涉及环境管控单元列表
序号

管控单元编码

管控单元名称

管控单元分类

1
ZH45060320004 

防城区城镇空间重点管控单元 

重点管控单元

2
ZH45060320006 
防城区其他重点管控单元
重点管控单元

3
ZH45060330001
防城区一般管控单元
一般管控单元
由上表可知，项目选址属于防城区城镇空间重点管控单元等管控单元。根据《防城港市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年），项目与环境管控要求相符性分析，见下表。




	其他符合性分析
	表1-2 项目与防城港市生态环境分区管控单元管控要求相符性分析
序号

环境管控单元名称
生态环境准入及管控要求
本项目情况
符合性

1
防城区城镇空间重点管控单元

空间布局约束

1．城市建成区内禁止新建、扩建煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目，已建成企业应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。 
项目性质为新建，为废气资源选铁项目，不涉及煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目。
符合
2． 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。严格控制在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。

项目选址为防城区城镇空间重点管控单元，主要为废弃资源选铁制造，不属于土壤污染的建设项目，不涉及重金属。
符合

3．现有港口码头应根据其与敏感目标的位置关系，提出搬迁、退出或强化环境保护措施的要求，避免加剧不利环境影响。

项目不属于港口码头项目。
符合

4．干散货码头需与居民集中区保持一定距离，确保不对居民造成大气环境不利影响；危险品码头需远离各类生态环境敏感目标。

项目不属于干散货码头、危险品码头项目。
符合

5．不得突破港口总体规划划定的岸线范围。
项目不属于港口总体规划范围。
符合

污染物排放管控

1．建成区基本消除生活污水直排口和收集处理设施空白区，有效杜绝污水直排水体。
项目生活污水经防渗旱厕处理后用于周边林木施肥，不外排。
符合

2．提高污水处理能力，完善既有污水处理厂和新建、扩建污水处理厂配套管网建设，基本实现城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理。
项目不涉及。

符合

3．建成区污水处理率达到 95%，污水处理设施必须达到一级A排放标准。加强城区生活污水处理设施及配套管网建设和改造，增强脱氮除磷功能。

项目不涉及。

符合

4．船舶排放含油污水、生活污水等，应当符合船舶污染物排放标准。禁止向水体倾倒船舶垃圾。禁止排放不符合规定的船舶压载水，防止外来海洋生物入侵。

项目不涉及。

符合

5．统筹规划建设船舶污染物、废弃物的接收、转运及处理处置设施。从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。

项目不涉及。

符合

6．实行雨污分流和污水分质处理，完善港区污水集中处理设施和配套管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。

项目雨污分流，无生产废水外排；生活污水经防渗旱厕处理后用于周边林木施肥。
符合

7．加大淘汰 35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉力度。依法依规加快淘汰老旧柴油货车。严格控制施工和道路扬尘污染。禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低 VOCs含量涂料和胶粘剂。

项目不涉及。
符合

8.干散货作业区应实现封闭/半封闭堆存或建设有效防风抑尘设施。采取油气回收措施等有效措施控制港区油气无组织排放。
项目主要排放污染物为颗粒物，原料、产品在半封闭库房内，生产工艺采用湿法粉磨磁选工艺，在源头上控制颗粒物产生，减少颗粒物产生。
符合

9.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。
项目属于废弃资源选铁项目，不涉及矿产资源勘查以及采选。
符合

10.禁止向内河水域排放船舶垃圾。禁止直接排放船舶水污染物，完善港区污水集中处理设施和配套管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。
项目不涉及
符合

11.大力推进港口污染防治，强化港口码头堆场扬尘控制。
项目不涉及

符合

12.推动港口船舶绿色发展。实施船舶发动机第二阶段排放标准。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，鼓励有条件的内河船舶实施液化天然气(LNG )动力系统更新改造，加快港口供电设施建设，协同推进船舶受电设施和港口岸电设施改造，推动船舶靠港使用岸电。推进码头水平运输机械“油改电”和“油改气”改造工作。

项目不涉及

符合

13.2024年1月1日起，具有万吨级以上油品泊位的码头、现有8000总吨及以上的油船按照国家标准开展油气回收治理。
项目不涉及码头、油船
符合

14.2025年，防城档案局大气国控站点PM2.5浓度不高于24.5微克每立方米。
根据（桂环函〔2025〕66号），项目所在区域PM2.5浓度为21.8微克每立方米。
符合

环境风险防控
1.严控港区油品和化学品运输、存储的环境风险，加大船舶航行安全保障和港区风险防范力度。船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止溢流和渗漏的措施，防止货物落水造成水污染。
项目不涉及船舶运输
符合

2.开展环境风险评估，编制重大突发环境事件应急预案并备案，完善陆域环境风险源和海上溢油及危险化学品泄漏对近岸海域影响的应急方案，落实港区环境风险应急能力建设，并定期开展应急演练。完善区域应急联动机制。探索建立健全沿海环境污染责任保险制度。
项目按照要求开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。
符合

3.土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
项目不涉及有毒有害物质、不涉及土壤污染。
符合

资源开发效率要求

《防城港市人民政府关于划定防城港市高污染燃料禁燃区的通告》划定的 II 类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；禁燃区内，新建、扩建的燃烧设施禁止燃用相应类别的高污染燃料，各单位和个人禁止销售相应类别的高污染燃料，现有的燃用 

高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，应当按照辖区人民政府规定的期限，逐步拆除或改用清洁能源。

项目不涉及高污染燃料。
符合

综上，项目符合防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）要求。
3、与《广西空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

表1-3 项目与广西空气质量持续改善行动实施方案相符性分析
序号

广西空气质量持续改善行动实施方案
项目情况
符合性

1
二、总体要求

...贯彻落实全国和全区生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以消除重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，协同控制臭氧（O3）污染，大力推动氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；统筹推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。
项目主要排放污染物为颗粒物，原料、产品库房、生产车间为半封闭式结构，生产工艺采用湿法破碎工艺、喷淋降尘措施，在源头上控制颗粒物产生，减少颗粒物产生；项目不涉及臭氧（O3）、氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCs）污染物。

符合
2

三、提出八项工作任务

（一）深入推进产业结构优化调整。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，加快淘汰重点行业落后工艺和装备，推进传统产业集群规范发展，优化含VOCs原辅材料和产品结构，推动绿色环保产业健康发展。

（二）大力推进能源结构优化调整。包括大力发展新能源和清洁能源，有效增强能源消费总量管理弹性，积极开展燃煤锅炉关停整合，实施工业炉窑清洁能源替代。

（三）持续推进交通结构优化调整。持续优化调整货物运输结构，加快提升机动车清洁化水平，强化非道路移动源综合治理，全面加强成品油质量监管。

（四）全面强化面源污染治理。深化扬尘污染综合治理，推进矿山生态环境综合整治，加强秸秆综合利用和禁烧。

（五）强化多污染物协同减排。强化VOCs全流程、全环节综合治理，加快重点行业污染深度治理，加强餐饮油烟、恶臭异味治理，稳步推进大气氨污染防控。

（六）完善大气环境管理体系。完善区域大气污染防治协作机制和重污染天气应对机制。

（七）加强环境监管能力建设。提升大气环境监测监控能力，强化大气环境监管执法，加强决策科技支撑。

（八）完善支持政策。完善价格税费激励约束机制，积极发挥财政金融引导作用。落实峰谷分时电价政策。

（一）项目为废弃资源综合利用项目，主要生产工艺为湿法粉磨磁选，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不涉及VOCs原辅材料和产品结构。

（二）项目生产主电，属于清洁能源，不涉及燃煤锅炉、工业炉窑。

（三）项目不涉及淘汰类机动车使用情况。

（四）项目生产车间为半封闭式结构，采用湿法粉磨工艺，减少颗粒物产生，不涉及矿山生态环境和秸秆综合利用。

（五）项目不涉及VOCs。

（六）、（七）、（八）项目按要求进行自行监测，加强管理，减少颗粒物产生。

符合

综上，项目符合《广西空气质量持续改善行动实施方案》要求。
4、与《广西生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

表1-4 项目与广西生态环境保护“十四五”规划相符性分析
序号

广西生态环境保护“十四五”规划
项目情况
符合性

1
第五章 坚持协同管控，改善环境空气质量
...

第二节 深化工业源污染治理

推动重点行业氮氧化物等污染物深度治理。推进玻璃、陶瓷、有色金属、焦化、铁合金等行业污染深度治理，严格控制企业物料运输和生产工艺过程无组织排放，实施企业烟气脱硫脱硝除尘改造；推动重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，需安装在线监管系统。

实施重点行业VOCs综合整治。加强VOCs源头控制、过程管理和末端治理，重点对石化、化工、制药、工业涂装、木材加工、包装印刷、电子制造、印染等行业实施深度治理，优化生产工艺；推进原油、成品油、有机化学品等储罐排查和改造，强化泄漏检测与修复；加强无组织废气排放控制，加快高效VOCs收集治理设施建设，提升VOCs排放收集率、去除率和治理设施运行率。加强汽修行业VOCs综合治理。

项目不涉及氮氧化物、VOCs排放。

符合
第四节 积极控制大气面源污染

严格管控扬尘和粉尘污染。严格控制城市扬尘污染，全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价；对涉及影响生态环境的项目建立施工环境监测、预警、停工、整改、复工的闭环管理，建立全流程管理制度；实施施工工地封闭管理，建设“智慧工地”；严格管控渣土运输扬尘污染。加强城市道路保洁，推行低尘的机械化湿式清扫方式；强化城市主干道周边及城乡结合部道路扬尘治理，城市出入口、城乡结合部等重要路段根据实际情况采取车辆冲洗清洁措施。推动城市裸露地面、粉体物料堆场，以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场的抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造；加强露天矿山粉尘治理，有效管控石料开采转运全过程粉尘污染，开展采石场治理示范与推广。

项目生产车间为半封闭式结构，采用湿法粉磨工艺、喷淋降尘措施，减少颗粒物产生，不涉及矿山生态环境相关情况。

符合

2

第六章　巩固综合治理成效，保持水环境质量优良
推进重点领域水污染物减排

深化工业水污染综合治理。加强工业废水末端排放管理，深入推进各类工业污染源稳定达标排放。实施工业集聚区污水集中处理分类管理。加强工业集聚区污水集中处理设施运行管理和排放口出水浓度监控，确保设施正常运行并达标排放；加快工业集聚区未完工的污水集中处理设施建设，新建、升级工业集聚区应同步设计并实现污水集中处理；依托城镇污水处理厂的工业集聚区，园区内企业废水须进行预处理，确保达到污水处理厂进水标准；规范工业集聚区雨污分流系统设置，禁止雨污混排。推动实施农副食品加工、印染、化工等行业清洁化改造。

项目初期雨水经初期雨水沉淀池处理后用于厂区洒水降尘；不涉及生产废水外排。

符合

综上，项目符合《广西生态环境保护“十四五”规划的通知》（桂政办发〔2021〕145号）要求。



	其他符合性分析
	5、与环境质量底线相符性

项目所在区域属于达标区域，大气、地表水、声环境质量良好，均有容量进行项目建设。项目运营期严格采取环保措施进行处理，项目产生的污染物不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目建设符合环境质量底线要求。

6、与资源利用上线相符性

项目运营过程中消耗一定的电量和水量，项目区域非缺水区域，电力供应充足，项目资源消耗量相对区域资源可利用量较小，符合资源利用上限的要求。
7、与环境准入负面清单相符性

项目属于废弃资源综合利用业，根据《市场准入负面清单（2024年版）》，项目不属于禁止准入；根据《广西生态保护禁止事项清单（2022）》，项目不属于禁止事项；根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月），防城港市未划入该方案产业准入负面清单城市，符合国家当前产业政策。
8、选址合理性分析

项目位于广西壮族自治区防城港市防城区九龙湖生态科技园，进厂道路紧邻国道G210，原料及产品运输方便。项目周边主要是企业、道路和荒地，不占用基本农田，不在生态保护红线范围内，且电网供电和供水充足；项目最近保护目标为东北面200m的三麦路口村，处于侧风向，在严格采取环保措施的前提下，对敏感点的影响不大。从环保角度考虑，项目选址基本合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目环评及排污许可判定情况
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），属于名录中：“三十九、废弃资源综合利用业 42—85、金属废料和碎屑加工处理 421—废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类别，应编制环境影响报告表。
根据对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于其中的“三十七、废弃资源综合利用业 42—93、金属废料和碎屑加工处理 421—废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，属于排污许可中的“简化管理”。

2、建设概况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

项目名称：贤恒固废选铁综合利用项目； 

建设单位：防城港市贤恒贸易有限责任公司； 

项目性质：新建； 

建设地点：广西壮族自治区防城港市防城区九龙湖生态科技园，中心地理位置为：东经108°21′17.39030″，北纬21°48′43.28997″；

投资总额：200万元； 

占地面积：20亩（13333.4m2）；
周边环境情况：项目周边主要为荒地、道路、桉树林地、企业等。项目场地现状为平整地块，项目东面为林地，及进厂道路；南面为荒地，130m为砂石加工企业和木材加工厂；西、北面为桉树林地。项目最近敏感点为东北面200m的三麦路口村。
项目建设内容：1条年处理铜再选尾料50万吨，年生产铁精粉15万吨及副产品尾渣35万吨。项目主要建设内容包括：原料库、加工区、成品库，以及配套建设供电、供水、环境治理等附属设施。
项目工程组成见表2-1。
表2-1  项目工程内容一览表

工程类别

项目名称

建设内容

备注
主体工程
生产车间

位于厂区东南侧，车间高8.0m，占地面积1000m2，半封闭式厂房，包括给料机、搅拌桶、磁选机、压滤机等设备，设置1条年处理铜再选尾料50万吨，年生产铁精粉15万吨。
新建
储运工程
原料堆场
占地面积5000m2，分两个原料库，均为半封闭式厂房，设计堆料20000t，主要堆放铜再选尾料。一个原料库位于生产车间东侧，一个位于厂区中部
新建
成品堆场
占地面积2000m2，半封闭式厂房，设计堆料5000t，主要堆放铁精粉。
租用现有
尾渣库
占地面积1500m2，半封闭式厂房，设计堆料3000t，主要堆放尾渣（压滤后）。
新建
原料、产品运输方式
原料采用铲车铲至给料机，通过输送带经粉磨、磁选后得到产品，产品再通过铲车铲至成品堆场。
新建
辅助工程
办公区
1F，占地面积200m2，主要用于员工办公，位于厂区中部及北面地块。砖混结构
租用现有
公用

工程

供电

生产用水主要来自雨水和自打井水；生活用水取自厂区自打井水。

供水

由防城区供电系统提供。

排水

项目无生产废水外排，生活污水经防渗旱厕处理后用于桉树林施肥。

环保

工程

废气治理
1、原料堆场设置在半封闭厂房内，不露天堆放，可防止扬尘产生和雨水冲刷流失原料和产品，设置喷雾系统、洒水降尘；
2、产品堆场含水率较高，且在半封闭厂房内，其扬尘可有效控制；
3、道路扬尘采取洒水抑尘、清扫的措施；
4、项目加工属于湿法选铁，搅拌、磁选、输送工序无粉尘产生；投料口粉尘采取喷淋洒水降尘措施。
废水处理

初期雨水沉淀池（1个，100 m3）、沉淀池（1个，50 m3）、清水池（1个，50 m3）、化粪池（1个，10m3）
噪声治理

选用低噪声设备、采用减振防噪措施。
固废处置
垃圾收集装置、一般固废暂存间（1个，50m2）、危废贮存点（1个，5m2）
生活垃圾由环卫部门统一收集后清运处理；
泥浆沉淀池污泥经压滤后，暂存一般固废暂存间，定期外卖给水泥砖厂或搅拌站综合利用；
废机油、含油抹布和废油桶统一收集至危废贮存点，定期交由有资质单位处置。
2、产品方案及规模

项目的产品主要是铁精粉，设置1条年处理铜再选尾料50万吨，年产铁精粉15万吨，尾渣35万吨。产品方案详见表2-2。
表2-2  项目产品方案
产品
年产量
产品标准或用途
备注
铁精粉
15万吨
参照《铁精矿》（GB/T 36704-2018）
主产品
尾渣
35万t/a
水稳土及砖厂原料
副产品
3、主要原辅材料及能耗

项目主要原辅材料及用量，详见表2-3。
表2-3  项目主要原辅材料及用量一览表
序号
名称
年消耗量
储存方式
最大储存量
备注
1
铜再选尾料
500000t
原料库
20000t
外购，铁品位为35%
2
水
5.2万m3
由防城区供水系统提供。
3
电
60万kW·h
由防城区供电系统提供。
注：铜再选尾料，又称铜冶炼尾渣。项目原料主要采购于广西金川金属有限公司，根据《广西金川公司铜系统工艺及数字化升级项目环境影响报告书》，铜再选尾料属于一般工业固废，铁品位约35%。
4、生产设备

项目主要生产设备见表2-4。
表2-4 项目主要设备表
项目
设备名称
型号及规格
数量
单位
1
胶带输送机
/
5
台
2
搅拌槽
/
2
台
3
磁选机
/
2
台
4
水力旋流器
/
1
组
5
粉磨机
/
1
台
6
过滤机
/
2
台
7
振筛机
/
1
台
8
浓密机
/
2
台
9
渣浆泵
/
1
台
10
回水泵
/
1
台
11
液下泵
/
1
台
5、劳动定员及工作制度

劳动定员：项目定员20人，均不在厂区住宿。
工作制度：年工作300天，每天3班，每班8小时，
6、公用工程
给水：来源于雨水及地下水，用水有保障。
排水：无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后，进入还肥于田。
供电：项目的供电由南方电网提供，用电量约30万kW·h/a。
（1）生活用水
参照《广西壮族自治区主要行业取（用）水定额（试行）》并结合当地职工用水情况，项目职工总人数20人，按不住厂工人50 L/d·人计，则项目职工生活用水量为1m3/d、300m3/a。生活污水经化粪池处理，折损系数取0.2，处理后还肥于田。
（2）制浆用水
铜再选尾料制浆的水料比为1:1，水循环用水量为69.5m3/h，日工作24h，日循环水量1666.67m3/d，产品及沉渣及蒸发、带走损耗，损耗率按10%计。损耗量166.67m3/d，循环水进入回水设施中循环使用，水量1500m3/d，制浆用水循环使用不外排。
（3）投料降尘用水
本项目拟设置洒水设备对投料工序进行喷洒降尘，用水系数按5m3/d计，则可算得该部分用水量约为5m3 /d（1500m3 /a），该部分用水全部进入产品。
项目水平衡表和水平衡图，详见表2-5和图2-1。

表2-5  项目水平衡表     单位：m3/d
序号

用水工段
总水量
新鲜水量

损失水量

利用量
排放量

1

生产线用水
1666.67
166.67
166.67
1500
0
2

堆场降尘用水

5
5
5
0
3
生活用水

1
1
0.2
0.8
0
合计

1672.67
172.67
170.87
1500.8
0
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  项目水平衡图   单位：m3/d
7、总平面布置

项目设置1个进出大门，位于厂区东面；原料堆场和生产车间设于厂区南面；中间地块为产品库、办公区，危废贮存点设于办公区南面，一定程度上减少粉尘的影响。
项目厂区总平面布置合理。

8、环保投资
项目总投资200万元，环保投资20万元，占总投资的10.0%，项目环保投资概况见表2-6。

表2-6环保投资估算一览表
时段
项目
费用(万元)

环境效果
营
运
期
废气处理措施
设置喷淋洒水降尘设施
5

减轻对大气环境的影响
废水处理措施
三级化粪池、废水循环利用设施
3
减轻对水环境的影响
降噪措施
设备减震、隔声降噪设备
2
减少噪声影响
固废处理
垃圾收集装置
5
减少固废影响
一般固废处理装置
减少固废影响
危废贮存点及危废处置
减少固废影响
环境管理与监测、环保设施运行与维护费用
5
/
总计
20

——



	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述
（一）施工期
项目施工期包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，其工艺流程及产污环节见图2-2。

[image: image9.emf]基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程

噪声 、 扬

尘 、 弃土 、

设备尾气

噪声 、 扬

尘 、 建筑弃

渣

噪声 、 废

气 、 建筑弃

渣 、 废装修

材料

噪声 、 废弃

物


图2-2 施工期工艺流程及产污节点
施工期主要污染源为施工噪声、施工扬尘、施工废水和生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等。
（二）营运期
工艺流程以及产污节点见图2-3：
[image: image10.png]#E |—s| #

TAEEER

Fk





图2-3 项目工艺流程及产污工序框图
（1）工艺流程说明：

投料：原材料上料采用铲车进行投料，期间会产生扬尘。
制浆：将铜再选尾料与水1∶1混合制成料浆，便于后续处理。
第一次磁选：通过第一次磁选选出初次产品，
立磨：对初次产品进行立磨，进一步细化。
第二次磁选：通过磁选柱进行精选，进一步去除杂质，提高铁精粉质量，得到最终产品。
料浆压滤：对尾料浆进行压滤浓缩后，产生副产品：尾渣。
（2）产污环节：
表2-7   项目运营期产污情况一览表
类型
编号
种类
污染因子
产污环节
废气
G1
投料粉尘
颗粒物
原料上料
废水
W1
生活污水
COD、BOD5、NH3-N、TN、TP
员工生活
W2
生产废水
COD、SS
循环回用
固体废物
S1
沉渣
沉渣
作为副产品出售
S2
废机油
废机油
维修
S3
含油抹布
含油抹布
维修
噪声
N
设备运行噪声
等效连续A声级
各种设备
物料平衡：

表  2-8物料平衡表    单位：t/a
分类
输入
输出
主要原料
名称
数量
分类
名称
数量
铜再选尾料
500182.79
主要产品
铁精粉
150000
/
/
副产品
（尾料）水泥辅材
350000
/
/
废气
装卸粉尘
182.79
合计
/
500182.79
/
/
500182.79


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目位于广西防城港市防城区九龙湖生态科技园防城港市长隆矿业有限公司内，防城港市长隆矿业有限公司内原有项目基本停产，且时间较长，现有场地有临时堆放石料，产生一定的扬尘，以及现有工人产生的生活污水等问题。

根据现场勘察，现场场地未能及时清扫，路面虽已硬化，但松散尘土较厚，车辆经过以及生产极易产生扬尘，对区域空气环境影响较大。

项目入驻后，临时堆放的石料将被清退，路面将及时清扫，减少扬尘对区域环境空气的影响。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量状况
1.1区域达标判定

项目选址属防城港市管辖范围。根据《自治区生态环境厅关于通报2025年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2026〕110号），防城港市区域环境空气质量现状表如表3-1所示。

表3-1 区域空气质量现状评价表

污染物

评价指标

现状浓度/（μg/m3）

过渡阶段浓度限值/（μg/m3）

浓度限值/（μg/m3）

过渡阶段占标率/%

占标率/%
达标

情况

SO2
年平均

5
60
20
8.3
25.0
达标

NO2
年平均

14
40
30
35.0
46.7
达标

PM10
年平均

41
60
50
68.3
82.0
达标

PM2.5
年平均

23.1
30
25
77.0
92.4
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.0mg/ m3
4mg/ m3
4mg/ m3
25.0
25.0
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

113
160
160
70.6
70.6
达标

注：自标准实施之日起，即2026年3月1日至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。

根据环境质量公报可知，防城港市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准限值要求，因此本项目所属区域属于达标区域。

1.2其他污染物环境质量现状
项目涉及的特征污染因子为颗粒物。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境质量现状要求有排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物进行监测。本项目现状监测引用《滩营乡垌美村3队原鑫磊石场生态修复项目》监测数据进行说明（监测时间为2025年12月17日~12月19日）。所引用的监测点为项目西北面2.07km狗比村，位于本项目环境空气评价范围5km之内，监测时间在三年之内，监测数据有效，因此所引用的点位符合本项目要求。
表3-2 项目环境空气监测统计结果    

污染物
监测点
监测时间
取值

时间
浓度范围
评价
标准
最大占标率%

超标率%

TSP
项目西北面2.07km狗比村
2025.12.17~12.19
24小时值
0.097~0.106mg/m3
300μg/m3
35.3
0
由上表可知，项目监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段限值要求。项目所在区域大气环境质量良好。
2、地表水环境质量现状

项目无生产废水外排；生活污水经防渗旱厕处理后用于周边林木施肥。
根据广西防城港生态环境局网站公布的《2025年10月和1-10月防城港市重点生态功能区县域环境质量状况》，2025年10月，各县域平均水质优良比例均为100%，同比持平。月度水质达标率（Ⅲ类或优于Ⅲ类）为100%，同比持平。地表水水质指数范围为3.1939~3.5226，防城区同比上升了39.0%。各县域监测断面水质均为Ⅱ类水质，同比持平。

2025年1-10月，各县域平均水质优良比例、水质达标率（Ⅲ类或优于Ⅲ类）均为100%，同比持平。地表水水质指数范围为2.7364~3.9878，防城区同比上升了6.4%。各县域监测断面水质均为Ⅱ类水质，同比持平。

项目所在区域地表水环境质量良好。
3、声环境质量现状

项目位于广西防城港市防城区九龙湖生态科技园，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，周边环境主要是荒地、道路、桉树林地，无大型噪声源分布；另外，根据《2025年12月防城港市生态环境质量状况》，2025年12月，防城港市功能区声环境昼间点次达标率为98.1%，环比上升2.1个百分点；夜间点次达标率为91.0%，环比上升2.8个百分点。

项目所在区域声环境质量现状良好。

生态环境质量现状

项目所在区域周边主要为荒地、道路、桉树林地、企业、居民住宅等，评价范围内植被结构较简单，类型较少，主要是桉树、荒草等。区域现存的野生动物主要是一些小型常见的动物，如鸟类、蛇类、鼠类、昆虫类等。

评价区域范围内无自然保护区、风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。

	环境

保护

目标
	大气环境保护目标

根据现场调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，主要大气环境保护目标，见下表。

表3-2 厂界外500m范围内大气环境保护目标

序号

保护目标

相对厂址方位

相对厂界距离/m

受影响人口数量
性质

保护级别

1

三麦路口村
西北面

160
13户，约100人
居住

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

2

三麦小学
西北面

280
150人
教育

3
散户
东北面

260
3户，约11人

居住

声环境保护目标

根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

地表水环境保护目标
根据现场调查，项目最近地表水体为东南面2.2km的三甲水库，距离较远，且本项目无生产废水外排，因此该地表水体不作为保护目标。

地下水环境保护目标

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水保护目标。
生态环境保护目标

项目所在区域无国家级、自治区级濒危动、植物，项目所在地也不属于特殊栖息地保护区、文物古迹等敏感区域，无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	一、施工期

1、废气：施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2中无组织排放监测浓度限值标准。

表3-4 《大气污染物综合排放标准》
污染物

无组织排放监测浓度限值

执行标准

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB162977-1996）二级标准

2、废水：生活污水经防渗旱厕处理后用于周边林木施肥。

3、噪声：施工期噪声排放标准执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523－2025）。

表3-5 《建筑施工噪声排放标准》  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

二、运营期
1、废气：项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2中无组织排放监测浓度限值标准，见表3-4。

2、废水：无生产废水外排；生活污水经防渗旱厕处理后用于林木施肥。

3、噪声：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域目前为工业混杂区，属于声环境2类区。项目运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值。
表3-6  《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

GB 12348-20082类

60
50
4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施
（1）施工扬尘
项目施工扬尘主要是地面平整、基础建设开挖和回填、汽车运输货物产生的扬尘，项目使用的水泥浆直接外购商品混凝土。为控制汽车运输扬尘无组织排放源对附近环境空气的影响，建设单位在施工过程中应严格遵守相关规定，为进一步减少施工扬尘对周围环境产生的影响，施工单位应做好以下措施：

①对运输车辆进行覆盖，密闭运输，防止砂石灰料等建筑材料洒落；

②运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》的有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程中颠簸遗撒或泄漏；

③控制车辆行驶速度，保持厂区运输道路干净整洁并落实相应洒水抑尘措施；

④工程项目的砂石灰料等建材堆放应采取集中堆放、压实、覆盖抑尘网措施；

⑤对建筑砂石材料堆场进行洒水抑尘，增加颗粒含水率，减少风力扬尘的产生；

⑥项目施工期场地四周设置2.5m高围挡，围挡顶部设置喷雾进行洒水降尘；

⑦项目厂房内装修材料采用环保合格材料，减少有机废气产生。

施工单位在落实上述防治措施后，施工扬尘对周边环境敏感点的影响较小。

（2）施工机械废气及运输车辆尾气
铲车、推土机、装载机、载重汽车等燃油施工机械在施工作业以及运输车辆进出过程中会产生尾气，机动车尾气以无组织形式排放，为了保证工人在良好的生产环境下工作，确保施工场地的空气流通。汽车出入及施工机械施工过程产生的尾气对周围的环境存在一定的影响，但因其时间短，污染物排放量较少且随着施工期的结束而消失，因此其产生的尾气对周围环境影响较小。
2、施工期水环境保护措施
项目施工期废水主要为工程建设施工废水，经隔油沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘或施工机械清洗，不外排。

施工过程中施工人员产生的生活污水经过防渗旱厕处理后用于林地施肥。

3、施工期声环境保护措施
施工阶段的噪声主要来自各种施工机械的噪声以及建筑材料运输过程中产生的交通噪声，其噪声强度与施工设备的种类、施工队伍的管理以及运输量有关，施工机械噪声为间歇性点声源，施工噪声对环境的影响是暂时的，随施工期的结束而消失。

为减小施工噪声对环境的影响，建议施工方采取以下措施：

（1）优先采用环保低噪的施工设备并定期对其进行保养维护，使其在良好的状态下运行。

（2）采取适当的封闭降噪措施，如可对高噪声设备设置基础减振装置。

（3）保持施工运输道路路面干净，运输车辆低速行驶，禁止鸣笛。

（4）规范施工操作，暂时不使用的设备及时关闭，减少野蛮操作产生碰撞噪声。

（5）除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间施工，因特殊要求需连续施工的，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，必须有县级以上政府或有关主管部门的批准证明且必须公告附近居民，同时采取必要的隔声降噪措施，减少夜间施工对周围环境的影响。

通过实施以上措施，可将施工期噪声影响控制在较小范围内，噪声随工期的结束而消失。

4、施工期固体废物处置措施
施工阶段的固体废物主要为建筑垃圾，对建筑垃圾进行分类，废木材、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的部分应进行回收综合利用，不能回收利用的部分按相关规定送至有关管理部门指定建筑垃圾消纳场处置。施工现场设置垃圾箱，收集施工场地内产生的生活垃圾，统一收集后安排人员清运至附近垃圾处理点。

5、施工期生态治理措施

项目用地已平整，无生态保护目标分布，施工期对生态环境影响有限。在挖填土过程，避免在雨季大面积破土，及时做好排水导流工作，在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气污染源分析
项目主要大气污染物为车辆运输扬尘、物料投料粉尘、堆场扬尘等。
1、运输扬尘
车辆行驶产生的扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号），道路扬尘源排放量计算公式为：
[image: image11.png]Wi =






式中：WRi—为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a；
ERi—为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km·辆)，本项目为硬化道路，其ERi等于EPi；
LR—为道路长度，km，本项目道路长度为150m，车速为5km/h，则单车行驶时间为0.03h；
NR—为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，本项目年运输约500000吨原料、500000吨产品，以载重30吨/车计算，平均发空车、重载各16666辆；
nr—为不起尘天数，通过实测(统计降水造成的路面潮湿的天数)得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于 0.25mm/d 的天数表示，本项目不起尘天数176d。
本项目道路进行硬化铺装，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号），对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式：
[image: image12.png]Epy = ky x (LY x (WM x (=)




式中：Epi—为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km(机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量)；
Ki—为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，本项目颗粒物取值3.23g/km；
sL—为道路积尘负荷，g/m2。根据《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)中的附录C，参考取值支路道路积尘负荷值8g/m2。
W—为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量，本项目取值30t（空车约6t）。
ƞ—为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号）中表6可知，本项目控制对象参考铺装道路，洒水2次/天，其颗粒物控制效率为66%；在未采取措施之前，其颗粒物控制效率为0%。
本项目道路扬尘量包括重载和空车的扬尘，计算见表4-1。
表4-1 项目道路扬尘量包括重载和空车的扬尘计算一览表
项目名称
未采取洒水降尘、吸尘清扫措施前
采取洒水降尘、吸尘清扫措施后
Epi(g/km)
ERi(g/(km·辆)
WRi(t/a)
Epi(g/km)
ERi(g/(km·辆)
WRi(t/a)
空车
805.31
805.31
1.04
273.81
273.81
0.35
重载
110.65
110.65
0.14
37.62
37.62
0.05
总量
/
/
1.18
/
/
0.40
由上表可知，本项目车辆运输过程中产生扬尘量为1.18t/a，在道路硬化，采取洒水抑尘措施、定时清扫后，颗粒物控制效率为66%，其运输扬尘排放量为0.35t/a。
2、堆场扬尘
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号），堆场扬尘源排放量是堆场内装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下：
[image: image13.png]m
Wy =Y E, xG, x107 + E,_ x 4, x 107
i=1




式中：WY—为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；
Eh—为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；
m—为每年料堆物料装卸总次数，本项目原料卸载次数为16666次，成品铁精粉装运5000次（副产品尾渣含水率约40%，不计入堆场扬尘核算范围）；
GYi—为第i次装卸过程的物料装卸量，t，本项目原料年卸载量约为500000吨，成品装载量150000吨；
Ew—为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；
AY—为料堆表面积，m2，本项目原料堆场区总面积5000m2，成品堆场区面积2000m2计。
项目堆场属于半封闭式，不涉及堆积存放期间风蚀扬尘，因此本环评对此源强忽略不计，仅计算装卸、运输物料过程扬尘源强。
（1）装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算公式如下：
[image: image14.png]LK
(Z)
B, =k x0.0016x22—x(1-p)

14
5





式中：Eh—为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；
Ki—为物料的粒度乘数，见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号）中表10，均取值0.74；
u—为地面平均风速，m/s，根据当地平均风速，取值3.1m/s；
M—为物料含水率，%，推荐实测，方法同道路积尘含水率测定方法；条件不具备的，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号）中表11，原料参考取值5.4，成品参考取值6.6。
ƞ—为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号）中表12给出了各控制措施的效率。多种措施同时开展的，取控制效率最大值。本项目控制措施采用输送点位连续洒水降尘，其颗粒物控制效率为74%；在未采取措施之前，其颗粒物控制效率为0%。
综上，本项目产品堆场、原料堆场的扬尘，其计算见表4-2。
表4-2 项目原料堆场的扬尘计算一览表
项目名称
未采取洒水降尘、围挡措施前
采取洒水降尘、围挡措施后
Eh(kg/t)
Ew(kg/m2)
WY(t/a)
Eh(kg/t)
Ew(kg/m2)
WY(t/a)
原料堆场
0.29
0
145.2
0.076
0
37.76
产品堆场
0.25
0
37.59
0.065
0
9.77
总量
/
/
182.79
/
/
47.53
由上表可知，本项目堆场扬尘产生量为182.79t/a，在采取洒水降尘措施后，颗粒物控制效率为74%，其排放量为47.53t/a。
3、物料投料粉尘
项目投料方式采用铲车进行投料，投料过程中会产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中表18-1送料的产尘系数为0.0006kg/t，项目进料量为50万t/a，单斗投料时间约3s，即投料时间约208h，进料粉尘产生量0.30t/a。
拟在投料口上方安装喷淋洒水降尘设施，本项目原料上料口拟采取“喷淋洒水降尘”措施，可实现70%的降尘效果，则上料粉尘排放量为0.09t/a。
4、物料输送传送带粉尘
由于物料输送传送带采用半圆形覆盖，为封闭式结构，且项目为湿法作业，可防止物料因风力作用而外溢，在物料运输过程中，扬尘排放可忽略不计。
项目无组织废气污染源汇总表，详见表4-3。
表4-3 无组织污染源强表
编号
污染源
位置
污染
工序
污染物名称
产生量t/a
治理
措施
治理
效率
排放量t/a
排放速率kg/h
排放量合计t/a
排放速率合计kg/h
1
原料区
装卸
粉尘
0.30
洒水降尘、堆场三面围挡
74%
47.53
6.60
48.02
7.43
2
厂区道路
车辆
运输
粉尘
0.980
道路硬化、洒水
降尘、吸尘清扫
66%
0.40
0.40
3
生产区
物料投料
粉尘
0.18
洒水
降尘
70%
0.09
0.43
4、废气环境影响及其治理可行性分析
项目生产工序主要是给料、搅拌、磁选和输送工序，其工序均采用湿选工艺且在封闭式厂房内运营；运输过程中道路硬化，且采取吸尘清扫、洒水降尘措施；堆场为三面围挡封闭式，且设置喷雾系统洒水降尘，可有效控制废气的影响。
另外，项目所处区域为达标区，周边植被覆盖率较高，距离最近的敏感点为西面550m处的山坪村，项目运输废气处理采用道路硬化、吸尘清扫和洒水降尘处理，堆场为封闭式，且采取洒水降尘后，其排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放标准限值，对环境影响不大。
二、废水污染源分析
1、生产废水
项目采用湿选工艺，根据项目生产规模估算，生产含泥浆废水量为1500m3/d，废水进入泥浆沉淀池，经压滤机将水和泥浆分离后，清水全部回用于生产，无废水排放。本项目废水无有毒有害成分，悬浮物沉降性好、污染物成分较单一。本项目生产废水量为1500m3/d，沉淀池大小为50m3，压滤机2台，处理能力为100m3/h，规模和处理技术是可行的。
2、生活污水
项目生活污水产生量约为1.0m3/d、300m3/a，经化粪池处理后还肥于田。项目生活污水量较低，周围土地以林地、荒地为主，则生活污水还肥于田对环境影响不大。
3、建设项目污染物排放信息：
（1）项目废水类别、污染物及污染治理设施信息，详见表4-4。
表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1
生产废水
SS
循环利用
不外排
TW001
沉淀池
沉淀
/
/
/
2
生活污水
CODcr、BOD5、SS、NH3-N
还肥于田
连续排放
TW003
生活污水处理系统
厌氧、沉淀
/
/
/
4、初期雨水
在雨天，项目受降雨影响会形成一定的地表径流，初期雨水中夹带少量泥沙等污染物，直接排放会对纳污水体水质造成不利影响。
评价采用历年降雨前15min为初期污染雨水量，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2023），雨水设计流量应按下列公式计算：
Qs=qΨF
式中：Qs－雨水设计流量（L/s）
q－设计暴雨强度（L/s·hm2）
Ψ－径流系数，拟建项目主要为水泥地面，取0.9；
F－汇水面积（hm2）。
参考东兴市设计暴雨强度应按下式计算：
q=1217[1+0.0685（lgP）2]/(t+5)0.439P-0.159
式中：q－设计暴雨强度（L/s·hm2）；
t－集水时间（min），取15 min；
P－设计重现期（a），取2 a；
项目露天冲刷区域总占地约3633m2（露天冲刷区按最大影响计算，即总占地13333-9700=3633），经计算，拟建项目暴雨最大流量约89.77L/s，特大暴雨降雨历时按15分钟计算，厂区雨水量约为47.57m3/次，主要污染物有 SS。厂区冲刷的雨水通过厂区四周截排水沟流向初期雨水沉淀池，项目设置的1个初期雨水沉淀池容量为100m3，设于厂区西北面较为低矮地块（厂区雨水主要往西北地块较为低矮方向收集），初期雨水沉淀池的雨水待沉淀处理后全部用于道路洒水降尘是可行的，对环境影响不大。


	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	三、声环境影响分析
项目运营期的设备噪声影响主要是项目内部噪声源，如给料机、磁选机、压滤机等设备运转对周围环境及项目本身的影响，其噪声源强约为75～85dB（A）。项目主要噪声源的源强及治理措施如表4-5。
表4-5 项目设备噪声源强调查清单（室内声源）
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相
对位置
距室内边界距离/m
室内边界声级/
dB（A）
运行时段
建筑插入损失/dB（A）
建筑外噪声
数量
/台
单台源强/
dB（A）
综合源强/
dB（A）
声压级/dB（A）
建筑物外边界距离（m）
x
y
z
东
南
西
北
生产区
给料机
1
75
75
基础减振、厂房隔声
-52
39
8
3
65.5
昼间
15

50.5
47
50
80
130
搅拌桶
2
78
81
-53
38
8
3
71.5
昼间
56.5
球磨机
1
85
85
-52
42
7
5
71
昼间
56
磁选机
2
80
83
-55
37
7
3
73.5
昼间
58.5
压滤机
2
80
83
-81
35
7
3
73.5
昼间
58.5
输送带
2
80
83
-60
36
5
4

71
昼间
56
水泵
2
85
88
-75
37
5
15
64.5
昼间
49.5
注：表中坐标以厂区中心（东经108°21′17.39030″，北纬21°48′43.28997″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
3.2影响分析
1、预测模式
根据本项目营运期各噪声源的特征，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式对噪声进行预测，具体预测公式如下：
室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 L p1 和 L p2 。
①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：
[image: image15.png]Q

i’

4
Ly =L, +10lg( 5+ )




式中：L p1—室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw—声源的倍频带声功率级，dB；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
Q —指向性因子；
R —房间常数，R=S α/(1-α) ，S为房间内表面积，m2 ，α为平均吸声系数。
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：
[image: image16.png]L, (1)=1
0 Ig(z 10"

=]




式中：Lp2(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；
N —室内声源总数。
③计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image17.png]Ly, (T) =L, (T)~(TL, +6)




式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声
功率，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
计算总声压级：
计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值设第 i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则联合减量置换项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg )为：
[image: image18.png]1 & a
L, 101g[?(21,10"”‘ 310"
=




2、预测结果
根据项目各噪声设备声级及其所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到各预测点的昼夜噪声级。声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。噪声靠空间距离的自然衰减，厂界噪声预测结果见表4-6。

表4-6 项目厂界噪声预测结果一览表    单位：dB(A)
预测方位
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值dB(A)）
达标情况
东侧
昼间
29
65

达标
南侧
昼间
28
65

达标
西侧
昼间
24
65

达标
北侧
昼间
20
65

达标
由以上预测结果可知：项目营运过程中，项目四周界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第3类标准限值，项目周边无声环境保护目标，对环境影响不大。
3、噪声防治对策措施
为进一步降低噪声对敏感点的影响，可具体采取以下措施：
①在设备选型时应尽量选用低噪声的设备，从声源上降低噪声；
②生产设备设置减振基座；
③对高噪声设备进行隔声、消声和吸声等处理；
④在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态；
⑤合理布置生产线位置，产生噪声较大的机械远离厂界。
以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在技术和经济上是可行的。




	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	四、固体废物

本项目选铁后经压滤机产生的尾渣作为副产品外售，主要去向为水稳土生产或火烧砖原料；不作为固废计算；则产生的固体废物为一般固废、危险废物和职工生活垃圾。

1、一般固废

项目初期雨水沉淀池产生少量污泥，约2t/a，待初期雨水沉淀池内不存雨水后，定期清理用于周边道路或低矮地块平整，不在厂区内暂存。
2、生活垃圾
项目员工为20人，均在厂内居住，生活垃圾量取1kg/(人·天)，生活垃圾产生量约20kg/d、6t/a，统一收集后由环卫部门清运处理。
3、危险废物
项目产生的危险废物主要为机械维修过程产生的废机油、废油桶、含油抹布等。
①废机油、废油桶、含油抹布
A、废机油
项目机械大件维修期间产生废机油产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物中的“HW08 900-214-08 ”。废机油放置在密闭塑料容器中，暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。
B、废弃的含油抹布、劳保用品
项目机械设备小件维修用抹布或棉纱、佩戴手套进行擦洗和维修，故产生少量含油抹布、棉纱及手套等劳保用品约0.01t/a，危险类别及代码为“HW49 900-041-49”，放置在密闭塑料容器中，统一收集至危废贮存点，定期交由有资质单位处置。
C、废机油桶
项目废油桶产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危险废物类别为“HW08”，废物代码为900-249-08，放置在密闭塑料容器中，统一收集至危废贮存点，定期交由有资质单位处置。

表4-7  项目危险废物基本情况汇总表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物
代码
产生量（t/年）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
存放时间
危险
特性
污染防
治措施
1
废机油

HW08
900-214-08
0.1
生产车间

液态

机油

烷烃、多环芳烃等
半年
30天
T/In
由有资质的单位进行处理

2
废弃的含油抹布、劳保用品

HW49
900-041-49
0.01

固态
沾染机油
半年
30天

T

3
废机油桶

HW08
900-249-08
0.1
固态
沾染机油
/

30天
T

4、环境管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物需临时置于特定设施或者场所中。本项目在厂区设置一个危废贮存点（占地面积10m2），危废贮存点设置若干个密闭塑料桶，分别用于存放废机油、含油抹布和废油桶等。项目废机油、含油抹布等每半年产生一次，产生周期较长，产生后分别储存于密闭塑料桶中，且每30天委托有资质的单位进行处置，综合考虑，本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理的情况下，其危废暂存对周边环境影响不大。

项目废机油、含油抹布和废油桶极小，因此，综合项目危废所占空间较小，危废贮存点的空间可满足储存周期。
为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）第8.3条要求，提出相应的治理措施，以进一步规范项目管理：1） 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。在危废运输过程中，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。
综上，在采取上述措施后，本项目产生的危废能得到妥善处置，同时建议建设单位在项目建成投运后，完善固废台账，明确本项目固废的去向，防止因随意丢弃造成的固废污染，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。
（2）生活垃圾
员工产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一收集后清运处理，不外排，对环境影响较小，不会产生二次污染。
五、地下水和土壤环境影响分析

本项目将防渗区域划分为简单防渗区和重点防渗区。其中生产区、堆场、办公区、道路做简单防渗，采用水泥硬化；危废贮存点做重点防渗，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设计，采用防渗水泥硬化，内表面涂覆防渗涂料，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。项目加强管理，对地下水和土壤环境影响不大。
六、环境风险分析

（1）危险物质识别
项目主要为机制砂项目，原辅料主要为当地石场风化层石料，成品主要是机制砂。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B ，不属于（HJ169-2018）中的风险物质。
项目涉及的废机油属于矿物油类，产生量约0.1t/a。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B ，属于风险物质。其理化性质如下表所示：
表4-8 润滑油（机油）的理化性质及危险特性表

标识

中文名

润滑油

英文名

Lubricating oil；Lube oil

危险货物编号

/

理化性质

分子式

/

分子量

230~500

UN编号

/

CAS编号

/

性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味。

溶解性

不溶于水

相对密度（水=1）

0.91×10³kg/m³
燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

闪点（℃）

76

爆炸极限（%）

无资料

最小点火能（MJ）

引燃温度（℃）

248

最大爆炸压力（MPa）

危险特性

遇明火、高热可燃。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

禁忌物

稳定性

稳定

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

聚合危害

不聚合

毒性及健康危害

急性毒性

LD50（mg/kg，大鼠经口）

无资料

LC50（mg/kg）

无资料

健康危害

侵入途径：吸入、食入；

急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑剂的工人，有致癌的病例报告。

急救

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

防护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

少量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车必须彻底清洗消毒，否则不得装运其他物品。公路运输要按规定路线行驶。

项目危险物质贮存及分布情况如表4-9所示：
表4-9  项目危险物质贮存及分布情况一览表

序号

危险物质名称
CAS号
毒性

易燃、易爆性

最大总储存量（t）
临界量（t）
贮存位置
1

废机油
/
否
是

0.1
2500
危废贮存点

备注：考虑危险废物半年处理一次，废机油最大储存量为半年的产生量。
项目废机油储存量及其临界量见表4-12：
表4-10  项目厂区风险物质危险性分级表

序号
物质名称
q（t）

Q（t）

q/Q

临界量取值说明

1
废机油
0.1
2500
0.00004
《HJ 169-2018》附录B

q1/Q1=0.00002＜1

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1，风险潜势为I，评价工作等级为“简单分析”，危险物质贮存未超过临界量，不需开展专项评价。
（2）风险影响分析
废机油存储不当，以及危险废物未及时放置于危废贮存点，随意丢弃，可能会泄漏到周围环境中，在其迁移过程中，大多数情况下，其初期影响仅限于厂区范围内，后期进入水环境造成地表水和地下水污染。

本项目危险废物废机油有可燃物质，一旦发生火灾事故，若采取措施不当，消防过程中可能会产生伴生、次生污染物，对周围环境带来二次污染。发生火灾、爆炸时，由于废机油的不完全燃烧，会产生大量的黑烟、刺激气体，含有高浓度的 CO、氮氧化物、VOCs以及一些复杂的有毒有害气体，影响周边环境及人员健康。
（3）环境风险防范措施
A、加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。

B、设定专门的危废存储场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防要求，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。

C、当发生废机油泄漏时，泄漏量按废机油最大总储存量计，约0.05t/a，泄漏量较小，可及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。

D、当废机油发生火灾产生有毒有害气体时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。
（4）应急预案
本项目应建立事故应急预案，加强事故应急演练，减小可能发生的事故影响。针对建设项目的特点，制订应急预案如表 4-11。

表4-11  项目突发环境事故应急预案的内容

序号
项目
内容及要求
1

应急计划区
危废贮存点，环境保护目标等
2

应急组织机构、人员
工厂、地区应急组织机构、人员
3

预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序
4

应急救援保障
应急设施、设备与器材等
5

报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6

应急环境监测、抢险、清除泄漏措施和器材
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7

应急监测、防护措施，清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8

应急控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对事故防护、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10

人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故救援人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习

11

记录和报告

设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设立专门部门负责管理。

（5）结论
项目运行过程中存在泄漏、火灾事故和次生污染物的环境风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的风险措施及评价所提出的风险措施及对策后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。

表4-12   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

贤恒固废选铁综合利用项目
建设地点

防城区九龙湖生态科技园防城港市长隆矿业有限公司
地理坐标

中心地理坐标：东经108°21′17.39030″，北纬21°48′43.28997″
主要危险物质分布

项目涉及的危险物质为：废机油。

废机油暂存于危废贮存点中。

环境影响途径及危害后果

泄漏事故会对周围水环境、土壤环境造成污染。

风险防范措施要求

①加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。

②设定专门的危废贮存点，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的防晒、防渗、防淋等措施，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。

③当发生机油泄漏时，应及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，送至危险废物贮存点贮存，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。

④当发生废机油火灾时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目涉及环境风险的为废机油，分别暂存于危废贮存点中，在运营单位加强管理及风险防范情况下，其发生事故风险水平在可接受范围内。

七、环境管理及监测计划

（1）环境管理
①厂内设置环境管理部门及环境管理人员，提高环境管理人员的环保素质和意识；加强环境保护宣传教育，增强职工环保意识。
②严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，确保污染得到有效预防及控制。
③实行环境管理制度，对各项污染防治措施进行有效监督管理，明确各项污染物达标情况。
④建立环境保护管理台账，定期检查项目环境保护措施执行情况，定期进行环境保护信息公开。
（2）环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 噪声（HJ 1301-2023）》，项目监测计划如下表：
表4-13  环境监测计划一览表
监测要素
监测阶段
监测点位
监测因子
监测频次
负责
管理
废气
营运期
企业厂界
颗粒物
1次/年
本建设单位
厂界噪声
企业厂界
昼、夜连续等效A声级
1次/季度
监测任务由企业根据实际情况委托有相应资质的单位承担。
（3）与排污许可制衔接
①建设单位按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求申请排污许可证；

②建设项目实际排污行为发生变化，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。


五、环境保护措施监督检查清单

	     内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织粉尘
	TSP
	项目生产厂房进行半封闭，生产工艺采取湿选工艺；原料库围挡封闭、设置喷雾系统；道路硬化、采取洒水降尘等措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放限值要求

	地表水环境
	生产废水、初期雨水
	SS
	沉淀后回用于生产
	循环使用，不外排

	声环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
	经化粪池处理后还肥于田
	/

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	初期雨水池污泥定期清理用于周边道路或低矮地块平整；废机油、含油抹布、废机油桶等委托具有危废资质单位处理；生活垃圾交环卫部门定期清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	堆场、生产区、办公区、道路做简单防渗，采用水泥硬化；危废贮存点做重点防渗，采用防渗水泥硬化，内表面涂覆防渗涂料，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。

②设定专门的危废贮存点，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的防晒、防渗、防淋等措施，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。

③当发生机油泄漏时，应及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，送至危险废物贮存点贮存，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。

④当发生废机油火灾时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。

	其他环境

管理要求
	按照相关环境保护要求，进行排污申报；评价建议企业在运行过程中设立环境管理台账。记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。


六、结论

	综上，本项目符合国家有关产业政策，选址合理。项目厂址区域大气环境、水环境、声环境现状质量总体尚好。项目在各项污染治理措施实施，确保废水、废气、噪声达标排放，固废综合利用的前提下，不会对地表水、环境空气、声学环境、地下水产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表中提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设运营是可行的。


三麦路口村





生产过程洒水降尘





生活





防渗旱厕





周边林木施肥





损耗0.2





洒水降尘





损耗5





5





1





0.8





0.8





166.67





新鲜水





172.67





损耗166.67





循环1500








PAGE  

_1234567890.vsd
�

基础工程


主体工程


装饰工程


安装工程


噪声、扬尘、弃土、设备尾气


噪声、扬尘、建筑弃渣


噪声、废气、建筑弃渣、废装修材料


噪声、废弃物



